三峡库区湖北省秭归县郭家坝镇郭家坝村赵家坡高切坡〔ZG0054〕防护工程

初步设计概算书

By孔庆东

中国地质大学〔武汉〕

二零一四年三月

目    录

1 编制说明1

1.1 工程概况1

1.2 编制依据1

2 概算编制及投资概算表3

# 1 编制说明

## 1.1 工程概况

ZG0054高切坡，在长江右岸，位于秭归县郭家坝镇郭家坝村赵家坡，高切坡由第四系和侏罗系聂家山组砂、泥岩组成。该高切坡规划长度300m，规划面积6500m2；勘察长度264m，面积4120m3；初步设计拟定治理长度251m，面积3967m3。

高切坡一旦失稳将严重威胁居民生命财产和大桥、公路、发电站等根底设施的平安使用。

依据《三峡库区高切坡防护工程地质勘察与初步设计技术工作要求》的规定，ZG0054高切坡防护平安等级为三级。

## 1.2 编制依据

〔1〕编制依据

高切坡治理工程投资概算的费用构成、编制方法和计算，主要依据水利部水总[2002]116号文《水利工程设计概〔估〕算编制规定》进行，并按河道工程计算人工工资和其它取费。主要采取以下标准：

1〕《水利工程设计概〔估〕算编制规定》〔2002〕；

2〕《水利建筑工程概算定额》〔2002〕；

3〕《水利工程施工机械台时费定额》〔2002〕；

4〕国家计委、建设部计价格[2002]10号文关于分布《工程勘察设计收费管理规定》的通知及附件；

5〕《三峡库区湖北省秭归县郭家坝镇郭家坝村赵家坡高切坡〔ZG0054〕防护工程初步设计报告》；

〔2〕根底单价

①人工预算单价：根据水利部水总[2002]116号文《水利工程设计概〔估〕算编制规定》计算，施工津贴按3.5元/天计取。

②主要材料价格：根据湖北省建设工程造价管理总站发布的全省各州市〔宜昌市〕工程材料价格信息。。

〔3〕取费标准

1〕其他直接费：取直接费的2%〔包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、其他费用〕；

2〕现场经费：土方工程区直接费的4%，石方取6%，模板工程取6%，混凝土工程取6%，钻孔锚固工程取7%；

3〕间接费：土方工程区直接工程费的4%，石方取6%，模板工程取6%，混凝土工程取4%，钻孔锚固工程取7%；

4〕企业利润：取直接工程费与间接费之和的7%；

5〕税金：取直接工程费、间接费与企业利润之和的7%；

6〕临时工程中其他临时工程：按建安工作量的3.22%；

7〕建设单位管理费：不计列；

8〕工程建设监理费：设工程概算费为M万元，施工监理费费率为b%

M＜500,b=2.7

9〕工程科研勘测设计费：工程科学研究试验费按建筑工程量的0.2%计算，设计费按国家计委、建设部计价格[2002]10号文关于分布《工程勘察设计收费管理规定》收取,其中，对于设计费计费额≤20万元的高切坡防护工程工程，设计费收费按计费额为200万元时设计费计费基价的40%计列〔3.6万元〕；对于设计费计费额大于20万元、小于等于200万元的高切坡防护工程工程，设计费收费在3.6万元——9万元之间插值计取。

10〕建设及施工场地征用费：根据设计确定的永久、临时工程征地面积，参照三峡库区征地补偿标准确定。

11〕其他

定额编制管理费：按建安工作量的0.13%计算；

工程质量监督费：按建安工作量的0.25%计算；

12〕监测费用：按防护工程费的5%计；

13〕预备费：根本预备费按5%计，价差预备费不计列。

# 2 概算编制及投资概算表

ZG0054高切坡总投资127.89万元〔见表1〕，其中建筑工程费98.35万元，施工临时工程费3.30万元，独立费用20.15万元，预备费6.09万元。

| 序号 | 工程费用或名称 | 建安工程费 | 施工临时工程 | 独立费用 | 合计 | 占一至五局部投资〔%〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一局部 建筑工程费 |  |  |  | 111.26 | 82.59 |
| 一 | 防护工程 |  |  |  | 110.77 |  |
| 1.00 | 锚喷网支护 | 87.53 |  |  | 87.53 |  |
| 2.00 | 排水工程 | 6.39 |  |  | 6.39 |  |
| 3.00 | 挡土墙工程 | 16.85 |  |  | 16.85 |  |
| 二 | 其他建筑工程 | 0.49 |  |  | 0.49 |  |
|  | 第四局部 施工临时工程 |  |  |  | 3.30 | 0.02 |
| 一 | 施工房屋建筑工程 | 2.29 |  |  | 2.29 |  |
| 二 | 其它临时工程 | 1.01 |  |  | 1.01 |  |
|  | 第五局部 独立费用 |  |  |  | 20.15 | 16.54 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 2.74 | 2.74 |  |
| 二 | 科研勘测设计费 |  |  | 6.57 | 6.57 |  |
| 三 | 建设及施工场地征用费 |  |  | 5.89 | 5.89 |  |
| 四 | 其他 |  |  | 0.38 | 0.38 |  |

| 五 | 监测费 |  |  | 4.89 | 4.89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一至五局部投资合计 |  |  |  | 134.71 | 100.00 |
|  | 根本预备费 |  |  |  | 6.74 |  |
|  | 总投资 |  |  |  | 141.68 |  |

表一 总概预算

表二  建筑工程概算表

| 序号 | 工程费用或名称 | 单位 | 数量 | 单价〔元〕 | 合计〔万元〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一局部 建筑工程费 |  |  |  | 111.32 |
| 一 | 防护工程 |  |  |  | 110.77 |
| 1 | 锚喷网支护 |  |  |  | 87.53 |
| ⑴ | 坡面土方开挖 | m3 | 487.8 | 19.27 | 0.94 |
| ⑵ | 坡面石方开挖 | m3 | 5365.8 | 37.74 | 20.25 |
| ⑶ | 锚杆 |  |  |  | 24.45 |
|  | 锚杆φ=28mm,L=5m | 根 | 450 | 216.60 | 9.75 |
|  | 锚杆φ=28mm,L=8m | 根 | 230 | 358.28 | 8.24 |
|  | 锚杆φ=28mm,L=9m | 根 | 94 | 401.15 | 3.77 |
|  | 锚杆φ=30mm,L=12m | 根 | 44 | 612.02 | 2.69 |
| ⑷ | 挂网钢筋 | t | 13.53 | 6189.18 | 8.37 |
| ⑸ | 喷混凝土 C20 | m3 | 518.6 | 632.60 | 32.81 |
| ⑹ | 排水孔(风钻) | m | 277.2 | 15.63 | 0.43 |
| ⑺ | 塑料花管 | m | 231 | 10.5 | 0.24 |
| ⑻ | 伸缩缝 | m2 | 4.4 | 80.10 | 0.04 |
| 2 | 排水工程 |  |  |  | 6.39 |
|  | 截水沟 |  |  |  | 5.57 |
| ⑴ | 土方开挖 | m3 | 120 | 10.64 | 0.13 |
| ⑵ | 石方开挖 | m3 | 65 | 108.07 | 0.70 |
| ⑶ | 浆砌石明渠 | m3 | 188 | 222.91 | 4.19 |
| ⑷ | 砂浆抹面 | m2 | 560.5 | 9.82 | 0.55 |
|  | 排水沟 |  |  |  | 0.81 |
| ⑴ | 土方开挖 | m3 | 15 | 10.64 | 0.02 |
| ⑵ | 石方开挖 | m3 | 21 | 123.6 | 0.26 |
| ⑶ | 浆砌石明渠 | m3 | 20 | 222.91 | 0.45 |
| ⑷ | 砂浆抹面 | m2 | 95 | 9.82 | 0.09 |
| 3 | 挡土墙工程 |  |  |  | 16.85 |
| ⑴ | 基槽石方开挖 | m3 | 400 | 77.55 | 3.10 |
| ⑵ | 浆砌块石(挡土墙) | m3 | 625 | 218.80 | 13.67 |

| ⑶ | 塑料花管 | m | 67 | 10.5 | 0.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 其他建筑工程 |  | 110.77 | 0.50% | 0.55 |

表三 临时工程概算表

| 序号 | 工程费用或名称 | 单位 | 数量 | 单价 〔万元〕 | 合计 〔万元〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四局部 施工临时工程 |  |  |  | 3.62 |
| 一 | 施工房屋建筑工程 |  |  |  | 2.48 |
| 1 | 施工仓库 | m2 | 40 | 200 | 0.8 |
| 2 | 办公、生活及文化福利建筑 | 万元 | 112.12 | 1.50% | 1.68 |
| 二 | 其它临时工程 | 万元 | 113.80 | 1.00% | 1.14 |

表四 独立费概算表

| 序号 | 工程费用或名称 | 取费根底 | 费率 | 合计〔万元〕 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 3.10 |  |
| 1 | 工程建设管理费 |  |  | 统一计列 |  |
| 2 | 工程建设监理费 | 114.94 | 2.70% | 3.10 |  |
| 二 | 科研勘测设计费 |  |  | 6.57 |  |
| 1 | 工程科学研究实验费 | 114.94 | 0.20% | 0.23 |  |
| 2 | 工程勘测设计费 |  |  | 6.34 |  |
| ① | 工程勘测费 |  |  | 统一计列 |  |
| ② | 工程设计费 |  |  | 6.34 |  |
| 三 | 建设及施工场地征用费 |  |  | 5.89 |  |
|  | 截水沟永久征地(桔园) | 1.77亩 | 3.33万元/亩 | 5.89 |  |
| 四 | 其他 |  |  | 0.39 |  |
| 1 | 定额编制管理费 | 101.65 | 0.13% | 0.13 |  |
| 2 | 工程质量监督费 | 101.65 | 0.25% | 0.25 |  |
| 五 | 监测费 | 97.86 | 5.00% | 4.89 |  |

表五 建筑单价汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其它 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |  | 钢筋价差及价差税金 |
| 70322.00 | 地面砂浆锚杆——风钻钻孔〔锚杆长度5m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋∮28〕 | 根 | 216.60 | 972.33 | 13897.39 | 1924.28 |  | 335.88 | 1175.58 | 1281.38 | 1371.08 | 702.09 |  |  |
| 70350.00 | 地面砂浆锚杆——履带钻钻孔〔锚杆长度8m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋∮28〕 | 根 | 358.28 | 663.57 | 22265.68 | 4849.99 |  | 555.58 | 1944.55 | 2119.56 | 2267.92 | 1161.34 |  |  |
| 70354.00 | 地面砂浆锚杆——履带钻钻孔〔锚杆长度9m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋∮28〕 | 根 | 401.15 | 725.11 | 24922.33 | 5455.37 |  | 622.06 | 2177.20 | 2373.14 | 2539.26 | 1300.28 |  |  |
| 70362.00 | 地面长砂浆锚杆——锚杆钻机钻孔〔锚杆长度10m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋 ∮30〕 | 根 | 511.38 | 1697.94 | 31085.75 | 6866.28 |  | 793.00 | 2775.50 | 3025.29 | 3237.06 | 1657.61 |  |  |
| 70366.00 | 地面长砂浆锚杆——锚杆钻机钻孔〔锚杆长度15m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ,钢筋 ∮30〕 | 根 | 762.97 | 2470.11 | 46532.13 | 10154.63 |  | 1183.14 | 4140.98 | 4513.67 | 4829.63 | 2473.11 |  |  |
| 70562.00 | 喷混凝土(地面护坡,喷射厚度15cm) | m3 | 632.60 | 2341.87 | 37454.47 | 9252.34 |  | 980.97 | 3433.41 | 3742.41 | 4004.38 | 2050.53 |  |  |

| 70585.00 | 钢筋网制作及安装 | t | 6189.18 | 287.33 | 2649.11 | 213.68 |  | 63.00 | 220.51 | 240.35 | 257.18 | 131.69 | 2126.33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10482.00 | 人工挖土方自卸汽车运输(Ⅲ类土,运距1km) | m3 | 19.27 | 453.35 | 15.65 | 1111.43 |  | 31.61 | 63.22 | 67.01 | 121.96 | 62.45 |  |
| 10140.00 | 人工挖渠道土方人力挑〔抬〕运输 (Ⅲ类土,上口宽度≤1m,挖运10m) | m3 | 10.64 | 855.29 | 17.11 |  |  | 17.45 | 34.90 | 36.99 | 67.32 | 34.47 |  |
| 30033.00 | 浆砌块石〔挡土墙〕 | m3 | 218.80 | 2405.11 | 13720.36 | 275.85 |  | 328.03 | 984.08 | 1062.81 | 1314.34 | 673.03 |  |
| 30050.00 | 浆砌石明渠 (非岩石地基,块石,渠底宽度≤1m) | m3 | 222.91 | 88.38 | 13949.60 | 281.17 |  | 334.52 | 1003.55 | 1083.83 | 1340.34 | 686.35 |  |
| 30069.00 | 砌体砂浆抹面(平均厚度2cm,立面) | m2 | 9.82 | 280.96 | 481.24 | 13.79 |  | 15.52 | 46.56 | 50.28 | 62.18 | 31.84 |  |
| 40152.00 | 伸缩缝 | m2 | 80.10 | 860.09 | 5585.81 | 3.18 |  | 128.98 |  | 278.60 | 507.05 | 259.65 |  |
| 20073.00 | 沟槽石方开挖 〔底宽1～2m，岩石级别Ⅴ～Ⅷ，运距2km〕 | m3 | 77.55 | 1276.58 | 1862.66 | 885.55 | 2101.00 | 122.52 | 367.55 | 396.95 | 490.90 | 251.37 |  |

表6   秭归县材料预算价格汇总表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 本地价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 32.5 | T | 400 |
| 2 |  | 42.5 | T | 350 |
| 3 | 中粗砂 |  | m3 | 65 |
| 4 | 碎石 | 粒径2-4cm | m3 | 70 |
| 5 | 片石 |  | m3 | 54 |
| 6 | 块石 |  | m3 | 80 |
| 7 | 钢筋 |  | T | 4500 |
| 8 | 钢纤维 |  | T | 6700 |
| 9 | 空心钢 |  | T | 5000 |
| 10 | 汽油 |  | T | 7500 |
| 11 | 柴油 |  | T | 4280 |
| 12 | 水 |  | 元 | 1.5 |
| 13 | 风 |  | m3 | 0.15 |
| 14 | 电 |  | 度 | 0.7 |
| 15 | 硝铵炸药 |  | T | 6700 |
| 16 | 导火线 |  | m | 1.1 |
| 17 | 火雷管 |  | 个 | 0.6 |
| 18 | 电雷管 |  | 个 | 1.3 |
| 19 | 金刚石钻头 |  | 个 | 1300 |
| 20 | 液压履带钻钻头 |  | 个 | 1000 |
| 21 | 合金钻头φ45 |  | 个 | 75.75 |
| 22 | 电焊条 |  | kg | 6 |
| 23 | 点焊条 |  | Kg | 8 |
| 24 | 速凝剂 |  | kg | 2300 |
| 25 | 锚杆附件 |  | kg | 6 |
| 26 | 塑料花管 |  | m | 16 |
| 27 | 毛条石 |  | m3 | 71.4 |
| 28 | 铁丝 |  | Kg | 7 |
| 29 | 锯材 |  | m3 | 1200 |
| 30 | 木材 |  | T | 750 |
| 31 | 油毛毡 |  | m3 | 3 |
| 32 | 沥青 |  | kg | 2 |
| 33 | 冲击器 |  | 个 | 1800 |
| 34 | 钻杆φ50 |  | m | 70 |
| 35 | 钻杆接头 |  | 个 | 6.5 |
| 36 | 塑料花管 |  | m | 11 |
| 37 | 模板 |  | m2 | 3.65 |

表7   施工机械台时费汇总表

| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1096 | 手持式风钻 | 34.17 | 0.54 | 1.89 |  |  | 31.74 |
| 2041 | 喷射机 4～5m3/h | 95.48 | 2.79 | 2.34 | 0.18 | 9.29 | 80.88 |
| 2001 | 搅拌机 强制式0.25m3 | 20.5 | 2.85 | 4.43 | 1.12 | 5.03 | 7.07 |
| 2002 | 混凝土搅拌机/0.4m3 | 20.75 | 3.29 | 5.34 | 1.07 | 5.03 | 6.02 |
| 3176 | 胶带输送机 800*30 | 24.54 | 5.85 | 6.88 | 0.7 | 2.71 | 8.4 |
| 1098 | 风镐 | 13.34 | 0.48 | 1.68 |  |  | 11.18 |
| 2080 | 风砂枪 | 37.19 | 0.24 | 0.42 |  |  | 36.53 |
| 9146 | 钢筋切断机 20kW | 20.24 | 1.18 | 1.71 | 0.28 | 5.03 | 12.04 |
| 9147 | 钢筋调直机 14kW | 14.80 | 1.6 | 2.69 | 0.44 | 5.03 | 5.04 |
| 9126 | 电焊机 20～25kVA | 11.01 | 0.33 | 0.3 | 0.09 |  | 10.29 |
| 1009 | 挖掘机 液压1m3 | 137.49 | 35.63 | 25.46 | 2.18 | 10.45 | 63.77 |
| 1042 | 推土机 59kW | 69.73 | 10.8 | 13.2 | 0.49 | 9.29 | 35.95 |
| 1044 | 推土机 88kW | 120.07 | 26.72 | 29.07 | 1.06 | 9.29 | 53.93 |
| 3004 | 载重汽车 5t | 77.66 | 7.77 | 10.86 |  | 5.03 | 54 |
| 3012 | 自卸汽车 5t | 60.08 | 10.73 | 5.37 |  | 5.03 | 38.95 |
| 3074 | 胶轮车 | 0.90 | 0.26 | 0.64 |  |  |  |
| 1106 | 液压履带钻(孔径64～102mm) | 288.28 | 95 | 50.14 | 1.17 | 9.29 | 132.68 |
| 1131 | 锚杆钻机MZ65Q | 85.71 | 6.05 | 9.08 | 0.30 | 5.03 | 65.25 |
| 6024 | 灌浆泵中低压泥浆 | 28.49 | 2.38 | 6.95 | 0.57 | 9.29 | 9.30 |
| 6021 | 灰浆搅拌机 | 12.75 | 0.83 | 2.28 | 0.20 | 5.03 | 4.41 |

表8   主要工程量汇总表

| 序号 | 工程 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 第一局部 建筑工程费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 防护工程 |  |  |
| 1 | 锚喷网支护 |  |  |
| ⑴ | 坡面土方开挖 | m3 | 487.8 |
| ⑵ | 坡面石方开挖 | m3 | 5365.8 |
| ⑶ | 锚杆 |  |  |
|  | 锚杆φ=28mm,L=5m | 根 | 450 |
|  | 锚杆φ=28mm,L=8m | 根 | 230 |
|  | 锚杆φ=28mm,L=9m | 根 | 94 |
|  | 锚杆φ=30mm,L=12m | 根 | 44 |
| ⑷ | 挂网钢筋 | t | 13.53 |
| ⑸ | 喷混凝土 C20 | m3 | 518.6 |
| ⑹ | 排水孔(风钻) | m | 277.2 |
| ⑺ | 塑料花管 | m | 231 |
| ⑻ | 伸缩缝 | m2 | 4.4 |
| 2 | 排水工程 |  |  |
|  | 截水沟 |  |  |
| ⑴ | 土方开挖 | m3 | 120 |
| ⑵ | 石方开挖 | m3 | 65 |
| ⑶ | 浆砌石明渠 | m3 | 188 |
| ⑷ | 砂浆抹面 | m2 | 560.5 |
|  | 排水沟 |  |  |
| ⑴ | 土方开挖 | m3 | 15 |
| ⑵ | 石方开挖 | m3 | 21 |
| ⑶ | 浆砌石明渠 | m3 | 20 |
| ⑷ | 砂浆抹面 | m2 | 95 |
| 3 | 挡土墙工程 |  |  |
| ⑴ | 基槽石方开挖 | m3 | 400 |
| ⑵ | 浆砌块石(挡土墙) | m3 | 625 |
| ⑶ | 塑料花管 | m | 67 |

表9   混凝土砂浆材料单价计算表

| 编号 | 混凝土强度等级 | 水泥强度等级 | 级配 | 预 算 量 |  |  |  |  |  | 单 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水 泥 | 掺和料 | 砂 | 石 子 | 外加剂 | 水 |  |
|  |  |  |  | 〔kg〕 | 〔kg〕 | 〔m3〕 | 〔m3〕 | 〔kg〕 | 〔m3〕 | 〔元〕 |
| 1 | C20 | 32.5 | 2 | 317.9 |  | 0.54 | 0.86 |  | 0.165 | 222.71 |
| 2 | M7.5 | 32.5 |  | 261 |  | 1.11 |  |  | 0.157 | 177.10 |
| 3 | M10(接缝) | 32.5 |  | 305 |  | 1.1 |  |  | 0.183 | 193.74 |
| 4 | M30 | 32.5 |  | 606 |  | 0.99 |  |  | 0.364 | 307.30 |

表10   主要材料量、工时汇总表

| 工程 | 水泥(t) | 钢筋(t) | 炸药(t) | 汽油(t) | 柴油(t) | 块石(m3) | 砂(m3) | 人工(工时) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锚喷网支护 | 290.78 | 22.02 | 1.4 | 0.02 | 17.9 | 376.47 | 401.88 | 14625.91 |
| 排水工程 | 24.41 | 0 | 0.13 | 0 | 0.26 | 224.64 | 0 | 3743.7 |
| 挡土墙工程 | 56.12 | 0 | 0.42 | 0 | 1.29 | 675 | 0 | 7195.05 |

| 合计 | 371.31 | 22.02 | 1.94 | 0.02 | 19.45 | 1276.11 | 401.88 | 25564.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/765024103030011112