##### 工程背景：

安装工程计量与计价_例题

某办公室照明工程，层高4 m,架空进线高 3m；照明配电箱嵌入式安装，配电箱板面尺寸 350×250×120，配电箱安装高度 1.8m；室内刚性阻燃管 DN15 沿墙暗敷，管内穿线BV-1.5mm2；方形吸顶灯,三孔插座;开关安装高度为 1.2m，插座安装高度均为 0.3m。见图2-1。

问题：

图 2-1 室内照明平面图、系统图

- 根据施工图和《重庆市安装工程计价定额》(2008)工程量计算规则计算出该工程分部分项工程量 (进户支架采用两端埋设三线，长 1.8m/根，用∠ 50*4，容重3.77kg/m )，并将计算结果填入表 2-1；

# 工程量计算表	表 2-1

编

项目名称

单位

数量

计

算

式

号

1.

进户支架制作，

Kg

1.8*3.77

∠50*4

2.

进户支架安装，

根

1.0

两端埋设三线

00

3.

进户管沿墙暗敷

m

2.0

（0.15+0.24）+（3.5-1.8）

G20

9

4.

管内穿线 BV-6

m

2.09*3+（1.5+0.6）*3

5.

照明配电箱暗

台

1.0

| 7. | 刚性阻燃管沿墙 暗敷，DN15 | m | 70 | 35. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 管内穿线 BV-1.5 | m |  |  | 18.2*2+17.7*3+0.6*7 |
| 9. | 方形吸顶灯安 装，4*60W | 套 | 00 | 1.0 |  |
| 1 | 吊风扇安装 | 台 |  | 2.0 |  |
| 0. |  |  | 00 |  |  |
| 1 1． | 单控单联板式暗 开关 | 套 | 00 | 1.0 |  |
| 1 | 单项三孔暗插 | 套 |  | 1.0 |  |
| 2. | 座，1.5A |  | 00 |  |  |
| 1 | 塑料接线盒暗装 | 个 |  | 4.0 | 2+1+1 |
| 3. |  |  | 00 |  |  |
| 1 | 塑料开关盒、插 | 个 |  | 7.0 | 3+1+3 |
| 4. | 座盒、灯头盒暗装 |  | 00 |  |  |

装，四回路

00

6.

照明配电箱暗装

个

1.0

接

线

箱

，

00

350*250*120

工程背景：

某办公楼室内给排水安装工程量清单如下表1-1 所示。经公司研究按照招标文件要求依据《重庆市安装工程计价定额》（2008）和《重庆市建设工程费用定额》（2008）进行投标报价。相关费用及费率如下：人工单价：50  元/工日；规费费率：25.83%；安全文明施工专项费费率 7%；工程定额测定费费率 0.14%；税金费率 3.41%；管理费费率 60%；利润费率 40%；

暂不考虑风险因素。

序

项目编码

项目名称

计量单

工 程 数

号

位

量

分部分项工程量清单	表 1-1

|  |  |  | 水压及泄露试验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 030803 | 螺纹阀门； | 个 | 12.00 |
| ． |  | 001001 | 类型：螺纹阀门。材质：不锈钢型号、规格：DN40 工作内容：1．安装 |  |  |

其中

未计价材料

定

单

基

项目名称	人	材	机

名称、规

单 消

额编号	位	价

1

030801

镀锌钢管；

m

650.00

．

001001

安装部位：室内	输送介质：给水

材质：镀锌钢管	型号、规格：DN40 套管形式、材质、规格：塑料套管

DN50，50 个	工作内容：管道、管件安装；

套管制作、安装；给水管道消毒、冲洗；

表 1-2

| 工费 |  |  |  |  |  | 料费 | 械费 |  | 格 | 位 |  |  | 耗量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH | 镀锌钢管，螺 | 1 |  | 9 | 6 | 2 | 0 |  | 镀 锌 |  | 钢 | m |  | 10 |
| 0123 | 纹链接，室内给水 | 0m | 7.07 |  | 9.69 | 6.45 | .93 |  | 管 DN40 |  |  | .200 |  |  |
|  | DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH | 塑料 套管制 |  | 个 7 |  | 3 | 3 |  | / | 塑 料 |  | 管 | m 0. |  |  |
| 0363 | 作、安装 DN50 |  | .09 |  | .47 | .62 |  |  | DN50 |  |  | 310 |  |  |
| CH | 给水管道消毒 |  | 1 2 |  | 1 | 1 |  | / |  |  |  |  |  |  |
| 0444 | 冲洗 DN50 内 | 00 | 3.98 |  | 3.83 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH | 螺纹阀门安装 |  | 个 1 |  | 6 | 5 |  | / | 螺 纹 |  | 阀 | 个 1. |  |  |
| 0457 |  |  | 2.13 |  | .55 | .58 |  |  | 门 DN40 |  |  | 010 |  |  |

##### 问题：

- 请按照《重庆市安装工程计价定额》（2008）以及 《重庆市建设工程费用定额》

（2008）工程量清单计价格式，计算分部分项工程综合单价。(10  分) 条件：①《重庆市安装工程计价定额》（2008）相关内容见表 1-2；

②相关主材单价如下： 镀锌钢管 DN40	21.50 元/m；塑料管 DN50	5.8 元/m； 螺纹阀门 DN40	85 元/个

④《重庆市安装工程计价定额》（2008）人工基价 28 元/工日。

条件：①措施项目费合计为 6800.00 元，其他项目费合计为 5600.00 元；

  - 答:工程量清单的作用是：

①为投标者提供一个公开、公平、公正的竞争环境；(1 分)

②约束招标投标双方的计价行为。是计价和评标的基础；(1 分)

③为支付工程进度款提供依据；(1 分)

④为办理竣工结算及工程索赔提供依据；(1 分)

  - 工程量清单标准格式，由工程量清单说明与工程量清单表格两大部分组成；(2

##### 分)

  - 答:

清单项目特征，其作用是描述项目名称;(1 分)

如描述项目所在工程部位、名称、类型、施工工艺、材料品种、规格和型号等; (1 分)

它是设置项目的主要依据，它影响项目实体价值（或价格），是形成工程造价的主要因素; (1 分)

特征描述必须准确、清楚和完善，否则影响招标与计价; (1 分)

##### 工程背景：

某室内给排水安装工程，如下图 3-1 所示。给水管道为 PP-R 管热熔连接，排水管道为承插塑料排水管零件粘接，穿墙套管为塑料套管，直冲式手押阀蹲式大便器，磁洗手盆， 墙厚按照 240mm。

问题：

（1）

（2）

##### 图 3-1 室内给排水平面图、系统图

请按照《重庆市安装工程计价定额》（2008）计算分项工程量

请按照《建设工程工程量清单计价规范》（2008）编制分部分项工程

量清单

工程僵计饥表	表 3- 1.

| 序号 | ·` 项D名称 | 计 单位 | 工桯数呈 | ·一一 ---．.尸.－. · 计绊式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pr - R苍担熔违桉!1' 室内 给水.Jl D 20 | t10m | 嗖 J 63 | I. 5rl-0. ：2 4+l` 38*0; 5+1+l . 2 勹 |  |  |
| '2. u.. . I II 『1 l '，．＇\ | pr - R 笞苍熔汀寸妾，室内给水J! 拟 1 5,．、． , L | l0m I I I'· | l 谒 89 J I I..'· ［.一I | 1 3 扣 0 5+1 2 r L ：广 | 、宁、， |  |
| 3. | 承插酌料排水笞罕件粘搂，空 内排水，亦沁 o | l0m | 8 93 | I. 6r+O. .Z4+1. 3.8*0. 5-¼5 +-1. 5 |  |  |
| -4. | 承擂垄料排水管零件粘接』宝 内排水严 亦50 | l10m | 2. 69 | 1. 3扣 0. 5+1. 2引 0. 8 |  |  |
| 5. | 塑料穿渚菩管剌作安装邸边 | 个 | L OO |  |  |  |
| [6. | 纫料穿培菇管制作安装D 1 25 | 个 | l OO |  |  |  |
| 1. | 给 水管迼消蒋冲沈，D. 60 | lOO” | 6.52 | 4瞿 &3+1.89 |  |  |
| i8. | 侍沟土方什挖 | 110 d |  |  |  |  |
| 9ii j | 智沟土方回坦 | 10 印； |  |  |  |  |
| 1 0, | 嫘纹水裘安诚，咽 20 | 纽 | l . 00 |  |  |  |
| 1:ll. | 直 冲 武T·押阀蹲式大便器安 装 | l O 茬 | 0 . 10 |  |  |  |
| 1 2. | 磁洗T溢安装，冷水 | l 0 组 | 0. 10 |  |  |  |

尸	塑料地漏安装 D蹋	巳

, 0	1 0

分部分项工程噩消单	表 3—2

序 号

项口编码	项日名称

计

里工程

单	数茧

位	，

.tt	笃	式

1..	I osoao1005001 I 弩料管:

项口特征

i ． 炭装部位： 玉H

z.	饰送介瓜 给水

3 .	材质： 卯－R

  - 型 号、 规格屯 亦 20

  - 套管形式、材仄 、规格：：：	覜争斗

套符卵32

T一作比容

． 菩追气 管忤安装：

- 套管副	作、安裴：

- 给水管避泊再冲洗【

- ,k丿正及消茹 试验

IIIJ	I 4 - 63	| l  ． 现	24廿．厕 38	叨	． 5

+1于1. 2

2	| 030801005002   1 瑁 科销	I Ill	I L 的	I L 3妇0心驴	1.	2

项目特征

！｀	安装部位！室内

#### 懿 介反: 给水．

- .	材质： PP-R

4.	型导 氐格： DNl 5

T一作内容

！管道、管件究裘

2 套笞制作、安装：

3 给 水管迤沿斋冲洗；

艺水压及汛丽试验

3.	I 0.3080100.50 0 3	I 超抖智；

8. 9!3 I

L	5 句

．加

1  .， 38吨  5 +

项日特征

l ． 安裴部位	室内

- 箱 送介底	排水

- 材庇	叩 VC

- 型号｀ 规恪; DN』00

- 套答形式、材质、观格： 塑料客忤 DNL2-5

#### 工作伪容

l 甘过七 倍件安装：

+ L 5

##### 工程背景：

某办公楼电气安装工程量清单如下表 11 所示。经公司研究按照招标文件要求依据《重庆市安装工程计价定额》（2008）和《重庆市建设工程费用定额》（2008）进行投标报价。相关费用及费率如下：人工单价：50 元/工日；规费费率:25.83%;安全文明施工专项费费率

7%；工程定额测定费费率 0.14%；税金费率 3.41%；管理费费率 60%；利润费率 40%； 暂不考虑风险因素。

# 分部分项工程量清单	表 1-1

序	项目编码

项目名称

计

工 程

号

量 单	数量

位

1

0302120

电气配管；

m

180

．	01001

项目特征：

0.00

- 名称：电气配管

- 材质：半硬质塑料管

- 规格 ：DN25

- 配置形式及部位：沿墙暗敷工作内容：

- 电线管路敷设；

- 接线盒（130 个）、灯头盒（40 个）、开关盒（ 120 个）、插座盒（ 80

个）安装

2

0302130

荧光灯；

套

80.0

．	03001

项目特征：

00

1．	名称：吊链式双管荧光灯，成

套型

工作内容：1．安装

其中

未计价材料

7

敷设，砖、

3

料	管

混 凝 土 结

DN25

表 1-2

| 定 额编号 | 项 名称 | 目 | 位 | 单 | 价 | 基 | 人 工费 | 材 料费 | 机 械费 | 名 称、规格 | 位 | 单 量 | 消耗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 半 | 硬 |  | 1 |  | 2 | 16 | 4. | 48 | 半 |  | m | 106 |
| B160 | 质 塑 料 管 |  | 00m | 17.5 |  |  | 4.70 | 02 | .81 | 硬质塑 | .420 |  |  |

| C | 接 | 线 |  | 1 | 1 |  | 11 |  | 7. | / | 接 | 个 | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B188 | 盒暗装 |  | 0 个 |  | 9.49 | .59 |  | 90 |  |  | 线盒 | 200 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 开 | 关 |  | 1 | 1 |  | 12 |  | 3. | / | 接 | 个 | 10. |
| B119 0 | 盒 、 插 座盒、灯头盒 |  | 0 个 |  | 6.04 | .38 |  | 66 |  |  | 线盒 | 200 |  |
|  | 暗装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 成 套 |  |  | 1 | 1 |  | 72 |  | 33 | / | 成 | 套 | 10. |
| B211 | 型 吊 链 式 |  | 0 套 |  | 06.1 | .35 |  | .82 |  |  | 套型吊 | 100 |  |
| 5 | 双 管 荧 光 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 链式双 |  |  |
|  | 灯安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管荧光 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灯 |  |  |

构	暗	配

DN25

问题：

- 请按照《重庆市安装工程计价定额》（2008）以及 《重庆市建设工程费用定额》

（2008）工程量清单计价格式，计算分部分项工程综合单价。(10  分) 条件：①《重庆市安装工程计价定额》（2008）相关内容见表 1-2；

②相关主材单价如下：

半硬质塑料管 DN25 2.40 元/m；接线盒 1.20 元/个；成套型吊链式双管荧光灯

85.00 元/套;荧光灯管 10.00 元/只

③请在分部分项工程量清单综合单价分析表（表1-3）中填写。

④《重庆市安装工程计价定额》（2008）人工单价 28 元/工日.

- 请按照《重庆市建设工程费用定额》（2008）工程量清单计价格式，计算单位工程费用。(10 分)

条件：①措施项目费合计为 8500 元，其他项目费合计为 7200 元；

②请在单位工程费汇总表（表 1-4）中填写

:	l :IR.目叫

项 H名作及悦叨	玉弓	T一在齐齐	中丘	数吊

（汒）

AT.贷	付针贷	皿页	立

“|	A T,价1 的尸

兹什立拱T，包行（元}

一．一

, 飞'

l 涧

|之(心（心汁（心

L I 四	121  111气杞 雷 I

001  叩 ：1	顶目特阻	．三	』

5.	名 郫 r IU勹丘廿

Ci. 材戒r 半饮戍穸n

- 氓林 ：田纪

"	l 卿 ．OO

lt ll. 坞

5 11 l l!

gr＆ 茹

＿｀

叩	“  |	l 匈   ． 9 I6

涵	l.     I	l li 的 i I .e 笠

16	6j

8.

R

l 仆内存 1

3. 屯线管陪位叱

- \_'

II  ,  l  I

枪找仓{ LJI) 个1．打头丘(_扣 个］沁开关立（］四个）、蚧座 也 0 个）安泼

I	C'tll 动 1   钮	和	I 心	1

」8 田	I 亟 L 印 1 它 ． 3LI  I	切＇＆胆

阜K饮蒙位

言 ．2d

.  .    广. ＿＿a         ·.'

矿

，

俨＿ ＼，

I

匕

空 了 已

. -

`S~

,'

l

21小白｝I

个

掖牧众

L

｀

2卯 ．L2

21.. OO

LO

个

开大盒才U 戌杰J J头众斤汝

CB.l l go

矗』

l·王I. .!12

眨	句

个

拦线盒

从心冗l

日O. G?

』3，切

LU

个

吐扛闱

佐

LU.L说 i廿

“9r.“

J9.L5.立

温l

半但朊节料节趴25

纣，构店氏

肋·25

-,_

的．濡贮

i

2.   四	］3|° 忮妞

-)

“ ＆氐l |

吓肚．兄

沁  凶  1   妇 l   立  1 炽．“ | l 四   j	|j,“

叩 叩 ］ 填目符在·	贷

：：：．	名吞 1   吊链式 J'J.行 贷 光

灯，成住卫

I1作内容E

- 安

|  |  |  | C 胧 l15 | 戍兮型吊 性式双百 | 沁 仑 | &Ui | m . 肋 | ＂记氐 | I |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 妓亢灯安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 成 空 H 伍式戊首六几打 | 空 | “ i印 |  | ll 跟 ．＂ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耍允订行 | 只 | J氐 A ll |  | l IIa ．氏l |  |  |  |  |  |  |

##### 工程背景：

某室内照明安装工程如图2-1 所示,从8 轴线算起.层高4m,吊顶高3.2m,刚性阻燃塑料管 DN15 沿墙和吊顶内暗敷,穿 BV-2*1.5 线,晶片组合吸顶灯一套,双方筒乳白壁灯 2 套,灯具安装高度 2 m,开关安装高度 1.2m,插座安装高度 0.3m.照明和插座不共管、不共回路， 墙厚按照 240mm。(备注:在吊顶内配管,要求管顺着建筑轴线敷设)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/765131213314011121