## Slide 1
物业承接查验法律责任划分及纠纷处理培训
2024-01-28

## Slide 2
目录
物业承接查验概述
法律责任划分
常见纠纷类型及处理原则
纠纷处理流程与技巧
风险防范措施建议
总结与展望

## Slide 3
01
物业承接查验概述

## Slide 4
物业承接查验是指在物业服务企业接管物业项目前，对物业共用部位、共用设施设备进行检查和验收的活动。
定义
确保物业项目符合规划设计要求及合同约定，保障业主及使用人的合法权益，明确物业服务企业与建设单位之间的责任界限。
目的
物业承接查验定义与目的

## Slide 5
流程
1. 制定查验计划
2. 现场查验
物业承接查验流程与要点

## Slide 6
3. 问题记录与整改
4. 复查与验收
5. 签订承接查验协议
物业承接查验流程与要点

## Slide 7
要点
确保查验人员专业、客观、公正
严格按照规划设计要求及合同约定进行查验
物业承接查验流程与要点

## Slide 8
01
02
物业承接查验流程与要点
复查合格后方可签订承接查验协议
对发现的问题及时记录并要求整改

## Slide 9
《物业管理条例》
明确物业服务企业的权利和义务，规定物业承接查验的程序和要求。
《物业服务合同》
约定物业服务企业与建设单位之间的权利义务关系，包括物业承接查验的内容、标准、责任等。
《建筑法》、《城乡规划法》等相关法律法规
涉及物业项目的规划、设计、建设等方面的规定，对物业承接查验也有相应的指导和约束作用。
相关法律法规解读

## Slide 10
02
法律责任划分

## Slide 11
开发商与物业公司责任界定
开发商在房屋销售前，应确保物业设施完备且符合规划要求，对于隐瞒或虚假宣传导致的物业问题，开发商应承担相应法律责任。
物业公司应按照合同约定提供物业服务，对于因管理不善或服务不到位导致的损失，物业公司应承担相应法律责任。
若开发商与物业公司存在合同关系，双方应按照合同约定划分各自责任，并共同对业主负责。

## Slide 12
业主委员会应代表业主利益，监督物业公司的服务质量和合同履行情况，对于因监督不力导致的损失，业主委员会应承担相应法律责任。
物业公司应接受业主委员会的监督，按照合同约定提供服务，对于因服务不到位或违约行为导致的损失，物业公司应承担相应法律责任。
业主委员会与物业公司应建立定期沟通机制，共同协商解决物业服务过程中的问题，确保物业服务质量和业主权益。
业主委员会与物业公司责任界定

## Slide 13
01
第三方服务机构（如维修、保养、绿化等）应按照与物业公司或业主委员会的合同约定提供服务，对于因服务不到位或违约行为导致的损失，第三方服务机构应承担相应法律责任。
02
物业公司和业主委员会在选择第三方服务机构时，应进行充分的市场调研和评估，确保其具备相应的服务能力和资质。
03
若第三方服务机构的服务质量不符合合同约定或存在欺诈行为，物业公司和业主委员会有权要求其承担违约责任并赔偿相应损失。同时，双方也可以通过法律途径追究其法律责任。
第三方服务机构责任界定

## Slide 14
03
常见纠纷类型及处理原则

## Slide 15
1
2
3
若房屋主体结构存在严重质量问题，影响居住安全，业主有权要求开发商进行维修或退房，并可追究其法律责任。
房屋主体结构问题
对于房屋装修过程中出现的质量问题，业主应及时与开发商或装修公司协商解决，要求其进行整改或赔偿。
房屋装修质量问题
若房屋配套设施（如电梯、空调等）存在质量问题，业主可要求开发商或物业公司进行维修或更换。
房屋配套设施问题
房屋质量问题纠纷处理原则

## Slide 16
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/775244103002011114