## Slide 1
电网运行和调度知识
汇报人：AA
2024-01-21

## Slide 2
电网概述
电网运行基本原理
调度自动化技术应用
调度计划与实时调度管理
并网运行与新能源接入管理
智能电网发展趋势与挑战
contents
目
录

## Slide 3
01
电网概述

## Slide 4
电网定义与构成
电网是由变电站、配电站、电力线路（包括电缆）和其他供电设施所组成的供电网络。
电网定义
电网主要由电源、输电、变电、配电和用电等环节组成。其中，电源包括各类发电厂和分布式能源；输电环节通过高压线路将电能从电源输送到负荷中心；变电环节通过变压器将电压降低到适合配电和用电的等级；配电环节将电能分配给各个用户；用电环节则是用户消耗电能的过程。
电网构成

## Slide 5
电网发展历程
早期电网
早期的电网主要以小规模、孤立运行的方式存在，缺乏统一的规划和调度。
互联电网
随着电力工业的发展，电网逐渐实现了互联，形成了区域性和全国性的大型电网。
智能电网
近年来，随着信息技术和自动化技术的不断发展，智能电网逐渐成为电网发展的新方向，实现了对电网的实时监测、控制和优化。

## Slide 6
技术水平
国内电网在特高压输电、柔性直流输电等领域取得了重要突破，技术水平处于世界前列；国外电网在分布式能源接入、微电网等方面发展较快。
规模与覆盖
国内电网在规模和覆盖范围上较大，基本实现了全国范围内的互联；而国外一些发达国家的电网规模相对较小，但覆盖密度较高。
运营与管理
国内电网实行统一调度、分级管理的模式，具有较高的运营效率和管理水平；国外电网在市场化改革、用户参与等方面较为先进。
国内外电网现状对比

## Slide 7
02
电网运行基本原理

## Slide 8
03
电力系统运行的要求
安全、优质、经济、环保。
01
电力系统的定义
由发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体，用于生产、输送、分配和使用电能。
02
电力系统的组成
包括发电、输电、变电、配电和用电等环节，以及相应的设备和控制系统。
电力系统基本概念

## Slide 9
潮流计算
稳定性分析
静态稳定性
动态稳定性
潮流计算与稳定性分析
01
02
03
04
根据给定的电网结构和参数，计算电力系统在正常运行状态下的电压、电流和功率分布。
研究电力系统在受到扰动后能否恢复稳定运行的能力，包括静态稳定性和动态稳定性。
系统受到小扰动后，能自动恢复到原来运行状态的能力。
系统受到大扰动后，能经过振荡过渡到新的稳定运行状态的能力。

## Slide 10
包括三相短路、两相短路、单相接地短路等。
短路故障类型
设备绝缘损坏、误操作、自然灾害等。
短路故障的原因
导致系统电压降低、设备过热、电弧烧伤等，严重时可能引发系统崩溃。
短路故障的影响
通过继电保护装置快速切除故障设备，减小故障范围和影响。同时，采取预防措施降低故障发生的概率。
短路故障的处理
短路故障及其影响

## Slide 11
03
调度自动化技术应用

## Slide 12
包括调度主站、通信网络和厂站自动化系统等部分。
实现数据采集与监视控制（SCADA）、自动发电控制（AGC）、经济调度控制（EDC）等功能，为电网的安全、稳定、经济运行提供技术支持。
调度自动化系统组成及功能
调度自动化系统功能
调度自动化系统组成

## Slide 13
通过远程终端单元（RTU）或智能电子设备（IED）采集电网实时数据，包括电压、电流、功率等电气量以及开关状态等非电气量。
数据采集
对采集的数据进行滤波、压缩、计算等处理，提取出反映电网运行状态的特征量。
数据处理
通过人机界面展示电网实时运行状态，并允许调度员对电网进行远程控制和操作。
监视控制
数据采集与监视控制（SCADA）

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/786205155224010043