目    次

前言 	III

1 范围 	1

2 规范性引用文件 	1

3 术语和定义 	1

4 生命伦理 	4

5 人类间充质干细胞库建设 	4

6 机构设置 	5

7 操作规范 	6

8 安全管理 	10

附录 A（资料性附录）供者健康信息采集 	16

附录 B（资料性附录）人类间充质干细胞样本编码规则 	17

附录 C（资料性附录）人类间充质干细胞库整体的操作流程 	18

参考文献 	19

前    言

本指导性技术文件按GB/T 1.1–2009给出的规则起草。 本标准由深圳市经济贸易和信息化委员会归口。

本标准负责起草单位：深圳华大基因研究院。

本标准主要起草人：周欣、张勇、张曦、冀旭、燕舞、林洁璇、张家文、黄海军、彭冬秀、孙长斌、 杨阳、黎苑杰。

本标准为首次发布。

人类间充质干细胞库建设与管理规范

# 1  范围

本标准规定了人体来源间充质干细胞库相关的生命伦理、间充质干细胞库建设、机构设 置、操作规范和安全管理的基本方法。

本标准适用于人体来源间充质干细胞库的建设与管理规范。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本 适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写

GB 2894-2008 安全标志及其使用导则 GB/T 5458-2012 液氮生物容器

GB 7000.2-2008 应急照明灯具安全要求 GB/T 12905-2000 条码术语

GB 13690-2009 化学品分类和危险性公示通则 GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB/T 17172-1997 417 条码 GB/T 18347-2001 128 条码

GB/T 18883-2002 室内空气质量标准

GB 19489-2008 实验室生物安全通用要求

GB 19652-2005 放电灯（荧光灯除外）安全要求

| GB/T | 20269-2006 | 信息安全技术信息系统安全管理要求 |
| --- | --- | --- |
| GB/T | 22278-2008 | 良好实验室规范原则 |
| GB/T | 27025-2008 | 检测和校准实验室能力的通用要求 |

GB 50016-2006 建筑设计防火规范

GB 50034-2004 建筑照明设计标准

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范 GB 50346-2012 实验室建筑技术规范

GB 50351-2005 储罐区防火堤设计规范

AQ 3013-2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范

CNAS-CL05-2009 实验室生物安全认可准则 MH/T 1019-2005 民用航空危险品运输文件 WS/T 224-2002 真空采血管及其添加剂

WHO Third Edition 实验室生物安全手册

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本指导性技术文件： 3.1

干细胞库 stem cell bank

用于储存不同来源干细胞的专门机构。 3.2

样本 specimen

在特定时间从受试者或捐献者中采集的器官、组织等标本。 3.3

接收区 receiving zone

样本到达时用于初步检查、清点接收或样本转移前进行包装、清点的缓冲区域。 3.4

冷藏区 refrigerated storage zone

为样本提供冷藏储存环境（2 ℃~8 ℃) 或冷藏设备（温度为2 ℃~8 ℃)的区域。 3.5

冷冻区 frozen storage zone

为样本提供0 ℃以下储存环境或设备的区域。根据低温程度的不同，可分为普通低温 冷冻储存区（ –4℃低温设备区）、超低温冷冻储存区（ –86 ℃低温设备区）、深低温冷冻 储存区（ – 135 ℃以下低温设备区）。

3.6

细胞制备 cell preparation

细胞样本经过一系列规范处理达到入库标准的过程。 3.7

质量控制 quality control

为达到入库质量要求所采取的操作技术和活动。 3.8

样本编码 sample coding

根据编码规则对样本进行编号的过程。 3.9

细胞分离 cell isolation

从机体组织或器官中分离出单个细胞的过程。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/787004005045006043