合肥市工程勘察土工试验质量管理技术导则（试行）

合肥市城乡建设局

二〇二四年一月

目 录

1  总则	1

2  基本规定	2

3  试验场所及环境	3

4  人员	4

4.1  人员要求	4

4.2  岗位职责	4

5  仪器设备	6

5.1  仪器设备配置	6

5.2  仪器设备管理	6

6  过程质量控制	7

6.1  试样接收和保管	7

6.2  试验	7

6.3  试验报告	8

7  试验室管理	10

7.1  制度管理	10

7.2  信息化管理	10

7.3  档案管理	11

8  附则	12

9  附录	12

附录 A	13

附录 B	14

附录 C	15

导则用词说明	16

引用标准名录	17

### 1  总则

1.0.1  土工试验是岩土工程勘察的重要组成部分，是确保工程质量的关键环节。为加强对合肥市工程勘察土工试验的质量管理，保证土工试验成果的准确可靠，制定本导则。

1.0.2  本导则适用于合肥市行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程勘察的土工试验质量管理。

1.0.3  合肥市工程勘察土工试验的质量管理应符合本导则的要求，本导则未明确规定的尚应按国家、行业和安徽省有关标准、规定执行。

### 2  基本规定

2.0.1  土工试验应遵循客观独立和诚实信用的原则。

2.0.2  土工试验室应具备相应的专业人员、仪器设备、试验场所和环境条件,其土工试验能力应满足所开展土工试验工作的需要。

2.0.3  土工试验室对外承接土工试验业务其所属企业宜取得岩土工程(勘察）甲级及以上资质，提交的成果应参数齐全并签字盖章。

2.0.4  土工试验室设一类、二类两个类别。一类土工试验室可承担本企业工程勘察项目的土工试验任务，同时可以对外承接土工试验业务；二类土工试验室只可承担本企业工程勘察项目的土工试验任务。

2.0.5  土工试验室符合本导则要求后方可出具土工试验报告。

2.0.6  采取的岩、土、水试样应留存试验过程全程视频影像，固结、剪切等试验数据应实时上传。长距离运输岩、土、水试样应采用防扰动措施，并留存全过程运输试样的视频影像。

2.0.7  技术负责人、校核人及试验员经培训考核合格后方可上岗。

2.0.8  土工试验使用的仪器设备，应定期进行检定或校准。

2.0.9  土工试验前应核验由勘察项目负责人签发的《土工试验送样单》（附录A），并按土工试验送样单要求进行试验。

2.0.10  土工试验原始记录应及时整理、归档。

2.0.11  土工试验室应积极配合相关行业部门的监督检查，及时提供人员、仪器设备、收样、试验过程资料及成果资料等台账备查。

### 3  试验场所及环境

3.0.1  土工试验室应具有固定的试验场所，其环境条件应满足试验要求。

3.0.2  土工试验室应设置相应的功能分区。收样区、开样区、试验区、留样区、办公区相对独立且布局合理。

3.0.3  试验场所的实际使用面积应能满足所开展工作的需要。一类试验室不得少于180平方米，二类试验室不得少于90平方米。

3.0.4  开样区、试验区应符合试验环境要求，具有相应的温湿度控制设施。

3.0.5  土工试验室应有完善的给排水、电气、通风、除尘、消防、防爆等设施，保证试验人员的健康卫生和安全。

3.0.6  土工试验室应保持清洁卫生、整齐规范。禁止无关人员进入试验区。

3.0.7  土工试验室应具备网络信息化基础条件。

3.0.8  土试样试验区的设施和环境应满足以下要求：

1  对有粉尘的试验，应采取防尘、通风措施；

2  对振动较大的设备，应采取减振、隔离措施；

3  对高温加热设备，应防止灼伤，并采取隔离措施。

3.0.9  岩石试样试验区的设施和环境应满足以下要求：

1  对有粉尘的试验，应采取防尘、通风措施；

2  噪声、振动较大的设备，应采取降噪、减振、隔离措施；

3  压力机应配置防护罩，避免岩石碎块崩飞伤人。

3.0.10  水质分析试验区的设施和环境应满足以下要求：

1  水质分析试验区应与办公区和其他试验区分开设置；

2  仪器设备放置合理，不应相互干扰；

3  化学试剂的使用、存贮、处置应符合危化用品存贮及管理的要求。

3.0.11  废水、废气、固体废弃物应存放在固定的场所，其处置应符合卫生与环境保护的要求。

4  人员

#### 4.1  人员要求

4.1.1  土工试验室人员按岗位的不同应由土工试验室负责人、技术负责人、校核人和试验员四类组成。

4.1.2  土工试验室人员应具备所需的专业知识、经验及能力，人员配置的结构、数量应满足所开展工作内容的从业能力和工作量的需要。

4.1.3  土工试验室人员类别、数量、技术素养及从业能力应满足《土工试验室人员分类要求表》（附录B）的相应要求。

#### 4.2 岗位职责

4.2.1  土工试验室负责人应履行以下职责：

1  负责土工试验室全面管理工作；

2  负责试验工作相关要素的保障，保证试验工作的正常开展；

3  负责组织制定和落实试验规章制度、试验流程，确保试验质量，对试验全过程控制和监管；

4  其他应履行的职责。

4.2.2  技术负责人应履行以下职责：

1  负责土工试验室技术和质量管理工作，贯彻执行技术标准；

2  负责制定和完善技术规章制度，提升试验工作水平；

3  负责试验人员的技术培训；

4  按授权范围对试验成果进行审批；

5  其他应履行的职责。

4.2.3  校核人应履行以下职责：

1  负责对报告使用标准依据的正确性、内容完整性核查；

2  负责试验原始记录的校核，核查其内容、格式的符合性；

3  负责校核试验结果；

4  其他应履行的职责。

4.2.4  试验员应履行以下职责：

1  对送到试验室试样进行登记和接收，负责检查来样是否符合要求；

2  正确执行土工试验标准、试验作业指导书、试验项目实施细则等规范和文件；

3  负责完成试验并如实记录试验原始数据；

4  负责仪器设备的使用、日常维护工作；

5  对试验成果签字后提交校核人校核；

6  负责对试验成果、原始数据及影像资料进行归类存档。

### 5  仪器设备

#### 5.1  仪器设备配置

5.1.1  土工试验所采用仪器设备应按本导则《土工试验室仪器设备分类配置表》（附录C）配置。

5.1.2  土工试验所采用仪器设备的性能应符合现行国家标准《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》GB／T 15406等的有关规定。

5.1.3  土工试验所采用仪器设备应满足试验工作的技术要求及精度要求。

#### 5.2  仪器设备管理

5.2.1  土工试验室所配备仪器设备应包括土工试验所必需的仪器及其配套软件、辅助设备及消耗品。

5.2.2  仪器设备应放置合理，摆放整齐。土样试验设备应按仪器技术要求设置和连接；岩石试验设备应具有防意外伤害的保护装置；水质分析试验仪器应分类存放，防止破碎。

5.2.3  仪器设备在投入使用前，应按规定检定或校准，同时设置有效标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态和有效期。

5.2.4  仪器设备应由专业人员使用及日常维护管理，并对使用及维护管理情况进行记录，建立台账；

5.2.5  仪器设备出现故障或异常时，应采取停止使用、隔离或加贴停用标签、标记等相应的措施，直至修复并通过检定、校准或核查表明其能正常工作为止。

### 6  过程质量控制

#### 6.1  试样接收和保管

6.1.1  试样接收应符合下列规定：

1  土工试验人员接收并核对《土工试验送样单》（附录A）信息与试样信息，条件满足后接收试样。若为外部委托，应同时查验委托书；

2  试样经验收后登记、编号，并由委托方和收样方签字确认；

3  土工试验人员对接收的试样进行鉴别，试样的尺寸、质量等级、贮存时间等满足要求的方能进行试验，否则应废弃或降低级别使用。

6.1.2  试样保管应符合下列规定：

1  试样应妥善存放，其摆放方式及其存放环境条件应符合样品保管的要求；

2  土试样从取样之日起至开始试验的时间不应超过3周；对于易振动液化、水分离析的砂土试样及易于扰动的软土试样，不应超过1周；

3  水试样从取样之日起至开始试验之间的贮存时间：清洁水试样放置时间不应超过72小时，稍受污染的水试样不应超过48小时，受污染的水试样不应超过12小时，有特殊要求的水分析样品保存时间不应超过分析项目规定的时间要求。

#### 6.2  试验

6.2.1  试验前准备应符合下列规定：

1  试验员根据《土工试验送样单》（附录A）的信息进行试验项目及试验方法的核对与确认；

2  核查试验所需设备，保证试验设备工作正常并能满足试验精度要求；

3  核查试验用工具、试剂、水、耗材等，应满足试验工作要求及相关技术标准的要求；

4  试验员领取试样，并确认试样满足试验要求；

6.2.2  试验过程应符合下列规定：

1  制备试样前，应对岩土的重要性状做肉眼鉴定和简要描述；

2  按试验项目的技术要求进行试样制备。制样数量应满足试验项目和试验方法的需要，并应遵从现行《土工试验方法标准》(GB/T 50123)的相关规定。

3  按照技术标准和《土工试验送样单》（附录A）的要求进行试验；

4  应真实记录试验数据和信息；

5  试验操作、记录和计算的责任人应在试验记录中签字；

6  试验结束后，应按卫生与环境保护的要求对包装物、废水、废气及固体废弃物进行处置。

6.2.3  试验成果整理应符合下列规定：

1  试验资料应进行正确的数据分析和整理。整理时对试验资料中明显不合理的数据，应通过研究，分析原因（试样的代表性、试验过程中出现异常情况等），或在条件具备时进行补充试验，对可疑数据进行取舍或改正；

2  试验测试数据应采用国家颁布的法定计量单位；

3  校核人应对试验成果及原始记录进行校核；

4  技术负责人应对试验成果进行审查确认。

6.2.4  试样留存及处置应符合下列规定：

1  岩、土试样在试验后或试验前宜适当采样留存，并标记工程名称和室内试样编号，妥善保管，以备复核试验成果之用。

2  处理留存的试样时应考虑其对环境的污染、卫生以及城市管理的要求。

#### 6.3  试验报告

6.3.1  试验报告应包括项目名称、委托方名称、报告编号、样品名称、试验单位名称、试验时间、试验内容、试验方法及依据的技术标准、试验数据、签发日期等内容。

6.3.2  试验报告应数据准确、内容完整。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/795222030104011043