2024年卫生资格(中初级)-放射医学技术(士)考试历年参考核心考点荟萃附答案

第1卷

一.参考题库(共25题)

1.下列组合，错误的是哪个（）

A、骨髓--造血功能

B、胆囊--胆汁分泌

C、小肠--营养吸收

D、大肠--水分吸收

E、胃--胰液分泌

2.1024×1024表示方式代表的是（）

A、像素

B、矩阵

C、体素

D、视野

E、分辨率

3.主动脉弓从右向左发的第一个分支是（）

A、左锁骨下动脉

B、左颈总动脉

C、右锁骨下动脉

D、头臂干

E、右颈总动脉

4.常速旋转阳极X线管使用的定子线圈所需电源的频率是（）

A、50Hz

B、75Hz

C、100Hz

D、150Hz

E、30Hz

5.有关X线穿透性的描述，不正确的有（）

A、穿透力与X线管电压密切相关

B、穿透性是X线成像的基础

C、X线管电压越高、其穿透力也越强

D、X线管电压越高、其波长越长

E、X线管电压越高、其波长越短

6.患者，男性，因胸闷气急入院，诊断为结核性胸膜炎。

进行胸膜腔穿刺时，进针部位是（）

A、腋中线以后，沿上一肋的下缘进针

B、腋中线以前，沿上一肋的下缘进针

C、腋中线以后，沿下一肋的上缘进针

D、腋中线以前，沿肋间隙中间进针

E、从左剑突肋角处进针

7.50kg重的健康人，其血量约为（）

A、3L

B、4L

C、5L

D、6L

E、7L

8.由X线管焦点辐射出的X线穿过被检体时，受到被检体各组织的吸收和散射而衰减，使透过的X线强度的分布呈现差异，到达屏-片系统，转换成可见光强度的分布差异，并传递给胶片，形成银颗粒的空间分布，再经显影处理成为二维光学分布，形成X线照片影像。胶片上形成的银颗粒的空间分布称为（）

A、光学密度

B、潜影

C、X线影像

D、肉眼可见

E、可在明室操作

9.穿行于海绵窦腔内的神经有（）

A、动眼神经

B、滑车神经

C、上颌神经

D、展神经

E、视神经

10.广义的医患关系中的医是指（）

A、医院

B、医生

C、医生，护理，医技人员

D、医生，护理，医技人员，后勤人员

E、医生，护理，医技人员，管理和后勤人员及医疗群体等

11.X线发生效率的公式是（）

A、η=KZU

B、η=KZ/U

C、H=KZ2U

D、η=KZU2

E、η=K2ZU

12.颈动脉小球位于（）

A、颈内动脉起始处的膨大处

B、颈内、外动脉交叉处的后方

C、颈外动脉起始处的后方

D、颈总动脉起始处的后方

E、颈血管鞘的内面

13.患者，女性，55岁。右侧肢体活动不利2天。既往风湿性心脏病史20年。CT平扫：脑桥左侧低密度灶，脑桥无明显变形。可行下列哪种检查进一步明确诊断（）

A、脑CT增强扫描

B、脑电图

C、DSA

D、MRI检查

E、超声检查

14.实现数字化最迟的是（）

A、CT

B、常规X线摄影

C、MRI

D、DSA

E、胃肠造影

15.有关滤线栅切割效应对X线片的影响，错误的是（）

A、照片只有中心部分受照射是由于滤线栅反用

B、中心线侧向偏离，不在栅焦距上，影像密度均匀减少

C、摄影距离大于或小于栅焦距，照片中心向两侧密度逐渐变淡

D、大于栅焦距的照片密度是侧向偏离的同侧大于对侧

E、侧向偏离相等的情况下，大于栅焦距的偏离切割效应更严重

16.半波整流方式下管电流平均值与峰值关系是（）

A、1：1

B、1：1.2

C、1：1.5

D、1：2.3

E、1：3.14

17.质量衰减系数的SI单位是（）

A、m-1

B、cm-1

C、m/kg

D、kg/m2

E、m2/kg

18.高速运行的电子将靶物质原子中某层轨道电子击脱，形成空穴。此时，外层（高能级）轨道电子向内层（低能级）空穴跃迁，释放能量，产生X线，称为特征辐射。特征X线的波长由跃迁电子能量差决定，与高速运行电子的能量无关。高速电子的能量可决定能够击脱某壳层的电子。管电压在70kVp以下时，电子产生的动能不能把钨靶原子的K壳层电子击脱，故不能产生K系特征X线。

有关特征X线的解释，错误的是（）

A、高速电子与靶物质轨道电子作用的结果

B、特征X线的质取决于高速电子的能量

C、特征X线的波长由跃迁的电子能量差决定

D、靶物质原子序数较高特性X线的能量大

E、70kVp以下钨不产生K系特征X线

19.人眼视觉最大的灰阶等级范围是（）

A、8级

B、16级

C、24级

D、32级

E、64级

20.颈椎张口位摄影，中心线经过（）

A、上颌切牙咬合面中点

B、下颌切牙咬合面中点

C、上颌磨牙咬合面中点

D、下颌磨牙咬合面中点

E、上颌尖牙咬合面中点

21.关于X射线"质"的描述错误的是（）

A、即X射线的强度

B、由X射线的波长决定

C、由X射线的频率决定

D、X射线波长越短，穿透力越强

E、X射线波长越长，X射线"质"越硬

22.X线防护的目的，正确的论述是（）

A、防止发生有害的非随机效应

B、将非随机效应发生率限制到可接受水平

C、防止有害的随机效应发生

D、防止工作人员受到任何辐射

E、降低受检者检查频率

23.以下说法错误的是（）

A、吸收剂量是一个与时间相关的辐射量

B、物质的吸收剂量会随照射时间的延续而增加

C、吸收剂量率D就是单位时间内物质吸收剂量的增量

D、吸收剂量率的SI单位是戈瑞·秒

E、照射量与吸收剂量是两个完全相同的辐射量

24.关于横膈的叙述，错误的是（）

A、肺气肿时，膈肌下降

B、急性无气肺，膈成为高位

C、通常左膈比右膈高

D、肺、纵隔肿瘤时，会出现膈肌麻痹

E、大量胸水时，横膈影像定位困难

25.患者，女性，15岁。右眼视力减退、头痛3年；头颅CT示鞍上池内囊实性占位，周围壁可见粗大颗粒状钙化；MR示鞍上池内囊实性占位，囊内TWI及TWI均呈高信号，视交叉及垂体受压。患者最可能诊断为（）

A、颅咽管瘤

B、脑膜瘤

C、垂体瘤

D、动脉瘤

E、星形细胞瘤

第2卷

一.参考题库(共25题)

1.颅腔内可见左、右大脑半球顶部的断面，断面外侧由前向后有额上回、中央前沟、中央前回、中央沟、中央后回和顶上小叶。

该层面是经下列哪项的层面（）

A、经大脑半球顶部

B、经大脑半球中部

C、经半卵圆中心

D、经大脑半球下部

E、经胼胝体头部

2.胰岛A细胞分泌（）

A、胰岛素

B、胰高血糖素

C、降钙素

D、糖皮质激素

E、生长素

3.A.核心层服务器

B.PACS汇聚层服务器

C.存储系统

D.接入层设备和工作站

E.影像数据采集处理服务器

哪项不是PACS的子系统（）

4.关于照射野叙述错误的是（）

A、照射野大小对照片密度无影响

B、可用遮线器控制

C、照射野大可增加照片灰雾

D、照射野应略大于或等于被检部位

E、照射野边缘应限制在所用胶片大小范围内

5.影响锐利度的因素中关于几何学模糊不正确的是（）

A、半影会导致影像的模糊

B、半影的产生取决于X线管焦点的尺寸、被照体一胶片距离以及焦点一胶片距离三大要素

C、焦点尺寸越大，半影越小，影像锐利度越差

D、凡是经过X线的减弱而构成被照体影像，均是由被照体本影和半影所构成

E、阴极端影像锐利度大于阳极端

6.到目前为止，空间分辨率最高的影像学检查是（）

A、CR

B、DR

C、CT

D、MRI

E、普通X线摄影

7.关于胆总管下列哪项是正确的（）

A、由肝左、右管汇合而成

B、与胰管汇合共同开口于十二指肠乳头

C、起始于胆囊管

D、开口于十二指肠球部

E、胆总管宽度为2～3mm

8.锐利度的表达式：S=（D2-D1）/H=K/H，其中K代表的是（）

A、锐利度

B、对比度

C、模糊值

D、光密度

E、灰雾度

9.根据疾病诊断的需要，灵活选用窗宽、窗位。颅脑CT图像常用脑窗摄影。窗宽80～100HU，窗位35HU左右。颅底、内听道病变；颅脑外伤；颅骨病变，或颅内病变侵犯颅骨，必须加摄骨窗。骨窗的窗宽1000～1400HU，窗位300～500HU。耳鸣及疑桥小脑角区病变者，应利用调节窗口技术，以观察内听道有无扩大，并根据需要对局部进行放大。头皮下软组织病变，用软组织窗摄影：窗宽300～400HU，窗位35～45HU。根据不同的部位和病变灵活选用窗宽和窗位。若病变和周围组织密度接近时，可适当调窄窗宽；若伪影较多或需观察局部组织的丰富层次，可调低窗位，并适当调宽窗宽。鞍区CT图像常用软组织窗和骨窗，软组织窗窗宽350～400HU，窗位35～40HU。显示颅脑CT图像的窗宽、窗位选择正确的是（）

A、颅脑CT图像常用脑窗摄影

B、窗宽100～150HU，窗位35HU左右

C、窗宽80～100HU，窗位35HU左右

D、窗宽90～120HU，窗位40HU左右

E、窗宽100～120HU，窗位45HU左右

10.结肠癌的X线征象描述不正确的是（）

A、腔内不规则的充盈缺损

B、黏膜皱襞破坏

C、环形狭窄

D、腔内恶性龛影

E、肠腔轮廓外"T"字形龛影

11.A.大脑镰

B.中脑

C.鞍上池

D.垂体

E.鼻咽

位于断面前分中部，其前方有蝶窦的是（）

12.下述左心房增大的影像特点，错误的是（）

A、后前位，右心缘双房影

B、后前位，支气管分叉角度增大

C、左前斜位，心前间隙缩小甚至消失

D、右前斜位，食管受压后移

E、侧位示心后缘上部突出

13.上消化道造影禁忌证不包括（）

A、上消化道穿孔

B、胃肠道大出血后1周之内

C、肠梗阻

D、低张造影需注射抗胆碱药，青光眼及明显心律不齐者慎做

E、门脉高压

14.下列除何者外，静脉血均汇入门静脉（）

A、胃

B、肝

C、胰

D、胆囊

E、空肠

15.人体对X线的吸收按照骨、肌肉、脂肪、空气的顺序而变小，所以在这些组织之间产生X线对比度。而在消化道、泌尿系统、生殖系统、血管等器官内不产生X线对比度，无法摄出X线影像，但可以在这些器官内注入原子序数不同或者密度不同的物质，即可形成X线对比度。

在器官内注入原子序数不同或者密度不同的物质，形成X线对比度的原理错误的是（）

A、改变了所处位置的有效原子序数

B、改变了所处位置的密度

C、改变了所处位置对X线的吸收能力

D、改变了所处位置的化学性质

E、改变了所处位置与相邻组织器官的差别

16.下面上腹部断层图像中箭头所指为（）

A、腹主动脉

B、门静脉

C、下腔静脉

D、肝静脉

E、胆总管

17.X线球管组件的散热方式不包括（）

A、密封管套，风扇散热

B、密封管套，自然散热

C、密封管套，空调散热

D、闭路油循环风冷散热

E、管套内冷水循环散热

18.正常室间孔呈（）

A、"Y"字形

B、方形

C、长方形

D、三角形

E、梭形

19.A.渗出灶

B.增殖灶

C.纤维化灶

D.空洞

E.钙化灶

肺结核的卫星灶（）

20.注入对比剂后，下列器官增强效应最明显的为（）

A、肝

B、胆

C、胰

D、脾

E、肾

21.A.听眉线

B.听眦线

C.听眶线

D.听口线

E.听鼻线

与解剖学水平面平行的定位线是（）

22.二尖瓣型心脏主要反映（）

A、左心房、右心室增大

B、左心房、左心室增大

C、右心房、右心室增大

D、左心室、右心室增大

E、全心增大

23.目前对支气管扩张的诊断，最佳的检查方法是（）

A、胸部平片

B、支气管造影

C、胸部常规CT

D、胸部HRCT

E、支气管镜

24.A.强回声团

B.随体位改变而移动

C.两者均有

D.两者均无

胆囊息肉表现为（）

25.患者，男性，在施工中头部被砸伤，出血不止，急诊来院。经检查，沿发际外侧有一额状裂口，长约3.5cm，需清创缝合。上述血管神经位于颅顶部软组织的哪一层（）

A、皮肤

B、浅筋膜

C、帽状腱膜

D、腱膜下疏松结缔组织

E、颅骨外膜

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/805203143042011044