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1. 建筑工程设计原则
1.1. 安全性原则：建筑工程设计应以安全为首要原则。这包括考虑建筑物的结构稳定性、抗震性、防火性等因素，以确保建筑在各种自然和人为灾害中的稳定性和安全性。
1.2. 环保可持续性原则：现代建筑设计应积极采用环保材料和技术，以减少对环境的负面影响。这包括节能设计、水资源管理、废物处理和减少碳排放。
1.3. 功能性原则：建筑的设计应以实际使用需求为基础，确保建筑物满足预期的功能。功能性原则还包括易用性、人员流动性和工作效率的优化。
1.4.
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