靖江开发区城南园区北六路工程

B13

# 道 路 监 理 实 施 细 则

.2007年	月	日至2007年	月	日

内容提要：

专业工程特点监理工作流程

监理工作控制目标及控制要点监理工作方法与措施

监理单位(章)：南京南房建设监理咨询有限公司

专业监理工程师： 		  总监理工程师： 		 日	期：

江苏省建设厅监制监 理 实 施 细 则

第一章	总 则

一、适用范围

本《细则》适用于靖江市北六路道路、排水工程。

### 二、编制依据

（1）.监理合同及监理规划；

（2）．建设工程施工合同；

（3）．项目立项批文、规划许可证、施工许可证；

（4）．工程地质勘察报告、设计文件等技术资料；

（5）．《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；

（6）．《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)；

（7）．《市政排水管道渠工程质量检验评定标准》（CJJ-90）

（8）．《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；

（9）．《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）

（10）．《钢纤维砼检查井盖》（JC889-2001）

（11）．《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91)；

（12）.《公路土工试验规程》（JTJ051-93）

（13）.《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》(GJJ4-97)；

（14）.《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96)；

（15）． 工程建设期间的其它有关文件。

### 第二章	专业工程的特点

一、建设工程概况

1、北六、路位于靖江市经济开发区城南园区，南起中洲西路，北至横港村，全长约 0.9km。道路红线宽 40m，设计等级为城市主干道,设计行车速度 40 km/h。起止桩号为： K1+608.17-K2+504.5。施工内容包括路基路面、桥涵及排水工程。

2、道路

施工内容：路基、路面结构层。标准路幅宽度具体为：10 米中央绿化分隔带+2×12 米车行道+2×3 米人行道。行车道路面面层采用沥青砼路面，车行道结构为：5cm 中粒式沥青砼（AC-16Ⅰ型）+7cm 粗粒式沥青砼（AC-20Ⅰ型）+1cm油封层+20cm 二灰碎石+30cm 12%石灰土；人行道结构为：30×30×5cm 彩色人行道板+2cm M10 水泥砂浆+5cm C10 无砂混凝土。

3、排水工程

排水工程包括雨水管道和污水管道。其中雨水管采用Ⅱ级钢筋砼承插管，雨水连接管采用 DN225 UPVC 管，管位位于车行道两侧，距人行道侧石边线

1.5m，管径 D600-D800，管道基础采用 C20 砼基础。污水管采用钢筋砼承插管，位于车行道东侧下，距东侧人行道侧石 3.5m，管径 D300-D600，采用砂石基础，窖井采用砖砌圆形污水检查井。

### 第三章 监理工作流程

合格

进入下一道分项工程

不合格

合格

专业监理工程师抽检

承包人整

改或返工

不合格

合格

不合格

不合格

进入下一道分项工程

实施下一道工序

专业监理工程师初审，批准

承包人报施工放样、进场材料、设备

承包人提出分项工程开工申请

专业监理工程师初审，提出意见

总监审查，提出意见

承包人实施最后一道工序，提出分项工程验收申请

承包人提出竣工验收申请

总监组织验收

总监组织竣工验收

承包人提出缺陷责任期报验申请

总监签发移交证书

不合格

不合格

整改或返工

总监组织缺陷责任期验收

整改或返工

总监审查，提出意见

专业工程师初审，提出意见

不符合要求，修改重报

不符合要求，修改重报

承包人报组织设计

1、工程质量控制流程图

| 承包人实施每道工程序 |  |
| --- | --- |
| 承包人自检，提出中间检验申请 |  |

总监签发缺陷责任期证书

2、进度控制流程图

业主编制或调整年、季度计划

业主下达本标段年、

季度计划（实物工程量）

总监落实年、季度计划

承包单位编制年、季、月度计划

修改重报

专业监理工程师初审，提出意见

不符合要求

总监审查

业主检查、落实

反馈计划执行情况

承包人编制周工作计划

专业监理工程师监督承包人实施

监理审查、批准、检查、落实

监理编制监理月报

业主办事机构审核、汇总

总监审查

3、工程费用控制流程图

返工后再报

返工后再报

承包人报验已完工程量

不合格

专业监理工程师检查验收

承包人提出计量申请

总监审核

承包人填报《付款申请》、《支付报表》

专业监理工程师审核

索赔审批书

合同工程月计量申请表

计量支付汇总表

工程计量表

计日工单价申请表

合同外工程单价申请表

业主付款

总监复核、批准

合格

业主指定单位复核会审

4、变更设计流程图

监理、设计、承包人、当地政府提出设计变更

总监征得设计单位书面同意

后签发变更设计通知单

监理工程师

须修改

监理工程师

监督执行

承包人

业主签发工程量清单变更令

业主指定单位复核会审

总监征得设计单位书面同意

后签发变更设计通知单

业主办事机构、设计单位

会审意见

落实设计变更文件、

编制工程量清单调整

业主办事机构会审

须修改

业主或设计单位签发边变更通

业主提出设计变更

总监审核、提出意见

专业监理工程师初审、提出意见

### 第四章监理工作控制目的和控制要点一、沟塘清淤回填工程

靖江市北六中路工程，沟塘较多，清淤回填工程量较大，为了保证路基施工质量特制定以下监理细则：

### 沟塘清淤

  - 沟塘清淤前应首先绘制沟塘相对位置的平面图。

  - 每条沟塘应抽水，测量并绘制每条沟塘不少于三个断面的纵断面图。

  - 测量纵断面时，每个断面应有固定的桩，每个断面测点应不少于 5 个。（淤泥面层，中层变化点，底层）

  - 以上资料报监理工程师，监理工程师应在 24 小时内到现场复测，复查频率不得少于 20%。

### 沟塘回填

  - 沟塘回填前，必须检查以下准备工作。

    - 沟塘积水必须抽净，并不断抽水，确保沟塘清淤后的工作面上无积水。

  - 每层压实度用环刀法检测，抽检频率为 20%。

    - 压实度未达标的，应重新压实，重新压实后仍未达标时，应铲除该层土，重新回填合格的土料，直至压实度达标为止。

  - 对于深度小于 1m 的沟塘，在清淤排水后，采用 5%的灰土回填，每层灰土松铺厚度为 30cm，要求压实度应达到 85%以上，未达标时应再压实，仍未达标时应铲除重压，重报。

    - 应严格掌握松铺厚度和压实度，凡压实度不达标的应重压，再压不达标的应铲除重上灰土，再按上述程序重复。

    - 掺灰土应对石灰严格控制把关，一定要在经过试验监理工程师检验合格后才允许使用。

    - 土方掺灰一定要控制好灰土的均匀性，要在经过平整的素土上用石灰打格子，在每个格子内控制土和石灰的比例，再用人工和机械拌和。

    - 对于小沟塘的回填，可采用在取土坑中集中拌和，再上料至沟塘回填。

  - 沟塘回填中，其他应注意的问题。

    - 沟塘回填每层应在边沟外超宽填筑 50-100cm，以保证路堤边缘的压实度。以保证消除软土地段沉降对路基的影响。

    - 摊铺土方时应及时检测含水量，在接近最佳含水量时，才能进行压实。

    - 碾压灰土成型时，应严格控制含水量，及时做好标准击实试验，滴定试验，使验收指标更符合实际情况。]

    - 把好石灰土养生关，当灰土碾压后，根据具体情况，洒水养生以提高石灰土的早期强度。

    - 沟塘回填应保证施工台阶的开挖，应严格按照每层开挖台阶，逐层水平填筑的施工程序。

    - 碾压灰土时应先边后中，不允许碾压机在压实面上调头。

### 二、路 基 土 方 工 程

- 施工前的准备工作

  - 施工准备

    - 路基开工前，施工单位应在全面熟悉设计文件和设计交底的基础上，进行现场核对和施工调查，编制施工组织设计和开工报告，报监理工程师和业主批准。

    - 施工单位应及时完善后勤设施，修建临时便道，确保准备材料等的及时供应，设立必要安全标志。

  - 施工前的复查和试验

    - 路基施工前，施工人员应对路段内地质、水文进行调查，对路基、取土坑的土进行复查和取样试验，着重做好下列试验项目：含水量、密度、击实、强度试验等，并上报监理工程师。

  - 场地清理

    - 路基用地范围内的房屋、电杆等，施工单位应协同有关部门及时拆迁，并干净彻底地清除原地面上的树木和耕植土，清表后整平压实。拆迁、清表的工作量上报监理工程师核查，路基压实经施工单位自检后上报监理工程师抽查。

    - 必须清除用地范围内沟塘的淤泥，并对沟塘底部软土作加固处理，以保证基底强度和稳定性。

沟塘清淤前后必须由监理工程师现场勘测，以核定清淤量。清淤后必须采取有效的排水措施，降低水位，迅速填土分层碾压，直至原地面。每层压实度必须自检，合格后上报监理工程师抽检，抽检合格后才允许上土，其资料应单独归档。

### 填方材料

  - 本路段适用于填方的材料为亚粘土。

  - 由于沿线从取土坑取土，土方的含水量与地层、施工季节、降水情况、施工方案等因素密切相关，路基压实度标准及填料强度要求祥见施工图设计中“路堤填筑”部分。

### 监理顺序及要求（填方）

  - 路基填筑前，须进行原地面清理等工作，地表土潮湿时应挖开晾晒或处理。

  - 路基填土必须分层进行，分层填土的虚方厚不得超过 30 厘米，填方路基两侧各加宽 30cm 作为压实保证强度，路基成型后再按废方清除，确保边坡稳定。每一层压实后必须经监理工程师检验合格后才能进行下一层的填筑，未经监理工程师同意不得进入下一层的填筑。

  - 上土时，一般原则应先中后边，逐层填筑，整平并筑成 1%的横坡；为保证边坡的密实度，填土宽度应宽于验收边坡线，超宽量按合同规范计算。

  - 填筑路基必须根据人力机具土质气候等条件选择长度。一般为 100~300 米，分层流水作业，确保人力机具的有效使用。

  - 压实标准采用重型击实试验标准，压实度要求路面底面以下 80 厘米深度内不小于 95%，80 厘米至 150 厘米内不小于 93%，150 厘米以下不小于 90%。

  - 碾压前先测定填土的含水量，若土方含水量超过最佳含水量±4%时,过湿应予晾晒，过干应洒水润湿，控制其含水量在最佳含水量 0~+2%以内，并及时碾压密实。

  - 机械碾压的顺序是：虚土整平后，先用轻型压路机碾压，再用重型压路机由两边向中间的重叠轮迹 20-30 厘米进行碾压，直至密实为止。曲线部分超高路段由里向外侧碾压，压路机行使速度一般不超过 30m/分钟，起动、调向制动必须缓慢。并从路基试验段得出碾压遍数和压实度之间可能的关系。

  - 为防止边坡滑移冲刷，每填筑一定高度应对路基两侧边缘用人工夯实，有条件的可用机夯。

  - 在碾压过程中，如出现“弹簧”或“松散”现象，应及时采取适当的措施进行处理，一般是翻松、晾晒至适宜含水量时再进行碾压或洒水润湿至适宜含水量时再进行碾压。若处理存在困难时，应报请监理工程师、共同研究决定。

  - 小型结构物台背回填，一般要到结构物混凝土强度达到设计强度的 70%以上时才能进行。填土范围台背纵向底面不小于 1 米，顶面不小于结构物高度，并对称分层填筑压实，每层压实厚不超过 20 厘米，在压路机不能碾压时，应使用人

工或机夯进行夯实，其填土密实度要达到规定标准，回填土应有充分的排水设施。施工单位和监理人员对台背回填应高度重视，严格要求，每个结构物的台背回填资料单独归档。

  - 在多雨季节，路堤两侧排水沟应畅通，路堤边缘应筑挡水小埂，边坡应开挖排水沟，沟内衬以塑料布，以防雨水冲刷边坡，雨后的路堤在上土之前必须复压，并经监理验收合格后方能上土。验收资料可注明雨后复检。

  - 在路基填方施工期间，沉降至原地面以下的路堤体积应按沉降测得的结果如实记录。

### 质量检查和验收标准

  - 中间检查

    - 路基施工过程中，监理工程师须遵照设计文件和有关规范，对各道路工序进行严格的检查和验收，发现问题及时解决，以确保路基的填筑质量。

    - 填筑路基前，施工单位应按规定对原地面进行检查和处理，对路基填筑用土的各项技术指标进行测定和分析，并进行土的击实试验。各试验资料上报监理工程师核查认可。监理工程师须对报请验收的填前压实路段进行检查验收。。

    - 本工程采用分层填土二级检验形式，即施工单位在填土碾压完成并自检合格后上报监理工程师，经监理工程师验收合格、认可后，施工单位才能继续填筑一层土。施工单位还应随时接受业主和上级质检部门对工程质量的监督和检查。

  - 路基竣工验收:路基工程竣工后，由施工单位报请监理工程师验收，验收项目包括实测项目和外观鉴定等。详见设计文件和《公路工程质量检验评定标准》中的有关规定。

  - 施工单位在报请竣工验收时需要提交下列资料：

①按设计文件和部颁规范。

②审批后的设计变更资料。

③其他有关资料。

### 三、二灰碎石基层工程

（一）、原材料质量控制

施工二灰碎石基层的原材料：石灰、粉煤灰和集料质量必须符合有关设计和规范的要

求。凡进场使用的材料必须出具质保书和合格证，且自检合格后才能使用，监理组将按以不小于规定的频率对原材料进行抽检。一旦发现抽检不合格的材料，监理组责令承包商将材料立即清退出场。

材料试验内容如下：

1、石灰：凡进场使用的石灰，都应进行钙镁含量测定及未消解残渣试

验，必要时还应作细度试验。生石灰的 CaO+MgO 含量宜大于 60％，消石灰的 CaO+MgO 含量宜大于 50％所用石灰应充分消解，不得含有未消解颗粒。应尽量缩短石灰的存放时间，如存放时间较长时，要采取覆盖封存等措施。

2、粉煤灰：粉煤灰的各项指标应符合《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-93），粉煤灰中SiO2+Al2O3 的含量应大于70%；烧失量应小于或等于20%，比面积宜大于2500㎝²

/g。

3、碎石：二灰碎石中所用粗集料，要求质地坚硬，级配连续，清洁不含泥块、草木及其它杂物，针片状颗粒含量按重量计不大于 15%，压碎值按重量计不大于 30%，含泥量不大于 2%，集料的最大粒径不应超过 30mm。其颗粒组成应符合下表所列级配的范围：

| 筛孔的直径 （mm） | 30.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.07 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过筛孔的重量百分率（%） | 100 | 81~98 | 52~70 | 30~50 | 18~38 | 10~27 | 6~20 | 0~3 |

4、水：人或牲畜饮用的水源均可使用。

5、二灰碎石配合比：根据设计文件要求，混合料配合比为：石灰:粉煤灰:碎石（质量）

=5:15:80，要求配合比准确，拌和均匀，不得含有灰团和生石灰块。二灰碎石集料最大粒径应不大于 30mm，集料含量不低于 80％，集料压碎值不大于 30％，7 天无侧限抗压强度应≥0.8Mpa，石灰的质量偏差不大于 0.5%，粉煤灰的质量偏差不大于 1.0%。

6、二灰碎石的标准击实试验：确定二灰碎石的最佳含水量和最大干密度，按重型击实标准，用标准电动击实仪进行试验。由承包商和监理提前共同取样送有资质的检测单位进行试验，监理组将对试验结果审定后下达执行标准。

### （二）、测量放样

监理组应督促施工单位在底基层上恢复中线。直线段每 15～20 米设一桩，平曲线段

每 10 米设一桩，并在两侧边缘外 0.3～0.5 米设指示桩，然后进行水平测量。在两侧指示桩上用红漆标出二灰碎石边缘的设计高程和摊铺高度。监理组将及时组织人员对测量放样成果进行复核，对承包商报验内容予以确认。

### （三）、审查开工报告

在二灰碎石工程开工之前，施工单位应向监理组提交完整的分项工程开工报告，其内

容应包括以下几个部分：

1、施工组织设计、施工技术方案。应详细阐述二灰碎石基层施工的总体管理网络，质量保证体系，工期安排，人员、机械设备安排情况，材料使用情况，资金使用计划，场地布置等，监理工程师应对其内容逐一核实，审查签署初步意见。施工技术方案详细说明施工步骤、方法，检测方法与技术标准，施工要点、关键工序的施工与控制等，特别是二灰碎石基层的压实度和表面平整度的控制。监理工程师应对其审查核实，签署初步意见。

2、施工测量报验。承包商应提供加密中桩、边桩测量放样资料，以及控制桩的测量资料，由监理工程师复测后签认。

3、工程用材料和设备。施工单位必须提供各种原材料的物理、力学性能试验，以及二灰碎石击实试验，监理组将进行抽检。进场设备报验，承包商进场使用设备必须性能完好，其数量应能满足施工进度要求，且各种设备应能相互配套，以发挥最大效益。监理工程师应对其逐一检查、标定，对不符合要求的机械应立即予以清退出场或责成承包商立即整修，监理工程师在检查完毕后予以签认。

4、工程月进度计划。月进度计划必须满足总体进度计划，并综合考虑各种不利因素，监理工程师在审查合格后予以签认。

上述内容审查、签认完毕后，报总监，由总监理工程师签发开工令。

### （四）、二灰碎石的施工准备

1、二灰碎石下承层的施工准备：

对于二灰碎石下承层，总体要求是：平整、坚实、具有规定的路拱，没有任何松散材料和软弱地点。二灰碎石施工之前，必须对其施工路段的下承层按规范要求进行验收，只有达到规范要求后，才允许施工。综合稳定土基层如因开放交通等原因而受到破坏，也应逐一进行找平、换填、碾压等处理，使其达到标准。监理组将及时组织人员逐一断面检查下承层标高、平整度、压实度、路拱等是否符合设计和规范要求。符合要求的将给予签认，否则将责令施工单位重新修整。

2、二灰碎石的备料准备

二灰碎石的原材料性能试验（包括石灰的钙镁含量试验、粉煤灰的烧失量、碎石的级配和压碎值试验等）都满足规范和设计要求后，应按二灰碎石的配比做击实试验，确定最大干密度和最佳含水量。按此含水量做二灰碎石

试块，试块 7 天无侧限抗压强度不小于 0.8Mpa 时，二灰碎石才可以施工。否则，承包商要查清原因，重新确定配合比及其它相关试验，直至试验成果满足设计和规范要求。

### （五）、二灰碎石的拌和

1、二灰碎石的拌和要求厂拌法进行机械集中拌和。如用强制式拌和机、双转轴浆叶

式拌和机等，这样有利于保证配料的准确性和拌和的均匀性。

2、拌和时，石灰块、粉煤灰块要粉碎，原材料的最大粒径和级配应符合设计规范要求，否则，应筛除原集料中不符合要求的颗粒；混合料配料要准确，含水量要略大于最佳含水量 1~2%，应根据集料和混合料含水量的大小及时调整加水量；拌和前应先调试所用的厂拌设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定要求。混合料拌和时要均匀；拌成的混合料的堆方时间不得超过 24 小时，当天拌成的混合料当天摊铺当天碾压。监理工程师将不定期到拌和场进行抽检，对拌和不合格的混合料，坚决不允许摊铺。

### （六）、二灰碎石的运输

各施工单位应根据各路段的二灰碎石施工宽度、厚度及预定的压实度和松铺系数，计

算各路段需要的二灰碎石混合料的数量。根据所用运输车辆的吨位，确定出二灰碎石每车混合料的摊铺面积和运输车辆的数量，确保连续 摊铺。

### （七）、二灰碎石的摊铺

1、施工单位应采用沥青混凝土摊铺机或水泥混凝土摊铺机摊铺二灰碎石混合料。摊

铺机的生产能力应与拌和机生产能力相协调。

2、在摊铺机的后面应设专人清除粗细集料离析现象，特别是局部粗集料窝或粗集料带应予以铲除，并用新混合料填补。

3、摊铺厚度的确定为：

摊铺厚度（cm）=设计厚度（cm）×松铺系数

4、摊铺时要结合自动找平仪严格控制混合料的摊铺平整度。为避免纵向接缝，摊铺机可先在一条摊铺带上摊铺一定长度后，再开到另一摊铺带上摊铺，然后一起进行碾压。监理工程师将对现场摊铺情况予以确认，不符合要求的，不得进行下道工序。

### （八）、二灰碎石的碾压

1、当二灰碎石混合料处于最佳含水量±1%时，即可进行碾压。如表面水分不足时，

可适当洒水，但严禁洒大水碾压。

2、碾压时用振动压路机、三轮压路机和重型轮胎压路机在路基全宽内进行碾压。直线路段，由两侧路肩向路中心碾压；平曲线路段，由内侧路肩向外侧路肩碾压。碾压时，后轮应重叠 1/2 轮宽。碾压一直进行到要求的密实度为止，且应使表面无明显轮迹。

3、压路机的碾压速度，头两遍应采用 1.5~1.7Km/h，以后用 2.0~2.5Km/h。碾压遍数应在 6~8 遍。路面的两侧应多压 2~3 遍。

4、严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证混合料表面不受破坏。

5、碾压过程中，如出现松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和、碾压。

监理工程师将随时抽检压实情况，予以签认，不符合要求的，不得进行下道工序。

### （九）、二灰碎石的接缝与接头处处理

1、用摊铺机摊铺混合料时，每天的工作缝应做成横向接缝。在摊铺机驶离混合料末

端时，人工将末端混合料修整齐，在紧靠混合料处放一根高度与混合料的压实厚度相同的方木，方木的另一侧用砂砾或碎石回填。如压实层末端未用方木作支撑处理，在碾压后末端成一斜坡，则在第二天开始摊铺新混合料之前，应将末端斜坡挖除，并挖成一横向（与

路中心线垂直）垂直断面。

2、在纵缝不能避免的情况下，纵缝必须垂直相接，严禁斜接。在前一幅摊铺时，在靠后一幅的一侧用方木或钢模板做支撑，方木与钢模板的高度与混合料的压实高度相同。养护结束后在摊铺另一幅之前，拆除支撑木。

### （十）、二灰碎石基层的质量检查

在二灰碎石摊铺、压实结束后，承包商须对二灰碎石的压实度、平整度、

压实厚度、坡度和强度等进行自检，在自检合格后提供自检资料进行报验，监理工程师将及时组织验收。检测的内容、要求和频率如下：

| 项次 | 检 查 项 目 |  | 规定或允许值 | 检查方法和自检频率 | 抽检频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实度 （%） | 代表值 | 97 | 灌砂法，每 200 米 4 处 | 每 200 米 2 处 |
|  |  | 极 值 | 93 |  |  |
| 2 | 平整度（mm） |  | 12 | 3m 直尺，每 200 米 20 尺 | 每 200 米 10 尺 |
| 3 | 纵断高程（mm） |  | +5，-15 | 水准仪，每 200 米 4 断面 | 每 200 米 2 断面 |
| 4 | 宽度（mm） |  | 不小于设计值 | 尺量，每 200 米 4 处 | 每 200 米 2 处 |
| 5 | 厚度（mm） | 代表值 | -10 | 尺量，每 200 米 4 点 | 每 200 米 2 点 |
|  |  | 极 值 | -20 |  |  |
| 6 | 横坡（%） |  | ±0.5 | 水准仪，每 200 米 4 断面 | 每 200 米 2 断面 |
| 7 | 强度（Mpa） |  | 符合设计要求 | 9~13 块/工作班 | 9~13 块/工作班 |

监理工程师对以上内容进行验收签认后，施工单位方可进入下道工序。

### （十一）、二灰碎石基层的养护

1、二灰碎石基层一般需要 7 天的养护期。采用洒水养护，洒水间隔时间视具体情况

定，原则是基层保持一定的湿度，但不应过湿。养护期内，除洒水车外，应封闭交通，严禁车辆在其上通行。

2、二灰碎石基层养护结束后，各检测结果均符合要求，应立即施工沥青下封层。

### 四、沥青混凝土路面下封层

下封层是为封闭基层表面空隙，防止水分浸入基层，并增加基层与面层沥青混合料粘接而铺筑的沥青混合料薄层。一般采用层铺法施工，江苏地区全年雨量丰沛，沥青下封层的作用不可忽视，在施工中要严格控制下封层材料的选择，对基层表面要下大力气进行清扫，要严格控制石屑的粒径范围，粉料及泥土含量，并保证沥青和石屑洒布的均匀性，严格控制下封层施工完毕开放交通的时间，并尽可能减少车辆通行次数。

  - 监理工程师要严格控制原材料的选择、试验及验收。

    - 沥青材料	沥青路面下封层要采用乳化沥青；乳化沥青分两次喷洒时，第一次喷洒用蒸发残留物含量为 50%，第二次喷洒用蒸发残留物含量为 60%；乳化沥青整套性能委托相关的专门单位进行试验，每批到货重量（沥青乳液）500 吨（或以下）至少检验一次。驻地监理组试验室对蒸发残留物含量针入度、延度（25

℃）、软化点按重量（沥青乳液）100 吨（或以下）检验一次。

    - 集料 采用坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质、并有适当级配的人工轧制的米砂，岩性宜为石灰岩，按公称粒径 3—8mm 和 3—5mm 两种（不同用途）选择。不能采用山场的下脚料，小于 0.6mm 的粉料含量不超过 6%。

  - 驻地监理工程师要检查施工单位的主要施工机械和检测仪器设备

    - 主要施工机械有：

⑴沥青洒布机。

⑵洒水车。

⑶森林灭火鼓风机 3—5 台。

⑷压路机：6—8 吨钢轮压路机或 8—10 吨轮胎压路机一台。

⑸集料洒布车。

    - 主要检测仪器

⑴沥青针入度仪。

⑵沥青延度仪。

⑶沥青软化点仪。

⑷标准筛（方孔筛）。

⑸烘箱。

⑹路面取芯机。

⑺路面集料压碎值仪。

  - 监理工程师要严格审查沥青路面下封层的施工工艺

    - 二灰碎石基层需经检查与验收：经验收合格的水泥稳定碎石基层应在

7 天正常养生后才可施工下封层。

    - 清除二灰碎石基层表面浮灰：先人工用竹扫帚将水泥稳定碎石基层表面进行全面清扫，再用 2—3 台森林灭火鼓风机沿纵向排成斜线将浮灰吹尽，若不能达到“除净”的要求，则用水冲洗，清除二灰碎石基层表面浮灰，尽量使二灰碎石基层顶面集料颗粒能部分外露。

    - 喷洒乳化沥青：如果二灰碎石基层表面已经干燥，则应在喷洒乳化沥青之前 1 小时用洒水车快速喷洒少量水，以湿润二灰碎石基层表面，用沥青布机喷洒乳化沥青，喷洒数量按沥青含量 1.0Kg/m2 折算，一次洒布法采用的乳化沥青宜为水：沥青=40：60。

    - 撒布集料：用集料撒布机或人工撒布集料，规格 3—8mm，数量为

6—8m3/1000m2。

    - 碾压：用轮胎压路机碾压两遍，或用 6—8 吨的钢轮压路机碾压两遍。

    - 两次洒布法：如果上述一次喷洒述乳化沥青法施工时，乳化沥青喷洒后发生严重流淌时，可采用两次洒布法，第一次喷洒上述乳化沥青总量的 40%，沥青含量宜为 50%，撒布 3—8mm 集料 3—4m3/1000m2；第二次喷洒乳化沥青总量 60%，沥青含量宜为 60%，撒布 3—5mm 集料 3—4m3/1000m2；最后，一次碾压两遍成型。

  - 督促施工单位做好试铺路段并总结相应的试铺经验

在沥青路面下封层正式开工前必须做试铺路段，试铺路段宜选在主线上，长度不小于半幅 200m，试铺路段需要决定的内容包括：

⑴二灰碎石基层表面浮灰清除工艺。

⑵洒水的时机及洒水量。

⑶乳化沥青的喷洒方法及最佳用量的掌握，起步、终止的横向间及纵向喷洒幅间搭接工艺。

⑷集料撒布方法及用量的管理。

⑸石屑的洒布工艺及洒布时机。

⑹碾压工艺。

⑺确定施工产量及作业长度，修订施工组织计划。

⑻全面检查材料质量及试铺层的施工质量是否符合要求。

⑼确定施工组织及管理体系、质量保证体系、人员、机械设备、检测设备、通讯及指挥方式等。

  - 施工中应特别注意的问题

    - 二灰碎石基层表面浮灰口铁一定要清除干净，一般需经过清扫----

气吹	水冲才能完成，使水泥稳定碎石基层的集料颗粒上表面部分外露。

    - 乳化沥青和集料的质量必须符合规定，根据实测沥青含量决定乳化沥青喷洒数量，特别注意集料中小于 0.6mm 部分含量不得超过标准规定。

5.5.3 乳化沥青应做到喷洒均匀，数量符合规定，起步、终止应采用措施，避免喷量过多，纵向和横向搭接处做到乳化沥青既不喷量过多也不漏洒，对于局部量过多的乳化沥青应刮除，对于漏喷的地方应用手工补洒。

    - 集料撒布应在乳化沥青破乳前完成，集料撒布应均匀，应达到覆盖乳化沥青表面 60—90%，仅保持少量露黑，料堆处基层表面，当集料用完后必须清扫、气吹干净，才能喷洒乳化沥青，若气温较高，为防止粘轮而多撒的集料可在铺沥青下面层前扫除，回收利用。

    - 集料撒完后，即可进行碾压，沥青路面下封层宜用胶轮压路机碾压，如果用钢轮压路机，宜选用轻型压路机，不可将集料压碎，局部露黑处发生粘轮时，应再补撒少量集料。

    - 碾压完毕后应封闭交通 2—3 天，待水分蒸发后，可允许施工车辆通 行以均匀碾压，必须行驶的施工车辆应在破乳后才能上路，并保证车速低于5Km/h，不得在下封层上刹车或调头，养护 7 天后才可摊铺沥青路面下面层。

  - 施工阶段的质量管理

    - 施工阶段的检测项目包括：乳化沥青喷洒量、集料撒布量、渗水试验、刹车试验、外观检查等。

| 项目 | 检查频率 | 质量要求或 允许误差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乳 化 沥 青量 | 每半天 1 次 | 纯 沥 青 量 正 负 0.2Kg/m2 | 称定面积收取乳化沥青量 |
| 集 料 量 | 每半天 1 次 | 在规定范围内 | 用集料总量与撒布面积算得 |
| 渗 水 试验 | 1 处/1000m2 | 渗水量<5m/min | 用渗水仪,每处 2 点 |
| 刹 车 试验 | 1 处/1000m2(仅试铺 段做刹车试验) | 沥青层不破裂 | 7 天后用 BZZ-60 标准汽车以 50Km/h 车速急刹车 |
| 外 观 检查 | 随时全面 | 外观均匀一致,用硬物刮开封层观察,与基层表面 应牢固粘结,不起皮,无油包和基层外露等现象。 |  |

检验方法及检验标准参照下表执行。表 4-1

### 五、沥青混凝土路面

沥青面层是位于公路路面基层上最重要的路面结构层，它直接承受车轮荷载和大气自然因素的作用，应具有平整、坚实、耐久及抗滑、抗裂、抗车辙、抗水害等多方面的综合性能。

沥青路面面层施工技术复杂，又是具有代表公路最终质量标志的分项工程，因而在面层施工中必须严格要求，层层把关，对施工工艺进一步优化，将沥青路面面层施工质量提高到新水平。

  - 监理工程师必须对各种材料认真选择、试验、审定及验收

    - 沥青 沥青面层均采用优质石油沥青，沥青性能整套检验必须委托有相关资质的单位进行，每批到货至少检验一次，监理组必须做针入度、延度和软化点试验，每批货重量在 500 吨（或以下）检验一次。沥青技术指标控制要求如表 5-1 所示。

表 5-1

| 检验项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，100g，5s）（0.1mm） |  | 60—80 |
| 延度（15℃，5cm/min）不小于（mm） |  | 100 |
| 软化点（环球法）（℃） |  | 44—54 |
| 溶解度 不小于（%） |  | 99 |
| 薄膜加热试验 163℃ 5h | 质量损失 不小于（%） | 0.6 |
|  | 针入度比 不小于（%） | 55 |
|  | 延度（15℃）不小于（cm） | 100 |
| 闪点（COC） 不小于（%） |  | 230 |
| 含蜡量（蒸馏法） 不大于（%） |  | 2 |
| 密度（15℃） 不小于（g/cm3） |  | 1.01 |
| 动力粘度(绝对粘度,60℃) Pa.s 不小于 |  | 180 |

    - 粗集料	应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近似立方体颗粒的碎石，粒径大于 2.36mm，中、下面层采用石灰岩等碱性石料，应选用反击破碎机轧制的碎石，经批准选用鄂式破碎机碎石，则应严格控制细长扁平颗粒含量，经确保粗集料的质量。

    - 细集料 采用坚硬、净洁、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的人工轧制的米砂，上面层一般用玄武岩，中、下面层采用石灰岩，但不能采用山场的下脚料。

    - 填料 宜采用石灰岩碱性石料经磨细得到的矿粉；矿粉必须干燥、清洁，拌和机回收的粉料不得用于沥青路面，以确保沥青面层的质量。

  - 要求施工单位做好施工机械与质量检测仪器的准备工作

    - 施工单位必须配备齐全施工机械配件，做好开工前的保养、调试和试机，并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障，沥青面层必须采用单幅全宽机械化连续摊铺作业，对于单幅三车道面层，则须由两台摊铺机实施梯队摊铺，对于单幅双车道面层，也应实施两台摊铺机梯队作业，以确保面层的质量，因而必须配备以下主要施工机械（一个施工点）：

⑴间歇式沥青混合料拌和机，产量大于 320 吨/小时，另配备 80 吨以上热贮料仓，全部生产过程由计算机自动控制，配有良好的打印装置。

⑵进口沥青混合料摊铺机三台（其中一台备用）。

⑶移动式自动找平基准装置两套（4 只），安装长度应能达到 16 米。

⑷压路机：轮胎压路机三台，振动压路机 3 台，双钢轮压路机 2 台，小型手

扶振动压路机 1 台。

⑸载重量 15 吨以上的自卸汽车不少于 20 辆。

    - 必须配备性能良好、精度符合规定的质量检测仪器，并配备足够的易损部件，主要仪器设备如下：

⑴针入度仪

⑵延度仪

⑶软化仪

⑷沥青混合料马歇尔试验仪

⑸马歇尔试验击实仪

⑹试验室用沥青混合料拌和机

⑺膜模器

⑻沥青混合料离心抽提仪

⑼标准筛（方孔筛）

⑽集料压碎值试验仪

⑾烘箱

⑿试模（不少于 10 只）

⒀恒温水浴

⒁冰箱

⒂路面取芯机

⒃路面弯沉仪

  - 要求施工单位必须进行完善的路面沥青混凝土配合比设计，同时试验监理工程师要做好相应的平行试验

    - 热拌沥青混凝土配合比设计由马歇尔试验设计、浸水马歇尔试验残留稳定度检验车辙试验抗车辙能力检验三部分组成。

    - 热拌沥青混凝土配合比设计遵循下列步骤进行：

      - 目标配合比设计阶段

目标配合比由业主委托省交通科研院设计，供拌和楼冷料仓的供料比例、进料速度及度拌使用。

      - 生产配合比设计阶段

⑴确定各热料仓集料和矿粉的用量：二次筛分后进入各热料仓的材料取样进行筛分，根据筛分结果，通过计算，使矿质混合料的级配符合规范规定，以确定各热料仓集料和矿粉的用料比例，供拌和机控制使用，同时反复调整冷料仓进料比例，以达到供料均衡。

⑵确定最佳油石比：取目标配合比设计的最佳油石比 OAC 和 OAC 加减 0.3%三个油石比，取以上计算的矿质混合料，用试验室的小型拌和机拌制沥青混合料进行马歇尔试验，确定生产配合比的最佳油石比，如果三组沥青混凝土各项技术指标均符合规范规定，则取中间 OAC 为生产配合比的最佳油石比，否则应再补做增减油石比的沥青混凝土试验，以选定适宜的最佳油石比。同时按生产配合比拌制的混合料是否满足 Superpave 的体积性质要求（包括马歇尔标准）见表 6-2 和表 5-3，如不符合应调整级配和沥青用量使其符合 Superpave 标准。

表 5-2	Superpave 体积性质指标表

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/807112103155006051