## Slide 1
加油站员工必读安全教材，为服务铸铁心
汇报人：XX
2024-01-16

## Slide 2
目 录
加油站安全概述
油品知识与安全操作
消防器材使用与维护
电气设备安全与防雷防静电措施
环境保护与节能减排政策解读
应急演练与事故案例分析

## Slide 3
01
加油站安全概述

## Slide 4
01
02
03
易燃易爆
加油站经营的汽油、柴油等燃料具有易燃易爆特性，一旦泄漏或遇到明火，极易引发火灾或爆炸。
有毒有害
油品及其挥发物对人体有一定毒性，长时间接触或吸入会对健康造成影响。
静电危害
油品在运输、储存过程中容易产生静电，静电积聚到一定程度可能引发放电，造成火灾。
加油站危险性认识

## Slide 5
遵守《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等相关法律法规。
国家法律法规
行业标准
企业规章制度
遵循石油石化行业相关安全标准，如《汽车加油加气站设计与施工规范》等。
遵守企业内部的安全管理制度和操作规程。
03
02
01
安全法规与标准

## Slide 6
严格遵守国家和企业相关安全法规、标准及规章制度。
按照安全操作规程进行作业，正确使用安全防护用品。
积极参与安全隐患排查工作，发现隐患及时报告并协助处理。
熟悉应急预案和处置程序，在紧急情况下能够迅速响应并正确处置。
遵守安全规定
安全操作
隐患排查与报告
应急响应
员工安全责任与义务

## Slide 7
02
油品知识与安全操作

## Slide 8
易燃易爆，挥发性强，具有特殊气味。不同标号的汽油辛烷值不同，抗爆性能有所差异。
汽油
不易挥发，燃点较高，粘度较大。适用于压燃式发动机，如柴油车、拖拉机等。
柴油
具有润滑、冷却、清洁等作用，可分为矿物油、合成油和半合成油。
润滑油
油品分类及特性

## Slide 9
油品储存与运输安全
储油罐安全
储油罐应设置在地势低洼处，周围建立防火墙。罐体应定期检测，防止泄漏。
油品运输
运输车辆应专车专用，保持清洁。驾驶员和押运员需经过专业培训，持证上岗。运输过程中应遵守交通规则，避免发生交通事故。
防静电措施
油品在储存、运输过程中易产生静电，应采取接地、跨接等防静电措施，防止静电积聚引发火灾或爆炸。

## Slide 10
加油员应穿着防静电工作服，戴好工作帽和手套。检查加油机、油枪等设备是否完好，确保无漏油、漏气现象。
加油前准备
加油时应遵循“一问、二看、三核对、四加油”的原则，即询问客户所需油品、查看油箱盖标识、核对油品与数量、按规范加油。
规范操作
加油过程中严禁吸烟、使用手机等明火物品；禁止向塑料容器内直接加注汽油；遇到雷雨天气应停止加油作业；发现异常情况应立即停止加油并报告上级。
安全注意事项
加油作业规范与注意事项

## Slide 11
03
消防器材使用与维护

## Slide 12
是常见的消防器材之一，主要用于扑灭初期火灾。根据灭火剂的不同，灭火器可分为干粉、泡沫、二氧化碳等类型。
灭火器
是室内消防给水系统的重要组成部分，通常安装在消火栓箱内，与消防水带和水枪等器材配套使用。
消防栓
是一种经过特殊处理的玻璃纤维织物，能够扑灭油锅、电器等小型火灾。
灭火毯
常见消防器材介绍

## Slide 13
定期检查
01
加油站员工应定期对消防器材进行检查，确保其处于良好状态。检查内容包括器材外观、压力指示、有效期等。
维护保养
02
对于检查中发现的问题，应及时进行维护保养，如更换损坏的部件、补充灭火剂等。同时，要确保消防器材的存放环境干燥、通风，避免阳光直射和潮湿。
记录管理
03
加油站应建立消防器材检查与维护保养的记录管理制度，详细记录每次检查和维护保养的情况，以便随时掌握器材的状况。
消防器材检查与维护保养

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/816020153050010044