ISO 50001:2018

# 能源管理体系 要求及使用指南

# 目 录

前 言	4

引 言	5

- 范围	8

- 规范性引用文件	8

- 术语和定义	8

  - 与组织相关的术语	8

  - 与管理体系相关的术语	9

  - 与要求相关的术语	10

  - 与绩效相关的术语	12

  - 与能源相关的术语	14

- 组织环境	16

  - 理解组织及其所处的环境	16

  - 理解相关方的需求和期望	16

  - 确定能源管理体系的范围	16

  - 能源管理体系	16

- 领导作用	17

  - 领导作用与承诺	17

  - 能源方针	17

  - 组织的角色、职责和权限	18

6 策划	18

  - 应对风险和机遇的措施	18

  - 目标、能源指标及其实现的策划	18

  - 能源评审	19

  - 能源绩效指标	19

  - 能源基准	20

  - 能源数据收集的策划	20

7 支持	20

7.1 资源	20

7.2 能力	21

7.3 意识	21

  - 信息交流	21

  - 文件化信息	21

7.5.1 总则	21

    - 创建和更新	22

    - 文件化信息的控制	22

8 运行	22

8.1 运行策划和控制	22

8.2 设计	23

8.3 采购	23

- 绩效评价	23

  - 能源绩效和能源管理体系的监视、测量、分析和评价	23

9.1.1 总则	23

9.1.2 法律法规要求和其他要求符合性评价	24

  - 内部审核	24

  - 管理评审	24

10 改进	25

  - 不符合与纠正措施	25

  - 持续改进	26

# 前 言

ISO（国际标准化组织）是由各国标准化团体（ISO 成员团体）组成的世界性的联合会。制定国际标准的工作通常由 ISO 技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣， 均有权参加该委员会的工作。与 ISO 保持联系的国际组织（官方的或非官方的）也参加这工作。ISO 与国际电工委员会（IEC）在电工技术标准化方面保持密切合作的关系。

用于编制本文件和那些预期用于本文件进一步维护的程序在 ISO/IEC 导则第 1 部分中有描述。特别需要说明的是不同类型的 ISO 文件所需的审批准则有所不同。本文件是按照 ISO/IEC 导则第

二部分（参见 www.iso.org/directives ）的编辑规则来起草。

需要注意的是，本文件的某些要素内容可能涉及一些专利权问题。ISO 不应被认为有责任去识别任何或所有此类专利权。对于在本文件编写过程中发现的任何专利权的细节将在引言中和/或在收到的 ISO 专利申报列表中（参见 www.iso.org/patents）。

在本文件中使用的任何商品名称都是为了方便用户而提供的信息，并不构成宣传。

要了解标准的自愿性质、与合格评定有关的 ISO 特定术语和说法的含义，以及关于 ISO 在技术性贸易壁垒（TBT）中遵守世界贸易组织（WTO）原则的信息，参见以下网址： www.iso.org/iso/foreword.html 。

本文件由 ISO/TC 301 能源管理和能源节约技术委员会编写。

第二版标准取代了第一版（ISO 50001:2011）标准，对第一版进行了技术性修订。与第一版标准相比，主要变化如下：

- 采用 ISO 对管理体系标准的通用要求，包括高阶架构、相同的核心内容，以及共同的术语和定义，以确保与其他管理体系标准的高度兼容；

- 与组织战略管理过程的更好融合；

- 用语和文件结构的澄清；

- 更加强调最高管理者的角色；

- 条款 3 中的术语和定义按文中出现先后次序排列，部分术语更新；

- 增加新的定义，包括“能源绩效改进”；

- 能源种类排除的澄清；

- “能源评审”的澄清；

- 能源绩效指标 EnPIs 和相关能源基准 EnBs 归一化概念的引入；

- 增加能源数据收集策划和相关要求（前版的能源测量计划）；

- 与能源绩效指标和能源基准有关的文本的澄清，以便更好理解这些概念。

# 引 言

## 总则

本文件旨在帮助组织建立必要的体系和过程，以持续改进能源绩效，包括能源效率，能源使用和能源消耗。本文件为组织规定了能源管理体系（EnMS）的要求。EnMS 的成功实施为能源绩效改进文化提供了支撑，此文化取决于组织各层次特别是最高管理层的承诺。在许多情况下，这牵涉组织文化的变革。

本文件适用于组织控制下的活动。其应用能够定制，以适应组织的特定要求，包括其系统的复杂程度、文件化信息的程度和可获得的资源。本文件不适用于在 EnMS 范围和边界外的最终用户的产品使用，也不适用于设施，设备，系统和用能过程之外的产品设计。本文件适用于 EnMS 范围和边界之内的设施、设备、系统或用能过程的设计和采购。

EnMS 的开发和实施包括能源方针、目标、能源指标以及与能源效率、能源使用和能源消耗相关的行动计划，同时满足适用的法律法规要求和其他要求。EnMS 使组织能够设定和实现目标和能源指标，采取改进其能源绩效所需的行动，以及证实其体系与本文件要求的符合性。

## 能源绩效方法

本文件为一个系统的、数据驱动和基于事实的、并以持续改进能源绩效为关注焦点的过程规定了要求。能源绩效是一个关键要素，整合在本文件引入的概念中，以确保一段时间后有效且可测量的结果。能源绩效是一个与能源效率、能源使用和能源消耗相关的概念。能源绩效指标（EnPIs） 和能源基准（EnBs）是本文件中提出的两个相互关联的要素，使组织能够证实能源绩效改进。

## 策划-实施-检查-改进（PDCA）循环

本文件中所述的 EnMS 以策划-实施-检查-改进（PDCA）持续改进框架为基础，并将能源管理融入到现有的组织实践中，如图 1 所示。

对于能源管理，PDCA 方法概述如下：

    - 策划： 理解组织环境，建立能源方针和能源管理团队，考虑应对风险和机遇的措施，实施能源评审，识别重大能源使用，建立能源绩效指标，能源基准，目标和能源指标，以及必要的行动计划以达成可以改进能源绩效的结果，并与方针保持一致；

    - 实施： 实施行动计划、运行和维护控制、以及交流，确保能力并考虑在设计和采购时改进能源绩效；

    - 检查： 能源绩效和 EnMS 的监测、测量、分析、评价，审核及管理评审；

    - 改进： 采取措施处理不符合并持续改进能源绩效和 EnMS。

图 1	PDCA 循环

## 与其他管理体系标准的兼容性

本文件符合 ISO 管理体系标准的要求，这些要求包括一个高阶架构，相同核心正文，以及通用的术语和定义，从而确保与其他管理体系标准的高度兼容性。本文件可单独使用，但是，组织可

选择将 EnMS 和其他管理体系结合，或将 EnMS 应用于实现其他经营、环境或社会目标的过程中。两个开展相似运行但具有不同能源绩效的组织均能够符合 ISO 50001 的要求。

本文件包含评估符合性的要求。希望证实符合本文件的组织可通过以下途径来进行：

- 进行评价和自我声明，或

- 寻求相关方（如顾客）对其符合性或自我声明进行确认；

- 寻求外部组织对其 EnMS 进行认证/注册。在本文件中，使用以下助动词：

“应”表示要求；

“应当”表示建议；

“可，可能，能够”表示可能性或能力； “可以”表示允许。

标记为“注”的信息旨在帮助理解或使用本文件。第 3 部分中使用的“注”提供了附加信息，以补充术语资料，可能包含使用术语的相关规定。

## ISO 50001 的益处

本文件的有效实施提供了一个持续改进能源绩效的系统方法，这能够转变组织管理能源的方式。将能源管理融进组织的业务实践中，组织能建立一个持续改进能源绩效的过程。通过改进能源

绩效和相关的能源成本，组织可能变得更具竞争力。此外，实施能够使组织通过减少与能源相关的温室气体排放来实现延缓气候变化的总目标。

能源管理体系—要求和使用指南

# 范围

本文件规定了组织建立、实施、保持和改进能源管理体系的要求，旨在使组织能够采用系统的方法，实现能源绩效和能源管理体系的持续改进。

本文件：

  - 适用于任何组织，与其类型、规模、复杂程度、地理位置、组织文化或其提供的产品和服务无关；

  - 适用于组织管理和控制的影响能源绩效的活动；

  - 与消耗能源的数量、使用方式和类型无关，均可适用；

  - 要求证实能源绩效的持续改进，但未规定能源绩效改进要实现的水平；

  - 能够单独使用，或与其他管理体系结合或整合使用。

附录 A 给出了本文件的使用指南。附录 B 提供了本版与前版的比较。

# 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

ISO 和 IEC 在下列网址维护着用于标准化的术语数据库：

- ISO 在线浏览平台：http://www.iso.org/obp

- IEC 电工百科：http://www.electropedia.org/

## 3.1 与组织相关的术语

### 3.1.1

组织 organization

为实现其目标（3.4.13）而具有自身职能及职责、权限和相互关系的个人或一组人。

注  1：组织的概念包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、合股经营的公司、慈善机构或研究机构，或它们的一部分或组合，无论是否具有法人资格，公有的或私有的。

### 最高管理者 top management

在最高层指挥和控制组织（3.1.1）的一个人或一组人。

注 1：最高管理者在组织内有授权和提供资源的权力。

注  2：如果管理体系（3.2.1）的范围仅覆盖组织（3.2.1）的一部分，在这种情况下，最高管理者是指组织的这部分管理者和控制者。

注 3：最高管理者在确定的能源管理体系（3.2.2）的范围（3.1.4）和边界（3.1.3）内控制组织。

### 3.1.3

边界 boundary

物理或组织界限。

示例：一个过程（3.3.6）；一组过程；一个场所；组织控制的多个场所，或整个组织（3.1.1）。注 1：组织界定其能源管理体系的边界。

### 3.1.4

能源管理体系范围 EnMS scope

组织（3.1.1）通过能源管理体系（3.2.2）处理的一系列活动。

注 1：能源管理体系范围可包括多个边界（3.1.3），并可包括运输业务。

### 3.1.5

相关方（首选术语） interested party （preferred term） 相关方（准用术语 stakeholder）（admitted term）

能够影响决策或活动、受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人或组织

（3.1.1）。

## 3.2 与管理体系相关的术语

### 3.2.1

管理体系 management system

组织（3.1.1）建立方针（3.2.3）和目标（3.4.13）以及实现这些目标的过程（3.3.6）的相互关联或相互作用的一组要素。

注 1：一个管理体系可处理单一领域或几个领域。

注 2：管理体系要素规定了组织的结构，角色和职责，策划和运行。

注  3：在一些管理体系中，管理体系的范围可包括整个组织，组织特定和确定的职能部门，或组织特定或确定的事业部，或横跨一个集团组织的一个或多个职能部门。能源管理体系的范围（3.1.4）包括边界（3.2.3）内的所有能源种类。

### 3.2.2

能源管理体系 EnMS

建立能源方针（3.2.4）、目标（3.4.13）、能源指标 （3.4.15）、行动计划和过程（3.3.6），以实现目标和能源指标的管理体系（3.2.1）。

### 3.2.3

方针 policy

由最高管理者（3.1.2）正式发布的组织（3.1.1）的意图和方向。

### 3.2.4

能源方针 energy policy

最高管理者（3.1.2）正式发布的组织（3.1.1）有关能源绩效（3.4.3）的总体意图、方向和承诺。

### 3.2.5

能源管理团队 energy management team

具有有效实施能源管理体系（3.2.2）职责和权力以及实现改进能源绩效（3.4.6）的人员。

注 1：在决定能源管理团队的规模时，应考虑组织（3.1.1）的规模、性质及可获得的资源。一个人可行使一个团队的角色。

## 3.3 与要求相关的术语

### 3.3.1

要求 requirement

明示的、通常隐含的或必须满足的需求或期望。

注  1：“通常隐含的”是指对组织（3.1.1）和相关方（3.1.5）而言是惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。注 2：规定要求是指明示的要求，例如在文件化信息（3.3.5）中规定的要求。

### 3.3.2

合格（符合）conformity

满足要求（3.3.1）。

### 3.3.3

不合格（不符合）nonconformity

未满足要求（3.3.1）。

### 3.3.4

纠正措施 corrective action

为消除不符合（3.3.3）的原因并防止再次发生所采取的措施

### 3.3.5

文件化信息 documented information

组织（3.1.1）需要控制和保持的信息及其载体。

注 1：文件化信息可以任何格式和载体存在，并可来自任何来源。注 2：文件化信息可涉及：

—	管理体系（3.2.1），包括相关过程（3.3.6）；

- 为组织运行而创建的信息 （文件）；

- 实现结果的证据（记录）。

### 3.3.6

过程 process

将输入转化为输出的一系列的相互关联或相互作用的活动。

注 1：与组织（3.1.1）活动相关的过程可能是：

- 物理过程（例如用能过程，如燃烧），或

- 经营或服务（例如订单履行）。

### 3.3.7

监视 monitoring

确定体系、过程（3.3.6）或活动的状态 。

注 1：确定状态可能需要检查、监督或密切观察。

注 2：在能源管理体系（3.2.2），监视可能是对能源数据的评审。

### 3.3.8

审核 audit

为获得客观证据并对其进行客观的评价，以判定审核准则满足程度的系统 的、独立的并形成文件的过程（3.3.6）。

注  1：审核可能是内部（第一方）审核，或外部（第二方或第三方）审核，也可能是结合审核（两个或多体系结合）。注 2：内部 审核由组织（3.1.1）自身或外部人员代表其实施。

注 3：“审核证据”和“审核准则”请参见 ISO 19011 定义。

注  4：本文件中界定或使用的术语“审核”指能源管理体系（3.2.2）的内部审核。这与“能源审计”不同。在本定义中，“审核证据”是指来源于能源管理体系的内部审核，而非来自能源审计的证据。

### 3.3.9

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/817155144155006035