# 中国华电集团公司科技工程技术方案

课题名称：火电厂电气设备智能运维技术争论与示范应用 申请单位：华电青岛发电

江苏国电南自海吉科技起止时间：2023 年 1 月 至 2023 年 12 月课题组长：苏振勇

手	机： 固定   ：2

申请日期：2023 年 11 月 23 日

一、工程预期到达的主要技术指标

  - 当前火电厂电气设备运维治理存在的问题包括： 1〕普遍承受定期检修，造成检修费用及资源的铺张； 2〕运行数据、台账数据、人力资源、设备缺陷、缺陷处

理状态等信息相对独立，运维调度简洁，需要大量运维人员； 3〕设备缺陷觉察处处理主要依靠人的治理，效率较低；

4〕状态信息实时监测较少，缺乏对安康状况长期趋势分析。另外，现有故障诊断依据单一，故障觉察和处理特别时， 更多依靠于运行人员阅历推断，缺乏更强的技术支撑。

通过本课题，构建火电厂电气设备智能运维框架。智能 运维要求在运行、检修等环节的把握和推断上具有高度的主 动性、安全性和牢靠性，实现“分析过去，掌控现在，推想 将来”功能。“分析过去”指通过数据积存和现场阅历，梳理和总结运行规律；“掌控现在”指通过对现场实时数据的感知，准时调整设备运维方式，保证安全经济运行；“推想 将来”指通过趋势分析，对还未消灭的故障提前做出预防和 应对措施。

  - 构建的火电厂电气设备智能运维系统主要功能包括： 1〕实时监测发电机、变压器、高压电机、中高压开关

设备、高压电缆等重要电气设备的实时运行状态，并对猎取 数据进展分析、诊断；

    - 实现设备运行操作的智能化，运行报警智能分析处 理,运行操作安全有效监控；

    - 实现设备维护、检修的智能化，针对故障处理给出

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818020103100006026