目    录

1编制说明	3

1.1工程说明	3

1.2编制依据	4

2工程概况简述	5

2.1工程建设概况	5

2.4工程施工条件	6

3工程承包要求	7

3.1施工总工期与投入运用期限	7

3.2工程质量要求	7

3.3工程保修期要求	7

4工程项目质量目标	7

4.1工程质量目标	7

4.2质量目标分解	7

5施工组织结构	8

5.1项目部组织机构	8

5.2职责、权限和相互协作关系	8

5.3质量检查和检验系统	9

6施工阶段划分和施工部署	12

6.1施工任务和施工阶段的总体描述	12

6.2施工任务的组织分工和支配	12

6.3施工部署	12

7施工方法和施工机械选择	13

7.1 施工方法	13

7.2施工机械、机具的选择	54

8施工总进度限制支配（见附表）	58

9人力动员支配：	58

10施工总平面布置	59

10.1 施工平面布置图（见附图）	59

10.2施工总平面布置图遵循的原则	59

12职业平安健康与环境(HSE)管理	59

12.1平安管理和环境监控管理体系	60

12.2平安管理和环境监控责任制	60

12.3确定环境因素、辨识危害和进行风险评价	62

12.4项目平安与环境爱惜目标	62

12.5平安教化	63

12.6 应急预案	63

13施工过程策划	63

13.1施工程序	63

15选购	和业主财产的限制	64

15.1支配管理限制	64

15.2质量管理限制	64

15.3选购	过程限制	64

15.4业主财产限制	64

16质量监控	65

16.1质量检验支配（见附表）	65

16.2不合格品限制	65

16.3订正和预防措施	69

16.4质量限制措施	71

16.5产品防护	74

18竣工验收和服务	76

18.1工程中交	76

18.2竣工验收	76

18.3项目保修期活动	76

19项目风险管理规划	77

19.1风险因素识别	77

19.2风险管理重点	77

19.3风险防范对策与责任落实	77

20文件限制要求	77

20.1文件限制范围	77

20.2文件的限制	77

20.3交工技术文件的限制	78

21项目信息管理规划	79

21.1信息中心建立规划	79

21.2影像管理	79

22施工手段用料支配	79

22.1土建施工措施用料	79

22.2安装施工措施用料	80

23施工准备工作支配	81

23.1技术准备	81

23.2施工现场准备	81

23.3劳动力的组织与调配	81

24主要经济技术指标	81

24.1施工工期指标	81

24.2工程质量指标	81

24.3平安生产指标	82

24.4降低施工成本指标	82

## 1编制说明

### 1.1工程说明

本工程为中石化云南昆明石油分公司宁静服务区官庄A站新建工程，位于安晋高速公路K1+500

### 1.2编制依据

《XXX项目施工合同》

《XXX项目施工图纸》

XXX公司企业标准

《质量、环境、职业健康平安管理手册》

《质量、环境、职业健康平安程序文件》

《质量、环境、职业健康平安管理规定》

施工质量验收规范

《钢制压力容器焊接规程》（JB/T4709-2000）

《工业金属管道工程施工与验收规范》(GB50235-97)

《石油化工剧毒可燃介质管道工程施工与验收规范》（SH3501-2001）

《工业设备与管道绝热工程施工与验收规范》（GBJ126-89）

《石油化工钢制通用阀门选用检验与验收》（SH3064-94）

《石油化工设备和管道防腐技术规范》（SH3022-1999）

《石油化工绝热工程施工工艺标准》（SHJ522-91）

《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》

《立式圆筒形钢制焊接储罐施工与验收规范》(GB50128-2005)

《石油化工给排水管道工程施工与验收规范》SH3533-2003

《现场设备、工业管道焊接工程施工与验收规范》(GB50236-98)

《机械设备安装工程施工与验收通用规范》(GB50231-98)

《压缩机、风机、泵安装工程施工与验收规范》(GB50275-98)

《化工机器安装工程施工与验收规范》(通用规定HGJ203-83)

《中低压化工设备施工与验收规范》(HGJ209-83)

《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》(SH3514－2001)

《压力容器无损检测》(JB4730－2005)

《石油化工设备安装质量检验评定标准》(SH3514－2001)

《工业设备与管道防腐蚀工程施工与验收规范》(HGJ229-91)

《石油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》(SHJ22-92)

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)

《工程建设安装工程起重施工规范》（HG20201-2000）；

《大型设备吊装工程施工工艺标准》（SH/T3515—2003）；

《石油化工施工平安技术规程》（SH3505－99）

《平安技术操作规范》（Q/J121、11004－92）

《石油化工吊装工作手册》（上、下册）；

《石油化工工程起重技术规范》（SH/T3536—2002）

《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2001)

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工与验收规范》GBJ148-90

《电气装置安装工程高压电器施工与验收规范》GBJ147-90

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电气装置安装工程电力电缆线路施工与验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装工程盘柜与二次回路接线施工与验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程接地装置施工与验收规范》GB50169-2006

《电气装置安装工程旋转电机施工与验收规范》GB50170-2006

《电气装置安装工程低压电器施工与验收规范》GB50254－96

《电气装置安装工程爆炸和火灾紧急环境电气装置施工与验收规范》GB50257－96

《电气装置安装工程母线装置施工与验收规范》GBJ149－90

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252－94

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90

《炼油化工项目（工程）竣工验收手册》

## 2工程概况简述

### 2.1工程建设概况

建设地点、工程建设总面积与占地总面积。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818031126123006026