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本工程为中石化云南昆明石油分公司宁静服务区官庄A站新建工程，位于安晋高速公路K1+500
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《XXX项目施工合同》
《XXX项目施工图纸》
XXX公司企业标准
《质量、环境、职业健康平安管理手册》
《质量、环境、职业健康平安程序文件》
《质量、环境、职业健康平安管理规定》
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《钢制压力容器焊接规程》（JB/T4709-2000）
《工业金属管道工程施工与验收规范》(GB50235-97) 
《石油化工剧毒可燃介质管道工程施工与验收规范》（SH3501-2001）
《工业设备与管道绝热工程施工与验收规范》（GBJ126-89）
《石油化工钢制通用阀门选用检验与验收》（SH3064-94）
《石油化工设备和管道防腐技术规范》（SH3022-1999）
《石油化工绝热工程施工工艺标准》（SHJ522-91）
《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
《立式圆筒形钢制焊接储罐施工与验收规范》(GB50128-2005)
《石油化工给排水管道工程施工与验收规范》SH3533-2003
《现场设备、工业管道焊接工程施工与验收规范》(GB50236-98) 
《机械设备安装工程施工与验收通用规范》(GB50231-98) 
《压缩机、风机、泵安装工程施工与验收规范》(GB50275-98)
《化工机器安装工程施工与验收规范》(通用规定HGJ203-83) 
《中低压化工设备施工与验收规范》(HGJ209-83)
《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》(SH3514－2001)
《压力容器无损检测》(JB4730－2005)
《石油化工设备安装质量检验评定标准》(SH3514－2001)
《工业设备与管道防腐蚀工程施工与验收规范》(HGJ229-91) 
《石油化工设备与管道涂料防腐蚀设计与施工规范》(SHJ22-92)
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 
《工程建设安装工程起重施工规范》（HG20201-2000）；
《大型设备吊装工程施工工艺标准》（SH/T3515—2003）；
《石油化工施工平安技术规程》（SH3505－99）
《平安技术操作规范》（Q/J121、11004－92）
《石油化工吊装工作手册》（上、下册）；
《石油化工工程起重技术规范》（SH/T3536—2002）
《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)
[bookmark: _Hlt131256614]《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300－2001)
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工与验收规范》GBJ148-90
《电气装置安装工程高压电器施工与验收规范》GBJ147-90
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91
《电气装置安装工程电力电缆线路施工与验收规范》GB50168-2006
《电气装置安装工程盘柜与二次回路接线施工与验收规范》GB50171-92
《电气装置安装工程接地装置施工与验收规范》GB50169-2006
《电气装置安装工程旋转电机施工与验收规范》GB50170-2006
《电气装置安装工程低压电器施工与验收规范》GB50254－96
《电气装置安装工程爆炸和火灾紧急环境电气装置施工与验收规范》GB50257－96
《电气装置安装工程母线装置施工与验收规范》GBJ149－90
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252－94
《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90
《炼油化工项目（工程）竣工验收手册》
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  建设地点、工程建设总面积与占地总面积。
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