# 喷淋式直接液冷数据中心设计规范

# 目	次

前言	III

引言	IV

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语、定义及缩略语	2

- 分级	2

- 液冷机房基础设施	3

  - 建筑	3

  - 结构	3

  - 消防	3

- 喷淋式直接液冷系统	4

  - 一般规定	4

  - 一次冷却环路系统	4

  - 二次冷却环路系统	4

- 管路设计要求	5

- 主机房环境要求	5

  - 温湿度要求	5

  - 主机房内新风量	5

  - 尘埃	5

  - 噪声值	6

- 供配电系统	6

  - 供电系统	6

  - 配电系统	6

  - 电子信息设备不间断供电系统	6

  - 换热系统供电	6

  - 辅助设备供电	6

  - 防雷接地	6

- 冷却液供排液系统	6

- 给排水系统	7

- 智能化系统	7

  - 液冷控制系统	7

  - 动力和环境监控系统	7

  - 安全防范系统	7

I

  - 火灾自动报警系统	7

- 线缆系统	8

  - 一般要求	8

  - 走线架	8

  - 线缆布放	8

附录 A（规范性附录）	喷淋式直接液冷各级数据中心部分技术要求	9

附录 B（资料性附录）	喷淋式直接液冷系统结构及工作原理	10

附录 C（资料性附录）	喷淋式直接液冷控制系统	14

附录 D（资料性附录）	冷却液选择及使用要求	17

附录 E（资料性附录）	运维规定	19

附录 F（资料性附录）	试验与验收	21

附录 G（资料性附录）	喷淋液冷设备安装要求及典型案例	22

鸣	谢	25

II

# 喷淋式直接液冷数据中心设计规范

- 范围

本标准规定了喷淋式直接液冷数据中心机房基础设施、喷淋式直接液冷系统、管路设计要求、主机房环境要求、供配电系统、冷却液供排液系统、供排水系统、智能化系统和线缆系统的关键设计要求。

本标准适用于喷淋式直接液冷数据中心的设计。喷淋式直接液冷数据中心的施工、部署、运维、试   验与验收也可参考使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本   文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 261	闪点的测定-宾斯基•马丁闭口杯法

GB/T 267	石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)

GB/T 5654		液体绝缘材料相对介电常数、介质损耗因数和直流电阻率的测量GB/T11133			石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法GB 30000	化学品分类和标签规范

GB 50016	建筑设计防火规范

GB 50023	建筑抗震鉴定标准

GB 50052	供配电系统设计规范

GB 50054	低压配电设计规范

GB 50057	建筑物防雷设计规范

GB 50116	火灾自动报警系统设计规范

GB 50140	建筑灭火器配置设计规范

GB 50174	数据中心设计规范

GB 50222	建筑内部装修设计防火规范

GB 50242	建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50343	建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50367	混凝土结构加固设计规范

GB 50370	气体灭火系统设计规范

GB 50462	数据中心基础设施施工及验收规范

GB 50736	民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50898	细水雾灭火系统技术规范

GB 51251	建筑防烟排烟系统技术标准

JGJ 116	建筑抗震加固技术规程

JGJ 145	混凝土结构后锚固技术规程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818052046072006041