木门安装工程报审、报验表

工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：

致： 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 我方已完毕一至三层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： □隐蔽工程质量检查资料 □检查批质量检查资料 □分项工程质量检查资料 □施工实验室证明资料 □危险性较大的分项工程质量安全检查资料 □其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份

木门窗安装工程检查批质量验收登记表

GB50210-2023

（Ⅱ）                         A—88

| 030301 | 0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  | 建筑装饰装修（门窗） |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | 1—3层卧室、卫生间实木烤漆门 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 浙江广天建设集团 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  | 蒋金表 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评估记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 木门窗品种、规格、安装方向位置 |  |  |  |  | 第5.2.8条 | 符合规定、合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木门窗安装牢固 |  |  |  |  | 第5.2.9条 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗扇安装 |  |  |  |  | 第5.2.10条 | 安装牢固，关闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗配件安装 |  |  |  |  | 第5.2.11条 | 配件型号规格，数量等符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 缝隙嵌填材料 |  |  |  |  | 第5.2.15条 | 符合设计及规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 批水、盖口条等细部 |  |  |  |  | 第5.2.16条 | 安装顺直，与门窗结合牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安 装 留 缝 隙 值 及 允 许 偏 差 |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  | 普3高2 |  | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 框的正、侧面垂直度 |  |  | 普2高1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 框与扇、扇与扇接缝高底差 |  |  | 普2高1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 门窗扇对口缝 |  |  | 普1—2.5高1.5—2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 工业厂房双扇大门对口缝 |  |  | 普2—5 | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 门窗扇与上框间留缝 |  |  | 普1—2高1—1.5 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 门窗扇与侧框间留缝 |  |  | 普1—2.5高1—1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.2 |  | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.4 | 1.3 |  |  |
|  |  |  |  | 窗扇与下框间留缝 |  |  | 普2—3高2—2.5 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 门扇与下框间留缝 |  |  | 普3—5高3—4 | 3 | 2 |  | 4 |  | 5 | 4 | 3 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 双扇门窗内外框间距 |  |  | 普4高3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 无下框 时门扇 与地面 间留缝 | 外门 |  | 普4—高5—6 |  | 5 | 4 | 4 |  | 5 |  | 4 | 5 |  |  | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 内门 |  | 普5—8高6—7 | 5 |  | 4 | 5 |  | 5 | 6 | 5 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卫生间门 |  | 普8—12高8—10 | 8 | 9 |  | 8 |  | 9 | 9 | 7 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂房大门 |  | 普10—20 | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  |
| 施工单位检查评估结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主控项目所有合格，一般项目满足规范规定规定；检查评估合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |

木门安装工程报审、报验表

工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：

致： 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 我方已完毕四至六层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： □隐蔽工程质量检查资料 □检查批质量检查资料 □分项工程质量检查资料 □施工实验室证明资料 □危险性较大的分项工程质量安全检查资料 □其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见：

项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份

# 木门窗安装工程检查批质量验收登记表

GB50210-2023

（Ⅱ）                         A—88

| 030301 | 0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑装饰装修（门窗） |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  | 4—6层卧室、卫生间实木烤漆门 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 浙江广天建设集团 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 蒋金表 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评估记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 木门窗品种、规格、安装方向位置 |  |  |  | 第5.2.8条 | 符合规定、合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木门窗安装牢固 |  |  |  | 第5.2.9条 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗扇安装 |  |  |  | 第5.2.10条 | 安装牢固，关闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗配件安装 |  |  |  | 第5.2.11条 | 配件型号规格，数量等符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 缝隙嵌填材料 |  |  |  | 第5.2.15条 | 符合设计及规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 批水、盖口条等细部 |  |  |  | 第5.2.16条 | 安装顺直，与门窗结合牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安 装 留 缝 隙 值 及 |  | 门窗槽口对角线长度差 |  | 普3高2 |  | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |

|  |  | 允 许 偏 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 框的正、侧面垂直度 |  |  | 普2高1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 框与扇、扇与扇接缝高底差 |  |  | 普2高1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 门窗扇对口缝 |  |  | 普1—2.5高1.5—2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 工业厂房双扇大门对口缝 |  |  | 普2—5 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 门窗扇与上框间留缝 |  |  | 普1—2高1—1.5 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 门窗扇与侧框间留缝 |  |  | 普1—2.5高1—1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |  | 1.4 | 1.3 |  |  |
|  |  |  | 窗扇与下框间留缝 |  |  | 普2—3高2—2.5 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 |  | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  | 门扇与下框间留缝 |  |  | 普3—5高3—4 | 3 | 2 |  | 4 | 5 | 4 | 3 |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 双扇门窗内外框间距 |  |  | 普4高3 | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 无下框 时门扇 与地面 间留缝 | 外门 |  | 普4—高5—6 |  | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 内门 |  | 普5—8高6—7 | 5 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生间门 |  | 普8—12高8—10 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房大门 |  | 普10—20 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
| 施工单位检查评估结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主控项目所有合格，一般项目满足规范规定规定；检查评估合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

木门安装工程报审、报验表

工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：

致： 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 我方已完毕七至九层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： □隐蔽工程质量检查资料 □检查批质量检查资料 □分项工程质量检查资料 □施工实验室证明资料 □危险性较大的分项工程质量安全检查资料 □其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份

# 木门窗安装工程检查批质量验收登记表

GB50210-2023

（Ⅱ）                         A—88

| 030301 | 0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑装饰装修（门窗） |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  | 7—9层卧室、卫生间实木烤漆门 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 浙江广天建设集团 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 蒋金表 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评估记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 木门窗品种、规格、安装方向位置 |  |  |  | 第5.2.8条 | 符合规定、合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木门窗安装牢固 |  |  |  | 第5.2.9条 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗扇安装 |  |  |  | 第5.2.10条 | 安装牢固，关闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗配件安装 |  |  |  | 第5.2.11条 | 配件型号规格，数量等符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 缝隙嵌填材料 |  |  |  | 第5.2.15条 | 符合设计及规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 批水、盖口条等细部 |  |  |  | 第5.2.16条 | 安装顺直，与门窗结合牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安 装 留 |  | 门窗槽口对角线长度差 |  | 普3高2 |  | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |

|  |  | 缝 隙 值 及 允 许 偏 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 框的正、侧面垂直度 |  |  | 普2高1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 框与扇、扇与扇接缝高底差 |  |  | 普2高1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  | 门窗扇对口缝 |  |  | 普1—2.5高1.5—2 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 工业厂房双扇大门对口缝 |  |  | 普2—5 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
|  |  |  | 门窗扇与上框间留缝 |  |  | 普1—2高1—1.5 | 2 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | 门窗扇与侧框间留缝 |  |  | 普1—2.5高1—1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |  | 1.4 | 1.3 |  |  |
|  |  |  | 窗扇与下框间留缝 |  |  | 普2—3高2—2.5 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 |  | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  | 门扇与下框间留缝 |  |  | 普3—5高3—4 | 3 | 2 |  | 4 | 5 | 4 | 3 |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 双扇门窗内外框间距 |  |  | 普4高3 | 3 | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 无下框 时门扇 与地面 间留缝 | 外门 |  | 普4—高5—6 |  | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 内门 |  | 普5—8高6—7 | 5 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生间门 |  | 普8—12高8—10 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 厂房大门 |  | 普10—20 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  |  |
| 施工单位检查评估结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 主控项目所有合格，一般项目满足规范规定规定；检查评估合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

木门安装工程报审、报验表

工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：

致： 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 我方已完毕十至十二层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： □隐蔽工程质量检查资料 □检查批质量检查资料 □分项工程质量检查资料 □施工实验室证明资料 □危险性较大的分项工程质量安全检查资料 □其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份

# 木门窗安装工程检查批质量验收登记表

GB50210-2023

（Ⅱ）                         A—88

| 030301 | 0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  | 建筑装饰装修（门窗） |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  | 10—12层卧室、卫生间实木烤漆门 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 浙江广天建设集团 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  | 蒋金表 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  | 建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评估记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 木门窗品种、规格、安装方向位置 |  |  |  |  | 第5.2.8条 | 符合规定、合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木门窗安装牢固 |  |  |  |  | 第5.2.9条 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗扇安装 |  |  |  |  | 第5.2.10条 | 安装牢固，关闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗配件安装 |  |  |  |  | 第5.2.11条 | 配件型号规格，数量等符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 缝隙嵌填材料 |  |  |  |  | 第5.2.15条 | 符合设计及规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 批水、盖口条等细部 |  |  |  |  | 第5.2.16条 | 安装顺直，与门窗结合牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安 装 留 缝 隙 值 及 允 许 偏 差 |  | 门窗槽口对角线长度差 |  |  | 普3高2 |  | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 框的正、侧面垂直度 |  |  | 普2高1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 框与扇、扇与扇接缝高底差 |  |  | 普2高1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 门窗扇对口缝 |  |  | 普1—2.5高1.5—2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 工业厂房双扇大门对口缝 |  |  | 普2—5 | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 门窗扇与上框间留缝 |  |  | 普1—2高1—1.5 | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 门窗扇与侧框间留缝 |  |  | 普1—2.5高1—1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 1.2 |  | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.4 | 1.3 |  |  |
|  |  |  |  | 窗扇与下框间留缝 |  |  | 普2—3高2—2.5 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 门扇与下框间留缝 |  |  | 普3—5高3—4 | 3 | 2 |  | 4 |  | 5 | 4 | 3 |  |  |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 双扇门窗内外框间距 |  |  | 普4高3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 无下框 时门扇 与地面 间留缝 | 外门 |  | 普4—高5—6 |  | 5 | 4 | 4 |  | 5 |  | 4 | 5 |  |  | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 内门 |  | 普5—8高6—7 | 5 |  | 4 | 5 |  | 5 | 6 | 5 | 7 |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 卫生间门 |  | 普8—12高8—10 | 8 | 9 |  | 8 |  | 9 | 9 | 7 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厂房大门 |  | 普10—20 | / | / | / | / |  | / | / | / | / |  |  | / | / |  |  |
| 施工单位检查评估结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 主控项目所有合格，一般项目满足规范规定规定；检查评估合格。 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |
| --- | --- |

木门安装工程报审、报验表

工程名称：中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程            编号：

致： 北京方圆工程监理有限公司西宁分公司 （项目监理机构） 我方已完毕十三至十五层卧室、卫生间实木烤漆门的安装 工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。 附： □隐蔽工程质量检查资料 □检查批质量检查资料 □分项工程质量检查资料 □施工实验室证明资料 □危险性较大的分项工程质量安全检查资料 □其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日

审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字）

年 月 日

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份

# 木门窗安装工程检查批质量验收登记表

GB50210-2023

（Ⅱ）                         A—88

| 030301 | 0 |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 中惠紫金城1＃楼A段小户型精装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  | 建筑装饰装修（门窗） |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  | 13—15层卧室、卫生间实木烤漆门 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 浙江广天建设集团 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 蒋金表 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  | 建筑装饰装修工程施工工艺标准（GSQB—08—2023） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评估记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 木门窗品种、规格、安装方向位置 |  |  |  | 第5.2.8条 | 符合规定、合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木门窗安装牢固 |  |  |  | 第5.2.9条 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗扇安装 |  |  |  | 第5.2.10条 | 安装牢固，关闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗配件安装 |  |  |  | 第5.2.11条 | 配件型号规格，数量等符合规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 缝隙嵌填材料 |  |  |  | 第5.2.15条 | 符合设计及规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 批水、盖口条等细部 |  |  |  | 第5.2.16条 | 安装顺直，与门窗结合牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安 装 留 缝 隙 值 及 |  | 门窗槽口对角线长度差 |  | 普3高2 |  | 3 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818113123053006030