# 常用法兰规格尺寸表

Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

常用法兰规格尺寸表(国标、美标、日标)

GB9119，2—88	GB9119，2—88

10kg=

16kg=

公称	螺	螺	公称 法	螺

in

通径法兰 栓	栓	螺栓 法兰通径

兰 螺栓 螺栓 栓

法兰厚度

|  | 外径 | 孔 距 | 直 径 | 孔数 | 厚度 | 外 径 | 孔距 | 直径 | 孔 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DN10 50 | 60 | 14 | 4 | 14 | DN10 90 | 60 | 14 | 4 | 14 |
| 1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN15 59 | 65 | 14 | 4 | 14 | DN15 95 | 65 | 14 | 4 | 14 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN20 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | DN20 105 | 75 | 14 | 4 | 16 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | DN25 115 | 85 | 14 | 4 | 16 |
| 11/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN32 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | DN32 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | DN40 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DN50 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | DN50 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |

㎡㎏

| 21/ | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 | DN65 | 185 | 145 | 18 | 4 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
| 31/ | DN10 |  |  |  |  |  | DN10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |  | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 |
| 2 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | DN12 |  |  |  |  |  | DN12 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |  | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | DN15 |  |  |  |  |  | DN15 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |  | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | DN20 |  |  |  |  |  | DN20 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 |  | 340 | 295 | 22 | 8 | 26 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | DN25 |  |  |  |  |  | DN25 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 |  | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | DN30 |  |  |  |  |  | DN30 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 445 | 400 | 22 | 12 | 28 |  | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | DN35 |  |  |  |  |  | DN35 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 |  | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | DN40 |  |  |  |  |  | DN40 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 |  | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

|  | DN45 |  |  |  |  |  | DN45 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 615 | 565 | 26 | 20 | 35 |  | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | DN50 |  |  |  |  |  | DN50 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 |  | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 20 | DN60 | 780 | 725 | 26 | 20 | 42 | DN60 | 840 | 770 | 36 | 20 | 52 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

JIS 标准	JIS 标准

10kg=	16kg=

JIS 标准

20kg=

公称	螺	螺	公称 法	螺

公称	法

螺 螺 螺

in		法兰 栓	栓	螺栓 法兰		兰 螺栓 螺栓 栓通径				通径

外径 孔	直	孔数 厚度	外 孔距 直径 孔距	径		径	数

兰

法兰厚度 通径

外

径

栓 栓 栓

法兰厚度

孔 直 孔

距 径 数

3/

DN10	DN10

8

1/

DN15	DN15

2

3/

DN20	DN20

4

DN10

DN15

DN20

| 1 | DN25 |  |  |  |  |  | DN25 |  |  |  |  |  | DN25 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/ | DN32 |  |  |  |  |  | DN32 |  |  |  |  |  | DN32 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 16 | DN40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 18 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 4 | 16 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 16 | DN50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 18 |
| 21/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN65 | 175 | 140 | 19 | 4 | 18 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 18 | DN65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN80 | 185 | 150 | 19 | 8 | 18 | DN80 | 200 | , | 22 | 8 | 20 | DN80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN90 | 195 | 160 | 19 | 8 | 18 | DN90 | 210 | 170 | 22 | 8 | 20 | DN90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 24 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN10 |  |  |  |  |  | DN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 210 | 175 | 19 | 8 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 210 | 23 | 8 | 20 |
| 280 | 240 | 23 | 8 | 22 |

4

0

DN12

5

5

DN15

6

0

8 DN20 330 290 23	12

0

| 225 | 185 | 22 | 8 | 22 | DN100 225 | 185 | 23 | 8 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | 225 | 25 | 8 | 22 | DN125 270 | 225 | 25 | 8 | 26 |
| 305 | 260 | 25 | 12 | 24 | DN150 305 | 260 | 25 | 12 | 28 |
| 350 | 305 | 25 | 12 | 26 | DN200 350 | 305 | 25 | 12 | 30 |

DN12 5

DN15 0

22 DN20

|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | DN25 | 400 | 355 | 25 | 12 | 24 | DN25 | 430 | 380 | 29 | 12 | 28 | DN250 430 | 380 | 29 | 12 | 34 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN30 |  |  |  |  |  | DN30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 445 | 400 | 25 | 16 | 24 |  | 480 | 430 | 29 | 16 | 30 | DN300 480 | 430 | 29 | 16 | 36 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN35 |  |  |  |  |  | DN35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 490 | 445 | 25 | 16 | 26 |  | 540 | 480 | 32 | 16 | 34 | DN350 540 | 480 | 33 | 16 | 40 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 |  |  |  |  |  | DN40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 560 | 510 | 27 | 16 | 28 |  | 605 | 540 | 35 | 16 | 38 | DN400 605 | 540 | 33 | 16 | 46 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN45 |  |  |  |  |  | DN45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN450 |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DN50 |  |  |  |  |  | DN50 |  |  |  |  |  | DN500 |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN60 |  |  |  |  |  | DN60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | DN600 |  |  |  |  |

ANSI 标准 125 型

in 公称	10kg=

ANSI 标准 150 型

公称	16kg=

ANSI 标准 300 型

公称	20kg=

|  | 通径 |  | 螺 | 螺 |  |  | 通径 | 法 |  | 螺 |  | 通径 | 法 | 螺 | 螺 | 螺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰 外径 | 栓 孔 | 栓 直 | 螺栓 孔数 | 法兰 厚度 |  | 兰 外 | 螺栓 螺栓 孔距 直径 | 栓 孔 | 法兰厚度 |  | 兰 外 | 栓 孔 | 栓 直 | 栓 孔 | 法兰厚度 |
|  |  |  | 距 | 径 |  |  |  | 径 |  | 数 |  |  | 径 | 距 | 径 | 数 |  |
| 3/ 8 | DN10 |  |  |  |  |  | DN10 |  |  |  |  | DN10 |  |  |  |  |  |
| 1/ 2 | DN15 |  |  |  |  |  | DN15 |  |  |  |  | DN15 |  |  |  |  |  |
| 3/ 4 | DN20 |  |  |  |  |  | DN20 |  |  |  |  | DN20 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN25 |  |  |  |  |  | DN25 |  |  |  |  | DN25 |  |  |  |  |  |
| 11/ | DN32 |  |  |  |  |  | DN32 |  |  |  |  | DN32 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/ | DN40 | 127 |  | 16 | 4 |  | DN40 | 127 | 16 | 4 |  | DN40 | 156 |  | 19 | 4 | 18 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DN50 | 152 |  | 19 | 4 |  | DN50 | 152 | 19 | 4 |  | DN50 | 165 | 127 | 22 | 8 | 18 |
| 21/ | DN65 | 178 |  | 19 | 4 |  | DN65 | 178 | 19 | 4 |  | DN65 | 190 | 149 | 22 | 8 | 20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DN80 | 190 |  | 19 | 4 |  | DN80 | 190 | 19 | 4 |  | DN80 | 210 | 168 | 22 | 8 | 22 |

|  | DN10 |  |  |  |  |  | DN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 229 |  | 19 | 8 |  |  | 229 |  | 19 | 8 |  | DN100 254 | 200 | 22 | 8 | 24 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN12 |  |  |  |  |  | DN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 254 |  | 22 | 8 |  |  | 254 |  | 22 | 8 |  | DN125 279 | 235 | 22 | 8 | 26 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | DN15 | 279 |  | 22 | 8 |  | DN15 | 279 |  | 22 | 8 |  | DN150 318 | 270 | 2 | 12 | 28 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | DN20 |  |  |  |  |  | DN20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 343 |  | 22 | 8 |  | 0 | 343 |  | 22 | 8 |  | DN200 381 | 330 | 25 | 12 | 30 |
|  | DN25 |  |  |  |  |  | DN25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 406 |  | 25 | 12 |  |  | 406 |  | 25 | 12 |  | DN250 444 |  | 29 | 16 | 34 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN30 |  |  |  |  |  | DN30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 483 | 432 | 25 | 12 |  |  | 483 | 432 | 25 | 12 |  | DN300 521 | 451 | 32 | 16 | 36 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN35 |  |  |  |  |  | DN35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 533 |  | 29 | 12 | 35 |  | 533 |  | 29 | 12 | 35 | DN350 584 |  | 32 | 20 | 40 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DN40 |  |  |  |  |  | DN40 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 16 |  | 597 |  | 29 | 16 |  |  | 597 |  | 29 | 16 |  | DN400 648 |  |  | 20 | 46 |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | DN45 |  |  |  |  |  | DN45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | DN450 |  |  |  |  |

20 DN50

DN50

DN500

0	0

DN60

24

0

DN60 0

DN600

# 国标(GB9112—9131—88)管法兰连接尺寸表

公称	公 称 压 力 PN MPa(bar)

| 通径 |  | /(6) |  |  |  | (10) |  |  |  | (16) |  |  |  | (25) |  |  |  | (20) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNmm | D | K | n | L | D | K | n | L | D | K | n | L | D | K | n | L | D | K | n | L |
| 40 50 | 130 140 | 100 110 |  | 14 | 150 165 | 110 125 | 4 |  | 150 165 | 110 125 | 4 |  | 150 165 | 110 125 | 4 |  | 130 150 | 98．5 120．5 |  | 16 |
| 65 | 160 | 130 | 4 |  | 185 | 145 |  |  | 185 | 145 |  |  | 185 | 145 |  | 18 | 180 | 139．5 | 4 |  |
| 80 | 190 | 150 |  |  | 200 | 160 |  | 18 | 200 | 160 |  | 18 | 200 | 160 |  |  | 190 | 152．5 |  | 20 |
| 100 125 | 210 240 | 170 200 |  |  | 220 250 | 180 210 | 8 |  | 220 250 | 180 210 | 8 |  | 235 270 | 190 220 | 8 | 22 | 230 255 | 190．5 216 |  |  |
| 150 | 265 | 225 | 8 | 18 | 285 | 240 |  |  | 285 | 240 |  |  | 300 | 250 |  | 26 | 280 | 241．5 | 8 | 22 |
| 200 | 320 | 280 |  |  | 340 | 295 |  |  | 340 | 295 |  | 22 | 360 | 310 |  |  | 345 | 298．5 |  |  |
| 250 | 375 | 335 |  |  | 395 | 350 |  | 22 | 405 | 355 | 12 |  | 425 | 370 | 12 |  | 405 | 362 |  |  |
| 300 | 440 | 395 | 12 |  | 445 | 400 | 12 |  | 460 | 410 |  | 26 | 485 | 430 |  | 30 | 485 | 432 | 12 | 26 |
| 350 400 | 490 540 | 445 495 |  | 22 | 505 565 | 460 515 | 16 |  | 520 580 | 470 525 | 16 |  | 555 620 | 490 550 | 16 | 33 | 535 600 | 470 540 |  | 30 |
| 450 | 595 | 550 | 16 |  | 615 | 565 |  | 26 | 640 | 585 |  | 30 | 670 | 600 |  | 36 | 635 | 578 | 16 |  |
| 500 | 645 | 600 |  |  | 670 | 620 | 20 |  | 715 | 650 | 20 | 33 | 730 | 660 | 20 |  | 700 | 635 |  | 33 |
| 600 | 755 | 705 | 20 | 26 | 780 | 725 |  | 30 | 840 | 770 |  | 36 | 845 | 770 |  | 39 | 815 | 749．5 | 20 | 36 |

| 700 | 860 | 810 |  |  | 895 | 840 |  |  | 910 | 840 |  |  | 960 | 875 |  | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |
| 800 | 975 | 920 | 24 |  | 1015 | 950 |  |  | 1025 | 950 |  |  | 1085 | 990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 39 |  |  |  | 48 |
| 900 | 1075 | 1020 |  | 30 | 1115 | 1050 |  |  | 1125 | 1050 |  |  | 1185 | 1090 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |
| 1000 | 1175 | 1120 | 28 |  | 1230 | 1160 |  | 36 | 1255 | 1170 |  | 42 | 1320 | 1210 |  |  |

1200

1400

1375	1320	30

32

1405	1340	33

1575	1520

36

1630	1560	30

1790	1730	36

1455 1380 32 39 1485 1390 32

48

1675 1590 36 42 1685 1590 36

56

1530 1420 32

/

1755 1640 36

62

1600

40

1830	1760

1915 1820 40 48 1930 1820 40 56 1975 1860 40

代号	D - 法兰外径 mm；	n - 螺栓孔个数

D1 - 法兰螺栓孔中心圆直径 mm	d - 螺栓孔直径 mm; 国标(GB9112—9131—88)管法兰连接尺寸表

公	公 称 压 力 PN MPa(bar)

称	/(6)	(10)

通

(16)	(25)	(20)

径 D D	K	n	L	D	K	n	L	D	K	n	L	D	K	n	L	D

Nmm

K	n	L

| 40 | 130 100 |  |  | 150 110 |  |  | 150 110 |  |  | 150 110 |  |  | 130 | 98．5 |  | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 50 | 140 110 |  | 14 | 165 125 | 4 |  | 165 125 | 4 |  | 165 125 |  |  | 150 | 120．5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 4 |  |
| 65 | 160 130 | 4 |  | 185 145 |  |  | 185 145 |  |  | 185 145 |  |  | 180 | 139．5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 80 | 190 150 |  |  | 200 160 |  |  | 200 160 |  |  | 200 160 |  |  | 190 | 152．5 |  |  |
| 100 | 210 170 |  |  | 220 180 |  |  | 220 180 |  |  | 235 190 | 8 | 22 | 230 | 190．5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 240 200 |  |  | 250 210 | 8 |  | 250 210 |  |  | 270 220 |  |  | 255 | 216 |  |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 150 | 265 225 | 8 |  | 285 240 |  |  | 285 240 |  |  | 300 250 |  | 26 | 280 | 241．5 |  | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 320 280 |  |  | 340 295 |  |  | 340 295 |  |  | 360 310 |  |  | 345 | 298．5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 250 | 375 335 |  |  | 395 350 |  | 22 | 405 355 | 12 |  | 425 370 |  |  | 405 | 362 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 26 |
| 300 | 440 395 | 12 |  | 445 400 |  |  | 460 410 |  | 26 | 485 430 |  |  | 485 | 432 | 12 |  |
| 350 | 490 445 |  |  | 505 460 |  |  | 520 470 |  |  | 555 490 | 16 | 33 | 535 | 470 |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 400 | 540 495 |  | 22 | 565 515 |  |  | 580 525 |  |  | 620 550 |  |  | 600 | 540 |  |  |
|  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 450 | 595 550 |  |  | 615 565 |  | 26 | 640 585 |  |  | 670 600 |  | 36 | 635 | 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| 500 | 645 600 |  |  | 670 620 | 20 |  | 715 650 | 20 | 33 | 730 660 | 20 |  | 700 | 635 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 600 | 755 705 |  |  | 780 725 |  |  | 840 770 |  |  | 845 770 |  | 39 | 815 | 749．5 |  | 36 |
|  |  |  | 26 |  |  | 30 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 860 810 |  |  | 895 840 |  |  | 910 840 |  |  | 960 875 |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 | 24 |  | 102 | 24 |  | 108 | 24 |  |  |  |  |  |
| 800 | 975 920 | 24 |  | 950 |  |  | 950 |  |  | 990 |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  | 30 | 5 |  | 33 | 5 |  | 39 | 5 |  | 48 |  |  |  |  |
| 900 | 107 102 |  |  | 111 105 | 28 |  | 112 105 | 28 |  | 118 109 | 28 |  |  |  |  |  |

5	0	5	0	5	0	5	0

100 117 112

28

0	5	0

123 116

0	0

125 117

36

5	0

132 121

42

0	0

120

137 132

5	0

32

30 145 138

32 39

148 139

32

56

153 142

32

0	140 134

33	5	0	5	0	0	0

140

0

160

5	0

157 152

5	0

36

163 156

0	0

179 173

0	0

167 159

5	0

30

36

191 182

36 42

168 159

36

5	0

193 182

48

175 164

36

5	0

62

197 186

40

0	183 176

0	0

40 48

5	0	0	0

40 56	40

5	0

代	D - 法兰外径 mm；	n - 螺栓孔个数

号

D	- 法兰螺栓孔中心圆直径 mm	d - 螺栓孔直径 mm;

1

国标标准法兰尺寸对照表的尺寸

口径 DN	A	B	C	E	H	D	螺栓

| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 16 | 18 | 4-M16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18 | 18 | 4-M16 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 18 | 8-M16 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 20 | 18 | 8-M16 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 18 | 8-M16 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 23 | 8-M20 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 23 | 12-M20 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 30 | 25 | 12-M22 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 30 | 25 | 12-M22 |
| 350 | 520 | 470 | 435 | 4 | 34 | 25 | 16-M22 |
| 400 | 580 | 525 | 485 | 4 | 36 | 30 | 16-M27 |
| 450 | 640 | 585 | 545 | 4 | 40 | 30 | 20-M27 |
| 500 | 705 | 650 | 608 | 4 | 44 | 34 | 20-M30 |
| 600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 41 | 24-M36 |
| 700 | 910 | 840 | 788 | 5 | 50 | 41 | 24-M36 |

| 800 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 52 | 41 | 24-M36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 41 | 28-M36 |
| 1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 56 | 48 | 28-M42 |
| 的尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 DN | A | B | C | E | H | D | 螺栓 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 18 | 4-M16 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 18 | 8-M16 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 18 | 8-M16 |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 23 | 8-M20 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 25 | 8-M22 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 25 | 8-M22 |
| 200 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 25 | 12-M22 |
| 250 | 425 | 370 | 332 | 3 | 36 | 30 | 12-M27 |
| 300 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 30 | 12-M27 |
| 350 | 550 | 490 | 448 | 4 | 44 | 34 | 16-M30 |

| 400 | 610 |  | 550 | 505 | 4 |  | 48 |  | 34 |  | 16-M30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 450 | 660 |  | 600 | 555 | 4 |  | 50 |  | 34 |  | 20-M30 |  |
| 500 | 730 |  | 660 | 610 | 4 |  | 52 |  | 41 |  | 20-M36 |  |
| 600 | 840 |  | 770 | 718 | 5 |  | 56 |  | 41 |  | 20-M36 |  |
| 700 | 955 |  | 875 | 815 | 5 |  | 60 |  | 48 |  | 24-M42 |  |
| 800 | 1070 |  | 990 | 930 | 5 |  | 64 |  | 48 |  | 24-M42 |  |
| 900 | 1180 |  | 1090 | 1025 | 5 |  | 66 |  | 54 |  | 28-M48 |  |
| 1000 | 1305 |  | 1210 | 1140 | 5 |  | 68 |  | 58 |  | 28-M52 |  |
| 的尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 DN | A | B | C | G | E | F |  | H |  | D |  | 螺栓 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 |  | 20 |  | 18 |  | 4-M16 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 |  | 22 |  | 18 |  | 4-M16 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 |  | 22 |  | 18 |  | 8-M16 |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 |  |  | 24 |  | 23 |  | 8-M20 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 175 | 3 |  |  | 28 |  | 25 |  | 8-M22 |

| 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 |  | 30 | 25 | 8-M22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 |  | 38 | 30 | 12-M27 |
| 250 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 |  | 42 | 34 | 12-M30 |
| 300 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 |  | 46 | 34 | 16-M30 |
| 350 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 5 | 52 | 34 | 16-M30 |
| 400 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 5 | 58 | 41 | 16-M36 |
| 450 | 680 | 610 | 560 | 524 | 4 | 5 | 60 | 41 | 20-M36 |
| 500 | 755 | 670 | 612 | 576 | 4 | 5 | 62 | 48 | 20-M42 |
| 600 | 890 | 795 | 730 | 678 | 5 | 6 | 62 | 54 | 20-M48 |
| 700 | 995 | 900 | 825 | 768 | 5 | 6 | 68 | 54 | 24-M48 |
| 800 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 5 | 6 | 76 | 58 | 24-M52 |
| 的尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 口径 DN | A | B | C | G | E | F | H | D | 螺栓 |
| 50 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 4 | 26 | 23 | 4-M20 |
| 65 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 4 | 28 | 23 | 4-M20 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818123064065006045