**有限公司
安全检查表
汇总表

管理人员巡回安全检查表

检查人：	检查时间:

| 目的 | 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危(wei)险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或者有害、危 险因素或者缺陷存在状态，以用它们转化为事他的条件，以制定整改措施，消除或者控制降患和有害与危(WAi )险因素，确保牛产力仝， |  |  |  |  | (wei ) !得应督 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 按照《危(wei )险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理 促有关单位采取有效的预防措施，并即将向公司领导报告。 |  |  |  |  |  |
| 内容 | 见检杳项目 |  |  |  |  |  |
| 的 | 每日检查 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法(或者任 据) | < 检查评价 |  |  |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |  |
| 1 | 工艺 | 检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、阻塞等情况；检查 工艺阀门开关是否灵便，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、 腐蚀、阻塞等情况。 | 依据安全操作 法检直现场和 记录 |  |  |  |
| 2 | 设备 | 检查运转设备的基础坚固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响 声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静 止设备的运转状态是否良好。 | 依据安全操作 规程检查现场 |  |  |  |
| 3 | 电气 | 检查电气设备的工作状态、机电声音是否增大、震动是否增强，保护接地是 否牢靠，机电及轴承温度是否升高、机电及电器元件是否有火化及异常声音、 气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 | 依据安全操作 规程检查现场 |  |  |  |
| 4 | 现场管理 | 检查，作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道 是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否 | 查现场 |  |  |  |

|  |  | 定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发 生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警小标志、报警设施 、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全教育 | 查各车间对外来参观、学习,外来施工单位进行作业现场刖的安全培训教育 工作。 | 查现场查记录 |  |  |
| 6 | 关键装置及 重点部位 | 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况 是否符合要求。 | 直现场有记录 |  |  |
| 7 | 作业证 | 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、暂时用电作 业、高处作业、检修作业等危（wei ）险作业，作业证的申办工作。 | 查作业许可证 |  |  |
| 8 | 警示标志 | 对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施 工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 | 查现场 |  |  |
| 9 | 具它 | 检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进 行施_1_。 | 直现场查记录 |  |  |

检查与责任制挂钩

素缺

R标准化规

范》的要

3得应督

计划

序号

1

检查项目

电气作业

每年不少于一次检查

检查方法（或者

检查标准	依据）

符合

1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；认真定期检修、定期试验、定 期清理。

2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。

查操和蒙正和

不符合及主要问题

变配电间
管理

1、变电所、控制室、配电室等电气专用建造物，密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求；

查现场管理

电气设备（专业）安全检查表

检查人：

对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危（wei）险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因蔚坏安全行为以,确定隐患或者有害、危（wei）险区 陷存在状态，

以员的们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或者控制隐患和有害与危（wei）险因素，确保生产安全，使企业符合《危（wei）险化学品从业单位安二

求。

按照《危（wei ）险化学品从业单呦安全标灌化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理丁哲时无法处 要求

促有关单位采取有效的预防措施7并即将向公司领导报告广

见检查项目

2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定i己录、 避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保 护接地、接零是否正确可靠，是否合格；

|  |  | 3、电W安全用具和灭火器材是否配备齐全； 4、配电柜防护是否符合安全要求； 5、配电柜安装是否按标准讲行设置和安装。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电气设备 | 1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否止常，有无违反标准 现象； 2、电气设备完好情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案； 3、各种电气设备是否完好； 4、充油设备、检查油位止常与否，漏油情况； 5、绝缘部件是否有裂痕，掉楂情况； 6、暂时设备，暂时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项； 7、塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。 | 查现场管理及 |  |  |
| 4 | 防护用品 | 1、值班电工是否按规定穿戴芳动用品操作； | 查现场防护用 品管理 |  |  |
| 检查与责任制挂钩 记录 |  |  |  |  |  |

防火防爆及消防安全检查表

| 检查人： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的 | 对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危（wei）险因素缺、陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或者有害、危（wei）险因1 陷存在状木一 U乃 它们蛀化为重放的条件,以制宗整的措施一消除或若杵制除里禾n市宝。话（wpi ）蛤1大1麦.福厚牛户右仝一伟企VI/得合4倍：（wpi |  |  |  |  | 案或者缺 ）险化 |
| 要求 | 学品从业单位安全标准化规范》的要求。 按照《危（wei）险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认直检查,不放过任何口」疑点°对查;1 |  | 晅1题及时通知有关单位处理，暂时无去处理 |  |  |  |
| 内容 | 的应催保有羊电付采取有效的布i曲格瓶.并加将向公司和iM粕告一 |  |  |  |  |  |
| ;+弋 II | 见检杳项目 |  |  |  |  |  |
| IT烈J 序号 | 4人二^3丁不m | 每年不少于两次检查 | 检查方法 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 检查评价 |  |
| 1 | 检直顼目 厂区及建 筑物 | 检旦怀/住 1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅； 2、是否由足够的使十火火的器材； 3.）区父通道路的标志是否完好； 4、厂区交通道路是否有足够的照明； 5、各种照明设施是否完好； 6、阶梯、地面等是否完好； | （或者依据） 查现场 设施 | 符合 | 不符合及主要问题 |  |
| 2 |  | 7、厂区内物料堆放是否符合要求 1、所用原料防护措施是否到位； 2、有无安全操作期程，牛产作业是否严格蹲守安全操作瓶1程；对可能防牛的异常情;兄有无应 | 查操作规 |  |  |  |
|  | 生产工乙 |  |  |  |  |  |
| 3 | 过程 消防设施 | 急处理措施； 1、有探测报警系统，是否完好； 2、各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求； 3、消防供水系统是否可靠。 | 程及记录 |  |  |  |

| 4 | 作业现场 | 1、作业现场符合防火要求； 2、各种动力设备的防护装置与设施是否完好； 3、标志的安全出口与紧急疏散通道是否符合规范； 4、电W系统（包括电W设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求； 5、对各种热源及局温表面是否有效防护； 6、厂房、库房消防措施是否符合要求； 7、雷设施、是否完好； 8、灭火装置的放置是否符合安全要求； 9、作业场所可燃气（蒸汽）,通风是否良好，检测报警设施是否有效； 10、白尢必要的、明显的安全标志,是否完好。 | 查作业 证票 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 生产装置 与设备 | 1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用； 2、应急预防措施是否合理； 3、白尢电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好； 4、仪器仪表是否止常、完好； 5、高温表面的耐火保护层是否完好； 6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施。 | 查现场 |  |  |
| 6 | 安全管理 | 1、白无按照规定履行职责； 2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何； 3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理； 4、是否开展安全教育培训学习，效果如何； 5、作业现场自尢违章作业及违章指挥行为。 | 查材料及 现场 |  |  |
| 检查与责任制 挂钩记录 |  |  |  |  |  |

压力容器、压力管道安全检查表

椅杳人：

目的

内容

OJ

椅上时间:

对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危（wei）险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定.患或者有 害、危（wei ）险因素或者缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或者控制隐患和有害与危（wei）险因素，确保生产安全，使 企业符合《危（wei）险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

按照《危（wei ）险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处 理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并即将向公司领导报告。

见检查项目

序号

检查项目

检查标准

严格压力容器.

道的检垃

L压力容器必须有使用许可证

压力管2、未经检验的压力容器和压力管道不许使用

3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）

4、I、n、in类管道每3〜6年至少进行一次检测

安全状况等级为1〜2■级的，每隔6年至少检验一次7安全状况等级为

检直方法（或者依 检查评价

箸合不符合及主要问题一

查看安全阀台 账和检整资料,

现场查看外观

和行

压力容器周期检验

压力容器操作,

人员的安

全教育与持证上岗情况

压力管道管理

3〜4级的，每隔3年至少检验一次

2、检验资料如：设计资料，创造安装质量证明资料，运行操作资料, 改造资料，历次检验资料等齐全

1、必须持有效证件上岗

2、特种作业复审

3、操作人员时常接受教育

L 贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度

2、建立压力管道操作的技术资料

3、对操作人员进行安全技术培训

修理、 案

账、档

查检查 场查

查检靛
场查

每年不少于一次检查

检查与责任制挂钩记录

检查人：

目的

危（wei）险化学品安全检查表

检育时闻二

对民用爆炸物品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危（wei ）险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为,以确定 隐患

或者有害一危幽素或强缺陷存在状态及它们转化为事故的条件制定整改措施二肖除或者控制隐患和有害与危（wei）险因素，确保生产安 全，使企业符合国家相关要求。

认真椅杳，不放过仟何可疑点八对杳出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应催促有关单位采取有效的预防措施，并即将向公司领导

| ―4令一 计划 序号 | 检查项目 | 每年不少于一次检查 检查标准 | 检查方法 （或者依据】 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检查评价 |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合及主要问题 |
| 1 |  | 1、按照规定对属于危（wei）险化学品的产品进行登记，做好出入库三清制度。 | 案 杳现场 |  |  |
|  | ¦j W |  |  |  |  |
| 2 | 购头 | 1、按照国家要求进行审批购买。 | 查供应 |  |  |
|  |  | L 根据需要，做好库存统计； |  |  |  |
| 3 | 使用 | 2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清晰，不许存放在一起； 3、爆炸物品不得随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回； | 查现场 |  |  |
|  |  | 4、生产和使用做好防护措施等； 5、生产、使用危（wei）险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻挠回火 | 查记录 |  |  |

要求

、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。

1、公司级安全检查表

2、车间级安全检查表

3、（班组）级安全检查表

4、岗位工人日常安全检查表

5、管理人员巡回安全检查表

6、电气设备（专业）安全检查表

7、防火防爆及消防安全检查表

8、压力容器、压力管道安全检查表

9、危（wei）险化学品安全检查表

10、危（wei）险化学品储罐区防火安全检查表

11、季节性安全检查表

12、监测仪表安全检查表

13、厂房、建造物安全检查表

14、节假日安全检查表

15、车辆安全检查表

|  | 1、 2、 3、 4、 | 应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量； 库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求； 并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法； 库内不许设办公室、歇息、室，不许住人； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5、 6、 -7 | 库房_L作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开 易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。 | 良, 杳 | 现场 |  |
| 一 | 彳子 ，、 9、 1C | 罐区防火堤的排水管是否完好； 、压力容器液位计、压力表、温度计、呼吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完1 | 查 | 记录 |  |
|  | 11 12 区 | 、易燃液体贮罐应设置绝热设施或者降温设施，电器设施为防爆电器； 、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应后与贮罐无关的管道、电缆等穿K 有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口及用不燃材料填实，电缆应米用跨越防） | 龙，与贮罐 《堤方式铺 |  |  |
|  | 设, 1、 2 | 装卸运输人员，应对落实所装卸防护措施，佩戴相应的防护用具，按照操作更 机动午其排气管装阻火器符合要求二 | 求装卸； |  |  |
| 5 | 装卸运输3 4、 | 装卸前，应按有关规定对车辆进行检查等操作； 运输车辆，应按指定路线，限定速度行驶。 | 查 | 现场 |  |
| 检查与责任制挂钩 记录 |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/818124030127006045