ICS 编号

CCS 编号

# 团  体  标  准

T/CHES  XXX—20XX

有压输水系统水力过渡过程计算与水 锤防护技术导则

Technical guide for hydraulic transient process calculations and

water hammer protections of pressurized water transmission

systems

(报批稿)

2023-XX-XX发布                   2 0 2 3 - X X - X X 实 施

中国水利学会  发 布

前    言

本标准按照《工程建设标准编写规定》(建标〔2008〕182号)的规定起草。

本标准共分为7章和12个附录，主要技术内容包括总则、术语、基本规定、水力 过渡过程计算模型、水力过渡过程数值计算、水锤防护措施的选择、计算成果与报告编 制等。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责 任。

本标准由中国水利学会归口。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国水利学会(地 址：北京市西城区白广路二条16号，邮编100053),以便今后修订时参考。

本标准主编单位：中国农业大学

本标准参编单位：中国水利水电科学研究院

武汉大学

太原理工大学

中国灌溉排水发展中心

浙江省水利学会

哈尔滨大电机研究所

长江设计集团有限公司

浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司

中水北方勘测设计研究有限责任公司

陕西省水利电力勘测设计研究院

宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

株洲南方阀门股份有限公司

上海凯泉泵业(集团)有限公司

利欧集团湖南泵业有限公司

江苏航天水力设备有限公司

赛莱默(中国)有限公司

本标准主要起草人：王福军、李小芹、杨开林、蒋 劲、张士杰、谢丽华、汪宝罗、 吴建华、戚兰英、唐学林、李端明、白绵绵、桂绍波、黄从兵、 苏胜利、王腾伟、胡海英、芦洪钟、吴喜东、牛茂升、徐秋红、

李  娜、姚志峰、宋梦斌、李甲振。

本标准主要审查人：乔世珊。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/826123215241010035