企业安全隐患检查表(全)(同名18068)

# 安全隐患检查表

企业名称：                                         检查日期：    年   月    日

| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查结果 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任制 | 1.企业按规定层层签订安全生产责任书，有安全奖惩。 |  |
|  |  | 2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。 |  |
| 2 | 安全机构设置 | 1.生产组织机构健全，并正常开展工作。 |  |
|  |  | 2.按规定配有专（兼职）安全主任。 |  |
| 3 | 安全 教育 | 1.对新职工进行了三级安全教育。 |  |
|  |  | 2.特种作业人员持证上岗。 |  |
|  |  | 3.对中层及中层以上干部进行了安全教育。 |  |
|  |  | 4.对变换工种，复工等进行了安全教育。 |  |

| 6 | 设备 设施 | 1.气瓶检验期外观颜色、安全附件、储存符合要求并安全使用。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.危险化学品库要分类分区，电气设备防爆、消防通道符合要求。 |  |
|  |  | 3.有应急预案，油库、天然气设施完好齐全，标志是否醒目。 |  |
|  |  | 5.锅炉、空压机完好，完备。 |  |
|  |  | 6.工业管道颜色、流向指示、资料完好,完备。 |  |

|  |  | 7.压力容器、锅炉定期检测，安全附件完好。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.应急救援物资、设备配备完善。 |  |
| 7 | 易燃物品材料场所 | 1.料场堆放整齐稳定可靠，道路畅通。 |  |
|  |  | 2.在入口及重点位置设置了防火安全标志。 |  |
|  |  | 3.消防设施齐全完备，电气设备符合要求，防火间距达到要求。 |  |
| 8 | 工厂建筑 | 1.符合耐火等级要求，无危险建筑。 |  |
|  |  | 2.有疏散通道和指示标识。 |  |
| 9 | 劳动保护 | 1.按规定为员工配备劳动防护用品。 |  |
|  |  | 2.超过2米以上的登高作业，制订了作业规程和防范措施。 |  |
|  |  | 3.职业卫生符合国家规定的标准。 |  |
| 10 | 机械设备 | 1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备前张贴安全操作规程或操作指引。 |  |
|  |  | 2.定期进行机械设备及其各种保护装置安全检查和维修保养（查检查和维修保养记录）。 |  |
|  |  | 3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。 |  |

|  |  | 4.操作者经培训合格（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.危险设备按规定配备安全防护装置，其防护装置可靠有效。 |  |
|  |  | 6.机械设备其运动（转动）部件、传动（传输）装置安装有防护装置，或采取了其他有效的防护措施。 |  |
| 11 | 变配电系统 | 1.变配电站（室）环境具有足够的消防通道。 |  |
|  |  | 2.变配电间的门向外开启，高压室门向低压室开，相邻配电间应双向开，门窗孔小于10×10毫米。 |  |
|  |  | 3.发电机油标指示清晰， |  |
|  |  | 4.变压器油有定期绝缘测试报告，绝缘、接地故障保护完好并有定期测试资料。 |  |
|  |  | 5.有警示标志和遮拦。 |  |
|  |  | 6.相线之间，电容器之间、控制装置等清洁，所有瓷瓶无裂纹。 |  |
|  |  | 7.所有母线相序标志明显，连接规范可靠。各种设备、器件符合制造、安装、使用的图标规范要求。 |  |

| 12 | 动力（照明）配电箱（柜、板） | 1.箱（柜、板）符合作业要求，内外整洁，无杂物，无积水。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.有足够的操作空间，PE可靠。 |  |
|  |  | 3.各种元件及线路接触良好，保护装置齐全，与负荷匹配合理，编号、标识齐全醒目。 |  |
| 13 | 防雷接地装置 | 1.防雷技术措施符合要求，保护范围有效。 |  |
|  |  | 2.防雷装置完好，接闪器无损坏，引下线焊接可靠，检测资料齐全。 |  |
| 14 | 电焊机 | 1.电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。 |  |
|  |  | 2.焊机外壳PE线接线正确，焊机一侧电源线不超过3米，没有拖地使用。 |  |
|  |  | 3.焊机二次接线连接良好，接头不超过3个。 |  |
|  |  | 4.焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。 |  |
| 15 | 手持电动工具 | 装有漏电保护装置，符合安全使用标准并定期进行绝缘检测。 |  |

| 16 | 用电安全 | 1.电气设备、电源线路由专业施工队安装、敷设。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.没有增大电气装置的额定容量。 |  |
|  |  | 3.没有任意改动保护装置的整定值和保护元件的规格。 |  |
|  |  | 4.电气装置没有超负荷运行或带故障使用。 |  |
|  |  | 5.在用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。 |  |
|  |  | 6.使用的电气线路有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查。 |  |
|  |  | 7.移动使用的配电箱(板)采用完整的、带保护线的多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线作电源线，同时装设了漏电保护器。 |  |
|  |  | 8.临时用电经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。 |  |
|  |  | 9.露天使用的用电设备、配电装置应采取防雨、防雪、防雾和防尘的措施。 |  |
|  |  | 10.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下放不得堆放可燃物资。 |  |

|  |  | 11.机床局部照明及使用行灯采用安全电压。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.使用手持电动工具等移动电气设备，应装设漏电保护器，是金属外壳的，是否进行保护接地或接零。 |  |
| 40 | 厂区环境 | 1.厂貌整洁，布局合理， |  |
|  |  | 2.厂区通道照明，厂区消防、消防通道符合要求。 |  |
| 41 | 车间作业环境 | 1.实行定置摆放。 |  |
|  |  | 2.车间通道、地面、通风、采光消防及疏散、设备布局合理。 |  |
| 42 | 仓库 | 1.仓库通道畅通。采光符合要求。 |  |
|  |  | 2.消防设施完好、有效；有专人管理。 |  |
|  |  | 3.物品摆放符合要求。 |  |
|  |  | 4.仓库内除了固定照明外，没有使用其它电器；可燃物品库房，没有使用碘钨灯或超过60瓦的白炽灯，照明开关设在库外. |  |

|  |  | 5.库存物品分类、分堆储存，每堆占地不大于100平方米，堆与堆间距不小于1米、堆与墙间距不小于0.5米,堆与顶（梁）、柱间距不小于０.３米，灯的垂直下方与物品水平间距不小于0.5米，主通道宽度不小于２米。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.普通物资仓库不准存入危化品。 |  |
| 43 | 危险品使用现场 | 1.储存、使用符合要求。 |  |
|  |  | 2.建立有事故预防预案。 |  |
|  |  | 3.设有应急救护设施。 |  |
| 44 | 职业危害 | 1.对危害因素监测建档、并采取了防护措施、配备防护用具。 |  |
|  |  | 2.定期对防护设备、设施进行检查，建有相关的管理制度。 |  |
|  |  | 3.对从业人员进行了职业健康知识培训。 |  |
| 45 | 其他 |  |  |
| 备注：常用机械设备有冲剪压、注塑、木工加工机械、金属切削机床、砂轮机等。 |  |  |  |

检查人员：

表号：02

# 商贸(仓储)企业安全隐患检查表

企业名称：                              企业负责人签名：

单位地址：                               联系电话：        检查日期：    年   月    日

| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查结果（√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业负责人安全生产 职责 | 1.企业按规定层层签订安全生产责任书。 |  |
|  |  | 2.企业的负责人和安全生产直接责任人取得安全资格，持证上岗。重点防火单位的消防安全责任人取得消防安全培训上岗证。 |  |
|  |  | 3.安全生产工作计划有“三同时”内容。 |  |
|  |  | 4.企业主要负责人每年参加或组织安全生产活动。 |  |
| 2 | 安全机构 | 1.安全生产组织机构建全。 |  |

|  | 设置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.有专（兼职）安全主任。 |  |
|  |  | 3.安委会定期召开安全生产专题会议，并督促落实各项安全生产工作和措施。 |  |
| 3 | 安全管理制度 | 1.建立健全各级安全生产责任制。 |  |
|  |  | 2.建立有完善的安全生产日常管理制度，并认真贯彻落实。 |  |
|  |  | 3.有专项及设备安全管理制度（包括防火安全，用电安全，厂内交通安全，消防设备、设施、装置、器材维护保养，应急救援设备、设施、器材、物质、通道管理以及防雷、防台风、防洪等设备设施的安全管理制度）。 |  |
| 4 | 安全生产教育、培训 | 1.企业与从业人员依法签订劳动合同，并明确双方安全责任、权利，义务等。 |  |
|  |  | 2.企业依法为从业人员缴纳社会工伤保险费。 |  |
|  |  | 3.对新进厂员工进行了三级安全教育。 |  |
|  |  | 4.消防控制室的值班、操作人员、从事具有火灾危险性作业人员、仓库管理员、从事易燃易爆物品经营、储存、装卸、运输的工作人员经过有资质的专业培训单位组织的消防安全培训，持证上岗。 |  |

|  |  | 5.特种作业人员经过专门的安全作业培训合格，并定期参加年审。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.各岗位作业人员掌握紧急情况下应急措施的操作。 |  |
| 5 | 事故处理 | 1.有事故管理制度，并按“四不放过”的原则处理事故。 |  |
|  |  | 2.有重大危险源的企业；对重大危险源实行监控、登记建档并定期评估。 |  |
|  |  | 3.有事故应急救援预案并定期演练。 |  |
| 6 | 安全生产 投入 | 1.有年度安全生产项目专项经费预算及购置、更新、改造、维修安全设施的开支计划。 |  |
|  |  | 2.保证对重大危险源评估和事故隐患整改的投入。 |  |
|  |  | 3.有购买劳保用品，职工体检和教育培训的投入。 |  |
| 7 | 承包与租赁管理 | 1.企业生产营项目、场所、设备没有发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人。 |  |
|  |  | 2.与承包单位、承租单位签订了专门的安全生产管理协议。 |  |

|  |  | 3.企业定期或不定期对承包单位、承租单位进行安全生产检查，履行安全生产责任主体的职责。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安全技术 设施 | 1.建筑物符合国家相关规定，并经有关部门验收合格。 |  |
|  |  | 2.仓储设施符合建筑防火规范要求。 |  |
|  |  | 3.安全通道符合消防安全要求，并保持畅通。 |  |
| 9 | 机电设备 车辆安全 | 1.特种设备经定期检验合格。 |  |
|  |  | 2.机械设备的选用及安装符合国家标准和有关规定，技术档案完整，安全防护、保险、信号等安全装置无缺陷。 |  |
|  |  | 3.电气设备的选用及安装符合国家标准和有关部门规定。 |  |
|  |  | 4.建立有完善的车辆管理制度和档案；叉车等特种车辆定期检测。 |  |
| 10 | 劳动保护 | 1.作业场所有醒目的安全警示标志。 |  |
|  |  | 2.易燃、易爆、易腐蚀、剧毒等危险品与其他物品分隔存放。 |  |
|  |  | 3.对易产生粉尘、蒸气、腐蚀性气体的作业场所采取了防护措施。 |  |

|  |  | 4.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品；从业人员按规定使用，佩戴。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.按规定对从事可能导致职业危害的从业人员，组织了上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查。 |  |
|  |  | 6.经常进行装卸、搬运作业的场所，设有工人休息的处所和供应足够的饮料（水），并备有简单的医疗和急救设备。 |  |
|  |  | 7．装卸场地和堆场能保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够的活动范围和必要的安全距离。 |  |
| 11 | 生产场所 | 1.作业场所的通风、光照度符合要求。 |  |
|  |  | 2.生产材料成品半成品和废料堆放整齐，不堵塞过道、安全出口； |  |
|  |  | 3.生产区域内地面平坦、整洁，功能区划分恰当。 |  |
| 12 | 储存 | 1.储存场所通过消防部门的验收 |  |
|  |  | 2.普通物资仓库没有存入危化品 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/827134132116006024