## Slide 1
频谱仪使用和主要射频指标测试方法
汇报人：AA
2024-01-25

## Slide 2
频谱仪基本原理与结构
频谱仪操作方法与步骤
主要射频指标测试方法
频谱仪在无线通信中的应用
频谱仪使用注意事项与维护保养
目录

## Slide 3
01
频谱仪基本原理与结构

## Slide 4
01
02
频谱仪工作原理
其核心原理是将时域信号转换为频域信号，通过对信号的频谱进行分析，可以得到信号的频率、幅度、相位等信息。
频谱仪通过接收被测信号，经过一系列的处理和转换，将信号在频域上进行展示和分析。

## Slide 5
输入部分
混频部分
中频处理部分
显示部分
频谱仪主要组成部分
包括天线、滤波器、放大器等，用于接收和处理被测信号。
对中频信号进行放大、滤波等处理，提取出信号的幅度和相位信息。
将输入信号与本振信号进行混频，产生中频信号。
将处理后的信号以图形或数字形式展示出来，供用户分析和判断。

## Slide 6
指频谱仪能够测量的频率范围，通常分为低频、中频和高频等不同的频段。
频率范围
分辨率
灵敏度
动态范围
指频谱仪能够分辨的最小频率间隔，决定了仪器的测量精度。
指频谱仪能够检测到的最小信号幅度，决定了仪器的测量下限。
指频谱仪能够同时测量的最大信号幅度和最小信号幅度之比，反映了仪器对强弱信号的适应能力。
频谱仪性能指标

## Slide 7
02
频谱仪操作方法与步骤

## Slide 8
01
02
03
打开频谱仪电源，启动设备。
进行初始化设置，包括选择语言、时间、日期等。
根据测试需求，选择合适的测量范围和分辨率。
开机与初始化设置

## Slide 9
1
2
3
连接信号源和频谱仪，确保信号正确输入。
配置信号输出，如选择输出端口、设置输出电平等。
根据需要，使用外部衰减器或放大器调整信号幅度。
信号输入与输出配置

## Slide 10
参数设置与调整
调整分辨率带宽（RBW）和视频带宽（VBW），以优化信号显示和测量精度。
根据需要，启用或禁用某些高级功能，如噪声标记、干扰分析等。
设置中心频率和扫频宽度，以覆盖所需测试频段。
选择合适的检波方式，如峰值检波、平均值检波等。

## Slide 11
A
B
C
D
数据存储与导
使用数据导出功能，将测量数据导出为常见文件格式，如CSV、TXT等。
将测量数据保存到内部存储器或外部存储设备中。
及时备份重要数据，以防数据丢失或损坏。
对导出数据进行后处理和分析，如绘制图表、计算统计量等。

## Slide 12
03
主要射频指标测试方法

## Slide 13
通过频谱仪的标记功能，直接读取信号的中心频率。
中心频率测量
频率偏移测量
频率误差测量
测量信号频率与标称频率的偏差，以评估信号的稳定性。
通过比较信号的实际频率与理论值，计算频率误差。
03
02
01
频率测量

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/828100030011006035