判断题（129道）

| 1 | 【判断题】模拟量输入传输处理误差是指传感器输出值（显示值）与主机显示值之间的误差。 |
| --- | --- |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 2 | 【判断题】故障闭锁功能是指当与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时，应切断该监控设备所控制区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 3 | 【判断题】某煤矿发生火灾事故，未造成人员伤亡，但造成1200万元的直接经济损失，该起事故属于较大事故。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 4 | 【判断题】具备安全培训条件的生产经营单位，应当以自主培训为主；可以委托具备安全培训条件的机构，对从业人员进行安全培训。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 5 | 【判断题】生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租,是一种民事行为,生产经营单位可以自主决定。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| B |  |
| 6 | 【判断题】对接触职业危害的从业人员，煤矿企业应当按照国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在岗期间则不必进行职业健康检查。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| B |  |

| 7 | 【判断题】生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。可以占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 |
| --- | --- |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| B |  |
| 8 | 【判断题】事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 9 | 【判断题】任何单位和个人发现事故隐患,均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 10 | 【判断题】从业人员拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 11 | 【判断题】从业人员入井前，应具备煤矿井下作业的安全生产基本知识，需要休息好，注意饮食，精力充沛，高高兴兴下井。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 12 | 【判断题】煤矿井下能引爆瓦斯的高温火源主要为爆破时出现的火焰、电气火花、冲击火花、摩擦高温和井下火灾等。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 13 | 【判断题】煤矿企业可以与从业人员订立协议，免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| B |  |

| 14 | 【判断题】从业人员在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。 |
| --- | --- |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 15 | 【判断题】报警记录查询显示是根据需要将某一时间内报警模拟量（或开关量）的报警时刻和解除报警时刻、累计报警次数、累计报警时间、报警期间最大值和每次报警期间最大值等记录调出显示。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 16 | 【判断题】瓦斯矿井至少有2个煤（岩）层发现瓦斯，该矿井才可被称为瓦斯矿井。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| B |  |
| 17 | 【判断题】新甲烷传感器使用前可以不用调校直接使用。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| B |  |
| 18 | 【判断题】温度传感器选用经过标定的温度计调校。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 19 | 【判断题】安全监控设备的调校包括零点、显示值、报警点、断电点、复电点、控制逻辑等。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |
| 20 | 【判断题】系统应具有甲烷浓度、风速、风压、一氧化碳浓度、温度、粉尘等模拟量采集、显示及报警功能。 |
| · A . 正确 |  |
| · B . 错误 |  |
| 标准答案 : |  |
| A |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/835320131344011124