## Slide 1: 电力安全工作专题培训-燃油(气)设备的运行与检修

## Slide 2
燃油(气)设备的基本概念与分类
01

## Slide 3
燃油(气)设备是一种能源转换设备，将燃油或燃气转化为电能或热能
燃油设备：如柴油发电机、燃油锅炉等
燃气设备：如天然气发电机、燃气锅炉等
燃油(气)设备广泛应用于电力供应、工业加热、烹饪等领域
电力供应：如柴油发电机用于应急发电
工业加热：如燃油锅炉用于工业生产过程中的加热
烹饪：如燃气炉具用于家庭烹饪
燃油(气)设备的定义与用途

## Slide 4
燃油(气)设备的种类与特点
燃油设备的种类与特点
柴油发电机：功率范围广，启动速度快，适用于应急发电
燃油锅炉：热效率高，运行成本低，适用于工业生产
燃气设备的种类与特点
天然气发电机：排放污染物低，运行稳定，适用于环保要求高的场合
燃气锅炉：燃烧效率高，安全可靠，适用于工业生产

## Slide 5
燃油设备的应用场景
柴油发电机：广泛应用于电力供应、矿山、建筑工地等应急发电场合
燃油锅炉：广泛应用于工业生产、船舶、化工等需要加热的场合
燃气设备的应用场景
天然气发电机：广泛应用于医院、数据中心、商业中心等环保要求高的场合
燃气锅炉：广泛应用于工业生产、供暖、餐饮等需要加热的场合
燃油(气)设备的应用场景

## Slide 6
燃油(气)设备的运行原理与技术要求
02

## Slide 7
燃油(气)设备的运行原理
燃油设备的运行原理
柴油发电机：通过柴油燃烧产生高温高压气体，驱动涡轮旋转，带动发电机发电
燃油锅炉：通过燃油燃烧产生高温热量，加热水或蒸汽，产生压力或温度
燃气设备的运行原理
天然气发电机：通过天然气燃烧产生高温高压气体，驱动涡轮旋转，带动发电机发电
燃气锅炉：通过燃气燃烧产生高温热量，加热水或蒸汽，产生压力或温度

## Slide 8
燃油设备的技术要求
柴油发电机：要求燃油品质、润滑油的品质、冷却系统性能等
燃油锅炉：要求燃油品质、燃烧器性能、锅炉本体的密封性能等
燃气设备的技术要求
天然气发电机：要求天然气品质、燃气泄漏报警系统、冷却系统性能等
燃气锅炉：要求燃气品质、燃烧器性能、锅炉本体的密封性能等
燃油(气)设备的技术要求

## Slide 9
燃油(气)设备的性能指标
燃油设备的性能指标
柴油发电机：输出功率、电压、频率、燃油消耗率、噪音等
燃油锅炉：热功率、热效率、压力、温度、燃料消耗率等
燃气设备的性能指标
天然气发电机：输出功率、电压、频率、燃气消耗率、噪音等
燃气锅炉：热功率、热效率、压力、温度、燃料消耗率等

## Slide 10
燃油(气)设备的日常检查与维护
03

## Slide 11
燃油设备的日常检查项目与方法
柴油发电机：检查电池电压、机油油位、冷却液位、燃油油位等
燃油锅炉：检查锅炉压力、温度、燃料油位、燃烧器运行状态等
燃气设备的日常检查项目与方法
天然气发电机：检查电池电压、机油油位、冷却液位、燃气泄漏报警系统等
燃气锅炉：检查锅炉压力、温度、燃料气位、燃烧器运行状态等
燃油(气)设备的日常检查项目与方法

## Slide 12
燃油设备的维护周期与内容
柴油发电机：定期更换机油、空气滤清器、燃油滤清器等，定期进行冷却系统清洗
燃油锅炉：定期清洗锅炉本体、燃烧器、烟道等，定期进行燃料系统检查
燃气设备的维护周期与内容
天然气发电机：定期更换机油、空气滤清器、冷却液等，定期进行燃气泄漏检查
燃气锅炉：定期清洗锅炉本体、燃烧器、烟道等，定期进行燃气泄漏检查
燃油(气)设备的维护周期与内容

## Slide 13
燃油(气)设备的故障诊断与处理
燃油设备的故障诊断与处理
柴油发电机：常见故障如启动困难、发电量不足、过热等，需检查燃油系统、冷却系统、电气系统等
燃油锅炉：常见故障如锅炉不启动、压力不足、温度过高，需检查燃料系统、燃烧器、锅炉本体等
燃气设备的故障诊断与处理
天然气发电机：常见故障如启动困难、发电量不足、过热等，需检查燃气系统、冷却系统、电气系统等
燃气锅炉：常见故障如锅炉不启动、压力不足、温度过高，需检查燃气系统、燃烧器、锅炉本体等

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/848027007033006041