学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

0

ICS75.80

CCS E 30

中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 5574—2023

进口油品固体废物属性鉴别规程

ii  i	le	i	t	itc	t

Identfcatonrulsforsoldwasecharactersisofimporedoi

- -	- -

2023 1229发 布	20240701实 施

中华人民共和国海关总署	发 布

学

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

SN/T 5574—2023

前	言

本文件按照 GB/T1.—2020《标准化工作导则	第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国海关总署归口。

本文件起草单位:中华人民共和国湛江海关、中华人民共和国广州海关、中华人民共和国宁波海关。

本文件主要起草人:徐金龙、唐斌、莫蔓、毛容妹、刘建芳、邹联宁、赵泉、李展江、王群威、林海、张子豪、

谭智毅、徐晓霞、曲强、李春雄。

Ⅰ

学

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

SN/T 5574—2023

进口油品固体废物属性鉴别规程

1 范围

本文件规定了进口油品固体废物属性鉴别的现场检验、取样、实验室检测、来源和用途分析、结果判

定、鉴别报告和记录。

本文件适用于进口油品的固体废物属性鉴别。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必 不 可 少 的 条 款。其 中,注 日 期 的 引 用 文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包 括 所 有 的 修 改 单)适 用 于

本文件。

GB/T4016 石油产品术语

GB/T4756 石油液体手工取样法

GB34330 固体废物鉴别标准	通则

SN/T0826 进出口石油及液体石油产品取样法(手工取样)

进口货物的固体废物属性鉴别程序(生态环境部、海关总署公告2023年第2号)

3 术语和定义

GB/T4016 和 GB34330 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

1

3.

t	l

废油品 waseoi

从石油、煤炭、油页岩中提取和精炼,在开采、加工和使用过程中由于外在因素作用导致改变了原有

的物理和化学性能,不能按照原用途继续使用的油品。

4 现场检验

1

4.	信息核对

11

4..	核查委托报验单据中进口油品的用途。

12

4..	筛查货物信息,将存在下列情况的列为重点核查货物:

i  i	l	l

a) 单据中存在“用过的润滑油[UsedLubrcatngOi(ULO)]”“废油(WasteOi)”等词汇的;

b) 单据中品质指标与主要进口原油、燃料油的相关指标对照存在异常的。

2

4.	包装检查

以整批货物形式委托鉴别的废油品,检查包装上是否有产品名称、商标、产品牌号、产品批号、净重、

危险特性、安全措施、生产厂名称、地址等标识,用于来源分析。

3

4.	外观检查

现场检验进口油品的颜色,废油通常呈不透明或浑浊,颜色深黑可作为判断依据之一。

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

SN/T 5574—2023

5 取样

S1

2

5.	如需取样,应按《进口货物的固体废物属性鉴别程序》或 GB/T4756、N/T0826的规定进行。

5.	样品量应符合《进口货物的固体废物属性鉴别程序》的规定,份样量应满足分析操作的需要。

警告:在取样过程中,应考虑被取样品的特性及已知危害,并采取针对性的预防措施。

6 实验室检测

1

6.	外观鉴别

11

6..	量取约100 mL 样品注入100 mL 量筒中,在20 ℃~25 ℃ 光线充足的情况下,按照如下步骤实

施外观鉴别:

a) 观察有无机械杂质、水和沉淀物。

b) 观察是否有分层、气泡以及不同样品间有无明显差异;

c) 嗅闻是否有刺激性异味。

1112

6..	如存在6..a)中列举的异常情况,则需进行对应项目的检测。

13	11	11	3	4

2

6.. 如存在6..b)和6..c)列举的异常情况,则需按照6. 及 6. 分别进行馏程分析和成分分析。

6.	产品指标检测

21

3、 4、

6..	如申报油品有产品标准,则按照产品标准要求的指标和检验方法进行分析。如检测结果符合产

品标准的限值要求,则进行来源和用途分析。如检测结果不符合产品标准的限值要求,则按照6. 6.

5

6. 进行相关项目的检测。

3、 4、 522

6..	如申报油品无产品标准,则按照6. 6. 6. 进行相关项目的检测,以确定油 品 的 主 要 成 分 及 其

来源。

3

6.	馏程分析

11	11

如难以确定油品来源属性及是否混有其他油品成分,或样品存在6..b)和6..c)列举的异常情

况,需对样品进行馏程分析,通过馏程测定判断油品组成中轻质和重质 成 分 的 大 致 含 量,作 为 区 别 不 同

油品的重要指标。

4

6.	成分分析

11	11

如难以确定油品来源属性及是否混有其他油品成分,或样品存在6..b)和6..c)列举的异常情

况 ,需对样品进行成分分析,作为区别不同油品的重要指标。一般情况下,应重点分析有机成分。

5

6.	其他分析

P	P	P

如上述检测仍无法确定油品来 源 属 性 及 是 否 混 有 其 他 油 品 成 分,可 以 进 行 钙、锌、磷、其 他 无 机 元

素、灰分、清洁度、多氯联苯(CBs)、多氯三联苯(CTs)和多溴联苯(BBs)等项目的分析。

6

6.	检测方法

61

6..	申报油品有产品标准且有指定检测方法的,使用产品标准指定的检测方法。

62

63

6..	申报油品无产品标准,或者有产品标准但未附检测方法的,可使用附录 A 中的检测方法。

6..	成分分析无具体检测标准时,通常可选择 气 相 色 谱、液 相 色 谱、气 相 色 谱-质 谱 法、红 外 光 谱 等 相

结合的方法。

2

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

SN/T 5574—2023

7 来源和用途分析

1

7.	依据申报资料和文献资料,结合样品检测结果,比对相关产品控制标准的指标要求,推断申报油品

的来源和用途。

注:中国主要油品的产品控制标准见附录 B。

2

7.	来源分析应基于所收集的与申报油品相关的申报信息和资料信息,包括但不限于产地、生产商、发

货方、收货方、数量、重量、价格、规格、生产工艺、运输工具、运输过程等各环节以及样品检测结果等。应

重点分析样品检测结果与申报信息或资料信息不符的情况。

3

7.	用途分析应基于所收集的与申报油品用途相关的资料信息,包括但不限于使用场合、使用过程、再

加工工艺等。应重点分析油品中的有毒有害物质环境风险以及对使用用途有明显影响的情况。

8 结果判定

1

8.	综合申报资料、油品外观、检测结果以及来源、用途分析结果,依据 GB34330对申报油品进行固体

废物属性判断。

2

8.	符合以下一种或几种情况的,判定属于固体废物:

a) 为生产过程产生的不合格品、残次品、废品等,但符合我国国家标准、地方标准及行业标准规定

可继续使用的除外;

b) 掺入、混杂无用或已用过的废油、洗舱油水或有害物质,油品质量无法满足使用要求,而不能流

入中国市场或者不能按照原用途使用的油品;

c) 使用过程中产生 的,因 使 用 寿 命 到 期、油 品 质 量 无 法 满 足 使 用 要 求 等 原 因,不 能 继 续 使 用 的

油品;

d) 在油品合成、裂解、分馏、蒸馏、溶解、沉淀以及其他过程中产生的残余物质,包括但不限于在石

油炼制过程中产生的废酸液、废碱液或在石油、天然气、地热开采过程中产生的废压裂液。

3

8.	符合以下一种或几种情况的,判定不属于固体废物:

a) 成分组成与申报油品定义相符,各项指标符合产品标准的限值要求,生产过程具有有效的质量

控制;

b) 成分组成与申报油品定义相符,部分指标不符合产品标准的限值要求,但无法判断其是否掺有

其他废油品或有害物质,经专家研判,尚可继续使用的。

4

8.	其他情况下,应根据固体废物的定义或 GB34330的适用原则和条款,对申报油品的固体废物属性

进行判断。属于 GB34330 列 明 的 固 体 废 物 种 类 和 情 形 的,应 按 照 GB34330 相 应 条 款 判 定 为 固 体

废物。

注:GB34330的“适用范围”规定,液态废物的鉴别适用于该标准。

9 鉴别报告和记录

1

2

9.	鉴别报告和记录应符合《进口货物的固体废物属性鉴别程序》中的相关要求。

9.	典型案例及鉴别报告见附录 C。

3

| 序号 | 项目名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水分 | GB/T8929 | 原油水含量的测定 蒸馏法 |
| 2 | 水分 | GB/T6533 | 原油中水和沉淀物的测定 离心法 |
| 3 | 水分 | GB/T11146 | 原油水含量测定 卡尔·费休库仑滴定法 |
| 4 | 水分 | GB/T260 | 石油产品水含量的测定 蒸馏法 |
| 5 | 水分 | GB/T11133 | 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑 滴定法 |
| 6 | 密度 | GB/T1884 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) |
| 7 | 密度 | GB/T13377 | 原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定毛细管 塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法 |
| 8 | 酸值 | GB/T7304 | 石油产品酸值的测定 电位滴定法 |
| 9 | 酸值 | GB/T18609 | 原油酸值的测定 电位滴定法 |
| 10 | 总沉淀物 | GB/T6531 | 原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法) |
| 11 | 总沉淀物 | GB/T6533 | 原油中水和沉淀物的测定 离心法 |
| 12 | 机械杂质 | GB/T511 | 石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法 |
| 13 | 运动粘度 | GB/T265 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |
| 14 | 运动粘度 | GB/T11137 | 深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计 算法 |
| 15 | 馏程 | GB/T26984 | 原油馏程的测定 |
| 16 | 馏程 | GB/T6536 | 石油产品常压蒸馏测定法 |
| 17 | 铝、硅、钒、镍、铁、 钠、钙、锌、磷 | IP501 | 用灰化法熔融法电感耦合等离子体发射光谱法测定残渣燃料油中铝、 硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷(Determinationofaluminumsilicon, vanadium,nickel,iron,sodium,calcium,zincandphosphorusin residualfueloilbyashing,fusionand inductivelycoupledplasmaemissionspectrometry) |
| 18 | 铝、硅、钒、镍、铁、 钠、钙、锌及磷 | GB/T34099 | 残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌及 磷含量的测定 电感耦合等离子发射光谱法 |
| 19 | 钠、镁、钙、铁、 钒、镍、铜 | SN/T3186 | 原油中钠、镁、钙、铁、钒、镍、铜元素的测定 微波灰化-电感耦合等离子体发射光谱法 |
| 20 | 铝、硅、钒、镍、 铁、钠、钙、锌、磷 | SN/T3190 | 原油及残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、 钙、锌、磷的测定 灰化碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 |
| 21 | 灰分 | GB/T508 | 石油产品灰分测定法 |

1

表 A.	进口油品主要检验方法标准

4

．ｃ

ｘｗ

ｚｆ

．ｂ

兔

ｗ

ｗｗ

学

兔

ｏｍ

标

准

下

载

SN/T 5574—2023

附	录 A

(资料性)

进口油品主要检验方法标准

1

表 A. 列举了进口油品主要检验方法标准。

| 序号 | 项目名称 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 硫 | GB/T17040 | 石油和石油产品硫含量的测定 能量色散 X 射线荧 光光谱法 |
| 23 | 硫 | GB/T387 | 深色石油产品硫含量测定法 (管式炉法) |
| 24 | 硫 | SH/T0172 | 石油产品硫含量测定法(高温法) |
| 25 | 闪点 | GB/T261 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 |
| 26 | 闪点 | GB/T3536 | 石油产品闪点和燃点测定 克利夫兰开口杯法 |
| 27 | 多氯联苯 | SH/T0803 | 绝缘油中多氯联苯污染物的测定 毛细管气相色谱法 |
| 28 | 多氯联苯 | SN/T1792 | 电气绝缘油中多氯联苯含量的测定 气相色谱法 |
| 29 | 清洁度 | ASTM D4750 | 用点滴试验法测定残渣燃料油清洁度和相容性的试验方法 (Standardtestmethodforcleanlinessand compatibilityofresidualfuelsbyspottest) |
| 30 | 苯、甲苯 | ASTM D3606 | 气相色谱法测定机动车和航空汽油中苯和甲苯含量的 标准试验方法(Standardtestmethodfordeterminationof benzeneandtolueneinfinishedmotorandaviationgasoline bygaschromatography) |
| 31 | 烃类组成、 氧化物和苯 | ASTM D6839 | 采用气相色谱法的火花点火发动机燃料中烃类类型、 氧化合物及苯的标准试验方法 (Standardtestmethodforhydrocarbontypes, oxygenatedcompounds,andbenzeneinsparkignition enginefuelsbygaschromatography) |
| 32 | 苯、甲苯 | SH/T0713 | 车用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量测定法 气相色谱法 |
| 33 | 烃类组成 | SH/T0741 | 汽油中烃组成的测定 多维气相色谱法 |

ｚｆ

ｘｗ

．ｂ

．ｃ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

ｏｍ

标

准

下

载

SN/T 5574—2023

1

表 A.	进口油品主要检验方法标准 (续)

5

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB36170 | 原油 |
| 2 | GB17411 | 船用燃料油 |
| 3 | GB25989 | 炉用燃料油 |
| 4 | GB338 | 工业用甲醇 |
| 5 | GB439 | 航空喷气机润滑油 |
| 6 | GB440 | 20号航空润滑油 |
| 7 | GB443 | L-AN 全损耗系统用油 |
| 8 | GB446 | 全精炼石蜡 |
| 9 | GB1787 | 航空活塞式发动机燃料 |
| 10 | GB1788 | 2号喷气燃料 |
| 11 | GB1790 | 医药凡士林 |
| 12 | GB1922 | 油漆及清洗用溶剂油 |
| 13 | GB2536 | 变压器油 |
| 14 | GB3405 | 石油苯 |
| 15 | GB3406 | 石油甲苯 |
| 16 | GB3407 | 石油混合二甲苯 |
| 17 | GB3915 | 工业用苯乙烯 |
| 18 | GB4853 | 食品级白油 |
| 19 | GB5903 | 工业闭式齿轮油 |
| 20 | GB5904 | 轻负荷喷油回转式空气压缩机油 |
| 21 | GB6537 | 3号喷气燃料 |
| 22 | GB7189 | 食品用石蜡 |
| 23 | GB7324 | 通用锂基润滑油 |
| 24 | GB7717.1 | 工业用丙烯腈 |
| 25 | GB9052.1 | 油气田液化石油气 |
| 26 | GB11118.1 | 液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG) |
| 27 | GB11120 | 涡轮机油 |
| 28 | GB11121 | 汽油机油 |

1

表 B.	中国主要油品的产品控制标准

6

．ｃ

ｘｗ

ｚｆ

．ｂ

ｗｗ

兔

ｗ

兔

学

ｏｍ

标

准

下

载

SN/T 5574—2023

附	录	B

(资料性)

中国主要油品的产品控制标准

1

12

B.	本附录给出了中国主要油品的产品控制标准,并列出了其部分参考限值。

B.	中国主要油品的产品控制标准见表 B.。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/855031321144011112