2024年-福建建筑安全员-C证考试（专职安全员）题库附答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.工作场所的设备、工具用具等设施应 ( B )。
A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

2.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织( A )进行论证、审查。
A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

3.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担( C )责任。
A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

4.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C ）的，必须设置防护设施。
A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

5.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（ A）。
A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

6.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。
A.3m（含3m） B.5m C.5m（含5m） D.8 m

7.（A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。
A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

8.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A）倍。
A.16 B.12 C.8 D.4

9.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线可采用（ A）。
A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

10.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B） ，防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。
A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

11.企业的 ( C )是企业安全生产的第一责任者。
A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

12.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的 ( A )防范措施及事故应急措施
A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857105102113006050