附录	常用型钢规格表

普通工字钢	型号：H+#

符号：h—高度；

尺

寸（mm）

x-x 轴

型

号

h

b

t

w

t

R

截面面积

(cm2)

理论重量

(kg/m)

y-y 轴

I

x

W

x

i

x

I /S

x	x

I

y

W

y

I

y

b— 宽 度 ； tw—腹板厚度； t—翼缘平均厚度； I—惯性矩；   W—截面模量

i—回转半径；   Sx—半截面的面积矩； 长度：

型号 10～18，长 5～19m； 型号 20～63，长 6～19m。

|  | mm | mm | mm | mm | mm |  |  | cm4 | cm3 | cm | cm | cm4 | cm3 | cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 68 |  |  |  |  |  | 245 | 49 |  |  | 33 |  |  |
|  | 126 | 74 | 5 |  | 7 |  |  | 488 | 77 |  | 11 | 47 |  |  |
| 14 | 140 | 80 |  |  |  |  |  | 712 | 102 |  |  | 64 |  |  |
| 16 | 160 | 88 | 6 |  | 8 |  |  | 1127 | 141 |  |  | 93 |  |  |
| 18 | 180 | 94 |  |  |  |  |  | 1699 | 185 |  |  | 123 |  |  |
| 20 | a 200 b | 100 102 | 7 9 |  | 9 |  |  | 2369 2502 | 237 250 |  |  | 158 169 |  |  |
|  | a | 110 |  |  |  |  | 33 | 3406 | 310 |  |  | 226 |  |  |
| 22 | 220 b | 112 |  |  |  |  |  | 3583 | 326 |  |  | 240 |  |  |
| 25 | a 250 b | 116 118 | 8 10 | 13 | 10 |  | 42 | 5017 5278 | 401 422 |  |  | 280 297 |  |  |
| 28 | a 280 b | 122 124 |  |  |  | 61 |  | 7115 7481 | 508 534 |  | 24 | 344 364 |  |  |
|  | a | 130 |  |  |  |  |  | 11080 | 692 |  |  | 459 |  |  |
| 32 | b 320 | 132 |  | 15 |  |  |  | 11626 | 727 |  |  | 484 |  |  |
|  | c | 134 |  |  |  |  |  | 12173 | 761 |  |  | 510 |  |  |
|  | a | 136 | 10 |  |  |  | 60 | 15796 | 878 |  | 31 | 555 |  |  |
| 36 | b 360 | 138 | 12 |  | 12 |  |  | 16574 | 921 |  |  | 584 |  |  |
|  | c | 140 | 14 |  |  |  |  | 17351 | 964 |  |  | 614 |  |  |
|  | a | 142 |  |  |  |  |  | 21714 | 1086 |  |  | 660 |  |  |
| 40 | b 400 | 144 |  |  |  |  |  | 22781 | 1139 |  |  | 693 |  |  |
|  | c | 146 |  |  |  | 102 |  | 23847 | 1192 |  |  | 727 |  |  |
|  | a | 150 |  |  |  | 102 |  | 32241 | 1433 |  |  | 855 | 114 |  |
| 45 | b 450 | 152 |  | 18 |  | 111 |  | 33759 | 1500 |  |  | 895 | 118 |  |
|  | c | 154 |  |  |  | 120 |  | 35278 | 1568 |  |  | 938 | 122 |  |
|  | a | 158 | 12 |  |  | 119 |  | 46472 | 1859 |  |  | 1122 | 142 |  |
| 50 | b 500 | 160 | 14 | 20 | 14 | 129 | 101 | 48556 | 1942 |  |  | 1171 | 146 |  |
|  | c | 162 | 16 |  |  | 139 | 109 | 50639 | 2026 |  |  | 1224 | 151 |  |
|  | a | 166 |  |  |  | 135 | 106 | 65576 | 2342 | 22 |  | 1366 | 165 |  |
| 56 | b 560 | 168 |  | 21 |  | 147 | 115 | 68503 | 2447 |  |  | 1424 | 170 |  |
|  | c | 170 |  |  |  | 158 | 124 | 71430 | 2551 |  |  | 1485 | 175 |  |
|  | a | 176 | 13 |  |  | 155 | 122 | 94004 | 2984 |  |  | 1702 | 194 |  |
| 63 | b 630 | 178 | 15 | 22 | 15 | 167 | 131 | 98171 | 3117 |  |  | 1771 | 199 |  |
|  | c | 780 | 17 |  |  | 180 | 141 | 102339 | 3249 |  |  | 1842 | 205 |  |

H 型钢

符号：h—高度；

b— 宽 度 ； t1—腹板厚度； t2—翼缘厚度； I—惯性矩； W—截面模量

i—回转半径；   Sx—半截面的面积矩。

H 型钢规格

类别	(h×b×t ×t )

截面积	质量A		q

x-x 轴

I	W

x	x

y-y 轴

i	I	W	I

x	y	y	y

1	2	cm2

kg/m

(cm4)

(cm3)

(cm)

(cm4)

(cm3)

(cm)

100×100×6×8	2	383

| 2900 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1600 |
| 5030 |  | 1700 |
| 1080 |  |  |
| 11500 |  |  |
| 1700 | 1160 |  |
| 2050 |  |  |
| 1600 | 1440 |  |
| 3300 |  | 11200 |
| 4030 |  |  |

HW

1890

1120

1100

11900

1040

6120

11400

1700

6100

6080

1400

1030

1180

1280

2930

3100

1600

8110

9020

1060

1170

1530

符号：h—高度；

b— 宽 度 ； t1—腹板厚度； t2—翼缘厚度； I—惯性矩； W—截面模量

i—回转半径；   Sx—半截面的面积矩。

H 型钢规格

类别

(h×b×t ×t )

截面积	质量A		q

x-x 轴

I	W

x	x

y-y 轴

i	I	W	I

x	y	y	y

1	2	cm2

kg/m

(cm4)

1220

1880

11200

1880

2900

1900

7200

(cm3)

1010

1190

1200

1300

1500

1540

(cm)

(cm4)

1450

1580

1870

1840

9020

(cm3)

(cm)

注：“#”表示的规格为非常用规格。

2010

1080

普通槽钢

符号：

同普通工字钢

但 Wy 为对应翼缘肢尖

长度：

尺

寸（mm）

号

截面

面积

h	b	t

w

t

R

(cm )

理论重

量 (kg/m)

x-x 轴

y-y 轴

y-y1 轴

Z

型

0

I

x

W

x

i

x

I

y

W

y

I

y

I

y1

2

(cm4)	(cm3)	(cm)	(cm4)	(cm3)	(cm)	(cm4)	(cm)

型号 5～8，长 5～12m； 型号 10～18，长 5～19m； 型号 20～20，长 6～19m。

|  | 5 |  | 50 | 37 |  | 7 | 7 |  | 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 63 | 40 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 80 | 43 | 5 | 8 | 8 |  | 101 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 100 | 48 |  |  |  | 10 | 198 |  |  |  |  |
|  |  |  | 126 | 53 |  | 9 | 9 |  | 389 |  | 38 |  |  |
| 14 |  | a b | 140 | 58 60 | 6 8 |  |  |  | 564 609 |  |  | 13 |  |
| 16 |  | a b | 160 | 63 65 |  | 10 10 | 10 10 |  | 866 935 |  |  |  |  |
| 18 |  | a b | 180 | 68 70 | 7 9 |  |  |  | 1273 1370 |  | 111 | 20 |  |
| 20 |  | a b | 200 | 73 75 | 7 9 | 11 11 | 11 11 |  | 1780 1914 | 178 | 128 |  | 244 |
| 22 |  | a b | 220 | 77 79 | 7 9 |  |  |  | 2394 2571 |  |  |  |  |
|  |  | a |  | 78 | 7 | 12 | 12 |  | 3359 |  |  |  |  |
| 25 |  | b | 250 | 80 | 9 | 12 | 12 |  | 3619 |  |  |  |  |
|  |  | c |  | 82 | 11 | 12 | 12 |  | 3880 |  |  |  |  |
|  |  | a |  | 82 |  |  |  |  | 4753 |  |  |  |  |
| 28 |  | b | 280 | 84 |  |  |  |  | 5118 |  |  |  |  |
|  |  | c |  | 86 |  |  |  |  | 5484 |  |  | 40 |  |
|  |  | a |  | 88 | 8 | 14 | 14 |  | 7511 |  |  |  |  |
| 32 |  | b | 320 | 90 | 10 | 14 | 14 |  | 8057 |  |  |  |  |
|  |  | c |  | 92 | 12 | 14 | 14 |  | 8603 |  | 365 |  |  |
|  |  | a |  | 96 | 9 | 16 | 16 |  | 11874 |  | 455 |  |  |
| 36 |  | b | 360 | 98 | 11 | 16 | 16 |  | 12652 |  |  |  |  |
|  |  | c |  | 100 | 13 | 16 | 16 |  | 13429 |  |  | 70 | 948 |
|  |  | a |  | 100 |  | 18 | 18 |  | 17578 |  | 592 |  | 1057.9 |
| 40 |  | b | 400 | 102 |  | 18 | 18 |  | 18644 |  |  |  | 1135.8 |
|  |  | c |  | 104 |  | 18 | 18 |  | 19711 |  |  |  | 1220.3 |

等边角钢

单	角	钢

| 型号 |  | 圆角 重心矩 | 截面积 | 质量 | 惯性矩 | 截面模量 |  | 回转半径 |  |  | 双角钢 iy,当 a 为下列数值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R Z0 | A |  | Ix | Wxmax Wxmin | ix | ix0 | iy0 | 6mm | 8mm 10mm 12mm | 14mm |
|  |  | （mm） | （cm2） | (kg/m) | (cm4) | (cm3) |  | (cm) |  |  | (cm) |  |
| 20× | 3 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L25× | 3 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  | 10 |
| L36× | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| L40× | 4 | 5 |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 3 |  |  |

L30×

4

L45×	5

5	13

6

3

4

L50×

5

6

3

4

|  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |
|  | 4 |  | 17 |
|  | 5 |  |  |
| L63× | 6 | 7 |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
| L70× | 6 | 8 |  |
|  | 7 |  |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
| L75× | 7 | 9 |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 10 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 |  |  |
| L80× | 7 | 9 |  |
|  | 8 |  |  |
|  | 10 |  |  |

L56×	6

# 螺旋钢管规格表|螺旋钢管每米理论重量表

公	公称壁厚	Nominal Wall Thickness mm

称外径

nominal

mm

219

273

325

377

426

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/876234013125010101