电力系统潮流计算软件研究
[bookmark: _Toc2025]摘要
摘要：潮流计算是电力系统分析中的重要内容，在电力系统处于规划设计阶段时，可以通过潮流计算来选择电气设备和接线方式。除此之外，还可以确定电力系统运行时的运行方式、为检修计划提供一些合理的数据。在规划年运行方式时,能够对规划、基建部门的网架结构和基建进度提出建议。还可以发现在预计负荷变化及新设备投运后电网中较为脆弱的线路,为调度员提供参考依据。当系统规划和运行中出现故障时，可以通过潮流计算加以解决。例如预测处于运行中的电力系统内各母线电压是否符合要求、各种负荷的变化和网络结构的变化是否符合安全标准、线路中元件是否超负荷以及发生超负荷时应事先采取的措施。当电力系统进行规划时，可以用潮流计算验证其规划方案是否满足各种情况下的要求。大多数的潮流计算程序在功能集成时存在着一定的困难，而且没有图形用户界面，结果显示的也不直观。本文以潮流计算程序的开发设计为重点，通过MATLAB对牛顿-拉夫逊法和PQ分解法进行编程，对以上问题加以解决。
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前言
本次毕业设计共包括5章内容，第一章介绍了潮流计算的基本原理，包括节点导纳矩阵的形成原理、潮流节点的划分、潮流计算的基本方程以及潮流方程的数值解法。第二章介绍了潮流计算的方法，包括高斯-赛德尔法、牛顿-拉夫逊法和PQ分解法。第三章则是构建程序框图并进行程序运算。第四章是对程序的技术经济分析，第五章是对本文进行总结概括。
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[bookmark: _Toc8453]1 潮流计算的基本原理
[bookmark: _Toc7979]1.1节点导纳矩阵
一般来讲，一个由N个节点（不算参考节点）组成的电网络，节点相对参考节点的电压满足式（2-1）

                      （2-1）














   其中是节点与节点之间的互导纳，是节点的自导纳，是节点在参考节点处的电压，是输入节点的电流，式（2-1）可以简写为,是节点导纳矩阵。将与节点连接所有支路导纳相加，所得的和即为是该节点的自导纳，将与节点和节点直接连接的所有支路导纳和相加，所得的和的负数即为两个节点的互导纳。
[bookmark: _Toc11496]1.2潮流方程
   电网由变压器、输电线路、电容器和电抗器组成，将它们用集中参数表示，并采用串并联等效支路进行仿真。之后采用节点法对等效支路进行分析。节点电压与节点电流的关系如（2-2）。                                                                      

                                   （2-2）
其展开式为

                  （i=1.2.3…n）                   （2-3）
通常节点注入量是节点功率，因此需要用式（2-4）对节点电流进行求解。

                                                   （2-4）

将式（2-4）代入式（2-3）得到


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/885304133210011123
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