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[bookmark: _Toc357613713]一、编制依据

	序号
	编制依据
	编号
	备注

	1
	金泰南燕湾C08、C09地块公寓项目工程施工图纸
	
	

	2
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	GB50210-2001
	国家

	3
	《住宅装饰装修工程施工规范》
	GB 50327-2001
	

	4
	《建筑地面工程施工质量验收规范》
	GB 50209-2002
	

	5
	《建筑电气工程施工质量验收规范》
	GB50303-2002
	

	6
	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
	GB50242-2002
	

	7
	《建筑地面施工质量验收统一标准》
	GB 50300-2001
	

	8
	《民用建筑工程室内环境污染限制规范》
	GB50325-2001
	

	9
	《建筑内部装修设计防火规范》
	GB50222-95
	

	10
	《工程测量规范》
	GB50026-2007
	

	11
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2013
	

	12
	《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规范》
	JGJ130-20011
	行业

	13
	《施工现场临时用电平安技术规程》
	JGJ46-2005
	

	14
	《海南省建筑工程竣工验收资料》
	
	

	15
	《房屋白蚁预防技术规程》
	JGJ/T245-2011
	


2、 [bookmark: _Toc357613714]工程概况
1、 [bookmark: _Toc328261739][bookmark: _Toc328263412][bookmark: _Toc357613715]设计概况
C08、C09地块公寓室外装饰项目有：铝合金门窗、抹灰、外墙GRC安装、外墙涂料、真石漆
、外墙装饰铁艺栏杆、暗散水、门口入口台阶、踏步、残疾人坡道及栏杆安装等。
[bookmark: _Toc357613716]2、装饰装修工程特点
装饰装修工程施工工期比较紧，需合理支配各专业分包队伍的施工依次，保证施工进度，同时，装饰装修工程的施工期间，经验雨季施工，应留意装饰材料的防潮工作以及避开雨季户外作业带来的影响。
3、 [bookmark: _Toc357613721]施工打算：
[bookmark: _Toc357613722]1、成立装修管理领导小组
为了强化本工程装饰装修工程的管理，达到质量目标，成立C08、C09地块公寓外墙项目工程管理领导小组，项目经理亲自担当领导小组组长，并明确各分项工程的具体负责人，各负其职，且留意各工序之间的协调协作工作，装饰装修工程领导小组组织机构：
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)
[bookmark: _Toc357613726]2、技术打算
1）室外装修选择不同分项分别进行样板施工，样板包括：外墙干挂石材、外墙GRC安装、外墙装饰铁艺栏杆、铝合金门窗、外墙涂料、暗散水、门口入口台阶、踏步、残疾人坡道及栏杆安装等设计要求的材料作法，经各专业自检，监理、业主验收后，依据样板要求进行大面积施工。
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