2024年天津建筑安全员《A证》考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.可能导致重大事故发生的 (B )就是重大危险源。
A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

2.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B ）批准签字后，方可组织实施。
A.施工单位负责人 B.建设单位项目负责人 C.项目负责人 D.施工单位技术负责人

3.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

4.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于24m时，每隔（ C）应设置一组竖向通高斜杆。
A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

5.脚手架拆除时必须是（ A）。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

6.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 ( A )的特种设备安全负责。
A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

7.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过18m的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。
A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

8.适用于扑救易燃气体﹑液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。
A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

9.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合 ( A )。
A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

10.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B）管理协议。
A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

11.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C ）时，该钢管即达报废标准。
A.超过钢管壁厚5% B.超过钢管壁厚8% C.超过0.5mm D.超过0.3mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/898057003073006043