浙江省建筑安全员知识题库及答案（推荐）

（单选题、多选题、判断题）

一、单选题(103题)

1.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当 ( A ),依法履行职责。
A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

2.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。
A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

3.<<建筑法>>规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。
A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

4.脚手架拆除时必须（ A ）。
A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
B.可以上下同时拆除
C.由下部往上逐层拆除
D.对于不需要的部分，可以随意拆除


5.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

6.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。
A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

7.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D ）。
A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

8.分配电箱与开关箱的距离不得超过（ C）。
A.10m B.20m C.30m D.40m

9.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

10.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。
A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

11.( D )是安全生产的灵魂。
A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

12.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。
A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/905201214314011110