## Slide 1
学生安全用电培训

## Slide 2
目录
contents
安全用电基础知识
安全用电行为规范
安全用电防护措施
安全用电事故预防
安全用电教育与实践

## Slide 3
01
安全用电基础知识

## Slide 4
电的特性与危险性
总结词：电的特性与危险性
电具有能量，可以转化为热能、光能和机械能等。
电的传播速度快，约为光速的十分之一。
电是一种无形的能量形式，可以通过导体传播。

## Slide 5
停电
电力系统的故障可能导致大规模停电，影响生产和生活。
设备损坏
电流过大或过小会影响设备的正常运行，甚至损坏设备。
火灾
电火花和过载电流可以引起可燃物燃烧，造成火灾。
总结词
电的危害与后果
触电
人体成为导电路径的一部分，电流通过人体造成伤害甚至死亡。
电的危害与后果

## Slide 6
安全用电的重要性
总结词
大规模停电会影响社会正常运转，安全用电有助于维护社会稳定。
维护社会稳定
正确使用电器设备可以避免触电、火灾等事故，保障生命安全。
保护生命安全
电力是现代生产和生活的重要能源，安全用电是保障正常生产和生活的必要条件。
保障生产和生活
合理使用电器设备可以避免能源浪费，节约能源资源。
节约能源
02
01
03
04
05
安全用电的重要性

## Slide 7
02
安全用电行为规范

## Slide 8
避免直接接触裸露的电线和电器设备金属部分，以防触电。
总结词
带电裸露部分是指没有绝缘保护的电线和电器设备金属部分，这些部分可能带有高电压，直接接触可能导致触电事故。
详细描述
不接触带电裸露部分

## Slide 9
禁止随意增加或改变电器的接线方式，应由专业电工进行操作。
私拉乱接电线可能导致线路短路、过载或接触不良，引发火灾或触电事故。正确的做法是请专业电工进行接线和安装。
不私拉乱接电线
详细描述
总结词

## Slide 10
总结词
导线绝缘皮破损时应及时更换，避免发生漏电或短路。
详细描述
导线绝缘皮破损可能导致电线暴露在外，增加触电和火灾的风险。发现导线破损时，应立即停止使用，并及时更换。
不使用绝缘皮破损的导线

## Slide 11
禁止使用非标准材料代替保险丝，以防止电路过载引发火灾。
总结词
保险丝的作用是在电路过载时断开电路，以保护电器设备和电线。使用铜丝、铁丝等代替保险丝可能导致电路过载时无法及时断开，引发火灾。
详细描述
不使用铜丝、铁丝等代替保险丝

## Slide 12
总结词
禁止在电热器具上烘烤衣物，以防衣物过热引发火灾。
详细描述
电热器具的加热元件温度很高，如果在其上烘烤衣物，会导致衣物过热并引发火灾。此外，烘烤衣物还会加速电热器具的老化和损坏。
不在电热器具上烘烤衣物

## Slide 13
03
安全用电防护措施

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/918041016074006034