空气源热泵项目组织方案

第一章：编制依据

第二章：工程概况

第三章：施工目标及现场组织机构

第四章：质量及安全保证措施

1、施工准备（设备、人员、材料）

2、材料采购内控措施

3、工程质量保证措施

4、安全生产保证措施

第五章：施工工期施工进度计划及保证措施

第六章：实施方案

1、机组安装

2、机组单台安装

3、机组多台安装

4、空调设备主要施工工艺流程

5、风机与管道施工方法及主要技术措施

6、系统调试

第七章：安装工程突发事件处理机制与预案

第八章：用户售后服务承诺

1、技术维护计划及保证措施

2、保修期的保修工作

3、保修期后的回访保修

4、技术维护资料编制及移交

施工组织设计总述：

空气源热泵（空调）安装工程是现代化工业与民用建筑不可缺少的部分，在

国民经济中占有重要的地位。制冷设备长期安全经济运行，安装质量是一个很重

要的方面。我公司不仅依托优良产品的优势，更有从事空气源热泵（空调）安装

工程安装丰富经验的技术人员、管理人员和施工人员。为了提高系统施工管理水

平，科学地安排施工程序，在保证质量的基础上，缩短工期，加快工程进度，特

编制此方案。明确施工任务的目标及主要施工技术方法和相应的保证措施，并以

最佳的施工班子，精心组织、科学管理采取有效的技术措施，进一步完善、落实

质量保证体系。

我们对该项工程建设单位明确承诺，以优良的工程质量，最科学的施工方法，

高效率按期竣工，做好文明施工，环境保护，全面完成此项工程任务。

第一章：编制依据

1.1 国家及地方现行有关图集、规范、标准。

1.2 设计空调施工图（依据空调图纸）

1.3 国家现行有关法规

1.4 空气源热泵（空调）安装工程系统调试工程有关说明

第二章：工程概况

2.1 工程概况

2.2 项目名称：空气源热泵项目

2.3 采购人名称：元氏县交通警察大队

2.4 安装工程量：空气源热泵机组九套

第三章：施工目标及现场组织机构

3.1 施工目标

3.1.1 响应建设单位提出的工期要求及结合实际情况，保证在合同期内安

装、调试完备。

3.1.2 质量目标：合格标准。

3.2 施工安全目标

3.2.1 施工工亡，重伤事故为零。

3.2.2 杜绝重大设备，火灾事故。

3.2.3 负伤率控制在 4%以下。

3.3 文明施工目标

3.3.1 按文明施工要求进行现场管理，保证现场文明施工，达到安全文明施

工标准要求。

3.3.2 环境保护达到建设施工无污染，符合环保标准，创一流施工环境，各

项施工行为均满足《建设工程施工现场管理》规定要求，噪声控制为白天不大于

65bd，夜间不大于 55bd。

3.3.3 我公司具备良好的资信、资金状况和履约能力，我公司安排专款专用，

并保证该工程所需资金，保证资金合理有效发挥最大效益。

3.4 现场组织机构

为了能使本工程按期优质完成施工任务，我们将根据本工程的实际情况和特

点，选派具有同类工程施工管理经验的优秀项目管理人员组成项目部，以项目经

理为核心，充分发挥企业的整体优势，以全面质量管理为中心，以专业的科学化

管理为手段，以高效率地实现工程项目综合目标为目的，以合同管理为依据，对

工程项目进行全过程、全方位的计划、组织、管理、协调与控制，如期实现对业

主的承诺，使工程早日投入使用。

第四章：质量及安全保证措施

4.1 施工准备（设备、人员、材料）

4.1.1 施工准备：施工准备工作是整个施工成败的关键，进入现场之前，施

工单位应作好以下准备工作。

4.1.2 技术资料的收集和审查：查阅《通风与空调设备安装工 程验收规范》

及随设备所带的《设备安装说明书》和图纸，了解安装的有关规范要求及主要技

术参数。

4.1.3 组织施工图纸会审：通风、空调安装任务确定后，为保证工程质量和

工期，掌握施工程序，组织有关人员在技术负责人的主持下，熟悉施工图纸，了

解设计意图和技术要求，以减少设计施工差错，明确各专业之间的分工和配合，

全面规划施工活动。

4.1.4 施工人员进入现场作好前期开工准备工作，安排预制场地，工料场地、

机械设备库、工房等临时生产和生活设施的布置搭建工作。

序号

1

2

3

4

5

6

7

机具名称	电焊机

切割机

套丝机

电锤

钳台

管钳

锯弓

数量

1

1

1

1

1

2

2

4.1.5 组织材料、半成品、加工件定货，加工及验收、保管和施工机具进场

工作。

机具准备：主要施工机具需要计划表

4.1.6 安排技术人员勘测现场，并作好开工前的一切准备工作，及时向甲方

递交开工报告。

4.1.7 施工现场材料设备和施工机具的准备：安装工作必须有足够的物资保

证，及时地供应材料和设备，避免 停工待料，安装工作所需的材料，应按施工

组织设计中的材料计划，按规格、数量随进度分批供应，施工中所需机具应根据

需要准备，以便随时调用。

4.2 材料采购内控措施材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要

求，工程质量也就不可能符合标准。所以加强材料的质量控制，是提高工程质量

的重要保证，也是创造正常施工条件的前提。材料采购前应征得建方及监理的认

可。

4.2.1 质量材料控制的内容必须包括材料的性能、材料的取样、实验的方法、

材料的适用范围和满足施工要求。镀锌板材选择参阅第七章风管制作的内容，本

工程所用钢材一律为国标，钢材进场必须检查出厂质量证明材料，对材料作部分

抽检，内容包括厚度，尺寸，材料外观，材料质地强度等。

4.2.2 对所采购的钢材必须一定为大厂，如包钢、宣钢等厂家。 必须有出

厂质量证明，且要求为原件，如果是复印件或抄件时，提供钢材单位必须加盖红

公章，抄件人应签字并注明原件存放单位。

4.2.3 其它材料：保温材料、水暖件、阀门等，必须选用正规厂家产品，有

建设主管部门颁发的准用证，出厂合格证，质量证 明文件，而且执行样品引路，

按样收货，以防以劣充优。

4.3 工程质量保证措施

4.3.1 质量目标确保工程达到合格标准，分项工程合格率 100%； 钢管焊接

合格率 100%； 保温工程合格率 100%，工程质量管理保证体系成立质量管理制

度 。

4.3.2 质量保证体系的建立和运行

为使严格的质量管理贯穿于不断变化的施工全过程，按照 ISO9000 系列标准

建立起以项目为第一责任人的一套有效的质量保证体系，并制定了相应的质量管

理制度，最大极限地发挥每个部门、每个人的作用，确保质量保证体系的正常运

行，以每个人的工作质量来保证和提高整个工程。

4.3.3 质量保证体系运行的各项管理制度（ISO9002） ；

A．图纸会审制度；

B．施工组织设计管理制度；

C．见证取样制度；

D．隐蔽工程验评制度；

E．焊接取样、抽样检验制度；

F．施工技术资料的管理；

H．交底制度；

4.3.4 工程质量保证措施

A、提高质量意识，建造精品工程。提高全体员工的质量意识、服务意识，

为业主提供优质服务。牢固树立“质量就是效益，质量就是企业生存的根本。”

牢固树立工程质量行政领导责任制和终身制，层层落实质量各级责任制，用科学

严谨的规章制度管理质量确保达标投产。

B、加强过程控制，强化质保体系。继续执行“质量一票否决”的制度，采

用“过程质量”控制方法。

具体做法是：施工前严格对作业指导书中的施工方法、程序及质量标准等严

格执行审核、批准制度，施工过程中以预防为主加强过程控制，使质量问题消灭

在萌芽状态。施工结束和要求各级质检验收的一项合格率，并与奖金挂钩，在各

阶段过程中、强给施工的记录，验收记录，质检人员作好记录，通过各种标准统

一记录， 做到施工前有章可循，施工时有人负责，施工后有据可查。

C、完善质量预控，落实质量责任，一切为创精品。本工程应提前做好预防

工作，具体做法是把问题分解到班，责任落实到个人，重点抓好班的自检自查工

作。每道工序做好监督记录，质检部门收集归档，质检人员做好质监检查日记，

分管总工定期检查。做到谁施工谁负责、谁签字谁负责任、谁出问题谁负责。同

时对施工中发现的扣种问题不等、不靠、不推委、不扯皮、积极主动地协助业主

尽整改义务，不使工程留下隐患，不让施工 留遗憾，真正对工程起到预防作用。

为确保工程达到优质工程，将由项目总工牵头，组织有经验的工程技术人员

和技师，想办法、编措施、定计划，通过严密的质量监查网络，严格的质量标准，

严肃的工作作风，真正实现由结果 检查向过程监查的转变，最终达到工程创优。

D、加强文明施工，创造良好环境在本工程施工中，将继续加强文明施工的

管理，创造良好的施工 生产环境，梯子平台牢固，柱、杆齐全，工艺美观，五

口防护齐全，道路通畅，消防设施齐全，照明充足，窗明地净，施工技术资料及

工程质保资料齐全、准确清晰，且验收资料与工程进度同步，在施工期间和保修

期内均进行质量回访，现场设专人与业主 经常保持联系，对出现的有关问题及

回访与有关意见，认真整改落实并及时反馈给甲方，按合同条件中的规定做好保

修工作。

E 工程管理措施抓质量意识教育，提高全员质量意识，树立“百年大计，

质量第一”的思想。树立“讲求质量光荣、忽视质量可耻 ”的风尚，为创优质

工程打好基础，使员工自觉把工程创优、创精品落实到施工 现场。

F、编制好《施工组织设计》，完善创优规划，确保工程质量。根据工程的

创优目标制定工程“创优规划”，并提出具体的质量标准，控制和监督程序，使

参加本工程的全体人员目标明确，标准清楚。

G、强化规范技术质量管理工作，认真执行技术质量责任、强化监督约机制。

H、强化三级检验制度，做好质量监督工作。根据本企业《质量手册》、《程

序文件》和本工程度《质量计划》的要求，在施工前认真编制好，执行好质量检

验计划，重点抓好班组的自检和自检记录工作，切实发挥各级验收把关作用。

R、在施工过程中服从监理人员的检查验收， 隐蔽工程的验收应提前 48 小

时向业主和监理提出，确保工程的优质高效。

G、严格执行分项工程、隐蔽工程验评制度，见证取样制度。

K、施工中应与其他工种密切配合，楼板留孔洞，不得随意剔凿，要派专人

负责予留。

L、安装管道，要在土建未做装饰之前安装完毕并作好试漏试压，保温防腐

工作。

M、当天完成的各种管道甩口也应在抹灰前加堵。

N、加套管的管在穿过楼板，过墙孔时，位置必须准确，规格合适，并在抹

灰时固定好。

O、管道丝头上的麻线铅油随时清除干净，做到完活声清。

P、各种孔洞不得断开钢筋，必要断开时，用同样钢筋煨成型与原钢筋搭接

双面焊，搭接长度为钢筋直径的 5 倍。

Q、焊工在焊接中要携带操作证，每道焊口都要有本人的焊接标记，以备质

检人员对照检查。做到有据可查，责任明确。

4.4 安全施工及保证措施

4.4.1 安全目标：杜绝重伤死亡事故发生，轻伤伤事故小于 13‰，安全管

理水平争取达到建设部颁发的优良达标工地标准。

4.4.2 保证措施：建立以项目经理为第一责任者的安全生产责任制，设一名

全面负责安全生产的专职安全员，负责安全生产的具体工作，认真贯彻“安全第

一，预防为主”的方针。

4.4.3 安全教育的管理：

A、安全教育：一级安全教育由公司安检部负责，工人进场前，由项目经理

组织和联系公司安检部，实施一级安全教育。现场项 目部的安全工程师负责实

施对工人的二级、三级安全教育。并填写安全教育记忆测试（安全教育记忆测试

试卷在公司安检部领取） 。安全教育记忆测试应完整、准确无丢失，安全教育

率 90% 以上。

B、安全大会：项目部每周由项目经理组织召开一次安全大会。整齐列队进

行。应到人数、实到人数、签字人数相符合。安全大会内容准备详实、充分、不

空洞。

C、安全巡回检查：记录准确，无虚假现象，怎么检查的就怎么记录；违章

人数不应超过平均人数的 3-5%；违章解决率 100%， 隐患解决率 90%以上。

D、安全交底：安全交底由专业技术人员和《技术交底》同时进行；交底人

签字和接收交底人签字不得有代签现象；抽查接收交底人时，他们应该知道详细

内容，并正确执行；交底资料保管完整，无丢失。

E 表扬与批评：对遵章守纪职工通过安全大会或安全宣传栏及时表扬；对违

反规章者进行不客气的批评，及时惩罚；表扬要有记录，罚款要有收据，存根。

4.4.4 现场安全管理：每日安全员进行安全巡回检查数次，项目经理平日进

行抽 查，将检查到的安全违规现象记录在《每日安全巡检记录》上，记录上要

体现出违规描述、责任人、违规地点、处理措施、负责人等。安全员在项目部每

日工作碰头会上向项目经理进行汇报，并要求项目经理签字确认。

A、安全文明生产

1)．施工现场整齐整洁，树立公司良好形象。

2)．设立项目部安全宣传栏。

3)．库房按制度管理，帐清晰、卡明确、物整齐。备好足够数量的灭火器备

用。

4)．加工场地清洁、工完料清。

5)．工作前和工作中不引用含酒精成分的饮料。

6)．五讲四美，文明用语，无论何时都无打架斗欧现象。

B、遵守安全制度，严格按操作规程施工

1)．进入施工现场须戴毫安全帽，系好下额带，不污秽，不做它用。

2)．工作服整齐合身，洁净，常换洗。

3)．工作鞋按工种配备，号码、防护适合。

4)．工作时须使用手套，但在旋转的机械上工作时决不允许使用手套。

5)．在接触易产生砂尘的工作时须使用橡胶型防护眼镜。

6)．噪音较大时，应使用耳塞。

7)．搭设脚手架要有正操作；脚手架要设置斜撑。

8)．使用的木架板保证不糟、无裂纹、无活节、厚度适合。不使用探头板，

架板的两头要使用铁丝绑缚结实。

9)．合理使用安全网，购买移动式安全架台要有合格证，自制移动式安全架

台要经安全人员，检验人员验收后方可使用。安全架台不缺件，连接件、销钉齐

全并正确使用，各焊点牢固可靠，斜插固定件保险牢靠。移动式脚手架移动时，

移动速度适中，上边的工作人员须下车走到目的地后再上脚手架进行工作，由于

高 度不够，须使用两层或三层时，必须使用架子管进行斜撑。

10)．购买有合格证的全身式安全带，使用安全带前检查安全带是否合格，

然后正确佩在身上。登上高空后首先将安全带系在能保证自己生命的地方，善待、

保护能保证我们工人生命的安全带。

11)．其重运输工作认真负责，倒链不用时维护好，放置地干燥。使用前检

查是否有阻隔、扭链、腐蚀等现象。挂靠吊点必须可靠，膨胀螺栓固定点首选应

是梁侧边，其次才是屋顶面。重物 绑缚牢靠，重心选好，工作中须使用手套，

重物下不站人，起重选择是关键。大件运输，搬倒滚筒时左手托管，右手插管中

心， 滚动中防压脚。

C、施工临时用电须遵守

1)施工现场应配备持证电工进行临时用电敷设和维修。非持证电工不允许进

行临电维修作业。

2)临时配电箱须内外清洁，接线须从配电箱底部长孔中接入，箱内按容量配

备漏电保护器，箱门上锁。配电箱放置明处，不得隐蔽暗处，并要防高温和潮湿。

3)临时电缆须架空使用，以免人踩车轧，使之漏电造成电击伤亡。

4)电动工具防护装置完善，禁止违规操作。

4.4.5 确保文明施工的技术组织措施

文明的施工现场是工程进度、质量和安全生产的有力保证，也是树立企业外

部形象的关键因素，因此必须加强施工现场的管理，由项目经理负责，派专人具

体组织落实。

A、目标：施工现场达到“三清六好”文明施工标准。

B、保证措施：

1)施工人员进入现场，必须遵守工地的规章制度，与土建及其他专业密切配

合，搞好团结。

2)施工人员穿着统一工作服装，举止文明，礼貌待人，体现公司良好风貌。

3)施工人员施工过程中要注意保护自己和他人的劳动成品，体现良好的职业

素质。

4)现场材料库内工具、设备、材料分类码放整齐，并做好标识，防止碰坏设

备、水。

5) 施工现场无法进入库房的材料应选择合适的位置，分类码放，严禁堆积

在道口阻碍交通， 并要求码放整齐， 严禁乱碓乱放。

6)现场做到“活完场清”，清理材料、工具及废料，并向值班人 员交底。

7)进入施工后期装修阶段，特别注意不得污染吊顶、墙面、地 面等影响美

观的地方。

8)施工中遇到技术、配合、生产等与其他施工队伍有矛盾的地方，应及时向

上级汇报并等待答复解决，不得私自解决野蛮施工，更不得发生口角，确保正常

的施工秩序。

9)减少扰民、降低环境污染和噪音的措施：在施工前做好隔声降噪围挡、围

帘；合理安排易产生噪声的施工工序，未经批准禁止夜间施工。在居民区施工要

做好安民告示，取得谅解，项目部每月一次对场界噪声进行监测，并做好记录。

噪声限值执行《建筑施工场界噪声限值》和当地环保部门的噪声标准要求。当噪

声排放超标时，应采取降低噪声措施和给受噪声伤害的人员提供专用劳动用品。

10)每月组织一次文明施工大检查，对各责任区进行评比，达不到要求的要

限期改正、及时传栏，报栏生动活泼，及时表扬好人好事。

第五章 施工工期施工进度计划及保证措施

A 本工程量较少，质量要求高，如何保证工程顺利交工，是对我公司的能力

和信誉的考验。在施工中我公司将要组建强有力的项目领导班子，首先抓好“两

头工期”。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/926124220005010054