2024年吉林省建筑安全员-B证（项目经理）考试题库
学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________


一、单选题(210题)
1.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C ）进行签字确认。
A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

2.适用于扑救易燃气体﹑液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。
A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

3.安全生产教育和培训范围是（C）。
A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

4.30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（ B ）。
A.25mm B.50mm C.60mm D.75mm

5.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 ( D )的建筑活动。
A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

6.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

7.脚手架拆除时必须（ A ）。
A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
B.可以上下同时拆除
C.由下部往上逐层拆除
D.对于不需要的部分，可以随意拆除


8.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由 ( D )。
A.施工单位技术负责人、专业监理工程师签字
B.施工单位技术负责人、建设单位负责人签字
C.建设单位技术负责人、总监理工程师签字
D.施工单位技术负责人、总监理工程师签字


9.电线折断掉落地面时，不得靠近或用手去拿，应赶快找（D ）处理。
A.领导 B.班组长 C.安全员 D.电工

10.三级安全教育是指哪三级？( B )
A.企业法定代表人、项目负责人、班组长
B.公司、项目、班组
C.总包单位、分包单位、工程项目
D.分包单位、工程项目、班组
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