发电厂人身事故应急预案

单位名称：

编制部门：

颁布日期：

批准页

本预案起草部门：平安监察部

本预案起草人：

本预案校核人：

本预案审定人：

本预案批准人：

本预案由平安监察部归口并负责说明。

本预案为年首次发布。

目    次

1 总则4

1.1 编制目的4

1.2 编制依据4

1.3 适用范围4

2 应急处置基本原则4

3 事故类型和危害程度分析4

3.1 事故风险的来源和特性4

3.2 事故类型、影响范围及后果5

4 事务分级5

5 组织机构及职责6

5.1 应急组织机构6

5.2 应急组织机构的职责6

6 预防及预警7

6.1 风险监测7

6.2 预警发布及预警行动7

6.3 预警结束8

7 信息报告8

8 应急响应8

9 后期处置11

10 应急保障11

11 培训和演练12

12 附则12

13 附件12

前    言

为提高本企业对突发人身事故等应急事务的处置实力，最大程度地预防和削减突发事务及其造成的损害，保障员工的健康及平安。依据《中华人民共和国突发事务应对法》、《电力监管条例》、《国家突发公共事务总体应急预案》、《国家处置电网大面积停电事务应急预案》、《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则》等国家、行业有关法律、法规的规定，结合本企业特点，特制订本预案。

在本预案运用过程中，如发觉有不妥之处，请刚好将看法和建议反馈到平安监察部，以便今后修订时参考。

人身事故应急预案

总则

编制目的

高效、有序地做好本企业突发人身事务的应急处置和救援工作，避开或最大程度地减轻人身突发事务造成的重大经济损失和政治影响，保障员工生命和企业财产平安，维护社会稳定。

编制依据

《中华人民共和国突发事务应对法》

《生产经营单位平安生产事故应急预案编制导则》

《电力企业专项应急预案编制导则》

适用范围

适用于本企业突发人身事务的应急处置和应急救援工作。

应急处置基本原则

- 遵循“平安第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持防卫和救援相结合的原则。统一领导、分工负责、加强联动、快速响应，最大限度的削减突发事务造成的损失。

- 严格遵守紧急救援的基本原则，现场实行主动措施爱惜伤员生命，减轻伤情，削减苦痛，并依据伤情须要，快速联系医疗部门救治。

事故类型和危害程度分析

事故风险的来源和特性

物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成的人身损害。

机械设备运动或静止部件、工具、加工件干脆及人体接触引起的挤压、碰撞、冲击、剪切、卷入、绞绕、甩出、切割、切断、刺扎等损害。

各种起重作业（包括起重机械安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落、物体（吊具、吊重物）打击等。

各种设备、设施的触电，电工作业时触电，雷击等。

火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外的灼伤）。

火灾引起的人身损害。

在高处作业中发生坠落造成的人身损害。

物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的人身损害。如：挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌、建筑物坍塌等。

锅炉爆炸、压力容器爆炸、高温高压管道及阀门超压爆破或泄漏等造成的人身损害。

可燃性气体、粉尘等及空气混合形成爆炸混合物，接触引爆源发生爆炸造成人身损害。

工业气体、食物中毒、缺氧窒息、中毒性窒息等造成的人身损害。

企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压等造成的人身损害。

异样高温、低温天气引起的人身高温中暑和冻伤事务。

其他如摔、扭、挫、擦、溺水等造成的人身损害。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/938103035041006030