2024年黑龙江省安全员《B证》考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C ）时，该钢管即达报废标准。
A.超过钢管壁厚5% B.超过钢管壁厚8% C.超过0.5mm D.超过0.3mm

2.回转限位器的作用主要是防止塔机（Ａ ）。
A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

3.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D ）。
A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

4.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 ( A )内不得重新申请安全生产许可证。
A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

5.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。
A.5 B.8 C.10 D.15

6.高度大于6米的脚手架，宜采用（ B）斜道作为人员上下通道。
A.人字型 B.之字型 C.一字型 D.伸缩型

7.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。
A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

8.安全帽应能承受5kg钢锤自（ B）高处自由坠落的冲击。
A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

9.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。
A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

10.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C）。
A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

11.浇筑离地（B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m

12.施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ B）。
A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT

13.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。
A.1 B.2 C.3 D.5

14.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D）。
A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/945111223214011120