叫可容许风险；总分达到70-160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；总分在160-320之间，

111213自卸车锚杆钻机喷射机空压机风镐旋喷机气锤全站仪水准仪潜水泵钢筋弯曲机钢筋切割机15tGW

察院、地方工会等部门。5.内部报警或联络在工作时间内发生紧急事态，利用现场内公用电话、对讲机、移动电

每2年复审一次。特种作业操作资格证需延期或者复审的，应当于期满前1个月内向原发证部门或者异地相关部门

建筑施工安全方案

吉林建筑大学

建筑安全课程设计

设计题目

姓 名

学 号

班 级

专 业

学 院

指导 教师

建筑施工安全施工组织设计

201313

安全 131

安全工程

市政与环境工程学院

刘辉

0

，建立安全生产应急救援预案。12建筑施工安全方案3.5安全生产教育培训制度项目进场后，项目部组织有关

规范，夜间要按时熄灯。工地其他易燃材料不得堆垛在仓库边，如需要堆物时，离仓库保持6m以外，并挂设好灭

领导指示，在指挥长的领导下，负责本项目的安全管理和环境保护工作，监督、检查项目部开展安全环保工作。(

人员编制本项目教育培训计划。(1)做好进场工人的安全教育，并贯穿始终，全过程全员进行安全教育培训，其

建筑施工安全方案

指导教师评语：

指导教师：

2016 年 12 月 23 日

1

查执行情况。(7)督促、检查施工现场安全设施、安全技术措施、作业环境及安全操作的实施。(9)负责与外

有针对性的安全技术交底文本。(7)负责本部门的安全体系要素的监控工作，制定安全隐患的整改措施，并监督

10)协助总工程师组织技术工作会议、施工方案讨论会，参与研究重大技术问题，审核重大合理化建议。(11

发之前是潜在的，常不被人们所认识和重视，因此需要通过一定的方法进行辨识，评价其危险大小等级。我国已经

建筑施工安全方案

前言

施工现场临时用电贯穿整个工程建设的全过程,一个科学、安全的施工现场 临时用电系统可以有效地保证建设工程的顺利进行。 临时用电的安装、 维护、 使用的 安全技术管理要求极高,稍有不慎,极易造成恶性事故,危害人的生命安全,给工程建设 造成巨大损失。 施工企业应当制定并健全安全用电技术措施。在施工前， 施工单位应 编制施工组织设计， 其中应包括施工现场临时用电方案。临时用电方案不仅关系到用 电人员的人身安全， 同时也关系到施工进度以及工程质量。在防护上、 技术上和管理 上采取的为了实现安全生产的措施叫做安全技术措施。安全技术措施不能随意、简单、 应付了事，要有针对性，针对施工现场环境、工程特点、劳动组织、施工方法、作业 方法、使用的机械、变配电设施、动力设备、架设工具以及各项安全防护设施等制定 的确保安全施工的技术和管理措施。

本设计针对施工现场临时用电， 用电安全是安全管理的重要内容，对于施工 中正常用电过程,在施工组织设计和施工管理方案中均有体现,安全管理和防范措施也 相对健全但是对于施工现场临时发生的用电现象,考虑到其突然性,在安全管理中容易 被忽视,较易留下安全隐患,危害施工安全。 因此,我们应对施工现场临时用电安全引起 足够的重视应从施工现场临时用电存在的安全隐患出发,加大施工现场临时用电安全 检查力度,制定施工现场临时用电安全应急预案,提高用电安全,保证施工现场临时用 电满足安全要求。

0

在之间1与100，如表3-3所示。表3-3发生事故造成的后果（C）D---险性分值根据公式就可以计算

备及环境应以黄色表示；（4）绿色：表示给人们提供允许、安全的信息。对比色是使安全色更加醒目的反衬色，

叫可容许风险；总分达到70-160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；总分在160-320之间，

建立健全防火检查制度，发现火险隐患，必须立即消除，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整

建筑施工安全方案

目录

建筑安全课程设计 ....................................................................................................... 0

第 1 章  工程概况....................................................................................................... 0

1.1  工程建筑设计概况...................................................................................... 0

1.2  工程结构设计概况...................................................................................... 2

1.3  安装概况...................................................................................................... 3

1.4  工程特点...................................................................................................... 3

第 2 章  依据....................................................................................................... 5

第 3 章  安全施工部署............................................................................................... 6

3.1  安全管理与保证体系.................................................................................. 6

3.2  安全管理组织结构...................................................................................... 7

3.2.1  项目组织结构的设置....................................................................... 7

3.2.2  安全管理机构的设置....................................................................... 7

3.3  项目目标...................................................................................................... 8

3.3.1  质量目标........................................................................................... 8

3.3.2  文明施工及创优目标....................................................................... 8

3.3.3  安全教育目标................................................................................... 8

3.4  安全生产责任制.......................................................................................... 8

3.4.1  项目经理........................................................................................... 8

3.4.2  安全经理........................................................................................... 9

3.4.3  项目总工程师................................................................................... 9

3.4.4  安质环保部..................................................................................... 10

3.4.5  工程技术部..................................................................................... 10

3.4.6  物资设备部..................................................................................... 11

3.4.7  计划合同部..................................................................................... 12

3.4.8  工班负责人..................................................................................... 12

3.5  安全生产教育培训制度............................................................................ 13

0

作必须按规范执行。凡不听指挥，违章操作，造成人生伤亡事故，一切责任和经济损失由塔机工负责赔偿。钢模、

本工程给排水工程有生活给水系统、生活污水系统、废水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。

梯间，必须相应地设置“安全通道”标志。在远离安全通道的地方，应将“安全通道”标志的指示箭头必须指向通

7建筑施工安全方案3.3项目目标3.3.1质量目标按照建设部JGJ59-99“建筑施工安全检查标准”

建筑施工安全方案

3.6  3.7  3.8  3.9  3.10

3.11 3.12

3.13

第 4 章 4.1 4.2 4.3

第 5 章 5.1 5.2 5.3

第 6 章 6.1 6.2 6.3

6.4

特种作业持证上岗制度............................................................................ 13

专项施工方案专家论证制度.................................................................... 15

建筑机械安全使用制度............................................................................ 15

危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度........................................ 16

施工现场消防安全责任制度.................................................................. 18

3.10.1  防火制度....................................................................................... 18

3.10.2  消防器材配置............................................................................... 18

3.10.3  防火要求....................................................................................... 18

安全事故报告制度.................................................................................. 19

安全生产事故应急救援制度.................................................................. 20

意外伤害保险制度.................................................................................. 20

危险源的辨识与分类................................................................................. 22

危险源的辨识............................................................................................ 22

危险源评价................................................................................................ 23

重大危险源清单........................................................................................ 26

分部分项的安全施工重点......................................................................... 36

基坑支护.................................................................................................... 36

模板工程.................................................................................................... 36

混凝土工程................................................................................................ 37

5.4  脚手架工程........................................................................................ 39

5.5  屋面工程............................................................................................ 39

5.6  保温与节能工程................................................................................ 40

5.7  雨季施工安全措施............................................................................ 40

施工现场管理与文明施工......................................................................... 42

施工现场平面布置.................................................................................... 42

场地............................................................................................................ 43

道路............................................................................................................ 44

临时设施.................................................................................................... 44

1

阶段具有针对性的安全技术交底文本。(5)对工程技术部门负责的安全体系要素进行监控，督促落实改进措施，

标识工作，并督促有关人员做好相应的安全资料的收集和记录。(7)工程项目开工前负责组织编制项目安全教育

手套等防护用品，以防烫伤；喷灯使用正确。5.6保温与节能工程1.建立健全安全保证体系，落实安全施工岗

工安全方案至调整到允许范围内。4.2危险源评价L--生事故的可能性大小事故或危险事件发生的可能性大小

建筑施工安全方案

6.5 6.6

6.7

6.8

第 7 章 7.1 7.2 7.3

第 8 章 8.1

施工现场卫生与防疫................................................................................ 45

五牌一图.................................................................................................... 45

6.6.1  工程概况牌..................................................................................... 45

6.6.2  安全生产牌..................................................................................... 46

6.6.3  消防保卫牌..................................................................................... 47

6.6.4  文明施工牌..................................................................................... 47

6.6.5  环境保护牌..................................................................................... 47

材料堆放.................................................................................................... 48

6.7.1  材料管理划分................................................................................. 48

6.7.2  管理制度......................................................................................... 48

警示牌布置与悬挂.................................................................................... 49

文明施工组织设计..................................................................................... 52

确定目标.................................................................................................... 52

组织落实.................................................................................................... 52

文明施工管理基本措施要求.................................................................... 52

7.3.1  场容场地面貌................................................................................. 52

7.3.2  环境保护......................................................................................... 52

7.3.3  生活卫生......................................................................................... 53

7.3.4  文明建设......................................................................................... 53

7.3.5  文明施工的管理措施..................................................................... 54

7.3.6  生活区卫生管理............................................................................. 55

7.3.7  食堂卫生管理................................................................................. 55

7.3.8  文明守则......................................................................................... 55

7.3.9  安全文明宣传教育制度................................................................. 56

安全管理及保证措施................................................................................. 56

安全、消防保证措施................................................................................ 56

8.1.1  消防安全工作领导小组主要职责................................................. 56

8.1.2  施工现场防火责任制度................................................................. 57

2

除的模板、拉杆、支撑等要及时运走或是妥善堆放，严防操作人员固扶空、踏空而坠落。（7）拆模间隙时，要将

特别注意保温措施，确保覆盖符合要求。有防水要求的混凝土养护时间不得少于14d；无防水要求的混凝土养护

并内设水池供食堂洗菜。另外建有浴室、墙面贴1.8m瓷砖，地面贴20×20地砖地面，天棚吊顶，木制门窗

施细则。《劳动法》、《建筑法》的宣传工作。特殊工种的技术培训和管理工作。安全例会制度，强化文明管理。

建筑施工安全方案

8.1.3  材料仓库防火责任制度................................................................. 58

8.1.4  特殊部位防火责任制度................................................................. 58

8.1.5  食堂间防火责任制度..................................................................... 59

8.1.6  消防器材安全管理制度................................................................. 59

8.1.7  义务消防队训练计划..................................................................... 59

8.2  现场安全工作规定............................................................................ 60

8.3  现场防火须知.................................................................................... 61

参考文献 ..................................................................................................................... 63

3

除顶板时，应设临时支撑，确保安全施工。（3）在高处拆除时要有专人指挥和切实的安全措施，并在下面标出工

控制，加强对作业工班的监督和管理力度。(5)正确处理生产和安全的关系，不违章指挥，组织班组及施工人员

面整齐，堆放高度不得超过2米。48建筑施工安全方案2.模板：模板制作的成品要严格使用部位堆放，并标明

作业人员做到工完场清、工完料尽、垃圾废土及时清运。砼施工时，需经质监部门验收，经验收同意方可进行施工

层  上

XX市商务文化中心

行 政

办公

业 务

用房

建筑面积

地上面积

地下面积

层  地

数上    0

地

高房

下

1

1

建 筑 面     36015 m2

积 配

积 用

地 上 面     20928 m2

地 下 面      15087 m2

3.2m

数

楼     23

地

主    4

裙    2

3.7m

房

地

花岗石、防滑地砖、耐磨漆地面、水泥楼地面、抛光地砖、复合木地板等

乳胶漆、彩釉面砖等；

顶棚有乳胶漆、铝合金方板和穿孔板、石膏板吊顶等

混凝土垫层上刷三度 2mm 厚高分子防水涂料， 30mm 厚海泡石保温砂浆,地下室

建筑施工安全方案

第 1 章  工程概况

1.1  工程建筑设计概况

工程建设概况如表 1-1

表 1-1 建筑设计概况一览表

工 程

名称

102249 m2

83244  m2

套

19005  m2

积

5

楼

楼

高1     .85m

下

楼 地

面

墙面

顶棚

地下室防水等级为一级， 其做法为：地下室钢筋混凝土底板下 100mm 厚素

地下

外墙外侧防水采用三度 2mm 厚高分子防水涂料，贴 2 ×2 麻布片，外粉 20 厚 1 ∶

2 水泥砂浆，分层抹平

0

改。施工现场发生火警或火灾，应立即报告公安消防部门并组织力量扑救。根据“四不放过”的原则，在火灾事故

，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证计划。(3)贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、

设计、共同施工。3.宿舍内应统一配置清扫工具、电灯等必要的生活设施。4.宿舍用电应当设置独立的漏电、

的颜色，包括红色、蓝色、黄色和绿色。49建筑施工安全方案（1）红色：表示禁止、停止，危险等意思；（2

建筑施工安全方案

屋面      屋面防水等级二级，采用高分子防水卷材，防水层耐用年限 15 年

其 他 需

说明的事项

1

--露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情

用负责人。（10）多班作业或多人操作的机械（如塔吊、升降机），应任命一名为机长，其余为组员。3.9危

在之间1与100，如表3-3所示。表3-3发生事故造成的后果（C）D---险性分值根据公式就可以计算

戴好工作衣帽。持证上岗，生活垃圾及时清运。宿舍符合坚固、防潮、通风的要求，不得安排职工睡地面或在建筑

务    政    公    务    房

套 房

强 度

基

基

础

建筑施工安全方案

1.2  工程结构设计概况

表 1-2 结构概况一览表

墙

商

行 基

办

业 础

用

强 度

配

用

基础外

| A 区 类 地型 型 号 静 基载实验 | 预 应 力 混凝 土桩 PC-AB-6 00(100)-32 PC-AB-6 00(110)-35 | B 区 类 型 型 号 静 载实验 桩 数 量 结 构 C15 | C 区 预 应 力 类 混凝 土桩 型 PC-AB-6 型 00(110)-31 号 PC-AB-6 静 00(110)-34 载 试 验 桩 240 数 根 量 框 架 结 结 构 构 AB 区二层以上结 构 C区六层以下结构 C区七层以上结构 桁 | 钻孔灌注桩 PC-AB-600(1 10)-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 647 根 框架剪力结 构 C30 C35 C30 C40 |
| 桩 数 240 根 量 结 构 砼 基础垫层 过梁构造柱梁结 构 承台地梁底板 AB 区一层以下结 |  |  |  |  |
|  |  | C20 C30 C35 |  |  |

| 构 桩 地类型 型 号 结 构 砼 基础垫层 | 架 | 351 根 250 根 4 根 3 根 |
| --- | --- | --- |
|  | PC-AB-500(100)-32 PC-AB-600(110)-35 数 实验桩 PC-AB-500(100)-35 量 实验桩 PC-AB-600(110)-35 钢筋混凝土框架结构 |  |
|  |  | C30 C25 |
|  | C15 标高 14.05m 以下构 |  |
| 件 过梁构造柱圈梁 C25 标高 14.05m 以上构 件 采用 MU15 蒸压灰砂砖， M10 水泥砂浆砌筑 |  |  |

2

舍区应置开水炉、电热水器或饮用水保温桶等。44建筑施工安全方案6.5施工现场卫生与防疫1.施工现场办

如表3-2所示。表3-2暴露于危险环境的频繁程度(E)23建筑施工安全方案C--生事故可能造成的后果

种在同一垂直方向进行立体交叉作业。（违章作业/违章指挥）作业中擅自拆改防护设施。（违章作业）作业中抛

负责人应全面负责其工区的防火安全工作，专职安全员应积极督促施工现场的消防管理和检查工作。施工现场都要

建筑施工安全方案

| 主体外 墙 工程内 隔墙 钢筋 | 采用 KP1型 MU7.5 烧结页岩多空砖， M5 混合砂浆砌筑 采用蒸压轻质砂加气混凝土砌块， M5 专用粘结砂浆砌筑 HPB235、 HRB335、 HRB400 |
| --- | --- |

1.3  安装概况

本工程给排水工程有生活给水系统、生活污水系统、废水系统、雨水系统、消火 栓给水系统、 自动喷水灭火系统。 通风空调工程有空调系统、 通风系统、 防排烟系统、 锅炉房烟气系统、 天然气供应系统。 电气工程有电力配电系统、 照明系统、 动力系统、 建筑防雷接地和安全、 火灾自动报警和消防联动系统、 综合布线系统、 有线电视系统、 广播系统、安全技术防范系统等。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感 应及雷电波的侵入，并设置总等电位联结，接地电阻不大于 1 欧姆。

1.4  工程特点

该工程为商务文化中心， 建成后必然成为××市的标志性建筑之一； 工程总建筑 面积约 14 万平方米，工程体量大； 工程有土建、 强弱电、水卫、消防、外装饰、二 次装修等， 施工专业班组多，总承包管理的难度大；招标文件要求确保省优工程 “黄 山杯” ，质量目标高； 工程建设规模大， 而且桩基工程量大， 试桩周期长，要求总工 期不得超过 550 日历天， 工程的工期紧； 行政办公业务用房总长 258.2 米，宽达 92.13 米，分 A、 B、C 三个区，配套用房工程总长 134.35 米，宽达 142.2 米，分 A、 B、C 三个区，工程占地面积大， 施工平面管理难度大， 但是便于组织水平流水和立体交叉 作业，有利于加快施工进度；根据工程地质勘察报告的介绍，施工场地地势低洼，易 发生内涝，地下室施工要考虑抗浮，工程的占地面积又大， 施工期间雨水的排放是管 理的重点之一； 由于工程超长超宽，基础以及上部结构的后浇带多， 给施工管理带来 一定的难度； 商务文化中心行政办公业务用房预应力混凝土管桩共计 480 根，钻孔灌 注桩共计 647 根，配套用房工程预应力混凝土管桩共计 601 根，桩基工程量大， 施工 周期长 ，确保桩基施工质量是管理的重点之一；行政办公业务用房 C 区在标高

3

现场环境整洁干净无污染。3.环境卫生：作业区范围内由操作层人员负责清理，非施工区域由专门保洁人员进行

面：混凝土收面分两次进行，第一次为混凝土初凝后（上人后有脚印但不下陷）利用磨光机进行大面压实，第二遍

至少要10mm以上；38建筑施工安全方案5.4脚手架工程（1）扣件钢管脚手架的安装与拆除人员必须是经

节特别严重的送司法机关处理。6建筑施工安全方案3.2安全管理组织结构3.2.1项目组织结构的设置项目

建筑施工安全方案

37.450 ～ 41.400 米有两榀 HJ-  HJ-2桁架，该桁架高 7.75 米，长 26.6 米，确保该桁 架的施工质量和安全是施工管理的又一重点内容。

4

作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加

.7材料堆放6.7.1材料管理划分根据工种使用材料的种类划分，材料、模板、钢管、扣件、螺拴由现场木工

厅，洗手间，地面均用地板砖铺，天棚用塑扣板吊顶，职工教室内设条桌和板凳，安放好彩色电视机用盆景装饰绿

城市和合肥市“甲级工地”7.2组织落实建立文明施工领导小组。任命有文明施工经验的专职安全员担任文明领

建筑施工安全方案

第 2 章  依据

主要法规、规范、标准如表 2-1、表 2-2

表 2-1 主要规范、标准一览表

| 类 别 国 家 行 业 地 方 企 业 | 称 建筑施工现场用电安全规范 钢管脚手架扣件 GB/T19001-2000质量管理体系 GB/T28001-2000职业健康安全管理体系 建筑机械使用安全技术规程 建筑施工安全检查标准 施工现场临时用电安全技术规范 建筑施工安全检查评分标准 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 建筑施工高处作业安全技术规范 建筑施工模板安全技术规范 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 企业安全生产费用提取和使用管理办法 | 编 号 GB50194-93 GB15831 JGJ33-2012 JGJ59-2011 JGJ46-2005 JGJ59-99 JGJ130-2011 JGJ80-91 JGJ162-2008 建质[2009]87 号 财企[2012]16 号 |
| --- | --- | --- |

名

表 2-2 主要法规一览表

| 类 别 国 | 文 号 46 号主席令 6 号主席令 |
| --- | --- |

《中华人民共和国建筑法》（节选）

《中华人民共和国消防法》

称

名

5

识牌，晚间挂警示灯，施工点在道路上时，应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置警示标志或派人进行

禁吸烟，使用电器设备时要严格检查，发现隐患及时整改。食堂间内特别是灶间，灭火器挂设齐全、有效、各种防

施工现场夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，并要安排力量加强值班巡逻。（4）施工作业期间需搭设

责任书，要求项目各个部门必须认真地按照本岗位安全生产责任制履行安全职责，确保在岗期间安全无事故，否则

建筑施工安全方案

| 家 中华人民共和国《安全生产法》 中华人民共和国《劳动法》（节选） 中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》 中华人民共和国《国务院关于特大安全事故行 政责任追究的规定》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 《工程建设标准强制性条文》 | 70 号主席令 28 号主席令 国务院 393 号令 国务院 302 号令 国务院 493 号令 建设部 81 号令 |
| --- | --- |

第 3 章  安全施工部署

3.1  安全管理与保证体系

（ 1 ）公司经理负第一责任，主管生产的公司副经理负领导责任，工程项目经 理是项目安全生产负责人， 施工员对安全生产负直接责任， 安全员对安全生产及施工 员督促检查责任。建立安全保证体系，强化安全监督机制的落实。

（2 ）公司与项目、项目与各种班组签订经济承包合同必须有安全承包条款， 安全承包条款必须与奖金、工资含量挂钩。

（3 ）项目经理部认真执行劳动保证方针、政策、法规、法令、规章制度及企 业的决策等，对新进场工人进行安全教育，对特殊工种作业人员按规定选送去培训， 坚持有证操作的规定， 有权拒绝上级不符合安全的指令和意见，发生事故后应立即采 取措施，及时向企业领导、主管部门报告， 并进行伤亡事故调查取证， 坚持“四不放 过”原则，拟定整改措施，督促贯彻执行。

（4 ）项目经理部人员参与安全施工方案的编制。 贯彻计划实施，制定单位工  程技术安全措施， 组织各班组做好安全检查工作，及时整改安全隐患，写好安全日记， 负责当月的安全伤亡事故分析，并上报给分公司。

（5 ）安全事故责任者，除必须受到经济处罚外，视责任轻重还要对其处以警 告、 严重警告、 记大过、开除留用、撤除等行政处分，情节特别严重的送司法机关处

理。

6

，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。该方法用与系统风险有关的三种因素指标

建立健全防火检查制度，发现火险隐患，必须立即消除，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整

垃圾桶内，及时清理。生活废水应有污水池，做到卫生间无污水、无污物、废水不乱流。宿舍实行轮流值日制度、

主管部门、劳动部门。依据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，工程建设重大事故的报告制度为：

分

建筑施工安全方案

3.2  安全管理组织结构

3.2.1 项目组织结构的设置

项目组织结构的设置应是项目部管理，具体设置如下图：

物资部

工程部

项 目

机电部

商务

技术质量

3.2.2 安全管理机构的设置

项 目 总

项 目

项目

安全管理机构是由项目经理负责管理，详细设置如下图所示：

项目

项 目 生 产

工       机      技      物

程       电      术      资

部       部      质      部

量

部

长

包 安  全  员

目 安  全  员

项 目 总

安全

项

部

安

全

7

挥下，才能操作机械设备。15建筑施工安全方案（5）在非生产时间内，未经主管部门批准，任何人不得私自动

1090001353601352255535332建筑施工安全方案设备。未按建质2009第87号文要

副经理负领导责任，工程项目经理是项目安全生产负责人，施工员对安全生产负直接责任，安全员对安全生产及施

触触火火触触火触触触3333333333622232113222424242639092113518

建筑施工安全方案

3.3  项目目标

3.3.1 质量目标

按照建设部 JGJ59-99 “建筑施工安全检查标准”的要求，达到合格标准；

杜绝重大伤亡事故、重大机械事故、重大火灾及交通、中毒事故，年负伤频率在 3‰以下；

确保包括分包职工在内的职工死亡率和重伤率为 0。

3.3.2 文明施工及创优目标

上级各种安全检查合格率 100%，每次检查排名靠前。

3.3.3 安全教育目标

实行实名制，工人教育率 100%，特种作业人员持证率 100%。

3.4  安全生产责任制

为认真贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针政策、法律法规及企业的规 章制度，明确和落实项目各个部门的安全责任和指标，实现本工程安全管理总体目标， 项目经理部特与其签订此安全生产责任书，要求项目各个部门必须认真地按照本岗位 安全生产责任制履行安全职责， 确保在岗期间安全无事故， 否则将根据本安全生产责 任书追究相关责任。

3.4.1 项目经理

(1)履行承揽合同要求，确定安全管理目标，确保工程项目安全施工， 对工程 项目的安全全面负责， 是工程项目安全生产第一负责人。

(2)参与编制施工组织设计，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证 计划。

(3)贯彻执行各项有关安全生产的法令、法规、标准、规范和制度，落实施工组织 设计中的安全技术措施和资源的配置，实施现场安全生产持续有效地的得到控制。

8

4B的灭火器，严格执行不烧”规定。58建筑施工安全方案8.1.5食堂间防火责任制度工地食堂防火安全工

项安全技术交底，双方签字。3.6特种作业持证上岗制度为加强特种作业人员的安全技术培训、考核与管理工作

主管部门、劳动部门。依据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，工程建设重大事故的报告制度为：

理和防范措施也相对健全但是对于施工现场临时发生的用电现象,考虑到其突然性,在安全管理中容易被忽视,较

建筑施工安全方案

(4)支持项目安全员及施工管理人员行使安全监督、检查和督促、检查工作。

(5)协调安保体系中的重大问题，组织召开安全工作会议，控制事故隐患。

(6)适时组织对项目经理部的安全体系的评审和协调工作。

3.4.2 安全经理

(1)定期组织有关人员进行安全检查和检验工作，并督促有关部门对检查、检验和 验证状态进行记录及标识。

(2)对施工现场实际或潜在的事故隐患进行分析，并按“四不放过”的原则实施纠 正和预防措施。

(3)组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促。

(4)处理一般工伤事故，协助处理重大工伤、机械事故，处理事故遵循“四不放过” 原则，并采取有效整改措施，防止再发生。

(5)负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准。

(6)组织有关人员对安全材料设备及设施的检验和标识工作，并督促有关人员做好 相应的安全资料的收集和记录。

(7)工程项目开工前负责组织编制项目安全教育培训计划。

(8)定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度的学习，督促安全部门做 好对劳务人员的安全教育和现场的安全生产教育工作。

(9)根据施组方案和文明工地规划， 落实有关文明施工和治安保卫等具体措施，组 织召开各种文明施工会议，协调社区共建文明工地，并督促有关人员做好资料及记录 工作。

3.4.3 项目总工程师

(1)领导开展本项目生产经营中的安全生产技术工作。

(2)审定危险部位和过程， 对风险较大和专业性强的工程项目应组织安全技术讨论， 确保安全生产处于受控状态。

(3)负责审批施工方案、技术方案中的安全技术措施， 做出针对本工程项目的特殊

性而需补充的安全操作规程。

9

时间不得少于7天；养护期间保证任何构件处于湿润状态；混凝土凿毛1）、凿毛时间：混凝土终凝后进行凿毛工

乱拉乱接电线，以免伤人。电线的一切接头必须包扎完好，不得漏电。如违反规定，造成人生伤亡事故，由肇事者

安全三级教育工作，全员教育率达100%。做好班前检查工作。工种安全技术交底工作。项目部安全文明管理实

物里住宿，保持宿舍清洁、整齐。消防设施要齐全，合格有效。垃圾要集中堆放，日产日清。厕所要保持清洁，有

建筑施工安全方案

(4)选择或审定施工各阶段具有针对性的安全技术交底文本。

(5)对工程技术部门负责的安全体系要素进行监控，督促落实改进措施，消除现场 施工隐患。

3.4.4 安质环保部

(1)贯彻党和国家有关方针、政策和法律法规，执行有关决定和上级领导指示，在 指挥长的领导下，负责本项目的安全管理和环境保护工作，监督、检查项目部开展安 全环保工作。

(2)负责制定项目部安全保证和环境保护计划、安全生产应急救援预案和安全管理 规章制度。督促项目部贯彻执行安环保证计划中的各项安全和环保技术措施；督促落 实安全生产责任制，确保安全环境保证计划正常运转。

(3)督促并参与安全设施、施工用电、施工机械、环境保护措施的检查验收。

(4)组织开展安全环保月度检查考评工作，协助上级部门的安全检查，并如实汇报 工程项目的安全状况。

(5)参加伤亡事故调查分析工作， 提出处理意见。

(6)督促、检查各项目部编制安全生产与环境保护管理规章制度、安全技术措施、 安全技术操作规程，并检查执行情况。

(7)督促、检查施工现场安全设施、安全技术措施、作业环境及安全操作的实施。

(9)负责与外部单位的安全监督、 维护的协调工作。

(10)组织安全演习，负责项目部之间的安全协作工作。

(11)掌握安全动态，发现事故隐患应督促项目部及时采取有效的整改措施。

(12)督促项目部对进入施工现场使用的各种安全防护用品及机械设备进行检查、验 收工作。

(13)对上级部门及业主、监理咨询单位提出的安全环保方面的问题负责督促落实并 按时对文件进行回复。

3.4.5 工程技术部

(1)在项目经理、 总工程师的领导下，负责本工程的施工技术管理工作。

10

，对检查出的安全事故隐患提出整改措施并限期落实。(9)解决本工区安全生产中的突出问题，及时消除事故隐

处设值班室，对外来人员出入实行登记制度，门卫对外来人员及职工上岗未戴安全帽有权制止进入施工现场。大门

褥干净整洁，生活用品摆放整齐，室内保持通风。5.生活区必须有盥洗设施和洗浴间。应设阅览室、娱乐场所。

。在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防要求。施工现场应明确划分易燃可燃

建筑施工安全方案

(2)编制施工组织设计；对安全难度系数大的施工操作方案，进行优化，并制定合 理的施工方案。

(3)参与安全保证计划的编制工作，并参与内部评审；上级审核通过后督促实施。

(4)确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目在总工程师的领导下 组织安全技术讨论，确保安全生产处于受控状态。

(5)编制针对本工程项目的特殊性而需补充的安全操作规程。

(6)制定施工各阶段具有针对性的安全技术交底文本。

(7)负责本部门的安全体系要素的监控工作，制定安全隐患的整改措施，并监督整 改措施的实施。

(8)负责组织实施性施工组织设计和重大施工方案、工艺的编制和报批，负责组织 技术交底、图纸汇审及设计变更工作。

(9)负责各分项工程的施工方案、施工组织设计、大型临时工程设计审查和报批。

(10)协助总工程师组织技术工作会议、施工方案讨论会，参与研究重大技术问题， 审核重大合理化建议。

(11)负责工程科研项目的管理， 推广应用新技术、 新工艺、 新设备、新材料。

3.4.6 物资设备部

(1)按照项目安保计划要求，组织各种物资的供应工作。

(2)对供应商进行分析，建立合格供应商名录。

(3)负责对合格供应商供应的安全防护用品的验收、取证、 记录工作，并做好验收 状态标识，储藏保管好防护用品（具） 。

(4)负责对现场材料按场容标化要求堆放，消除事故隐患。

(5)对采购的脚手架、安全带、安全网等安全设施和配件应保证质量，对不合格和 破损的坚决予以退回，并重新购置。

(6)对易燃易爆品进行重点保管。

(7)加强仓库人员教育，执行有关危险品的运输、储存、发放等规定。

(8)按照项目安保计划要求，组织各种机械设备的供应工作。

(9)负责施工现场的大中型机械使用前的验收和对日常保养及维修的督促检查工

11

道等须加防滑条。7.吊架、挂架、插中架在五级风和大雨天禁止作业，风雨后经检查无误后方可使用。41建筑

度安全大检查和专项安全工作检查，及时整改所发现的事故隐患。(8)组织开展日检、周检、月检的安全大检查

，裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。六、施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。七、

水涂料，贴2×2麻布片，外粉20厚1∶2水泥砂浆，分层抹平0建筑施工安全方案1建筑施工安全方案1.2

建筑施工安全方案

作；做好外租机械的安全管理工作。

(10)对施工现场使用的机械设备进行可追溯性记录。

3.4.7 计划合同部

(1)按照安保计划的要求，在合同签订前对进场的劳务进行选择挑选，因专业或需 要离开合格劳务名录进行选择时，必须按照要求对劳务水平进行评价考核，并做好记 录。

(2)根据纠正与预防措施计划书，下达计划。

3.4.8 工班负责人

(1)认真执行各项安全规章制度，落实上级制定的安全技术措施，加强施工现场管 理，搞好文明生产。全面负责本工区所属各工点的安全管理工作。

(2)组织施工人员学习安全技术操作规程和规章制度，坚持交任务的同时交安全注 意事项，检查和督促班组及个人安全作业。

(3)每道工序的转换必须优先考虑安全设施的实施， 分项工程的技术组织设计必须 把安全防护设计完善后，才能进行下一道工序的施工。

(4)加强对施工的过程控制，加强对作业工班的监督和管理力度。

(5)正确处理生产和安全的关系，不违章指挥，组织班组及施工人员开展安全活动， 认真消除事故隐患，对违章作业的班组和个人必须强制停产整改。

(6)对施工现场搭设的脚手架、 安装的电气、 机械设备等安全防护装置，应申请验 收，合格后方能使用。

(7)积极配合并接受指挥部组织的月度安全大检查和专项安全工作检查，及时整改 所发现的事故隐患。

(8)组织开展日检、周检、月检的安全大检查，对检查出的安全事故隐患提出整改 措施并限期落实。

(9)解决本工区安全生产中的突出问题，及时消除事故隐患。

(10)确保本工区工程的安全投入，建立专门的安全管理机构，组织制定各项安全管

理制度和安全操作规程， 建立安全生产应急救援预案。

12

备及环境应以黄色表示；（4）绿色：表示给人们提供允许、安全的信息。对比色是使安全色更加醒目的反衬色，

不允许私搭乱接。宿舍内（包括值班室）严禁用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具。5.宿

带后施工。5.采用塔吊吊运保温板时，必须用绳索将保温板系紧，防止飘落。6.现场裁割下的小块须整理装袋

安全生产牌1.进入施工现场，必须遵守安全生产的规章制度。2.进入施工现场，必须戴好安全帽，机操人员必

建筑施工安全方案

3.5  安全生产教育培训制度

项目进场后，项目部组织有关人员编制本项目教育培训计划。

(1)做好进场工人的安全教育，并贯穿始终，全过程全员进行安全教育培训，其重 点是从业人员的自我保护意识。

(2)在事故多发期及上级部门下达指令时，进行针对性教育。

(3)采取多样化的培训教育形式，如黑板报、宣传标语、大会、录象等。

(4)实施施工队伍职工安全进场教育以及平时的安全教育培训，新工人必须经过三 级安全教育，并做好记录和建立职工劳动保护记录卡。

(5)每次发生事故必须进行安全教育， 对事故进行分析， 采取相应的技术整改措施。

(6)对本工程所有特种作业人员以及中、小型机械操作工都要进行培训教育， 持证 上岗，安全员持证上岗，对管理人员安全培训。

(7)每次任务下达前必须进行分部分项安全技术交底，双方签字。

3.6  特种作业持证上岗制度

1、为加强特种作业人员的安全技术培训、 考核与管理工作， 规范特殊工种持 证上岗行为，提高特殊工种作业人员技术水平和自我防范意识， 实现安全生产，提高 经济效益，根据国家《安全生产法》 、《建设工程安全生产管理条例》 等有关法律、 行政法规、行业法规及规定要求，制定本制度。

2、在本标段从事各种施工活动的单位及实施对各队安全生产的管理，必须遵 守本制度。

3、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训。特种作业人 员的安全技术培训应实行理论教学和实际操作技能训练相结合的原则，重点是提高其 安全操作技能和预防事故的实际能力。特种作业人员经考核合格取得特种作业操作资 格证书后， 方可持证上岗作业。

4、项目部安全生产监督管理部门应当加强针对特种作业安全生产工作的领 导，支持、督促各队、工班认真履行特殊工种持证上岗职责。

13

38℃以上时，应及时采取措施，防止易燃品自燃起火。仓库间电灯要求吸顶，离地不得少于2.4m，电线敷设

）模板安装必须按模板的施工设计进行，严禁任意变动。（2）模板及其支撑系统在安装过程中，要设置临时固定

施工现场办公室、宿舍、厨房、浴室和厕所等应专人管理，保持清洁卫生。4.施工现场食堂符合《食品卫生法》

标识工作，并督促有关人员做好相应的安全资料的收集和记录。(7)工程项目开工前负责组织编制项目安全教育

建筑施工安全方案

5、对操作者本人， 尤其对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业， 称 特种作业。直接从事特种作业者，称特种作业人员。

6、本工程特种作业的范围：

（ 1 ）爆破作业。

（2 ）金属焊接（切割）拉伸、弯曲成型作业。

（3 ）电工作业。

（4 ）大型模板安装、拆模作业。

（5 ）特种机械、电器设备作业。

（6 ）机械吊安装、拆卸作业。

7、从事特种作业人员必须具备以下基本条件：

（ 1 ）年满十八周岁以上；

（2 ）工作认真负责、遵章守纪；

（3 ）身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷；

（4 ）具有初中以上文化程度和安全、技术知识及实践经验；

（5 ）按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格。

8、从事特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行安全教育和培训和安全 技术培训。

9、特种作业人员经安全技术培训后，必须进行考核，经考核合格取得操作 证者， 方准上岗作业， 严禁无证操作。

10、取得操作证的特种作业人员， 必须按规定定期进行复审，超过期限不复 审的， 不得继续独立作业。特种作业操作资格争得有效期为6 年， 每 2 年复审一次。 特种作业操作资格证需延期或者复审的，应当于期满前 1 个月内向原发证部门或者异 地相关部门办理延期或者复审手续。复审内容包括责任事故记录、违法违章记录、参 加培训记录等。复审不合格的，经重新安全培训考核合格后，办理延期手续。个人在 特种作业操作资格有效期内，连续从事本工种 10 年以上， 严格遵守有关安全生产的 法律法规的， 在特种作业操作资格证的有效期满时，经原发证部门或者异地相关部门 同意，不再复审，特种作业资格证的有效期延长 2 年。

11、特种作业人员所在单位加强对特种作业人员的管理， 做好申报、培训、

14

8工班负责人(1)认真执行各项安全规章制度，落实上级制定的安全技术措施，加强施工现场管理，搞好文明生

和生活垃圾分类存放并及时清运。十一、施工现场的机械设备、车辆的尾气排放符合国家环保排放要求。十二、施

种机械、电器设备作业。（6）机械吊安装、拆卸作业。从事特种作业人员必须具备以下基本条件：（1）年满十

工作。3.4.2安全经理(1)定期组织有关人员进行安全检查和检验工作，并督促有关部门对检查、检验和验

建筑施工安全方案

考核、复审的组织工作和日常的检查工作，并建立特种作业人员的管理档案。

12、《特种作业人员操作证》不得伪造、涂改或转借。

13、 对违章作业和造成事故者，有关部门根据违章或事故情节，给与批评 教育或吊扣、吊销其操作证。 1 造成严重事故的，给予一定的经济处罚或行政处分， 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.7  专项施工方案专家论证制度

1.公司聘请 15 位高级工程师，成立危险性较大工程安全专项施工方案论证审查 专家组。

2.每个单位工程开工前 30 天，由项目经理部界定及编制危险性较大的分部工程 安全专项施工方案，并报送分公司。

3.分公司收到分部工程安全专项施工方案后， 由主任工程师组织内部安全专项施 工方案论证审查组进行会审， 提出指导性意见，三天内反馈到项目经理部。

4.公司专家组收到分公司分部工程安全专项施工方案后， 立即组织公司安全专项 施工方案论证审查专家组进行会审， 提出指导性意见，10 天内反馈到分公司。

5.重大危险性分部工程划分依据：设计图纸、合同文件、地方法规、施工组织设 计等技术文件。

3.8  建筑机械安全使用制度

（ 1 ）必须严格按照厂家说明书规定的要求和操作规程使用机械。    （2 ）配备熟练的操作人员，操作人员必须身体健康，经过专门训练， 方可上岗操作。

（3）特种作业人员 （起重机械、起吊指挥、挂钩作业人员、 电梯驾驶等）必须 按国家和省、市安全生产监察局的要求培训和考试，取得省、市安全生产监察局颁发 的 种作业人员安全操作证”后，方可上岗操作，并按归家规定的要求和期限进行审 证。

（4 ）实习操作人员必须有实习证， 在师傅的指挥下，才能操作机械设备。

15

刀撑或剪刀撑不符合设计要求（防护缺陷）未按规定设置安全网或安全网不符合设计要求（防护缺陷）严重处落一

板拆除：模板拆除后，要将钉子及时拔掉，按指定地点堆放整齐，钢管、螺丝、扣件、拉杆要及时收集整理。4.

人员编制本项目教育培训计划。(1)做好进场工人的安全教育，并贯穿始终，全过程全员进行安全教育培训，其

4B的灭火器，严格执行不烧”规定。58建筑施工安全方案8.1.5食堂间防火责任制度工地食堂防火安全工

建筑施工安全方案

（5 ）在非生产时间内，未经主管部门批准，任何人不得私自动用设备。 （6 ）新购或改装的大型施工设备应有公司设备科验收合格后方可投    入运作，现场使用的机械设备都必须做标志、挂牌。                  （7 ）经过打修理的设备，应该由有关部门验收发给使用证后方可使用。 （8 ）机械使用必须贯彻 用结合”、 机固定”的原则，实行定人、   定机、定岗位的岗位责任制。

（9 ）有单独机械操作者，改人员为机械使用负责人。

（ 10 ）多班作业或多人操作的机械（如塔吊、升降机），应任命一名为机长，其 余为组员。

3.9  危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度

1、所有建筑施工企业和施工现场必须采购、使用具有生产许可证、产品合格证 的产品。无生产许可证和产品合格证的设备、材料一律不准使用。

2、施工现场新安装或停工 6 个月以上又重新使用的塔式起重机、 龙门架（井字 架）、 整体提升脚手架等，在使用前必须组织由本企业的安全，施工等技术管理人员 参加的检验，经检验合格后方可使用的。

3、对施工企业或施工现场使用的安全防护用具及机械设备进行定期或不定期的 抽检，发现不合格产品或技术指标和安全性能不能满足施工需要的产品， 立即停止使 用， 并清除出施工现场。

4、施工企业或施工现场的机械设备未经检验或检验达不到使用要求的，不准使 用。

5、对施工中使用的安全防护用具及机械设备进行定期或不定期检查，发现隐患， 出现机械故障或不符合合格要求的，不准使用。

6、建筑施工现场所有设备安装不合格的一律停止使用。

7、建筑施工现场所有设备安装后试机不正常的，不准使用。 具体施工机械设备列入下表

序号      机械设              规格型    数量      制造年    现状描    备  注

16

10)协助总工程师组织技术工作会议、施工方案讨论会，参与研究重大技术问题，审核重大合理化建议。(11

）脚手架的构配件质量与搭设质量，应按规定进行检查验收，并在确认合格后使用。（4）钢管上严禁打孔（5）

炊事员一名。食堂设餐厅，可供30-40人同时就餐。食堂墙面贴1.8m瓷砖，地面贴20×20地砖地面，

不符合般般重般般重危可级能导致的事故一坠落一坠落严坠落一坠落一械害严落危险等级42422409084

建筑施工安全方案

1

备名称

挖掘机

号

ZAXIS6

00

份        述

土石方

10        2003      良好

开挖

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

自卸车

锚杆钻

机

喷射机

空压机

风镐

旋喷机

气锤

全站仪

水准仪

潜水泵

钢筋弯

曲机

钢筋切

割机

15t

GW-50

P5

X-6m3/

mm

单管

S3

JQB-A-

9

W5-40

型

QJ-40

型

6

4

20

3

4

4

2

6

12

2

2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011

2011

2011

2011

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

土石方

开挖

锚杆施

工

喷面施

工

锚杆施

工

锚杆施

工

旋喷桩

施工

钢花管

施工

测量

测量

排水

14        交流电              BX1-φ    2         2011      良好

17

工具时不得抛掷。拆顶板模板时不允许将整块模板撬落。拆模时应注意人员行走，并注意提醒。5.3混凝土工程

20建筑施工安全方案公司依法为施工人员办理意外伤害保险。第三条公司财会部是办理公司员工意外伤害险的职

的要求，达到合格标准；杜绝重大伤亡事故、重大机械事故、重大火灾及交通、中毒事故，年负伤频率在3‰以下

垂直贯通的竖井未按规定安装防护门，井道内未设水平网或防坠落隔离防护层。（防护缺陷）管道竖井未按规定安

建筑施工安全方案

| 焊机 | 15 型 |
| --- | --- |

3.10 施工现场消防安全责任制度

3.10.1 防火制度

（ 1 ）施工现场都要建立、健全防火检查制度。

（2 ）建立义务消防队，人数不少于施工总人员的 10％。

（3 ）建立动用明火审批制度，按规定划分级别审批手续完善，并有监护措施。

3.10.2 消防器材配置

（ 1 ）临时搭设的建筑物区域内，每 100m2 配备 2 只 10L灭火器。

（2 ）大型临时设施总面积超过 1200m2 ，应备有专供消防用的积水桶（池）、黄 砂池等设施，上述设施周围不得堆放物品。

（3 ）临时木工间、油漆间和木、机具间等每 25m2 配备一只种类合适的灭火器， 油库危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火器。

（4）24m 高度以上高层建筑施工现场，应设置具有足够扬程的高压水泵或其他 防火设备和设施。

3.10.3 防火要求

（ 1 ）各单位在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要 符合消防安全要求。

（2 ）施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、 易燃废品集中 站和生活区等区域。

（3 ）施工现场夜间应有照明设备， 保持消防车通道畅通无阻，并要安排力量加 强值班巡逻。

（4 ）施工作业期间需搭设临时性建筑时， 必须经施工企业技术负责人批准，施 工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。

（5 ）施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、 管理、定期更新，保证

18

触触火火触触火触触触3333333333622232113222424242639092113518

位及功能。8.严格遵守国家、省、市有关环境保护法规的规定，采取有效措施控制施工现场各种粉尘、废气、废

。搅拌机、砂浆机旁设二次沉淀池，并与下水道沟通，以保护施工现场无积水，严禁建筑材料和砼浆进入下水道。

副经理负领导责任，工程项目经理是项目安全生产负责人，施工员对安全生产负直接责任，安全员对安全生产及施

建筑施工安全方案

完整好用。

3.11 安全事故报告制度

安全生产事故报告程序：

依据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》的规定，生产安全事故报告制 度为： 1)伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告 企业负责人。 2)企业负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即报告企 业主管部门和企业所在地劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。 3)企业主管部门 和劳动部门接到死亡、 重大死亡事故报告后， 应当立即按 3 系统逐级上报； 死亡事故 报至省、 自治区、 直辖市企业主管部门和劳动部门； 重大死亡事故报至国务院有关主 管部门、劳动部门。

依据《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定， 工程建设重大事故 的报告制度为： 1)重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，将事故的简要情 况向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门及检察、劳动(如有人 身伤亡)部门报告。 2)事故发生地的市、 县级建设行政主管部门接到报告后， 应当立即 向人民政府和省、自治区、直辖市建设行政主管部门报告；省、自治区、直辖市建设 行政主管部门接到报告后，应当立即向人民政府和建设部报告。 3)重大事故发生后， 事故发生单位应当在 24 小时内写出书面报告，按 1 ）所列程序和部门逐级上报。 4) 重大事故书面报告应当包括以下内容： ①事故发生的时间、地点、工程项目、企业名 称； ②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计； ③事故发生原因 的初步判断； ④事故发生后采取的措施及事故控制情况； ⑤事故报告单位。

依据《特别重大事故调查程序暂行规定》的规定， 对于建设工程特别重大事 故的报告要求如下： 1)特大事故发生单位在事故发生后，必须做到： ①立即将所发生 特大事故的情况， 报告上级归口管理部门和所在地地方人民政府， 并报告所在地的省、 自治区、直辖市人民政府和国务院归口管理部门。 2)省、自治区、直辖市人民政府和 国务院归口管理部门，接到特大事故报告后，应当立即向国务院作出报告。 3)特大事 故报告应当包括的内容同 大事故书面报告应当包括的内容”。

19

即按3系统逐级上报；死亡事故报至省、自治区、直辖市企业主管部门和劳动部门；重大死亡事故报至国务院有关

厅，洗手间，地面均用地板砖铺，天棚用塑扣板吊顶，职工教室内设条桌和板凳，安放好彩色电视机用盆景装饰绿

、照明系统、动力系统、建筑防雷接地和安全、火灾自动报警和消防联动系统、综合布线系统、有线电视系统、广

供电管理制度。一、二级配电箱未按规划布置配电箱内未标明供电回路。配电箱上标明责任人和应急电话。一、二

建筑施工安全方案

3.12 安全生产事故应急救援制度

应急报警由应急上报、 内部应急报警、 外部应急报警和上级汇报四部分组成。 其形式为由下而上、由内到外，形成有序的网络应急报警机制。

1.应急上报当紧急事态出现，第一时间报告项目经理部施工现场负责人，施工 现场负责人通过危险辨识，决定是否立即向公司总部报告。

2.内部应急报警当紧急事态出现，由项目部确定报警方式，向施工现场发出应 急反应警报，通知项目部有关人员以及事故现场的全体人员进入应急反应状态；

3.外部应急报警当紧急事态超出项目部处理能力时，在内部报警的同时，应急 救援指挥中心办公室应按应急救援总指挥的部署， 迅速直接或通过公司应急救援指挥 中心领导向社会公共救援组织报警求助，包括社会救援中心、消防、保安、环保、安 全监察、医院、政府相关部门及救援物资的供应商等。

4.上级汇报当工程建设项目发生的事态演变为重大事故时， 应急救援指挥中心 办公室应按照建设部第 3 号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》或地方政府 事故上报规定和行业事故上报制度，依照程序立即直接或者逐级向公司负责人和上级 相关主管部门汇报，包括企业主管部门和企业所在地建设主管部门、安全监督部门、 劳动部门、公安部门、人民检察院、 地方工会等部门。

5.内部报警或联络在工作时间内发生紧急事态， 利用现场内公用电话、对讲机、 移动电话等进行报警或联络。

3.13 意外伤害保险制度

第一条

为保障对公司项目施工人员意外伤害实施救济，防范建设工程施工安全风 险， 促进公司安全生产管理工作，根据《中华人民共和国建筑法》 、《建设工程安全 生产管理条例》等法律法规，制定本制度。

第二条

凡是本公司从事建设工程新建、改建、扩建活动的公路、建筑施工（含拆除）

20

品损失者，由肇事者承担责任，赔偿全部经济损失。1民工入场时必须进行三级安全教育（公司、工地、班组），

往紧急出口的方向。在道路或其它非施工人员经常路过的地方施工时，应当依照相关交通法规设置恰当的安全警示

防器材配置（1）临时搭设的建筑物区域内，每100m2配备2只10L灭火器。（2）大型临时设施总面积超

出判断和处理。（7）满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。（8）当有六级强风及以上风、浓雾、雨或

建筑施工安全方案

公司依法为施工人员办理意外伤害保险。

第三条

公司财会部是办理公司员工意外伤害险的职能部门， 承担公司自营项目及外包项 目协议约定由公司承担的项目施工人员意外险的办理工作。

第四条

项目施工人员意外伤害保险以工程项目或单项工程为单位进行投保。

第五条

施工人员意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止。

21

院归口管理部门。2)省、自治区、直辖市人民政府和国务院归口管理部门，接到特大事故报告后，应当立即向国

中，定期灭蝇，及时清运。3.生活垃圾与施工垃圾不得混放。4.生活区、宿舍内夏季应采取消暑和灭蚊蝇措施

13590454542429090421060001060003322223325530建筑施工安全

工安全方案至调整到允许范围内。4.2危险源评价L--生事故的可能性大小事故或危险事件发生的可能性大小

建筑施工安全方案

第 4 章  危险源的辨识与分类

危险源的辨识与评价。 危险源在没有触发之前是潜在的， 常不被人们所认识和重

视， 因此需要通过一定的方法进行辨识， 评价其危险大小等级。 我国已经颁布了重大 危险源辨识国家标准（ GB18218－2009 ），对危险物及其临界量作了规定。危险源辨 识方法。 危险源辨识的目的就是通过对系统的分析， 界定出系统中的哪些部分、 区域 是危险源，其危险的性质、危害程度、存在状况、危险源能量与物质转化为事故的转 化过程规律、转化的条件、触发因素等。以便有效地控制能量和物质的转化，使危险 源不至于转化为事故。它是利用科学方法对生产过程中那些具有能量、物质的性质、 类型、构成要素、触发因素或条件，以及后果进行分析与研究，做出科学判断，为控 制事故发生提供必要的、 可靠的依据。危险源辨识的理论方法主要有系统危险分析、 危险评价等方法与技术。

4.1  危险源的辨识

从危险源本身特性， 安全管理缺失，安全技术措施不完善，施工人员操作失误和 人为破坏以及其它外部因素等方面分析。

针对建筑行业系高危险行业，对于本次工程的危险源的辨识与分类采用 LEC 方 法。

LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作 业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法， 用于评价操作人员在具有潜在危险性 环境中作业时的危险性、 危害性。 该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积 来评价操作人员伤亡风险大小， 这三种因素分别是： L（like hood ，事故发生的可能 性）、 E（exposure ，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和 C（consequence ，一旦 发生事故可能造成的后果） 。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个 分值的乘积 D（danger ，危险性） 来评价作业条件危险性的大小， 即： D=L×E ×C。

风险分值 D=LEC。 D 值越大， 说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变

发生事故的可能性， 或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度， 或减轻事故损失，直

22

施布置便于施工生产安排，且满足安全防火、劳动保护的要求。（4）符合交叉施工要求，减少对各专业工种干扰

公室应按应急救援总指挥的部署，迅速直接或通过公司应急救援指挥中心领导向社会公共救援组织报警求助，包括

建立健全防火检查制度，发现火险隐患，必须立即消除，一时难以消除的隐患，要定人员、定时间、定措施限期整

劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。3)企业主管部门和劳动部门接到死亡、重大死亡事故报告后，应当立

建筑施工安全方案

至调整到允许范围内。

4.2  危险源评价

1、L--生事故的可能性大小

事故或危险事件发生的可能性大小， 当用概率来表示时， 绝对不可能的事件发生 概率为 0，而必然发生的事件概率为 1。但在做系统安全考虑时,绝对不发生事故是不 可能的,所以人为地将"发生事故可能性极小"的分数定为 0.1 ，而必然要发生的事件分 数定为 10。介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值,如表 3-1所示。

表 3-1 发生事故的可能性(L)

| 分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 | 事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性不小，完全意外 很不可能，可以假设 极不可能 实际不可能 |
| --- | --- |

2、 E--露于危险环境的频繁程度

人员出现在危险环境中的时间越多， 则危险性越大。 规定连续暴露在此危险环境 的情况定为 10,而非常罕见地出现在危险环境中定为 0.5。同样,将介于两者之间的各 种情况规定若干个中间值，如表 3-2所示。

表 3-2 暴露于危险环境的频繁程度(E)

| 分数值 10 6 3 2 | 暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次,或偶然暴露 每月一次暴露 |
| --- | --- |

23

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/946203142022010040