农村民房火灾隐患排查要点总结范文（35篇）

农村民房火灾隐患排查要点总结范文（通用35篇）
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇1 
　　__村位于__市__街道东南角，以村东海拨662米的山而得名，村域面积3.5平方公里，耕地930亩，山林2310亩，共有农户397户953人。
　　为切实做好__年冬季火灾高发期的隐患排查整治工作，我村严格按照街道下达的要求，建立组织领导机构，进行了认真的动员，开展以自然村和各企业单位为基础的全面摸底排查和村领导小组组织的重点检查活动，排查出了火灾隐患重点和难点，并督促落实相应的整改措施，与此同时又专门开展了消防工作的村委会会议，不断提高干部的消防意识。
　　一、组织领导，全面对危房和木质结构房屋进行排查
　　村里成立了火灾隐患排查整治领导小组，以书记为组长，村长为副组长，会计、治保、调解、妇女主任、村官为成员。
　　二、排查明确分工，工作要有记录
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　　排查工作分三组进行，分别对、四个自然村村民居住的旧房危房和村里企业、小店、老年活动室等场所进行排查。工作中记录户主姓名，房屋结构、间数、使用性质、隐患情况。并让户主签字。
　　三、全面检查村里消防设施
　　1、消防水源情况。
　　2、灭火器材配置及有关情况。
　　3、易燃物品摆放地和人口集中场所消防设施的情况。
　　四、加强宣传发生火灾该采取的态度
　　发生火灾应要先救人，后救火，把生命放在第一位。
　　五、针对排查出的问题，认真研究整治方案
　　经过排查，对排查出的问题大多数很快采取相应措施进行了整改，但有的问题解决起来较难，如村委会大楼属于危房，年代比较早，由于需要资金量大的问题，未得到整治。又如年纪大的村民烧柴、草煮饭的情况，还需要上级部门帮助才能实现彻底整改达到整治效果。
　　六、排查出的火灾隐患重点
　　1、村委会用房属于危房，建筑年代比较早，线路老化，存在隐患。
　　2、村老年活动室人口比较集中，建造比较早，电线老化，存在隐患。
　　3、部分村民的老旧木质结构房屋中的电线老化，存在隐患。
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　　4、村里部分年纪大的村民烧柴、草煮饭，存在隐患。
　　5、村里部分年纪大的村民对煤气使用操作不当，存在隐患。
　　6、村老旧木质结构房屋面积比较大，且比较集中，存在隐患。
　　7、村里部分企业产品易燃，应当强加管理，定期检查消防设施。
　　七、今后消防工作努力的方向
　　我村将在今后的消防工作中，继续认真落实各项消防安全措施，加大宣传教育力度，经常进行检查督促，特别是火灾高发期组织力量不间断地对重点安全隐患地点进行排查，力争不发生消防安全事故。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇2 
　　学校安全工作是学校工作的头等大事，它关系到社会稳定，关系到学生成长和教学秩序的正常开展。我校根据《关于开展消防安全大排查大整治促稳定工作的通知》，再次对安全隐患进行了排查治理工作，组织学校的安全领导小组开展学校安全隐患排查治理专项行动，现将排查治理情况报告如下：
　　一、全面检查，落实责任。
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　　长时间以来，我校对校园财产、周围环境进行全面的安全检查，学校检查小组深入学校的每一个角落，进行又一次全面的排查整改。若发现安全隐患，均记录在安全检查记录本上，对自查出的事故隐患提出具体整改办法。
　　二、加强宣传，群防群治。
　　学校通过班会、国旗下讲话，加强对全校师生进行安全教育。调动广大师生的积极性，发挥他们对学校安全管理的知情权、参与权和监督权，组织教职员工全面细致地查找各种事故隐患，积极主动地参加隐患治理，形成学校安全工作人人有责、人人参与的良好工作局面。
　　三、经过排查，结果如下：
　　1、我校有一幢教学楼，教学楼为砖混结构楼房，地基扎实，目前无存在安全隐患，楼房的楼梯都比较牢固，宽度符合规范，能保证学生紧急疏散，不存在隐患。教学楼有配置灭火器，不存在火灾隐患。楼内疏散通道、安全出口、指示标志符合国家标准，但没有应急照明设施。
　　2、学校的专用教室防盗措施严密，设置有灭火器，电路布置规范，不存在火灾隐患。学校坚持做好护校工作，时时有人值班，不存在失盗的危险。
　　四、加强整改，防患未然。
　　针对存在的安全隐患，学校切实加强整改措施。
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　　1、利用平时班会课养成教育、课间操及国旗下讲话等进行防火灾安全教育，以提高广大师生的安全意识。
　　2、节假日安排好值班工作，做好值班登记、交接班登记，确保学校安全。
　　3、加大资金投入用于订购安全标志，消防设施、避雷设施等，最大限度消除安全隐患。
　　4、若学校存在无力进行整改的消防安全隐患，及时向教育主管部门及其相关部门报告，以求解决。
　　7、我校根据课时安排，安排了日常防火灾教育课时，对学生的安全、思想道德等方面进行教育。并利用各种活动进行防火灾安全教育，以提高广大师生的防火灾安全意识。
　　8、我校以“强化安全管理，共建和谐校园”为主题,组织开展以提高小学生自护、自救、防灾、逃生能力为主题的教育活动和演练。
　　我校要以这次消防安全隐患排查治理专项行动为契机，要进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝校园不安全事故的发生，为广大师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇3 
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　　为切实做好冬季防火工作，有效预防火灾事故发生，确保辖区的消防安全。12月16日，长沙市望城区高塘岭街道安委办工作人员对雷锋路社区辖区范围内的“九小”门店开展了消防安全隐患排查工作。
　　检查过程中，工作人员采取听、问、查的形式，随机抽取了50家门店进行检查，重点检查了消防安全器材是否有损坏、是否过期，电线是否乱拉乱接、有无采取保护措施，店铺内是否存在“多合一”场所的现象等等。每到一处，工作人员都耐心细致地为店主讲解消防安全的利弊关系，以及消防安全和用电安全的注意事项，并对检查中发现的问题当场提出整改意见，要求社区做好跟踪管理，随时掌握整改情况。
　　通过此次消防安全检查，消除了社区内可能存在的安全隐患，提高了辖区内小型经营场所责任人的消防安全意识，为社区下一步消防安全工作的开展提供了依据。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇4 
　　安全工作是幼儿园的重点工作，是幼儿园的生命线，是开展教育工作的基本保障，应常抓不懈。20__年11月2日下午，捷胜幼儿园园长组织幼儿园安全工作领导小组所有成员，对幼儿园进行安全大排查工作。对于排查过程中发现的问题，及时整改，消除隐患，推动了平安校园建设。
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　　此次安全大排查范围为各部门教室、楼梯、大型玩具、食堂、消防设施、园所大门及周边环境等等。在排查过程中，幼儿园安全工作领导小组成员特别强调了消防设施设备要定期检查，确保完好、管用；进一步加强治安保卫工作，坚决防止闲杂人员、不明身份人员及社会车辆进入园所。对园内存在的、潜在的安全问题，张文娟园长要求负责人限期做好隐患整改，进一步提高幼儿园安全防范能力。
　　通过本次安全大排查活动，有效地发现和及时消除各种安全隐患，预防了安全事故的.发生，为广大师幼的生命财产安全提供了保障，今后我园将不定时地进行此项工作，切实维护幼儿园安全稳定。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇5 
　　为贯彻落实集团转发江西省消防安全委员会关于《加强冬春火灾防控工作的通知》，深入推进今冬明春火灾防控工作，从源头上消除火灾隐患，杜绝火灾事故发生，扎实开展消防安全工作，南昌市政公用主题公园管理有限公司结合实际情况，于20__年12月9日，开展冬季火灾安全隐患专项大排查活动，公司党支部书记、总经理熊秋带领领导班子成员和部门负责人参加。
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　　本次重点对南广场出入口疫情防控工作和客服中心、轻武器馆施工、武器装备及荒地枯草区等重要区域开展火灾隐患安全检查。
　　在检查中，熊秋强调：
　　一、冬季疫情期间，职能部门要加强火灾隐患排查治理和疫情防控工作的监督检查，严格按照防控要求，做好各项安全防范工作，克服麻痹思想和厌战情绪，紧绷防控安全弦不放松，确保火灾隐患排查治理和疫情防控工作万无一失。
　　二、要加强武器馆、武器装备及荒地枯草区等重要区域的日常消防安全巡查，严格执行安全生产操作规程，强化消防安全生产责任制，杜绝消防安全生产事故发生。
　　三、加强火灾隐患排查治理，要责任到人，限期整改，复查到位。
　　四、加强突发事件应急处置防范工作，保障公司安全稳定持续发展。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇6 
　　为切实做好20__年年初火灾高发期的`隐患排查整治工作，公司建立组织领导机构，进行了认真的动员和布署，开展了以每栋别墅为基础的全面摸底排查，排查出了火灾隐患重点和难点，并督促落实相应的整治措施，与此同时，园区内还展了火灾隐患排查整治工作的宣传教育，不断提高园区业主的安全意识。
　　一.加强领导，精心组织专项整治行动。
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　　公司为确保整治工作的顺利开展，加强对火灾隐患排查整治专项工作的领导，成立了专项治理工作领导小组，将火灾隐患排查整治专项工作作为当前安全工作的一项重要工作来抓。
　　1.为保证整治工作正常有序开展，统一思想、提高认识，周密组织，切实加强对火灾隐患排查整治专项行动的领导。
　　2.通过组织消防演练、现场讲解等形式，对公司员工进行了培训，确保了火灾隐患整治工作向纵深开展。
　　3.结合公司实际，召开动员会、工作会、推进会、小结会、汇报会、协调会、现场会等，确保了整治任务真正落实到位。
　　4.成立了火灾隐患排查整治专项行动工作领导小组，明确责任，形成了整治工作上下联动、层层落实的良好格局。
　　二.扩大宣传，营造良好专项整治氛围。
　　1.公司领导小组深入管辖区督导检查整治。坚持每月深入园区检查和指导火灾隐患整治工作。
　　2.每月定期召开火灾隐患整治工作会议。各管理处认真总结上个月开展整治工作情况及研究协调解决整治工作中存在的困难和问题。
　　3.有效地确保火灾隐患整治工作的顺利完成。综合管理办积极督导、协调各管理处开展排查、整治、宣传、培训、演练等项目的整治工作。
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　　三.多策并举，全面排查隐患整治工作。
　　各职能部门、管理处在火灾隐患整治工作中，积极运用各种手段，采取强有力措施，通过抓隐患排查、抓分类推进、抓重点整治来确保火灾隐患得到及时整改。
　　1.为全面掌握管辖区火灾隐患的基本情况，领导小组成员每周加大了防火检查、巡查的密度，采取定期与不定期、普查与抽查、明查与暗访、白天与错时检查相结合的方式，开展了地毯式消防安全大检查。检查时，不放过每一个死角，不忽视每一个细节，疏而不漏，慎之又慎。
　　2.根据排查出来的火灾隐患，采取分类推进的方法进行整治。按各管理处实际情况确定整治工作步骤、重点及难点、任务分工，完成时间和具体要求来分解整治工作进度和任务明细，各司其职地落实每项工作责任人，做到“不漏部位、不漏死角”。
　　3.在火灾隐患整治过程中，积极协助消防、治安、派出所等有关部门组成的联合检查小组，对管辖区内排查出的火灾隐患，做到发现一处、查处一处、消除一处，从而杜绝了火灾隐患群死群伤事故的发生。
　　四.存在的不足及下一步整治工作措施。
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　　专项行动期间，各管理处极大的推动了火灾隐患排查整治工作的落实，稳定了消防安全形势。园区业主、员工消防安全意识和防火、灭火、逃生等技能得到进一步加强，有效地调动了广大业主、监督消防安全的积极性。但也存在一些不足和问题：
　　1.部分工作台帐不完善，在专项治理中部分员工存在“不懂管、不愿管”的现象。整治工作仅停留在排查阶段,未进入实质性火灾隐患整改阶段。
　　2.部分员工对隐患排查的具体位置、建筑概况、隐患问题不明确，部分管理员主动意识不强,方法不多，整治缺乏有效的整改措施。
　　针对存在的不足和问题，为确保消防长治久安，公司要求各管理处在抓好火灾隐患整治的同时，不断完善消防安全管理制度和加强对员工的责任落实机制。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇7 
　　安全问题一直是我国最为关注和重视的工作之一，也是各项工作的首要任务。面临当前安全事故频发，安全教育不容乐观的形势下，在各安全部门的指导下，结合我国安全工作的实际情况，按照上级部门的各种安全会议精神，坚持以“隐患险于明火，防范重于泰山”为指针，认真贯彻落实上级各有关要求，全面加强幼儿园的安全教育，通过齐抓共管，营造气氛，切实保障师生安全，维护正常的教育教学秩序。现将我国安全自查情况报告如下：
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　　一、组织学习，提高认识
　　1、健全安全教育机构，制定安全教育计划
　　2、开展安全教育课
　　3、对学生进行上下楼梯安全教育
　　二、安全责任制，规章制度的建立健全
　　1、工作分配
　　组长：柳丽霞
　　成员：冯丹、陈迎欢
　　2、为确保幼儿园安全工作万无一失，全面修订和完善了安全保卫制度，建立健全各种应急预案制度。把安全工作责任到人，让全体教职工明确“学校教育教学质量固然重要，但师生安全第一”的工作原则，做到警钟长鸣，常抓不懈。
　　三、存在的主要问题
　　1、翘翘板接头断开
　　2、无上下楼梯分界线
　　3、食堂饭菜无留样
　　四、整改措施
　　幼儿园安全工作事关广大师生的健康和切身利益，丝毫松懈不得，对此，我们针对排查出现的问题做出以下整改措施。
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　　1、进一步加大宣传力度，提高师生的防范意识，全力做好当前国内安全稳定工作，确保今后幼儿园安全稳定。
　　2、立即找焊工焊上翘翘扳接头。
　　3、划分分界线。
　　4、食堂饭菜有留样。
　　五、下步工作
　　1、对全体幼儿进行安全教育，以防安全事故的发生。
　　2、提高接送车司机和接送教师的安全意识，保证幼儿园乘车安全。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇8 
　　一、领导重视，组织机构健全
　　为了保证灞桥街办火灾隐患排查整治全面有序地开展，街办成立了灞桥街道办事处火灾隐患排查整治领导小组“，各村和各企事业单位也成立了相应的领导小组和办事机构，对全街道火灾隐患排查整治工作进行了有效的组织和领导。同时街道每个村都组织人员进行火灾隐患排查，各企事业单位也落实了消防人员。
　　二、制定了方案，并认真加以落实
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　　根据区安委办的排查整治方案结合我街办实际，认真拟定了整治方案，并按照方案的要求，先由各村民委员会和企事业单位组织人员对所属各村民小组、车间、科室等进行认真的.摸底、排查，重点放在学校、卫生院、幼儿园、旅店等人员密集场所；村、组集体综合楼；老旧房屋；老旧电线；仓储场所以及劳动密集型的企业和小作坊、小工厂等。街办排查整治领导小组也组织了各相关科室对建筑施工工地和网吧、林地进行了认真的抽查，排查出了火灾隐患10件，其中重点隐患2件，并根据实情与责任单位研究制定了整治方案。
　　三、针对排查出的问题，认真研究整治方案
　　经过排查，虽然我街办的绝大部分群众都有一定的消防意识和火灾防范知识，但很有限，以上所排查出的各种隐患也充分说明了这一点，对排查出的问题大多数很快采取相应措施进行了整改，但有的问题解决起来较难，如村民老、旧房屋中的用电线路，有部分因未参加农网改造，现存在线路陈旧、易发火灾的问题，而这些村民又因房屋拆旧建新手续无法得到审批，又不愿单独更换电线；又如有的村、组集体综合楼承包出去时，未在合同中明确用电设施的更新换代责任而引发纠纷拖延整改的问题，还需要相关行业和部门共同努力才能实现彻底整改达到整治效果。
　　四、排查出的安全隐患重点及整改情况
　　1、平昌轮胎翻修厂消防安全通道不畅，应有消防器材配备不够瞧，作为本次排查重点进行整治。
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　　2、西岳游艺机设备制造有限公司危化气体瓶堆放杂乱无专人管理，整改落实情况，专人管理危化气体化瓶，确保安全摆放。
　　3、西安华屹燃气有限公司，安全意识不够，门卫制度不严，存在供电线路裸露，要求加强门卫值守更换安全线路。
　　4、中秦金属结构公司，切割使用电气焊离氧气瓶太近，易产生不安全事故，已责令现场整改。
　　5、豁口什字李小明修理部使用氧气焊割离氧气充装点太近，存在安全隐患现已搬到安全区域。
　　五、加强值守，强化防范
　　各相关科室、企业单位要编排安全防火值班表，坚持24小时领导带班值班制度，要求危险或危害性较大企业（场所）必须由具有一定指挥和处置突发事故、事件能力的人员担任值班负责人。要求值班人员加强巡查，做到动态监控。值班部门要保证通讯畅通，反应快速。一旦发生事故，必须快速、有效、科学处置，确保应急措施及时落实到位，将损失控制在最低程度，并按规定时限和程序如实上报事故情况。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇9 
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　　安全是幼儿园开展各项工作的前提和基础。为进一步落实园所安全管理措施，消除各种安全隐患，营造平安和谐的园所环境，本着“安全第一，防患未然”的理念，10月10日，潼关县中心幼儿园安全工作小组深入各个区域开展了全园安全隐患大排查，全面筑牢园所安全防线。
　　班主任安全会议
　　排查工作开始前，园长王江丽组织安全工作小组人员和全体班主任召开了专题会议，重点作了三方面强调：一是要提高对安全的敏感度，吸取安全事故教训，加强安全防范意识；二是认真贯彻上级安全管理及本次安全会议精神，引导全体教职工做好安全隐患的排查，及时发现、及时上报、及时整改；三是班级开展好安全教育工作，做好家园沟通，让家长和孩子们都有基本的安全防护和自我保护意识。
　　班级安全大排查
　　本着安全无小事，处处讲安全的原则，各班教师对班级内逐一进行了细致全面的`检查，重点关注班级的电器开关是否关闭、电线是否裸露、床柜是否有钉子、卫生间是否有隐患等情况。
　　消防安全大排查
　　消防设施设备是安全检查的重点，安全检查教师对幼儿园灭火器材是否配备齐全、保持完好有效等项目进行了大检查，确保每个消防器材能够正常使用。
　　户外设施安全大排查
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　　安全工作小组仔细检查了幼儿园的户外场地及走廊设施设备，认真排查各项设施是否牢固、下水井盖是否坚固、各类物品的摆放是否安全，绝不放过任何一个安全细节。
　　安全无小事，时刻记心中。通过本次全面、细致的安全大排查，强化了隐患排查治理，加大了幼儿园内安全设施整改力度，潼关县中心幼儿园将继续牢固树立“以防为主，安全第一”的思想，加强安全教育，强化安全措施，优化园所安全环境。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇10 
　　一、明确工作任务
　　根据工作方案的要求以预防和遏制火灾事故发生为目标，通过专项整治切实消除一批危及公共安全及屡经整治多有反复的火灾隐漶，为我稳定发展提供重要保障。
　　二、加强协调，联合行动
　　为确保此次整治工作取得实效，主动协调，组成联合检查组开展排查整治行动，全面、彻底进行排查。对火灾隐患当事人提出整改意见并监督实施，最大限度地减少火灾隐患和火灾危险。
　　三、加强宣传教育，提高安全意识
　　通过排查整治，要求经营业主要从思想上进一步提高安全意识，加强日常管理。及时消除安全隐患，进一步增强防火意识，确保进入公共聚集场所人员的安全。为全人民造良好的'消防安全环境。
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    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇11 
　　根据市体育局《关于开展功能性用房火灾隐患排查整改活动的通知》文件精神，淮安市全民健身中心高度重视，及时召开专题会议，组织全体职工认真学习，并于20__年11月30日下午组织人员开展火灾隐患大排查工作。
　　冬季消防安全工作会议上，市全民健身中心负责人姜苏带领全体职工认真学习落实有关消防安全文件，明确主要领导要切实扛起安全生产主体责任，建立全员安全生产责任体系，把安全责任落实到末端，使全体职工明白工作范围内的安全生产的职责，确保安全生产工作稳定健康发展。在随后的火灾隐患大排查中，重点排查了四楼排球场消防设施、消防通道，三楼乒乓球馆消防通道以及配电房、水泵房等区域。
　　通过此次冬季火灾隐患排查行动，进一步明确了安全生产责任制，充分调动了职工的积极性，增强了职工的安全意识，为今后更好地开展安全管理工作打下了坚实的基础。市全民健身中心将以这次行动为契机，确保今后的各项目标能够在安全的前提下顺利进行。安全无小事，在今后的安全管理工作中，中心将继续加大安全管理力度，深入现场，努力抓好安全生产工作，实现安全生产“零事故”，为创造稳定和谐的社会环境做出更大的贡献。
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    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇12 
　　根据廉教办【20__】371号《关于开展“三小”场所消防安全专项治理行动和切实加强20__年国庆期间安全生产工作的通知精神，通过加强领导，落实消防安全责任制，加强消防宣传教育培训，强化消防检查督促，全力整改火灾隐患，有效地预防了火灾事故的发生，维护了社会稳定。
　　一、提高认识，加强领导，落实责任。
　　严格按照广东省《小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求》(DB44/T1591-20__),按照消防安全“网格化”管理要求落实有关监管责任，发挥基层消防安全“网格化”管理的优势，根据有关“三小”场所消防安全专项整治工作方案的要求，我校迅速成立了“三小”场所消防安全专项整治行动领导小组，负责组织指导、协调、督促、检查工作，由校长袁日维同志担任组长，莫志聪同志担任副组长，杨蒙楷、莫志伟、张广林、黎富荣、陈永略成员各司其职，紧密合作，确保专项整治工作的`落实。
　　二、广泛宣传，形成共识。
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　　为促使我校“三小”场所消防安全专项整治工作的顺利进行，全校组织召开了“三小”场所消防安全专项整治行动的动员大会。参加了这次动员大会，通过统一思想，提高认识，为全面开展“三小”场所消防安全整治工作打下良好的基础。
　　三、结合实际，正视问题。
　　这次“三小”场所消防安全专项整治工作虽然取得了阶段性的成效，但从整体上来看，我们的工作离消防安全的要求还有一定的差距，仍存在一些问题，主要表现在：车棚一些比较陈旧的“三小”场所使用可燃材料装修，电器线路老化，在电动车棚安装上灭火器等消防用具。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇13 
　　为进一步做好安全生产工作、保障人民群众生命财产安全，保持生活生产环境持续安全稳定，近期，贵定县金南街道持续开展老旧楼房消防安全隐患排查工作。
　　5月5日，贵定县住建局、县消防救援大队、金南街道联合对该街道麦溪社区庆熙花园、金丰小区老旧楼开展消防安全和装修安全检查排查。
　　在排查中，检查组在庆熙花园小区发现部分住户占用消防通道，对存在的消防安全隐患责令业主进行当场整改。
　　来到金丰小区，检查组发现3户业主正在进行房屋装修，其中一户违规对墙体进行部分拆除，造成房屋承重存在一定安全隐患。检查组责令业主当场停工，并对业主进行了安全知识培训，并责令业主对拆除墙体进行恢复，消除安全隐患。
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　　检查组有关负责人表示，通过扎实、认真、主动做好各类安全检查排查工作，督促隐患整改，牢牢守住安全生产底线，防范各类安全风险，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，切实维护辖区人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇14 
　　一、指导思想
　　在本次专项整治工作中，我校，按照以人为本的要求，以建设“平安校园”为目标，着重提高“检查消除火灾隐患，组织扑救初起火灾，组织人员疏散逃生，消防宣传教育培训”四个能力，推进消防安全标准化建设。
　　二、主要目标
　　1、完善学校消防安全工作基础设施建设及各种存档材料。
　　2、校园及周边消防安全宣传率达到100％；
　　3、对学校消防安全专项整治实现“四个确保”的目标：确保学校消防安全隐患有减少；确保学校师生消防安全防范的意识和能力有增强；确保学校消防安全监管责任有落实；确保学校消防安全管理水平有提升。
　　三、专项整治的内容及措施
　　自市教委文件下发以来，我校就积极动员师生，以极大的热情投入本项工作中。
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　　1、学校加强组织领导，落实工作责任。
　　学校成立了以曾焕胜为组长的消防安全专项整治工作领导小组，把消防安全隐患专项整治工作纳入重要的议事日程。进一步完善了分
　　级管理、分片落实的工作机制，全面落实“主要领导负总责、分管领导具体抓”、“一岗双责”制和安全监管责任追究制。
　　2、充分宣传、全体动员。
　　学校要按照文件要求，结合学校实际，及时进行安排布置，按照“全力整治，有患必除”的'原则，制订专项整治工作实施方案，组织召开动员部署大会，明确目标任务，层层落实责任，迅速展开工作。学校紧紧围绕消防安全专项整治工作要求，制定了宣传提纲，采取黑板报、警示标语等多种宣传途径，对广大师生开展消防安全知识宣传教育，营造起了“人人重视消防安全，人人参与隐患排查”的浓厚氛围，切实提高了广大师生的消防安全意识和紧急避险能力。
　　3、学校按照整治范围、围绕整治重点，集中组织开展了全面的“拉网式”消防安全隐患大排查、大检查：
　　1、所有场所均经消防安全检查验收合格。
　　2、学校无重大火灾隐患。
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　　3、消防设施完备好用，安全出口、疏散通道无一锁闭、堵塞、占用，并指定了专人负责。
　　4、学校完善消防安全制度和应急预案，并在“119”消防安全周内开展了消防应急实战演练。
　　5、对室内装饰装修材料尤其是顶棚、墙面、地面装修材料以及窗帘、幕布等室内悬挂物的阻燃性，经检查均符合国家消防技术标准的要求。
　　四、学校认真总结了专项整治工作中的做法和经验，以促进建立更完善消防安全监管长效机制。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇15 
　　一、加强领导，落实责任
　　一是成立__县市场监管局消防安全工作领导小组，由局长任组长，分管领导为副组长，各市场监管所、相关股室负责人为组员。保证全局消防安全工作安全、高效、畅捷运行。二是每季度至少召开一次消防安全会议，传达县政府消防安全联席会议精神和重大节日的消防安全工作部署，分析本单位消防安全存在的问题。三是确保责任落实，制定本单位消防工作方案，明确各级消防安全责任人及各级职责，做到一级抓一级，层层抓落实，确保责任到人，监管到位。
　　二、宣传到位，增强意识
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　　一是以学习《消防法》等消防法律法规，增强对预防火灾、火警警报、灾后自救等相关知识为目标，由办公室收集整理《消防安全责任制实施办法》等有关消防安全应知应会内容编制成册，下发到各个单位，供全体干部学习，从根本上增强广大干部的安全防范意识。二是充分利用工商系统内部OA网络的优势，广泛开展消防安全宣传，增强干部消防安全意识，提高火场逃生自救能力。
　　三、强化培训，全面排查
　　一是邀请公安消防大队的消防人员对局内干部职工开展消防安全知识专题培训。培训从近年重大火灾事故案例、消防安全“四个能力”建设、常用消防标识和消防设施基本知识、正确处置初期火灾、火场的逃生以及日常防火常识六个方面深入浅出地讲解消防安全有关内容。二是组织全局干部职工学习灭火器的'使用方法，并现场操作灭火器，提高灭火技能。三是定期组织人员对单位办公区域、食堂、宿舍进行火灾隐患排查。检查单位大楼、食堂、宿舍是否存在电线老化、漏水现象，是否配备灭火器材、安全出口等醒目标志，电动车充电区是否安全，对未配备灭火器的区域及时进行购置，排除火灾隐患。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇16 
　　一、定期进行安全隐患排查、消毒工作。
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　　坚持定期进行安全隐患排查工作，形成安全定期检查制度。每个月15号，我们都会对幼儿园的所有的设施设备以及周边环境等安全状态进行检查。发现有问题及时整改。
　　另外，我们还会不定期的对园内所有的设施、设备进行安全隐患排查，定期进行维修，消除安全隐患，充分确保全园师幼的人身安全。
　　每天放学师生都离园以后，门卫伯伯都会全园上下走一圈，检查所有的门窗、电源等安全工作，每周五离园后，门卫伯伯除了检查安全工作以外，还会进行全园消毒、驱虫等工作！
　　二、定期召开安全工作、疾病防控会议。
　　每周召开教师会议，做到每会必讲安全；每月进行一次安全状况总结分析，发现隐患及时处理，使安全工作做到万无一失。
　　同时，会定期对全体教职工进行安全教育和培训，增强教职工的职责感，并组织全体教职工认真学习上级转发的各种安全教育、安全检查等文件。通过学习，让大家明确到安全工作是人命关天的大事，安全工作人人有责，使教职工在思想上对安全工作高度重视。
　　组织教职工进行消防、疫情演练、保健疾病等系列培训
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　　另外，自疫情防控以来，我园一直采用上下学错峰形式，家长不入园接送孩子。为了孩子们上下楼梯的安全着想，我园每天早上都会安排生活老师站在楼梯间引导孩子上下楼梯不拥挤，不打闹，全力守护孩子们的安全！
　　三、上好安全教育课、开展各种安全演练。
　　每月我们都会有重点的上安全教育课及各种演练。如：校园欺凌、反恐防暴、防火、传染病预防、食品安全、交通安全等，让幼儿对这些知识有了一定的.了解，从而提高了幼儿的自我保护意识。
　　四、做好家长安全管理、志愿者服务工作。
　　为了确保幼儿园门口的交通秩序、幼儿入园离园时的安全。每学期我园都会开展家长志愿者服务工作，家长们都能尽职尽责，积极配合幼儿园工作站好安全岗。在此，向我园爱心护学岗的家长志愿者致敬，非常感谢你们的辛勤付出！
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇17 
　　根据教体局下发关于印发《的通知》，20__年3月9-10日，区三小组织人员对罗桥街道民办幼儿园开展了消防隐患排查整改工作。
　　排查发现存在以下隐患问题：
　　1、部分园灭火器过期未及时更换，且灭火器随意摆放。
　　2、部分园消防制度不够完善。
　　3、部分园未设置消防安全标志、警示标志。
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　　4、部分园线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定。
　　整改措施：
　　1、立即更换过期的消防器材。
　　2、制定完善相关制度。
　　3、立即张贴消防安全警示标志。
　　4、对园内所有消防设施、器材及线路，进行维护和检修。
　　要求各园按照整治工作要求,严格落实整改要求,确保幼儿园消防隐患排查整治取得实效，初步建立起园内消防安全工作的长效机制。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇18 
　　为进一步推进全国文明典范城市创建工作，加强消防安全管理，消除消防安全隐患，保障辖区广大人民群众生命财产安全，文教街道应急所排查老旧小区消防安全隐患。辖区内老旧小区较多且房龄偏高，此次主要是对楼道杂物堆积问题，楼道消防设施，消防通道划线问题，电瓶车集中充电问题进行检查。
　　在此次检查中主要发现3个问题。一是存在部分灭火器压力不足、过期、检查卡未按规定填写的情况；二是存在电瓶车飞线充电的情况；三是存在部分顶楼楼道杂物堆积的情况。
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　　针对以上问题，应急所工作人员找到物业相关负责人要求进行整改。一是要求对小区内的消防设施开展排查，及时更换压力不足、过期的灭火器，并要按要求规范填写检查卡；二是引导居民去集中充电点充电，加强对集中充电点电瓶车停放的管理；三是及时清理楼道堆积杂物，劝导居民不要把杂物堆积到楼道，告知居民杂物堆积会带来的消防安全隐患。
　　接下来，文教街道会继续结合文明典范城市创建，对辖区内的老旧小区开展全覆盖、无死角消防安全隐患排查。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇19 
　　为进一步加强安全管理，全面提升火灾防控能力，保障生产、经营活动的有序进行。1月5日，国网西平县供电公司结合消防安全实际情况，对变电站、公司办公楼、各供电所等生产场所开展冬季消防安全检查活动。
　　在此次检查中，主要是检查各生产场所消防安全管理制度和消防安全责任制度的落实情况，重点排查办公场所、供电所、变电站等内配置的消防设施是否齐全，灭火器是否充足，有无过期情况以及站内是否存放易燃、易爆物品。对用电线路、电气设备进行逐项排查，及时排除线路老化和电气设备故障可能导致的火灾隐患；同时，检查组人员要求消防责任人要切实落实消防缺陷标准化管理，规范建立消防台账，保证消防工作有人抓、有人管、有人督。
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　　通过本次冬季消防安全检查活动，进一步强化了消防安全责任制的落实，深化了安全隐患的排查整改，有效预防火灾事故的发生，营造出安全生产良好的消防环境。
    农村民房火灾隐患排查要点总结范文 篇20 
　　为彻底消除“飞线充电”、堵塞锁闭通道、违规占用消防车道等现象，有效预防和减少火灾事故发生，5月25日，渝北区开展回兴街道老旧小区消防安全隐患专项整治行动，严厉整治“飞线充电”、堵塞锁闭通道、违规占用消防车道等现象。区消防救援支队、应急办、物业办、经发办、回兴市政执法大队、回兴派出所、回兴交巡警大队以及高岩路社区相关人员参与整治行动。
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