二级建立师接着教化考试题库

机电工程施工技术及管理

10,建筑智能化工程一般由工程承包方负责工程施工图纸的（）设计。

A.初步 B.扩初 C.深化 D.技术

11,传感器至现场限制器之间的连接应尽量减少因接线引起的误差，伯温度传感器的接线电阻应 小于（）o

A. IQ B. 2Q C. 3 Q D. 4 Q

12,利用报警系统和门禁系统的设备，可以实现（）巡更。

A.无线式	B.划线式	C.离线式	D.在线式

13,火灾自动报警和消防联动是一项（）的消防技术。

A.功能性	B.综合性	C.联动性	D.直观性

14,智能化工程的各个子系统应具有（）结构。

A.干涉 B.连通C.开放 D.封闭

15,有线电视系统由信号源装置，（），干线传输系统和用户安排网络组成。

A.电视机 B.前端设备	C.音响设备 D.放大设备

16,数字视频监控系统（DVR）由数字摄像机和（）等装置组成。

A. VCD录像机 B. DVD录像机 C.磁带录像机 D.硬盘录像机

17,综合布线系统不包括（）。

A.工作区子系统B.监视区子系统C.水平布线子系统D.垂直干线子系统

18,综合布线系统的对绞线缆布线以不低于（）的比例进行随机抽样检测。

A. 10% B. 30% C. 50% D. 100%

二，推断题

（）1,建筑智能化工程就其功能可分为若干个系统，主要有建筑设备自动化系统，消防报警系 统，安全防范系统，信息网络系统，通信网络系统，办公自动化系统，综合布线系统，智能住宅及 智能家居八个系统。

（）2,中央监控设备可采纳高档服务器，不可采纳PC机，并配有高辨别率的显示器。

（）3,消防报警系统由输入模块，报警限制器，联动限制器及限制模块等组成。

（）4,数字视频监控系统由摄像装置，计算机和硬盘（录像机），图像压缩/解压缩，显示录 像设备和功能切换限制装置等组成。

（）5,模拟式电视监控系统由摄像装置，传输限制线，监控主机，显示录像设备等组成。

（）6,广播音响系统主要设备有音源设备，声处理设备，扩音设备和放音设备等。

（）7,智能化系统的集成能满意建筑物的信息的共享处理功能，实现对建筑物和建筑设备的自 动检测及优化限制，实现信息资源的优化管理和最佳服务。

（）8,智能建筑综合管理系统能实现三个共享和五个管理。

（）9,验收阶段的协调协作体现在打算，验收和整改三个方面。

（）10,通信系统检测内容：包括系统检查测试，初验测试，试运行验收测试。

第六章消防工程施工技术

一，选择题

1,建筑工程中的消防工程，涉和人的生命安全和财产安全，国家对其严格实行开工前的（）制

度。

A.审批 B.认可 C.检验 D.认证

2,具有自动消防设施的建筑工程竣工后，由（）单位托付具备资格的检测单位进行技术测试。

A,建设 B,施工 C,监理 D,供货

3,消防工程应严格依据经（	）审核批准的设计图纸进行施工。

A,建设单位	B,设计单位	C,监理公司 D,公安消防部门

4,粗装修消防验收属于消防设施的（ ）性验收。

A,隐藏 B,完整 C,工期 D,功能

5,消火栓灭火系统的给水管道管径小于或等于（	）时采纳螺纹连接。

A. 80mm B. 100mm C. 125mm D. 150mm

6,火灾自动报警系统需经连续运行（	）无故障后，才能视为合格并填写调试报告。

A. 120h B. 100h C. 80h D. 60h

7,安装在墙上的手动火灾报警按钮距地面高度为（	）。

A. 1. 3m B. 1. 5m C. 1. 6m D. 1. 8m

8,建筑防排烟系统从防火墙至防火阀的风道钢板厚度不应小于（）。

A. 1. 0mm B. 1. 5mm C. 2. 0mm D. 3. 0mm

9,自动灭火系统的水力警铃应安装在的（	）外墙上。

A.报警阀组	B.消防泵房 C.消控中心 D.公共通道或值班室旁边

10,可担当建筑高度100m和以下，建筑面积5万ni,和以下的房屋建筑，易燃或可燃液体和可燃 气体生产或储存装置等消防设施工程施工的是（ ）o

A. 一级资质的企业	B.二级资质的企业

C.三级资质的企业	D.四级资质的企业

11,消防通用产品的生产也必需符合国家标准或行业标准的规定，其质量应经相应的国家产品质 量监督检验中心检测合格，消防通用产品不包括（ ）o

A.稳压泵 B,减压阀 C.消防水泵 D.止回阀

12,适用于火灾扩散速度快.闭式喷头不能有效覆盖起火范围等的高危险场所的是（ ）o

A.干式系统	B.雨淋系统 C.水幕系统	D.水喷雾系统

13,关于气体灭火原理，说法正确的是（	）0

A.稀释燃烧区的空气，急剧降低空气中的氧含量而达到窒息灭火的作用

B.气体有吸热致冷作用，可降低燃烧区的燃烧温度

C.气体发生一系列的物理化学反应，使火焰急剧减少活性基团或自由基

D.气体可减弱火焰对可燃物的热辐射作用

14,（）宜安装在建筑物内的安全出口，安全楼梯口等便于操作的位置。

A,手动火灾报警按钮B,自动报警按钮C,火灾探测器D,限制器检查按钮

15,消防工程的验收应由()组织向公安消防机构申报。

A.建设单位 B.监理单位	C.施工单位 D.设计单位

16,具有自动消防设施的建筑工程竣工后，验收条件之一是取得建筑消防设施的()。

A.测试报告 B.验收报告 C.评估报告	D.合格报告

17,当消防喷淋系统的喷头公称直径小于()时，应在配水管上安装过滤器。

A. 10mm B. 15mm C. 20mm

D. 25mm

18,消防验收的结论评定程序要形成()。

A.消防设施技术测试报告	B.消防验收意见书

C.消防工程整改通知单	D.工程移交清单

19,粗装修消防验收合格的建筑物尚不具备()的条件。

A.投入运用 B.市场销售	C.出让租赁 D.功能区划

20,建筑物的消防工程未阅历收或验收不合格的，建筑物全部者()接收运用。

A.短暂 B.可以 C.不得 D.让步

21,消防验收程序中的现场检查主要是核查工程实体是否符合经()的消防设计。

A.审核批准 B.深化修改	C.业主同意 D.图纸交底

二，推断题

()1,建筑消防系统一般由火灾自动报警系统，自动灭火系统，消火栓系统，防排烟系统, 防火卷帘和防火门以和消防应急广播，消防电梯，消防安全指示标识，消防应急照明等部分组成。

()2,室外消火栓系统的消火栓和其供水管网安装在房屋建筑内，用以直接接出消防水带和水 枪灭火。

()3,湿式系统受限于运用的环境温度，而干式系统则可用于温度低于6℃高于70C的场所。

()4,泡沫灭火系统的灭火剂是由泡沫液及水按比例混合，经泡沫发生装置形成的泡沫，对扑 灭石油化工产品引发的火灾非常有效。

()5,气体灭火系统的气体灭火剂，通常在储存时呈高压液相，灭火施放时快速呈气相，其多 为不燃烧，不助燃，无毒性，电绝缘性能好，运用后污染多的惰性气体。

()6,消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径W80nlm时，采纳螺纹连接；大于100mm采 纳法兰或卡箍式连接。

()7,管道连接后不应增大过水横断面面积。热镀锌钢管安装应采纳螺纹，沟槽式管件或法兰 连接。

()8,主持者是消防机关，验收的申报者是工程的建设单位，验收的结果是判定工程是否可用 投入运用或生产，或者需进行必要的整改。

()9,现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计，内容包括房屋建筑的类 别或生产装置的性质，各类消防设施的配备，建筑物总平面布置和建筑物内部平面布置，安全疏散通 道和消防车通道的布置等。

()10,公安消防监督机构在接到建设单位消防验收申请时，应当查验建筑消防设施技术测试报 告等消防验收申报材料，材料齐全后，在十日之内依据国家消防技术标准进行消防验收，并在消防验收后 七日之内签发《建筑工程消防验收意见书》。

第七章人防工程机电安装技术

选择题

1,提高安装精度的方法应从人，机，料，法，环等方面着手，尤其要强调（）的作用。

A.技术人员	B.施工机械 C.施工工艺 D.施工环境

2,门框墙制作的允许偏差不包括（）

A.较页同轴度 B.闭锁位置偏移C.门框两条对角线相差D.门框墙水平度

3,密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合设计要求。当设计无规定时，电缆，电线穿墙短 管宜为（	）;

A. 40〜50mm B. 30〜50nlm	C. 20〜50nmi	D. 30〜40mm

4,密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合设计要求。当设计无规定时，给水排水穿墙短管应 大于（	）;

A. 100mm B. 40mm C. 20mm D. 60mm

5,密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合设计要求。当设计无规定时，通风穿墙短管应大于 （）o

A. 150mm B. 200mm C. 100mm D. 120mm

6,当采纳防护盖板时，盖板应采纳厚度大于（）的镀锌或镀铭钢板制作。其表面应光滑，安装 应严密

A, 3mm	B, 2 mm C,	1mm D, 4mm

7,防爆清扫口安装高度应低于四周地面（ ）o

A,	1 〜3mm B, 2〜4mm C, 3〜5mm D, 4〜6nlm

8,及工程外部相连的管道的限制阀门，应安装在工程内靠近防护墙处，并应便于操作，启闭敏 捷，有明显的标记。限制阀门的工作压力应大于（ ）o限制阀门在安装前，应逐个进行强度和严密性 检验。

A, IMPa B, 2MPa C, 3MPa D, 4MPa

9,排烟管（道）的安装，不符合要求的是（	）：

A,坡度应大于5%。，放水阀应设在最低处

B,清扫孔堵板应有耐热垫层，并固定严密

C,当排烟管穿越隔墙时，其四周空隙应采纳石棉绳填充密实

D,排烟管及排烟道连接处，应预埋带有法兰和密闭翼环的密闭穿墙短管。

10,全部的风管穿防护墙处必须要用钢制密闭穿墙管，且施工时要将密闭穿墙管按结构图纸要求 预埋在墙体中，并两头出墙（	），规格按要求制作，标高，几何尺寸等须符合要求，并保证门的正

常开启。

A, 50〜60mm	B, 50〜80mm	C, 40〜50mm	D, 50〜100mm

11,不属于三种通风方式的人防工程的是（	），

A,清洁式 B,滤毒式 C,隔绝式 D,过滤式

12,不属于测压装置安装基本要求的是

A,测压管连接应采纳焊接，并应满焊，不漏气

B,冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置

C,测压板应做防腐处理和用膨胀螺丝固定

D,测压仪器应保持水平安置

13,排水水封井管道安装时，进，出水管的弯头应伸入水封面以下(	)。

A, 250mm B, 200mm C, 300mm D, 100mm

14,排水防爆波井的进，出水管管口应用钢筋网爱护。网眼宜为( )o

A, 40mm X 40mm B, lOmmX 10mm C, 30mm X 30mm D, 20mm X 20mm

- 设备，管道在涂漆前，应先清除表面的污垢，锈斑，焊渣等。金属表面应干燥，光泽 匀称，并宜在(	)h内涂完底漆。

A, 3〜5	B, 3〜4	C, 2〜6	D, 3〜6

- 绝缘导线的接头应采纳压接或焊接。接头处应实行防腐措施。当采纳黑胶布复原绝缘时，

应外包(	)层塑料胶带。

A, 2〜4	B, 1〜3	C, 2〜3 D, 1〜2

17,防毒密闭管路和密闭阀门的气密性试验，充气加压5.06X10Pa,,保持(	)不漏气

A, 4m in	B, 5m in C, 6min D, 7min

18,过滤式通风工程的超压试验，超压值应为(	)

A, 10〜30Pa	B, 20〜40Pa C, 30〜50Pa D, 40〜60Pa

19,基础混凝土养护14d后，方可安装设备；二次浇筑混凝土养护(	)后，设备方可运转。

A, 14d B, 25d C, 28d D, 30d

20、	染毒区的通风管道应采纳(	)连接。

A,焊接 B,螺纹 C,法兰 D,胶粘

二，推断题

()1,给水管，压力排水管，电缆电线等的密闭穿墙短管，应按设计要求制作。当设计无要 求时，应采纳壁厚大于3mm的钢管。

()2,主体工程内通风管及配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无要求时，钢板厚度应大 于 0. 3mmo

()3,及工程外部相连的管道的限制阀门，应安装在工程内靠近防护墙处，并应便于操作，启 闭敏捷,有明显的标记。限制阀门的工作压力应大于2MPa0

()4,全部的风管穿防护墙处必须要用钢制密闭穿墙管，且施工时要将密闭穿墙管按结构图纸 要求预埋在墙体中，并两头出墙6(Tl()()n)ni,规格按要求制作，标高，几何尺寸等须符合要求，并保证门 的正常开启。

()5,设有柴油电站的人防工程，发电机组可安装。

()6,柴油发电机安装基本要求，排烟管及日用油箱的距离必需保持在1.5m和以上。

()7,设备安装工程中所用的油漆，宜采纳磁性调和漆。

()8,在工程外墙上预埋铁件和密闭穿墙短管时，外露金属表面应除锈并涂防锈漆。

()9,柴油发电机组的试运行，空载运行应在设备检查，试验合格后进行，空载运行时间不应 少于30mino

（）10,在第一道密闭阀门至工程口部的管道及配件，应采纳厚2〜3mm的钢板焊接制作。其焊 缝应饱满，匀称，严密。

第八章工业管道工程施工技术

选择题

1,气压试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力（）的时，应对系统进行检查， 如未发觉异状或泄漏，接着按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min,升至试验压力后，再将压力降 至设计压力。

A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

2,低压管道介质设计压力为（）。

A. 0<P^1.2MPa B. 0<PWL4MPa C. 0<P<1.6MPa D. 0<P^1.8MPa

3,中压管道介质设计压力为（）o

A. l〈P〈6MPa B. L2〈PW8MPa C. 1.6<P<10MPa D. 2<PW15MPa

4,工业管道系统试验时，压力表的精度等级不应低于（）级。

A. 1.0 B. 1.5 C. 2.0 D. 2.5 5,真空系统在气压试验合格后，还应按设计文件规定进行（）小时的真空度试验。

A. 6 B. 12 C. 24 D. 48

6,乙快管道的地下敷设应采纳直接埋地方式，埋地深度应依据（）确定。

A.管道直径	B.地面荷载	C.管材	D.输送的压力

7,管道输送的介质是热水，补偿器竖直安装时应在补偿器的最高点安装（）o

A.放水阀	B.放气阀	C.疏水器	D.安全阀

8,管道输送的介质是热水，补偿器竖直安装时应在补偿器的最低点安装（）o

A.放水阀	B.放气阀	C.疏水器	D.安全阀

9,真空系统在压力试验合格后，联动试运转前，以设计压力进行真空度试验，以（）为合格。

A.时间为4h,增压率不大于5% B.时间为24h,增压率不大于5%

C.时间为4h,增压率不大于2%	D.时间为24h,增压率不大于2%

10,高压管道的直管段允许用焊接方法接长，但其长度不得小于（）。

A. 200mm B. 300mm C. 400mm

11,氧气管道输送潮湿的氧气时,

A.应有不小于0.001的坡度

C.应有不小于0. 003的坡度

12,氧气管道输送干燥氧气时，（

A.应有不小于0. 001的坡度

C.应有不小于0.003的坡度

D. 500mm

（）o

B.应有不小于0. 002的坡度

D.可以水平安装不设坡度

）o

B.应有不小于0. 002的坡度

D.可以水平安装不设坡度

13,阀门的检验时，安全阀应按设计文件规定的开启压力进行调试。压力应稳定，每个安全阀启 闭试验不得少于（）次，调试后应按规定填写“安全阀最初调试记录”。

A.2

B. 3

C.4

D. 5

14,液压强度试验常用水进行，试验压力为()的1.25〜L 5倍。

A.设计压力	B.运用压力	C.最高运用压力	D.额定工作压力

15,气压强度试验用气体为介质进行强度试验，试验压力为设计压力的()倍。

A. 1.15〜1.20	B. 1. 15-1.5 C. 1.25-1.5 D. 1.5-2. 0

16,有静电接地要求的管道，各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过(	)

时，应没导线跨接。

A. 0. 01Q B. 0. 03 Q C. 0. 05 Q D. 0. 1 Q

二，推断题

()1,管道工程输送介质的压力范围很广，从真空负压到数百兆帕。

()2,工业管道以设计压力为主要参数进行分级，可分成真空管道，低压管道，中压管道, 高压管道和超高压管道。

()3,对于输送重油，沥青，苯，蔡，尿素溶液等介质的管道还应实行特殊的保温措施和 采纳蒸汽吹洗等方法，以达到输送介质满意设计的要求目的。

()4,无缝钢管是用肯定尺寸的钢坯经过穿孔机，热轧或冷拔等工序制成的中空而横截面封闭 的无焊接缝的钢管，所以无缝钢管比焊缝钢管有较高的强度，一般能承受32〜SOkg/cn?的压力。

()5,安全阀应按设计文件规定的开启压力进行调试。调压时压力应稳定，每个安全阀启闭试 验不得少于2次，调试后应按规定填写“安全阀最初调试记录”。

()6,不锈钢管道，宜采纳空气吹扫后进行油清洗，油清洗应以油循环的方式进行。

()7,热力管道通常采纳架空敷设或地沟敷设。为了便于排水和放气，管道安装时均应设置坡 度，室内管道的坡度为0. 003,室外管道的坡度为0. 002,蒸汽管道的坡度应及介质流向相同，以避开噪 声。

()8,在管内径大于50mm的中压乙快管道上，不应有盲板或死端头，也不应选用闸阀。

()9,两根热位移相反或位移值不等的管道，不得运用同一吊杆。

()10,依据管道输送介质的要求，选用空气或惰性气体作介质进行压力试验称为气压试验。

第九章自动化仪表工程安装技术

选择题

1,自动化仪表工程施工完毕，即可开通系统投入()运行。

A,回路试验 B,系统试验 C,回路试验和系统试验	D,交联试验

2,仪表安装前的校准和试验应在室内进行，试验室内温度应维持在()之间。

A. 10-35℃ B. 20〜35℃	C. 10〜40℃	D. 20〜40c

3,现场不具备模拟被测变量信号的回路，应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行()o

A.检测试验	B.回路试验 C.限制试验	D.综合试验

4,仪表高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的()。

A. 4.5 倍 B. 4 倍 C. 5 倍 D. 3. 5 倍

5,直接安装在管道上的仪表，宜在管道()安装。

A.吹扫前 B.压力试验后 C.及管道同时	D.管道吹扫后压力试验前

6,仪表工程连续()开通投入运行正常后，即具备交接验收条件。

A. 12h B. 24h C. 36 h D. 48 h

7,自动化仪表工程的调试应先(),后回路调试。

A.部件调试	B.局部调试 C.区域调试	D.系统调试

8,自动化仪表工程验收依次按()三个步骤进行。

A.隐藏工程，分部工程和竣工	B.分部工程，隐藏工程和竣工

C.分部工程，分项工程和竣工	D.隐臧工程，分部工程和分项工程

9,自动化仪表线路安装中规定，光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的()倍。

A. 5 B. 10 C. 15 D. 20

10,单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内匀称选取，一般不应少于()点。

A. 2	B. 3	C.4	D. 5

11,回路试验时，仪表校准点不应少于()点。

A.2	B. 3	C.4	D. 5

12,线路及绝热的设备和管道绝热层之间的距离应大于()。

A. 100 mm B. 150 mm C. 200 mm D. 250 mm

二，推断题

()1,自动化仪表工程安装可分为三个阶段：即施工打算阶段，施工阶段和竣工验收阶段。

()2,仪表上接线盒的引入口不应朝下，当不可避开时，应实行密封措施。施工过程中应和时 封闭接线盒盖和引入口。

()3,电缆电线敷设前，应进行外观检查和导通检查，并用直流500v兆欧表测量绝缘电阻， 100V以下的线路采纳直流250V兆欧表测量绝缘电阻，其电阻值小应小于10 MQo

()4,仪表试验的气源应清洁，干燥，露点比最低环境温度低10C以上。气源压力应稳定。

()5,仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明，其基本误差的肯定 值不宜超过被校准仪表基本误差肯定值的1 / 3o

_(	)6,线路及绝热的设备和管道绝热层之间的距离应大于100mm,及其他设备和管道表面之间

的距离应大于150mnio

()7,高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍，其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的 3.5倍，塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的3倍。

()8,直径小于10mm的铜管和不锈钢管，宜采纳卡套式接头连接，也可采纳承插法或套管法焊 接。

()9,在高压，合金钢，有色金属设备和管道上开孔时，应采纳机械加工的方法。

()10,单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内匀称选取，一般不应少于5点。回路试验时， 仪表校准点不应少于3点。

第十章机电工程施工新技术

选择题

1,推广及应用钢结构的关键是钢结构( )o

A.施工图的绘制	B.建模技术	C. CAD技术 D.计算分析 2,板厚大于或等于(),且承受沿板厚方向拉力作用的焊接时，应有Z向性能保证。

- 20 mm

- 30 mm

- 40 mm

- 50 mm

3,厚钢板焊接技术适用于高层建筑钢结构，大跨度工业厂房，大型公共建筑，塔桅结构等工 程厚度（	）以上的钢板焊接。

A. 30 mm B. 40 mm C. 50 mm D. 60 mm

4,采纳大型钢结构滑移安装施工技术施工，滑移时要确保同步，位移不同步应小于（）,同时 应满意结构安全的要求。

A. 20 mm B. 30 mm C. 40 mm D. 50 mm

5,计算机限制整体顶升及提升技术是一项先进的钢结构及大型设备安装技术，它集机械，液压, 计算机限制和（	）等技术于一体。

A.传感器监测	B.建模 C. CAD D.计算分析

6,模块式钢结构组装，吊装技术适用于钢结构框架总体高度较高（	）以上，且采纳四根或

六根主立柱独立布置的大型超高钢结构框架。不适应用于施工场地较小的工程。

A. 40 m B. 50 m C. 60 m D. 70 m

7,管线综合布置技术的技术特点之一是能够限制各专业或各分包的（）。

A.施工进度 B.施工质量 C.施工工序 D.施工成本

8,金属矩形风管薄钢板法兰连接技术适用于工作压力不大于1500Pa的通风和空调系统中风管长 边尺寸不大于（）的金属矩形风管的制作连接。

A. 500mm B. 1000mm C. 1500mm D. 2000mm

9,变风量空调系统适用于负荷（）变化较大的建筑物，多区域限制的建筑物和公用回风通道 的建筑物。

A.变化较小 B.变化较大 C.变化缓慢 D.变化较快

10,机制玻镁复合板风管适用于工业及民用建筑中工作压力不大于（	）的通风，空调，干

净和防排烟系统中的风管。

A. lOOOPa B. 2000 Pa C. 3000Pa D. 4000Pa

11,压接式连接是利用管件凸缘内的橡胶圈来实施密封，主要适用于管径（）50mm以下的铜 管的连接。

A. 20 mm B. 30 mm C. 40 mm D. 50 mm

12,虚拟仿真施工技术是（	）和仿真技术在工程施工领域应用的信息化技术。

A.优化设计 B.三维建模 C.虚拟现实 D.动态限制

13,大型储罐内置悬挂平台正装法施工技术适用于石油化工行业和港口储运行业的容积为 （	）以上的大型储罐施工。

A. 10000 m3 B. 20000 m3 C. 50000 m3 D. 100000 m3

14,塔式起重机安全监控管理系统的主要功能之一是利用GPRS远程无线传输和（）技术，实 现在联网计算机上实时查看塔机的工作参数。

A.远程限制 B.动态限制 C. Internet D.抗干扰

二，推断题

（）1,滑移可分为结构直接滑移，结构和胎架一起滑移，胎架滑移等多种方式。

（）2,板厚小于或等于40nlm且承受沿板厚方向拉力作用的焊接时，应有Z向性能保证，可依 据《厚度方向性能钢板》GB/T5313的规定选取Z向性能等级。

()3,综合支吊架的最大优点是不同专业的管线运用不同支架，合理利用了空间，同时降低了 成本。只有采纳管线综合布置技术才能更好地进行综合支架的选择和计算。

()4,法兰及风管管壁为一体的形式，称之为“共板法兰风管”，“无法兰风管”或叫“TDF 法兰风管”。

()5,变风量空凋系统运行胜利及否，取决于空调系统设计是否合理，变风量末端装置的性能 优劣以和限制系统的整定和调试。

()6,监控用户可以通过网络察看每个监控摄像机采集的施工现场实时动态图像，远程调整监 控摄像头的光圈，焦距和景深，限制平台的旋转。

()7,利用远程数字视频监控系统和基于射频技术的非接触式技术或3G通信技术对工程现场施 工状况和人员进出场状况进行实时监控，通过信息化手段实现对工程的监控和管理。

()8,预分支电缆可以吊装或放装，采纳放装(从上往下或从末端开始施放)，用户须要向制造 厂家提出，电缆在出厂复绕时应顺向复绕。

()9,大型储罐正装法施工，罐体组装依据自上而下的顺序进行。

()10,塔式起重机安全监控管理系统工作时，当起重量达到额定起重量90%时报警，超过额定 荷载3%时停止起升机构上升的运动；当起重力矩达到额定起重力矩90%时报警，超过额定起重力矩5%时 停止上升和向大幅度方向运动。

下篇

机电工程施工项目管理

弟 早	机电工程项目管理规划

选择题

1,下列选项中()是按编制目的的不同对项目管理规划分类的。

A项目管理实施规划	B发包方的项目管理规划

C设计方的项目管理规划	D施工方的项目管理规划

2,工程项目管理规划大纲不包括()0

A项目范围管理规划	B项目管理组织规划

C项目进度管理规划	D可行性探讨报告

3,项目管理实施规划编制依据不包括()o

A项目管理规划大纲	B项目条件和环境分析资料

C工程合同和相关文件	D可行性探讨报告

4,()不属于项目管理实施规划的内容。

A组织方案	B技术方案	C项目概况 D可行性方案

5,施工总平面图设计依据之一()

A施工场地的划分	E垂直运输设施的位置

C施工进度安排	D移动式起重机的行走路线 6,下列选项中，()不是质量安排应确定的内容

机电工程施工技术

第一章机电工程施工技术基础

选择题

1,能在酸碱性环境适应的非金属风管是（ ）o

A.酚醛复合风管

B.玻璃纤维复合风管

C.聚氨酯复合风管

D.硬聚氯乙烯风管

2,某单位在改扩建工程中要运用桅杆吊装一个重25t的设备，宜选用（	）地锚。

A,全埋式 B,半埋式 C,活动式 D,利用建筑物

3,吊装用的钢丝绳一般由（）捻绕而成。

A,低碳钢 B,高碳钢丝	C,低合金钢丝 D,合金结构钢丝

4下列起重机中，（	）不是自行式起重机。

A.门式起重机	B.汽车式起重机	C.履带式起重机 D.轮胎式起重机

5,采纳电弧焊焊接出现下列状况时，如无适当的防护措施，应马上停止焊接工作（	）。

A,风速等于或大于2m/s

B,风速等于或大于4m/s

C,风速等于或大于6m/s

D,风速等于或大于8m/s

6,《钢结构工程施工质量验收规范》规定，持证焊工必需在其合格项目和认可（）范围内施 焊。

A,评定 B,审查 C,考试 D,考核

7,选用绝热材料最重要的性能指标是（	）。

A,材料密度小 B,导热系数小	C,化学稳定性好 D,能长期承受工作温度

8,起重机在吊装重物运动的过程中，一般取动载荷系数K为（）o

A. 1.5 B. 1.2 C. 1. 1 D. 1.25

9,测定待测点高程的方法是（）。

A.竖直角测量法	B.水平角测量法	C.仪高法 D.三角测量法

10,关于《焊接工艺指导书》的编制，下列说法最符合标准要求的是（）o

A,必需由应用部门依据已评定合格的焊接工艺编制

B,必需由焊接工艺评定部门依据已评定合格的焊接工艺编制

C,必需由技术部门依据已评定合格的焊接工艺编制

A质量目标和要求	B所需的过程，文件和资源

C项目管理总体工作流程	D记录的要求

7,下列选项中，（）不属于风险管理安排所包含的内容。

A对风险出现的可能性（概率）以和假如出现将会造成的损失作出估计

B对主要风险提出防范措施

C识别危险源，判别其风险等级

D落实风险管理责任人。风险责任人通常及风险的防范措施相联系

8,下列选项中，（）不是施工组织设计类型。

A施工组织总设计	B分部（分项）工程设计

C单位工程施工组织设计	D施工方案

9,施工组织总设计编制人和所处管理层次为（）

A单位工程项目经理组织	B项目总经理或指挥部指挥长组织编制

C单位工程专业工程师	D专业分包单位组织

10,施工组织总设计交底对象为（）

A项目经理部管理人员和分包单位管理领导

B项目经理部相关管理人员

C项目管理总部或指挥部管理人员和单位工程项目经理部管理领导

D分包单位管理人员

11,施工组织总设计的编制内容为（）

A针对全部单位工程的总管理安排，提出对每个单位工程管理总要求

B在总管理安排指导下针对某个单体工程的管理安排，单位工程管理的具体要求，提出其分部分项 工程的管理总要求

C在单位工程管理安排的指导下针对分部或分项工程的管理安排

D针对全部单位工程的总管理安排，提出对分部或分项工程的管理安排

12,单位工程施工组织设计编制人和所处管理层次为（）

A项目总经理或指挥部指挥长组织编制	B单位工程专业工程师

C单位工程项目经理组织编制	D专业分包单位组织编制

13,单位工程施工组织设计交底对象为（）

A项目经理部管理人员和分包单位管理领导

B项目经理部相关管理人员

C分包单位管理人员

D项目管理总部或指挥部管理人员和单位工程项目经理部管理领导

14,单位工程施工组织设计编制内容为（）

A针对全部单位工程的总管理安排，提出对每个单位工程管理总要求

B在总管理安排指导下针对某个单体工程的管理安排，单位工程管理的具体要求，提出其分部分项 工程的管理总要求

C在单位工程管理安排的指导下针对分部或分项工程的管理安排

D针对全部单位工程的总管理安排，提出对分部或分项工程的管理安排

15,施工方案编制人和所处管理层次为（）

A项目总经理编制	B指挥部指挥长组织编制

C单位工程项目经理组织	D单位工程专业工程师，专业分包单位组织编制

16,施工方案的交底对象为（）

A项目管理总部

B指挥部管理人员和单位工程项目经理部管理领导

C项目经理部相关管理人员和分包单位管理人员

D项目经理部管理人员和分包单位管理领导

17,施工方案的编制内容为（）

A在单位工程管理安排的指导下针对分部或分项工程的管理安排

B针对全部单位工程的总管理安排，提出对每个单位工程管理总要求

C在总管理安排指导下针对某个单体工程的管理安排，单位工程管理的具体要求，提出其分部分项 工程的管理总要求

D在总管理安排指导下针对分部或分项工程的管理安排

18,施工总平面一般设计步骤的第一步是（）o

A计算经济指标	B加工和堆放场地的布置

C供水，供电，供热线路的布置	D起重机械的布置

19,工程项目管理实施规划的作用之一是将项目管理目标责任书落实到（）项目经理部，形成 规划性文件。

A.安装公司	B.工程部	C.项目经理部	D.施工班组

20,施工方案技术经济分析的常用方法是（）。

A.因素分析法 B.价值法	C.综合评价法	D.评分法

二，推断题

（）1,大，中型项目应单独编制项目管理实施规划；承包人的项目管理实施规划可以用施工 组织设计或质量安排直接代替，并满意项目管理实施规划的要求。

（）2,任何组织编制项目管理规划，都应当遵照项目管理规划大纲编制程序。

（）3,项目管理实施规划管理应进行跟踪检查和必要的调整。

（）4,通过施工组织设计，可以依据具体工程的特定条件，拟订施工方案，确定施工顺序， 施工方法，技术组织措施，可以保证拟建工程依据预定的工期完成，可以在开工前了解到所需资源的数 量和其运用的先后顺序，合理安排施工现场布置。

（）5,实施的施工组织设计是以招标文件为依据编制，是指导施工全过程中各项施工活动的技 术综合性文件。

（）6,施工方案编写程序为：明确需求一确定目标~分析及综合一评价~优化一供应方案一审 核批准。

（）7,施工方案经济评价的常用方法是综合评价法，综合评价法公式中n代表“评价值”。

（）8,机电安装工程施工方案进行技术经济比较的目的是为了择优选用。

（）9,施工总平面应依据施工总平面图设计的依据和施工总平面图的内容来布置，布置时不须 要符合施工管理流程。

（）10,施工总平面图一般设计步骤为：起重机的位置一设备组合，加工和堆放场地一设备库 区，材料库区一交通运输一办公，生活等临时设施一供水，供电，供热线路一计算经济指标一综合对

比评价一修改和制图。

弟一早

机电工程施工成本管理

一，选择题

1,直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，不包括（）。

A大型机械设备进出场和安拆费 B人工费 C材料费	D施工机械运用费

2,施工措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费 用，内容不包括（）。

A环境爱护费

B已完工程和设备爱护费

C安拆费和场外运费

D钢筋混凝土模板和支架费

3,间接成本的内容不包括（）。

A管理人员工资	B夜间施工费 C办公费

D差旅交通费

4,（）是施工项目成本决策及安排的依据。

A施工成本核算	B施工成本分析

C施工成本限制

D施工成本预料

5,施工成本管理的措施不包括（）。

A组织措施 B技术措施

C环境措施

D合同措施

- 施工成本安排的类型不包括（）。

A竞争性成本安排B技术性成本安排C指导性成本安排

D实施性成本安排

7,施工成本一般以（）为成本核算对象，但也可以依据承包工程项目的规模，工期，结构类 型，施工组织和施工现场等状况，结合成本管理要求，敏捷划分成本核算对象。

A总承包工程 B分包工程	C分部工程	D单位工程 8,施工成本安排的具体内容不包括（）。

A有关财务成本核算制度和财务历史资料

B施工成本安排的指标

C按工程量清单列出的单位工程安排成本汇总表

D按成本性质划分的单位工程成本汇总表

9,施工成本安排的编制方式不包括（）。

A按施工成本组成编制施工成本安排	B按项目组成编制施工成本安排

C按技术成本组成编制施工成本安排	D按工程进度编制施工成本安排

Q=^^1

10,规定时间方的安排累计支出的成本额可按式	计算，式中心代表（）。

A单位时间n的安排支出成本额	B某时间t的安排累计支出成本额

C某时间n的安排累计支出成本额 D单位时间t的安排支出成本额

11,成本限制的原则不包括（）。

A政策性原则	B施工技术限制原则

C开源及节流相结合的原则	D专业限制和员工限制相结合原则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/948033134136006043