本 科 毕 业 论 文（设 计）

论文题目：SQ中转油库工艺设计

# 摘  要

油库是协调原油生产，原油加工，成品油供应及运输的纽带，是国家石油储备和供应的基地，它对于保障国防和促进国民经济高速发展具有相当重要的意义。随着我国经济的迅速发展，油品市场竞争日益激烈。特别是加入世贸组织后，国内油品市场将进一步开放，油库作为油品储存及销售的重要环节，在日益激烈的竞争面前将发挥出越来越重要的作用。油库的建设也显得非常有重要。作为已学习了石油天然气储运工程的大学生，更有必要掌握油库设计的基本步骤和方法，以便于为我们今后走上工作岗位进行实际工厂设计奠定坚实的基础。

本设计介绍了成品油库的设计内容和方法步骤，以及如何应用规范和材料进行参数的计算、设备的选型等。其主要内容包括:油库的工艺流程、油库的总图设计、储存与装卸作业、管路、泵房及消防等。本设计从理论上和方法上分析了油库的流程、总平面布置和工艺设计等。

关键词：油库；工艺流程；油库泵房；CAD制图

论文类型：工程设计

# ABSTRACT

The combined station is very important inthe oil and gas gathering and transportation system. The main functions of the station are oiltransportation, crude oil dehydration,desalting, desulfurization, natural gas dehydration, deoiling, sewage deoiling,natural gas purification, crude oilstabilization, and export of commercial crude oil, etc. After the crude oil from the field is processed, the qualified oil will be transferred to the field oil depot or refinery through the pipeline network; The qualified natural gas will be transported to the first station of the gas transmission pipeline through the gas transmission pipe network.

Key Words: Process flow; Chart with CAD

# 第1章 绪论

## 1.1 设计背景及意义

油库是接收、储存、发放石油或石油产品的企业或单位。它是协调原油生产、原油加工、成品油供应及运输的纽带，是国家石油储备和供应的基地，它对于保障国防和促进国民经济高速发展具有相当重要的意义。此外，油库是我国现代化建设和军队后勤建设的重要组成部分，也是油料储存、供应的基础。

随着石油工业的飞速发展，油库建设取得了长足的进步。现代油库已从传统意义上的单一储存石油的仓库向综合储存和输转石油、液化气、化工产品、物资等方向发展，并且在其他企业，如铁道、交通、电力、冶金等部门也建有各种类型的油库，以保证生产和运输的正常进行。我国油库的发展是在较为薄弱的工业基础上起步的，它与石油工业和国民建设的发展息息相关。经过较短的时间，我国油库已有了较快发展。目前，我国成品油库的单库容量已超过了百万吨级，油库中单个油罐的容量也超过了数万吨乃至数十万吨，而商业性油库也向着中型化方向发展。

本次设计的中转兼分配型成品油库是成品油供应及运输的纽带，也是石油储备和供应的基地。其主要任务是向本省各三级油库及本市各加油站、企事业单位、农村用户等供油。为此，本设计将依据相关原始资料及设计标准规范，对该油库的总平面布置、收发油流程、消防系统等作业区进行合理的设计，并对主要工艺设备进行选型计算。

## 1.2 国内外研究现状

### 1.2.1国内研究现状

尽管国的石油资源十分丰富，储量居世界第十位，但经过数十年的开采，国大型油田都己不同程度地进入了衰竭期，而曾经被寄予厚望的塔里木油田和海洋石油的开发却由于地质条件复杂而进展缓慢。

在持续20年的高速开展之后,国经济和普通百姓的日常生活已经与石油产品密不可分。

为了解决国供应的有限增长与石油需求的急速扩,进口贸易已成为弥补国供需缺口的有效手段。我国已经参加WTO,

这更为石油与其产品进口贸易创造了有利条件。正在快速开展的石油和天然气管道行业,管道施工和运营经理们也面临着新的挑战。自第十个五年计划期间以来，全新QHSE经营理念引入了管道工程管理。结合制定企业标准，已经通过国际先进水平，从而进一步提高了管道建设的质量和技术水平。

### 1.2.2国外研究现状

长期以来，石油与其产品一直是世界各国广泛采用的一次能源。随着石油资源的开采、消耗，石油储量逐步减少，各国均在研究开发新能源，如核能、太阳能、地热能和海洋能等。但是现阶段甚至更长一段时间，石油与其产品仍然是世界各国使用的主要能源。

随着世界各国经济的开展，对石油与其产品的消费量也在增长。目前，北美、亚太和欧洲三个地区的石油产品的消费占世界石油产品消费量的80%。美国的油库是纯管理单位，本身并不经营，它分属于各个石油公司的地方公司。产销一体化的美国石油公司根据市场的容量在城市附近设炼油厂，炼厂的原油全部靠油轮或管道输送，成品油由管道输送至中转油库，再由大型油罐车运输至所属加油站9。美国石油公司的油库分为炼厂油库和管道输送中转油库，其中中转油库又分为有人管理和无人管理两类。美国的炼厂至所属中转油库，大多使用一根油管顺序输送，输送程序由电脑控制，根据在线检测油品密度来进展油品切换，顺序输送之间不使用隔离球和隔离液。美国的油库几乎全部实行电脑管理，司机装油作业根本上是自动化。油库的调度、计量、收发油、报表、开关阀门等全由电脑程序控制。美国人认为，库区有人本身就是不安全因素。油库的保卫、安全由专职保安公司和保险公司负责，油库只有一般消防设备，泡沫消防车均由附近的的政府消防管理部门所属的消防队负责。由于所有石油公司都采用联网作业,所有库一切收发输转和经营情况,油库的直属上级分公司和总公司随时可从电脑显示屏幕上查阅，也可从定时打印的报表中获取全部营运资料。

我国所处的亚太地区，石油与其产品之间的供需矛盾尤为突出。过去10年间，亚太地区石油消费量年平均增长5.4%，大大高于世界平均水平。1992年超过欧洲,成为世界第二石油消费区。而亚太地区目前剩余的石油可开采储量仅占世界总量的4.2%，石油产量占世界总产量的10.4%，消费量却占世界消费量的26.4%。据预测,到2005年，亚太地区的石油消费将超过北美，我国与世界主要石油消费国分享世界石油资源的竞争将更加激烈。今后，围绕石油资源的竞争将主要集中在中东—北非、中亚—俄罗斯和我国南海等地区。

经济全球化是当今世界经济开展的大趋势，而经济全球化与国家石油安全战略密切相关。石油资源已成为世界政治、经济、军事和外交斗争的特殊武器。石油领域的竞争已远远超出了一般商业畴。目前，国际资本正以前所未有的速度向石油领域转移，国际超级石油垄断集团已逐步形成，正加紧对石油与其产品的控制。可以说，每次石油价格的震荡，都会对石油生产国和消费国的国家安全构成一定的威胁。

## 1.3 设计内容

### 1.3.1 油库建设区域状况

某油库是一座中转型的成品油库。面积为510×450m2，其主要任务是向本省各三级油库及本市各加油站、企事业单位、农村用户等供油。

油品进库：油品全部由铁路运入。油品出库：由铁路散装、公路散装和整装发运。

油库库址周围无大型企事业单位及大型建（构）筑物，铁路编组站位于库址南偏西30公里处，铁路机车牵引定数为3500t。公路主干线在库址西面，距库区约1.5公里，公路为南北走向。

### 1.3.2 水文、气象及地质条件

油库所在地区年平均地温为16.4℃，最冷月平均气温为3.2℃，最热月极限气温为28.8℃。油库所在地区属于季低温阴雨，春夏季暴雨，夏秋干旱和干热风，冬季寒潮大风和冻害,夏季大气压为0.991×105Pa，冬季大气压为0.996×105Pa。最大动土层深度为地表下0.2m；最高地下水位为地表下5.9m，承载能力为17t/m2。

### 1.3.3 原油和天然气的物性参数

表1.1 原油以及天然气物性参数

| 原油物性 |  | 天然气物性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物性 | 数值 | 所含组分 | 质量分数 |
| 相对密度 | 0.85 | 甲烷 | 73.26 |
| 含蜡率 | 14.68% | 乙烷 | 11.30 |
| 含胶质量 | 6.55% | 丙烷 | 7.21 |
| 含沥青质量 | 1.3% | 丁烷 | 3.38 |

| 凝固点温度 | 16 | 戊烷 | 2.60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初馏点温度 | 97 | 己烷 | 0.09 |
| 平均气油比 | 128 | 庚烷 | 0.26 |
| 在五十摄氏度的动力粘度 | 80.26 | 辛烷 | 0.20 |
|  |  | 氮气 | 1.7 |

# 总平面布置

## 2.1总图布置原则

(1)便于收发作业，油库装卸和发放区要尽可能地靠近交通线，使铁路专用线

和公路支线较短;

(2）库内油品尽量做到单向流动，避免在库内往返交叉;

(3）合理分区，以便于各种作业安全生产，避免非生产人员来往于工作区域，特别是储油区和装卸区。

(4)库内布置的各种设施，必须符合防火、卫生等有关设计规范，确保油库安全。同时应力求布置紧凑，减少用地;

(5)变配电间等辅助设施尽量靠近主要用电用汽单位,以节省投资和经营费用;

(6）尽可能利用地形进行自流作业;

(7〉油库对外单位要设置在靠近发放区的地方，以便提货人员联系;

- 考虑到油库的今后发展，应适当留有扩建余地；

- 充分利用地形，做好隐蔽工作。

## 2.2 平面布置

(1）铁路装卸区

铁路装卸区宜布置在油库的边缘地带,以避免铁路油罐车的进出影响其他各分区的操作和管理，也减少铁路与库内道路的交叉，有利于安全与消防。

(2）水运装卸区

水运装卸区宜布置在港口的边缘地区和下游，其作业区独立设置。

(3）公路装卸区

油库的公路装卸区应布置在库外面向公路的一侧,并单独设出入口与库外公路相连接。

(4)储油区

储油区的位置在工艺上应使收发油的作业比较方便,油品流向合理,输油线路短。

(5）辅助生产区

辅助生产区是为生产服务的，但在操作上亦有其独立体系，一般将其集中布置，形成辅助生产区以便管理，又能保证安全。

(6）行政管理区

行政管理区宜设围墙与其他各区隔开，并设有单的出入口。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/956153013054010100