# 邳州市生活垃圾焚烧发电项目土建项目划分表

表 4.0.1-1	质量验收及评定范围表

工程编号	验收单位

机	系	单	子	分	子	分	检

单	分

工程名称	勘	设	监	建

施

工

质量验收表

位	部	项

组		位		部		验工	工	工	工	工

组	统	程	程	程	程	程	批

单	测	计	理	设

位	编号

(项	单	单	单	单

目

部	位	位	位	位

)

01	01

01	00

02

01

01

01

02

01

03

01

03

01

01

02

01

02

03

01

02

04

01

02

03

05

01

热力系统 主厂房工程基础工程

土(石)方开挖、回填定位及高程控制

定位及高程控制挖方

土方开挖回填

回填

主厂房基础工程垫层

垫层钢筋

钢筋加工钢筋安装模板

模板安装模板拆除混凝土

混凝土原材料及配合比混凝土施工

混凝土结构外观及尺寸偏差基础混凝土防腐

基础混凝土防腐

√	√	√

√	√	√	√

√	√	√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√

表5.2.1

表5.3.1

表5.3.2

表5.12.7

表5.10.7 表5.10.9

表6.2.1 表5.10.6

表5.10.10 表5.10.11 表6.2.8

表5.23.1～表5、23、

3

|  | 06 | 基础砌砖 | √ |  | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 01 | 01 | 01 基础砌砖 主厂房主体结构 主体现浇混凝土结构模板 | √ √ √ √ | √ | √ √ √ √ | 表5.9.1 |

工程编号	验收单位

机	系	单	子	分	子	分	检

单	分

工程名称	勘	设	监	建

施

工

质量验收表

位	部	项

组		位		部		验工	工	工	工	工

组	统	程	程	程	程	程	批

01

02

模板安装模板拆除

单	测	计	理	设

位

(项	单	单	单	单

目

部	位	位	位	位

)

√	√

√	√

编号

表6.4.1 表5.10.6

- 钢筋	√	√

01	钢筋加工	√	√	表5.10.7

02	钢筋安装	√	√	表5.10.9

- 混凝土	√	√

01	混凝土原材料及配合比	√	√	表5.10.10

02	混凝土施工	√	√	表5.10.11

03	混凝土结构外观及尺寸偏差	√	√	表6.4.10

03	砌筑工程(各层配电间小室)	√	√

- 砌筑工程	√	√

01	砖砌体	√	√	表5.9.1～表5、9、5

- 构造柱圈过梁模板	√	√

01	模板安装	√	√	表5.10.1

02	模板拆除	√	√	表5.10.6

- 构造柱圈过梁钢筋	√	√

01	钢筋加工	√	√	表5.10.7

02	钢筋安装	√	√	表5.10.9

- 构造柱圈过梁混凝土	√	√

01	混凝土原材料及配合比	√	√	表5.10.10

02	混凝土施工	√	√	表5.10.11

03	混凝土结构外观及尺寸偏差	√	√	表5.10.12

- 吊车梁结构	√	√

02	钢结构吊车梁	√	√

  - 钢梁组装	√	√

01	钢结构组装	√	√	表5.11.9

  - 钢梁安装	√	√

01	钢梁安装	√	√	表5.11.17

  - 钢梁涂装	√	√

01	钢梁防腐	√	√	表5.11.22

02	钢梁防火	√	√	表5.11.23

  - 屋顶结构	√	√

02	现浇屋面板	√	√

02	模板	√	√

01	模板安装	√	√	表5.10.1

工程编号	验收单位

机	系	单	子	分	子	分	检

单	分

工程名称	勘	设	监	建

施

工

质量验收表

位	部

组	位	部

工	工	工	工

组	统	程	程	程	程

项

验

工

程	批

02	模板拆除

03	钢筋

单	测	计	理	设

位

(项	单	单	单	单

目

部	位	位	位	位

)

√	√

√	√

编号

表5.10.6

01	钢筋加工	√	√	表5.10.7

02	钢筋安装	√	√	表5.10.9

04	混凝土	√	√

01	混凝土原材料及配合比	√	√	表5.10.10

02	混凝土施工	√	√	表5.10.11

03	混凝土结构外观及尺寸偏差	√	√	表5.10.12

07	主厂房建筑装饰装修工程	√	√

01	地面	√	√

- 基层	√	√

01	基层	√	√

- 面层	√	√

021	面层	√	√

表5.12.1～表5、12、

10

表12、11～表5、12、

28

| 02 |  |  | 抹灰 | √ | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 |  | 一般抹灰 | √ | √ |  |
|  |  | 01 | 一般抹灰 | √ | √ | 表5.13.1 |
| 03 |  |  | 门窗 | √ | √ |  |
|  | 01 |  | 金属门窗安装 | √ | √ |  |

01	金属门窗安装	√	√

表5.14.3～表5、14、

5

|  | 02 |  | 门窗玻璃安装 | √ | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 门窗玻璃安装 | √ | √ | 表5.14.8 |
|  | 03 |  | 特种门安装 | √ | √ |  |
|  |  | 01 | 特种门安装 | √ | √ | 表5.14.7 |
| 04 |  |  | 饰面板(砖) | √ | √ |  |
|  | 01 |  | 饰面砖粘贴 | √ | √ |  |
|  |  | 01 | 饰面砖粘贴 | √ | √ | 表5.17.2 |
| 05 |  |  | 涂饰 | √ | √ |  |
|  | 01 |  | 水性涂料涂饰 | √ | √ |  |

01	水性涂料涂饰	√	√

06	吊顶	√	√

表5.19.1～表5、19、

3

工程编号	验收单位

机	系	单	子	分	子	分	检

位	单	部	分	项

组		位		部		验工	工	工	工	工

| 01 |  | 明龙骨吊顶 | √ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 明龙骨吊顶 | √ |
|  |  | 细部 | √ |
| 01 |  | 护栏与扶手制作与安装 | √ |
|  | 01 | 护栏与扶手制作与安装 | √ |
|  |  | 建筑电气工程 | √ |
|  |  | 建筑屋面 | √ |
| 01 |  | 屋面找平层 | √ |
|  | 01 | 屋面找平层 | √ |
| 02 |  | 屋面保温层 | √ |
| 03 | 01 | 屋面保温层 屋面卷材防水层 | √ √ |
|  | 01 | 屋面卷材防水层 | √ |
| 04 | 01 | 屋面工程细部构造屋面工程细部构造汽轮发电机工程 汽轮发电机基础 底板结构 | √ √ √ √ √ |
| 01 |  | 定位及高程控制 | √ |
|  | 01 | 定位及高程控制 | √ |
| 02 |  | 垫层 | √ |
|  | 01 | 垫层 | √ |
| 03 | 01 | 模板 模板安装 | √ √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |
| 04 |  | 钢筋 | √ |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 03 | 钢筋安装 | √ |
| 05 | 01 | 混凝土 混凝土原材料及配合比 | √ √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
| 01 | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差上部结构 模板 | √ √ √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |

组	统	程	程	程	程	程	批

07

08	00

09	00

03

01

01	00

02	00

工程名称

| 勘 | 设 | 监 | 建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 | 计 | 理 | 设 | 质量验收表 |
|  |  |  |  | 编号 |
| 单 | 单 | 单 | 单 |  |
| 位 | 位 | 位 | 位 |  |

施工单位 (项目部

| √ |  |  |
| --- | --- | --- |
| √ |  | 表5.15.2 |
| √ |  |  |
| √ |  |  |
| √ |  | 表5.21.4 |
| √ |  |  |
| √ | √ |  |
| √ |  |  |
| √ |  | 表5.22.1 |
| √ |  |  |
| √ √ |  | 表5.22.2 |
| √ √ √ √ | √ | 表5.22.3 表5.22.10 |
| √ √ | √ |  |
| √ √ √ √ √ √ |  | 表5.2.1 表5.12.7 表6.6.1 |
| √ √ √ |  | 表5.10.6 表5.10.7 |
| √ √ √ |  | 表6.6.4 表5.10.10 |
| √ √ √ √ √ √ |  | 表5.10.11 表6.6.7 表6.6.9 表5.10.6 |

)

工程编号	验收单位

机	系	单	子	分	子	分	检

单	分

工程名称	勘	设	监	建

施

工

质量验收表

位	部	项

组		位		部		验工	工	工	工	工

组	统	程	程	程	程	程	批

02

01

02

03

01

02

03

04

01

04

柱、梁、板钢筋钢筋加工

钢筋安装

柱、梁、板混凝土

混凝土原材料及配合比混凝土施工

混凝土结构外观及尺寸偏差

二次灌浆

设备基础二次灌浆锅炉建筑工程

单	测	计	理	设

位

(项	单	单	单	单

目

部	位	位	位	位

)

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

编号

表5.10.7 表6.6.12

表5.10.10 表5.10.11 表6.6.15

表6.7.9

00	02

01

01

01

02

01

03

01

03

02

01

03

01

02

04

01

03

05

01

02

03

06

01

05

01

基础工程	√

土(石)方开挖、回填	√

定位及高程控制	√

定位及高程控制	√

挖方	√

土方开挖	√

回填	√

回填	√

锅炉基础工程	√

垫层	√

垫层	√

模板	√

模板安装	√

模板拆除	√

钢筋	√

钢筋加工	√

钢筋安装	√

混凝土	√

混凝土原材料及配合比	√

混凝土施工	√

混凝土结构外观及尺寸偏差	√

二次灌浆	√

二次灌浆	√

主厂房地下设施工程	√

汽机地下设施	√

√

# √

√

√	表5.2.1

√

√	表5.3.1

√

√	表5.3.2

√

√

√	表5.12.7

√

√	表6.2.1

√	表5.10.6

√

√	表5.10.7

√	表5.10.9

√

√	表5.10.10

√	表5.10.11

√	表6.2.8

√

√	表6.7.9

√	√

√

01	00	电动给水泵基础	√	√

工程编号	验收单位

机	系	单	子	分	子	分	检

单	分

工程名称	勘	设	监	建

施

工

质量验收表

位

组

工

组	统	程

部	项

位		部		验工	工	工	工

程	程	程	程	批

01

01

02

01

02

03

01

02

04

01

02

03

05

01

02

垫层垫层模板

模板安装模板拆除钢筋

钢筋加工钢筋安装混凝土

混凝土原材料及配合比混凝土施工

混凝土结构外观及尺寸偏差二次灌浆

设备基础二次灌浆 凝结水坑及水泵基础

单	测	计	理	设

位

(项	单	单	单	单

目

部	位	位	位	位

)

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

编号

表5.12.7

表6.7.1 表5.10.6

表5.10.7 表6.7.4

表5.10.10 表5.10.11 表6.7.7

表6.7.9

00	01

01

02

01

02

03

01

02

04

01

02

03

05

01

04	00

01

01

02

01

02

03

垫层	√	√

垫层	√	√

模板	√	√

模板安装	√	√

模板拆除	√	√

钢筋	√	√

钢筋加工	√	√

钢筋安装	√	√

混凝土	√	√

混凝土原材料及配合比	√	√

混凝土施工	√	√

混凝土结构外观及尺寸偏差	√	√

二次灌浆	√	√

设备基础二次灌浆	√	√

其它设备基础	√	√

垫层	√	√

垫层	√	√

模板	√	√

模板安装	√	√

模板拆除	√	√

钢筋	√	√

表5.12.7

表10.13.1 表5.10.6

表5.10.7 表10.13.2

表5.10.10 表5.10.11 表10.13.3

表6.7.9

表5.12.7

表6.7.1 表5.10.6

| 分 | 检 | 工程名称 | 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 |  |  | 工 单 |
|  | 验 |  | 位 |
| 工 |  |  | (项 |
|  |  |  | 目 |
| 程 | 批 |  | 部 ) |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 04 |  | 混凝土 | √ |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |
| 05 |  | 二次灌浆 | √ |
|  | 01 | 设备基础二次灌浆 | √ |
|  |  | 电缆沟工程 | √ |
| 01 |  | 垫层 | √ |
|  | 01 | 垫层 | √ |
| 02 |  | 模板 | √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |
| 03 |  | 钢筋 | √ |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 04 |  | 混凝土 | √ |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土沟道外观及尺寸偏差 | √ |
| 08 |  | 钢盖板制作 | √ |
|  | 01 | 钢盖板制作 | √ |
| 09 |  | 盖板安装 | √ |
|  | 01 | 盖板安装 | √ |
|  |  | 烟气净化及固化车间设备基础 | √ |
|  |  | 烟气净化及固化车间设备基础 | √ |
| 01 |  | 垫层 | √ |
|  | 01 | 垫层 | √ |
| 02 |  | 模板 | √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |
| 03 |  | 钢筋 | √ |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 04 |  | 混凝土 | √ |

工程编号	验收单位

机	系	单

位

组

工

组	统	程

子	分	子

单	部	分

位	部

工	工	工

程	程	程

05	00

02

01	00

勘 设  监  建测 计  理  设单 单  单  单位 位 位 位

√

√

√

√

√

√

√

√

# √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

质量验收表编号

表5.10.7 表6.7.4

表5.10.10 表5.10.11 表6.7.7

表6.7.9

表5.12.7

表6.8.1 表5.10.6

表5.10.7 表6.8.4

表5.10.10 表5.10.11 表6.8.7

表11.4.12 表11.4.13

表5.12.7

表6.7.1 表5.10.6

表5.10.7 表6.7.4

工程编号	验收单位

| 机 | 系 | 单 | 子 | 分 | 子 | 分 | 检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程名称	勘	设	监	建

施

位

组

工

组	统	程

单	部	分

位	部

工	工	工

程	程	程

02	00

03	00

工

| 项 |  |  | 单 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 验 |  | 位 |
| 工 |  |  | (项 |
|  |  |  | 目 |
| 程 | 批 |  | 部 ) |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |
| 05 |  | 二次灌浆 | √ |
|  | 01 | 设备基础二次灌浆 | √ |
|  |  | 电缆沟工程 | √ |
| 01 |  | 垫层 | √ |
|  | 01 | 垫层 | √ |
| 02 |  | 模板 | √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |
| 03 |  | 钢筋 | √ |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 04 |  | 混凝土 | √ |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土沟道外观及尺寸偏差 | √ |
| 08 |  | 钢盖板制作 | √ |
|  | 01 | 钢盖板制作 | √ |
| 09 |  | 盖板安装 | √ |
|  | 01 | 盖板安装 | √ |
|  |  | 引风机基础 |  |
| 01 |  | 垫层 | √ |
|  | 01 | 垫层 | √ |
| 02 |  | 模板 | √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
| 03 | 02 | 模板拆除 钢筋 | √ √ |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 04 |  | 混凝土 | √ |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |
| 05 |  | 二次灌浆 | √ |

测	计	理	设

单	单	单	单位	位	位	位

√

√

√

√

√

# √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

质量验收表

编号

表5.10.10 表5.10.11 表6.7.7

表6.7.9

表5.12.7

表6.8.1 表5.10.6

表5.10.7 表6.8.4

表5.10.10 表5.10.11 表6.8.7

表11.4.12 表11.4.13

表5.12.7

表6.7.1 表5.10.6

表5.10.7 表6.7.4

表5.10.10 表5.10.11 表6.7.7

工程编号	验收单位

| 组 | 机 组 | 系 统 | 单位工 程 | 子单位工程 | 分部工 程 | 子分部工程 | 分项工 程 | 检验 批 | 工程名称 | 施工单位 (项目部 ) | 勘测单 位 | 设计单 位 | 监理单 位 | 建设单 位 | 质量验收表编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 设备基础二次灌浆 | √ | √ |  |  | 表6.7.9 |  |
|  |  |  |  |  | 04 | 00 |  |  | 烟道支架 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | 表5.12.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | 表6.7.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | 表5.10.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | 表5.10.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | 表6.7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | 表5.10.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | 表5.10.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | 表6.7.7 |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高低压配电室地下设施 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 00 |  |  | 电缆沟工程 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | 表5.12.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | 模板 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  |  | 表6.8.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ | √ |  |  | 表5.10.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 03 |  | 钢筋 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 钢筋加工 | √ | √ |  |  | 表5.10.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ |  |  | 表6.8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 04 |  | 混凝土 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ |  |  | 表5.10.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ |  |  | 表5.10.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 03 | 混凝土沟道外观及尺寸偏差 | √ | √ |  |  | 表6.8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 08 |  | 钢盖板制作 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 钢盖板制作 | √ | √ |  |  | 表11.4.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 09 |  | 盖板安装 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 盖板安装 | √ | √ |  |  | 表11.4.13 |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 锅炉地下设施 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 01 | 00 |  |  | 送风机基础 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 垫层 | √ | √ |  |  | 表5.12.7 |  |

| 分 | 检 | 工程名称 | 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 |  |  | 工 单 |
|  | 验 |  | 位 |
| 工 |  |  | (项 |
|  |  |  | 目 |
| 程 | 批 |  | 部 ) |
| 02 |  | 模板 | √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |
| 03 |  | 钢筋 | √ |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 04 |  | 混凝土 | √ |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |
| 05 |  | 二次灌浆 | √ |
|  | 01 | 设备基础二次灌浆 | √ |
|  |  | 电缆沟工程 | √ |
| 01 |  | 垫层 | √ |
|  | 01 | 垫层 | √ |
| 02 |  | 模板 | √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |
| 03 |  | 钢筋 | √ |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 04 |  | 混凝土 | √ |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土沟道外观及尺寸偏差 | √ |
| 08 |  | 钢盖板制作 | √ |
|  | 01 | 钢盖板制作 | √ |
| 09 |  | 盖板安装 | √ |
|  | 01 | 盖板安装 | √ |
|  |  | 其它设备基础 | √ |
| 01 |  | 垫层 | √ |
|  | 01 | 垫层 | √ |
| 02 |  | 模板 | √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |
| 03 |  | 钢筋 | √ |

工程编号	验收单位

机	系	单

位

组

工

组	统	程

子	分	子

单	部	分

位	部

工	工	工

程	程	程

02	00

03	00

勘 设  监  建测 计  理  设单 单  单  单位 位 位 位

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

# √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

质量验收表编号

表6.7.1 表5.10.6

表5.10.7 表6.7.4

表5.10.10 表5.10.11 表6.7.7

表6.7.9

表5.12.7

表6.8.1 表5.10.6

表5.10.7 表6.8.4

表5.10.10 表5.10.11 表6.8.7

表11.4.12 表11.4.13

表5.12.7

表6.7.1 表5.10.6

| 分 | 检 | 工程名称 | 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 |  |  | 工 单 |
|  | 验 |  | 位 |
| 工 |  |  | (项 |
|  |  |  | 目 |
| 程 | 批 |  | 部 ) |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 04 |  | 混凝土 | √ |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |
| 05 |  | 二次灌浆 | √ |
|  | 01 | 设备基础二次灌浆 | √ |
|  |  | 烟囱 | √ |
|  |  | 基础工程 | √ |
| 01 |  | 定位及高程控制 | √ |
|  | 01 | 定位及高程控制 | √ |
| 02 |  | 挖方 | √ |
|  | 01 | 土方开挖 | √ |
| 03 |  | 填方 | √ |
|  | 01 | 土方回填 | √ |
| 05 |  | 垫层 | √ |
|  | 01 | 垫层 | √ |
| 06 |  | 模板 | √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |
| 07 |  | 钢筋 | √ |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 08 |  | 混凝土 | √ |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |
| 09 |  | 二次灌浆 | √ |
|  | 01 | 基础二次灌浆 | √ |
|  |  | 筒身工程 | √ |
|  |  | 钢筋混凝土筒壁 | √ |
| 01 |  | 模板 | √ |
|  | 01 | 模板安装 | √ |
|  | 02 | 模板拆除 | √ |
| 02 |  | 钢筋 | √ |

工程编号	验收单位

机	系	单	子	分	子

位	单	部	分

组	位	部

工	工	工	工

组	统	程	程	程	程

03	00

03	00

04

01

勘	设	监	建测	计	理	设

| 单 位 | 单 位 | 单 位 | 单 位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | √ √ √ √ √ |  |  | 表5.10.7 表6.7.4 表5.10.10 表5.10.11 |
|  |  | √ √ √ √ √ √ |  | √ | 表6.7.7 表6.7.9 |
|  |  | √ √ √ √ √ √ |  |  | 表5.2.1 表5.3.1 表5.3.2 |
|  |  | √ √ √ |  |  | 表5.12.7 表6.10.4 |
|  |  | √ √ √ |  |  | 表5.10.6 表5.10.7 |
|  |  | √ √ √ |  |  | 表6.10.3 表5.10.10 |
|  |  | √ √ √ |  |  | 表5.10.11 表6.10.8 |
|  |  | √ √ √ √ √ √ |  |  | 表6.7.9 |
|  |  | √ |  |  |  |

质量验收表编号

工程编号	验收单位

机	系	单

位

组

工

组	统	程

子	分	子	分	检单	部	分	项

位		部		验工	工	工	工

| 程 | 批 部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 钢筋加工 | ) √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 03 |  | 混凝土 | √ |
|  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |
|  |  | 钢筒壁或钢内筒 | √ |
| 03 |  | 钢筒组装 | √ |
|  | 01 | 钢筒组装 | √ |
| 04 |  | 钢筒分段安装 | √ |
|  | 01 | 钢筒分段安装 | √ |
|  |  | 内衬与隔热层 | √ |
| 03 |  | 不定形材料内衬 | √ |
|  | 01 | 不定形材料内衬 | √ |
|  |  | 烟囱平台 | √ |
|  |  | 钢平台 | √ |
| 01 |  | 钢平台制作 | √ |
|  | 01 | 钢平台制作 | √ |
| 02 |  | 钢平台安装 | √ |
| 02 | 01 | 钢平台安装 烟囱防腐蚀工程 钢结构防腐涂料涂装 | √ √ √ |
|  | 01 | 钢结构防腐涂料涂装 | √ |
|  |  | 附属设施工程 | √ |
| 02 |  | 内钢梯组装 | √ |
|  | 01 | 内钢梯组装 | √ |
| 03 |  | 内钢梯安装 | √ |
| 04 | 01 | 内钢梯安装 钢梯、平台涂装 | √ √ |
|  | 01 | 钢梯、平台涂装 | √ |
| 05 |  | 航空标志 | √ |
|  | 01 | 航空标志 | √ |
| 06 |  | 避雷设施 | √ |
| 07 | 01 | 避雷设施 照明设施 | √ √ |

程	程	程

03

05

05

01

06	00

08	00

工程名称

| 勘 | 设 | 监 | 建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 | 计 | 理 | 设 | 质量验收表 |
|  |  |  |  | 编号 |
| 单 | 单 | 单 | 单 |  |
| 位 | 位 | 位 | 位 |  |
|  |  | √ |  | 表5.10.7 |
|  |  | √ |  | 表6.10.13 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表5.10.10 |
|  |  | √ |  | 表5.10.11 |
|  |  | √ |  | 表6.10.16 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表6.10.23 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表6.10.24 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表6.10.30 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表6.10.31 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表6.10.34 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表5.11.22 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表5.11.13 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表5.11.19 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表6、10、63 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表6、10、62 |
|  |  | √ |  |  |

施工单位 (项目

工程编号	验收单位

机	系	单	子	分	子	分

位	单	部	分	项

组	位	部

工	工	工	工	工

组	统	程	程	程	程	程

检	工程名称

| 施 | 勘 | 设 | 监 | 建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工单 位 | 测 | 计 | 理 | 设 |
| (项 | 单 | 单 | 单 | 单 |
| 目部 ) | 位 | 位 | 位 | 位 |

验批

成套配电柜、控制柜(屏、台)与

01	√

动力、照明配电箱(盘)安装

质量验收表编号

√	表5.26.1

|  | 02 | 电线导管、电缆导管与线槽敷设 | √ | √ | 表5.26.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 | 电线、电缆穿管与线槽敷线 | √ | √ | 表5.26.4 |
|  | 04 | 电缆头制作、接线与线路绝缘测试 | √ | √ | 表5.26.6 |
|  | 05 | 普通灯具安装 | √ | √ | 表5.26.7 |
|  | 06 | 开关、插座、风扇安装 | √ | √ | 表5.26.10 |
| 08 | 07 | 建筑物照明通电试运行 地面及门窗工程 | √ √ | √ √ | 表5.26.11 |

02

02	00

01

01

- 基层

- 面层

- 金属门窗安装

燃料供应系统地磅房及地磅

地基与基础工程

无支护土方

- 定位及高程控制

01	定位及高程控制

- 挖方

01	开挖

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√	√

√	√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

表5.12.1～表5、12、

10

表5.12.11～表5、12、28

表5.14.3～表5、14、

5

√

表5.2.1

表5.3.1	表5、3、

3

|  | 03 |  | 填方 | √ | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01 | 土方回填 | √ | √ | 表5.3.2 |
| 02 |  |  | 混凝土基础 | √ | √ |  |
|  | 01 |  | 垫层 | √ | √ |  |

|  | 01 | 垫层 | √ |  | √ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 |  | 基础模板 | √ | √ |  | 7 |
|  | 01 | 模板安装 | √ | √ |  | 表5.10.1 |
| 03 | 02 01 | 模板拆除 基础钢筋钢筋加工 | √ √ √ | √ √ √ |  | 表5.10.6 表5.10.7 |
| 04 | 03 | 钢筋安装 基础混凝土 | √ √ | √ √ |  | 表5.10.9 |

表5.12.2～表5、12、

工程编号	验收单位

机	系	单

位

组

工

组	统	程

子	分	子	分	检单	部	分	项

位		部		验工	工	工	工

程	程	程	程	批

01

02

03

02

01

01

工程名称

混凝土原材料及配合比混凝土施工

混凝土结构外观及尺寸偏差主体结构

混凝土结构模板

| 施 | 勘 | 设 | 监 | 建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 单 | 测 | 计 | 理 | 设 |
| 位 |  |  |  |  |
| (项 | 单 | 单 | 单 | 单 |

目

部	位	位	位	位

)

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

质量验收表编号

表5.10.10 表5.10.11 表5.10.12

√

01	模板安装

表5.10.1～表5、10、

√	√

5

|  |  | 02 | 02 01 | 模板拆除 钢筋 钢筋加工 | √ √ √ | √ √ √ | 表5.10.6 表5.10.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 02 | 钢筋安装 | √ | √ | 表5.10.9 |
|  |  | 03 |  | 混凝土 | √ | √ |  |
|  |  |  | 01 | 混凝土原材料及配合比 | √ | √ | 表5.10.10 |
|  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ | 表5.10.11～表5、10、14 |
|  |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ | √ | 表5.10.12～表5、10、15 |
|  | 02 | 01 |  | 砌体工程 填充墙砌体 | √ √ | √ √ |  |
|  |  | 02 | 01 01 | 填充墙砌体 构造柱圈过梁模板模板安装 | √ √ √ | √ √ √ | 表5、9、5 表5、10、1 |
|  |  | 03 | 02 01 | 模板拆除 构造柱圈过梁钢筋钢筋加工 | √ √ √ | √ √ √ | 表5、10、6 表5、10、7 |
|  |  | 04 | 02 01 | 钢筋安装 构造柱圈过梁混凝土 混凝土原材料及配合比 | √ √ √ | √ √ √ | 表5、10、9 表5、10、10 |
|  |  |  | 02 | 混凝土施工 | √ | √ | 表5、10、11 |
| 03 |  |  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 地磅基础 | √ √ | √ √ | 表5、10、12 |
| 01 |  |  |  | 垫层 | √ | √ |  |
|  |  |  | 01 | 垫层 | √ | 表5.12.2～表5、12、 √ 7 |  |
| 02 |  |  |  | 设备基础模板 | √ | √ |  |
|  |  |  | 01 | 模板安装 | √ | √ 表5.10.1 |  |
|  |  |  | 02 | 模板拆除 | √ | √ 表5.10.6 |  |

| 分 | 检 | 工程名称 | 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 |  |  | 工 单 |
|  | 验 |  | 位 |
| 工 |  |  | (项 |
|  |  |  | 目 |
| 程 | 批 |  | 部 ) |

工程编号	验收单位

机	系	单

位

组

工

| 03 |  | 设备基础钢筋 | √ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01 | 钢筋加工 | √ |
|  | 02 | 钢筋安装 | √ |
| 04 | 01 | 设备基础混凝土 混凝土原材料及配合比 | √ √ |
|  | 02 | 混凝土施工 | √ |
|  | 03 | 混凝土结构外观及尺寸偏差 | √ |
| 05 | 01 | 设备基础二次灌浆设备基础二次灌浆装饰工程 地面 | √ √ √ √ |
| 01 |  | 基层 | √ |
|  | 01 | 基层 | √ |
| 02 01 | 01 | 面层面层抹灰 一般抹灰 | √ √ √ √ |
| 01 | 01 | 一般抹灰门窗 金属门窗安装 | √ √ √ |
|  | 01 | 金属门窗安装 | √ |
| 02 | 01 | 门窗玻璃安装门窗玻璃安装 | √ √ |
|  |  | 吊顶 | √ |
| 01 01 | 01 | 明龙骨吊顶明龙骨吊顶涂饰 水性涂料涂饰 | √ √ √ √ |
|  |  | 建筑屋面 | √ |
| 01 |  | 屋面找平层 | √ |
|  | 01 | 屋面找平层 | √ |
| 03 |  | 屋面卷材防水层 | √ |
| 04 | 01 | 屋面卷材防水层 屋面工程细部构造 | √ √ |

组	统	程

子	分	子

单	部	分

位	部

工	工	工

程	程	程

04

01

02

03

04

05

05	00

| 勘 | 设 | 监 | 建 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测 | 计 | 理 | 设 | 质量验收表 |
|  |  |  |  | 编号 |
| 单 | 单 | 单 | 单 |  |
| 位 | 位 | 位 | 位 |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表5.10.7 |
|  |  | √ |  | 表5.10.9 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表5.10.10 |
|  |  | √ |  | 表5.10.11 |
|  |  | √ |  | 表5.10.12 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  | 表6.7.9 |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |
|  |  | √ |  |  |

表5.12.1～表5、12、

√

10

√

√	表5.12.11～表5、12、28

# √

√

√	表5.13.1

# √

√

表5.14.3～表5、14、

√

5

√

√	表5.14.8

# √

√

√	表5.15.2

# √

√	表5、19、1~3

√	√

√

√	表5.22.1

√

√	表5.22.3

√

工程编号	验收单位

| 组 | 机 组 | 系 统 | 单位工 程 | 子单位工程 | 分部工 程 | 子分部工程 | 分项工 程 | 检验 批 | 工程名称 | 施工单位 (项目部 ) | 勘测单 位 | 设计单 位 | 监理单 位 | 建设单 位 | 质量验收表编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 屋面工程细部构造 | √ | √ |  |  |  |  | 表5.22.10 |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑给水、排水及采暖 | √ | √ |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 01 |  |  | 室内给水系统 | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 室内给水管道及配件安装 | √ | √ |  |  |  |  | 表5.25.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 室内给水管道及配件安装 | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | 室内给水设备安装 | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 室内给水设备安装 | √ | √ |  |  |  |  | 表5.25.2 |
|  |  |  |  |  |  | 02 |  |  | 室内排水系统 | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 室内排水管道及配件安装 | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 室内排水管道及配件安装 | √ | √ |  |  |  |  | 表5.25.3 |
|  |  |  |  |  |  | 03 |  |  | 卫生器具安装 | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 01 |  | 卫生器具安装 | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 卫生器具安装 | √ | √ |  |  |  |  | 表5.25.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | 卫生器具给水配件安装 | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 卫生器具给水配件安装 | √ | √ |  |  |  |  | 表5.25.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 03 |  | 卫生器具排水管道安装 | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01 | 卫生器具排水管道安装 | √ | √ |  |  |  |  | 表5.25.9 |
| 06 |  |  |  |  |  | 00 |  |  | 建筑电气 | √ | √ |  |  | √ |  |  |

| 01 √ |  |  |  | √ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成套配电柜、控制柜(屏、台)与 01 √ |  |  |  | √ |  | 表5.26.1 |
| 02 |  | 电线导管、电缆导管与线槽敷设 | √ | √ |  |  |
|  | 01 | 电线导管、电缆导管与线槽敷设 | √ | √ | 表5.26.2 |  |
| 03 |  | 电线、电缆穿管与线槽敷线 | √ | √ |  |  |
|  | 01 | 电线、电缆穿管与线槽敷线 | √ | √ | 表5.26.4 |  |
| 04 |  | 槽板配线 | √ | √ |  |  |
|  | 01 | 槽板配线 | √ | √ | 表5.26.5 |  |
| 05 |  | 电缆头制作、接线与线路绝缘测试 | √ | √ |  |  |
|  | 01 | 电缆头制作、接线与线路绝缘测试 | √ | √ | 表5.26.6 |  |
| 06 |  | 普通灯具安装 | √ | √ |  |  |
|  | 01 | 普通灯具安装 | √ | √ | 表5.26.7 |  |
| 07 |  | 专用灯具安装 | √ | √ |  |  |
|  | 01 | 专用灯具安装 | √ | √ | 表5.26.8 |  |
| 08 |  | 开关、插座、风扇安装 | √ | √ |  |  |
|  | 01 | 开关、插座、风扇安装 | √ | √ | 表5.26.10 |  |

成套配电柜、控制柜(屏、台)与动力、照明配电箱(盘)安装

动力、照明配电箱(盘)安装

工程编号	验收单位

机	系	单	子	分	子	分	检

单	分

工程名称	勘	设	监	建

施

工

质量验收表

位	部	项

组		位		部		验工	工	工	工	工

组	统	程	程	程	程	程	批

09

01

10

01

11

01

11	00

01

01

01

01

02

01

03

01

02

01

01

02

01

02

03

01

02

04

01

02

03

建筑物照明通电试运行建筑物照明通电试运行接地装置安装

接地装置安装 避雷引下线敷设避雷引下线敷设引桥工程

基础工程

无支护土方工程定位及高程控制定位及高程控制挖方

土方开挖回填

回填

结构基础垫层

垫层模板

模板安装模板拆除钢筋

钢筋加工钢筋安装混凝土

混凝土原材料及配合比混凝土施工

混凝土结构外观及尺寸偏差

单	测	计	理

位

(项	单	单	单

目

部	位	位	位

)

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

√	√

设

编号

单位

表5.26.11 表5.26.12

表5.26.13～表5、26、14

表5.2.1

表5.3.1

表5.3.2

表5.12.7

表5.10.1 表5.10.6

表5.10.7 表5.10.9

表5.10.10 表5.10.11 表5.10.12

02	00

01

01

02

02

01

02

03

主体结构	√	√

模板	√	√

模板安装	√	√

模板拆除	√	√

钢筋	√	√

钢筋加工	√	√

钢筋安装	√	√

混凝土	√	√

| 施 | 勘 | 设 | 监 | 建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工单 位 | 测 | 计 | 理 | 设 |
| (项 | 单 | 单 | 单 | 单 |
| 目部 ) | 位 | 位 | 位 | 位 |
| √ |  |  | √ |  |
| √ |  |  | √ |  |
| √ |  |  | √ |  |
| √ |  |  | √ |  |
| √ |  |  | √ |  |
| √ |  |  | √ |  |

工程编号	验收单位

机	系	单

位

组

工

组	统	程

子	分	子

单	部	分

位	部

工	工	工

程	程	程

03

分	检	工程名称

项

验

工

程	批

- 混凝土原材及配合比

- 混凝土施工

- 混凝土结构外观及尺寸偏差建筑电气

成套配电柜、控制柜(屏、台)与

01

动力、照明配电箱(盘)安装

成套配电柜、控制柜(屏、台)与

01

动力、照明配电箱(盘)安装

质量验收表编号

表5.26.1

|  |  |  |  | 02 | 01 | 电线导管、电缆导管与线槽敷设 电线导管、电缆导管与线槽敷设 | √ √ |  | √ √ | 表5.26.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 03 | 01 | 电线、电缆穿管与线槽敷线 电线、电缆穿管与线槽敷线 | √ √ |  | √ √ | 表5.26.4 |
|  |  |  |  | 05 |  | 电缆头制作、接线与线路绝缘测试 | √ |  | √ |  |
|  |  |  |  | 07 | 01 01 | 电缆头制作、接线与线路绝缘测试专用灯具安装 专用灯具安装 | √ √ √ |  | √ √ √ | 表5.26.6 表5.26.8 |
|  |  |  |  | 08 | 01 | 开关、插座、风扇安装 开关、插座、风扇安装 | √ √ |  | √ √ | 表5.26.10 |
|  |  |  |  | 09 |  | 建筑物照明通电试运行 | √ |  | √ |  |
| 12 | 00 | 02 |  |  | 01 | 建筑物照明通电试运行卸料大厅 基础工程 | √ √ √ | √ | √ √ √ | 表5.26.11 |
|  |  |  | 01 | 01 | 01 | 无支护土方 定位及高程控制定位及高程控制 | √ √ √ |  | √ √ √ | 表5.2.1 |
|  |  |  |  | 02 | 01 | 挖方 土方开挖 | √ √ |  | √ √ | 表5.3.1 |
|  |  |  |  | 03 | 01 | 回填 回填 | √ √ |  | √ √ | 表5.3.2 |
|  |  |  | 03 | 01 |  | 混凝土基础工程 垫层 | √ √ |  | √ √ |  |
|  |  |  |  | 02 | 01 01 | 垫层钢筋 钢筋加工 | √ √ √ |  | √ √ √ | 表5.12.7 表5.10.7 |
|  |  |  |  | 03 | 02 | 钢筋安装 模板 | √ √ |  | √ √ | 表5.10.9 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/958013112014006031