## Slide 2
• 费森透析机简介
• 费森透析机工作原理

## Slide 4
产品背景
01
02

## Slide 5
产品特点
01
02
03
高效率
智能化
人性化

## Slide 6
应用领域

## Slide 8
工作流程

## Slide 9
主要组件及功能
01
02
03
04
透析器
泵
监控系统
连接管路和附件

## Slide 10
操作注意事 项
01
02
03
04
注意观察机器的各种参
数，如流量、温度、压
力等，及时发现并处理
异常情况。
严格遵守操作规程，确
保机器的正常运行和患
者的安全。
定期对机器进行维护和
注意个人卫生，遵守消
毒规范，防止交叉感染。
保养，确保其性能良好。

## Slide 12
安装步 骤
准备阶段
连接管路
。
安装基座
检查气路

## Slide 13
调试流程
开机自检
参数设置
运行测试
长时间运行

## Slide 14
常见问题及解决方案
透析液流量不足
温度控制不准确
检查透析液管路是否通畅，滤网是否
清洁，泵是否正常。
检查加热元件、温度传感器是否正常，
确保散热良好。
超滤量异常
报警系统误报
检查超滤泵、流量传感器及管路，确
校准传感器或重置报警阈值，检查报
警电路是否正常。
保无堵塞或泄漏。

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/965031112024011111