禁带负荷拉、合开关。５电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零.同一供电网不允许有

置代替操纵机21构.第5条起吊前应进行空载运转，检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位

方法。８、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持经常维修和整洁。配电箱、开关箱内不得挂接其它临时

再拆两头扣，由中间操作人往下顺杆子。１８、拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料,严禁往下抛

施工机械安全生产技术操作规程

一、起重工安全操作规程

为确保起重运输生产过程 的安全， 起重工应遵守以下安全规定：

1 、  起重工应经专业培训,并经考试合格持有“特种作业证 "，方能参加

起重操作。

2 、 工作前必须戴好安全帽,对投入作业的机械设备必须严格检查， 确 保完好可靠.

3 、  现场指挥信号要统一、 明确 ，坚决反对瞎指挥。

４、  使用的动力设备， 必须接地可靠 、绝缘 良好 。移 动灯具 ，使用安 全电压.

5 、 工作物必须捆缚牢 固， 经试 吊确认无问题后 ，方可起 吊。

6 、 使用起重扒杆定位要正确,封底要牢靠,不允许在受力后产生有危险 的扭 、弯 、沉 、斜等现象.

7 、 使用缆风绳应不少于 3 根，并不 准在 电线杆、机电设备和管道支架 上系结。

８ 、  起重 区域周 围应设置警戒线 ，严禁非工作人员通行 .遇 ６级 以上

大风时 ，严禁露天作业.

９ 、 在起重物件就位固定前,起重工不得离开工作 岗位。不准在索具受 力或被 吊物悬空 的情况下 中断工作。

１ 0 物悬空时，严禁行人在吊物、吊臂下停留或穿行.卷扬机、滑轮前及牵引钢丝 绳旁不准站人。

1

的接地有的接零。５用电设备除作保护接零或接地外，7必须在设备负荷线的首端、分端或末端设置漏电保护装置

行吊运到施工层面的作业。若使用人工传递应拟定操作方案并应在监护下进行操作。1３、在操作平台上堆放钢筋

，应将动力开关箱断电上锁，并挂牌标志。开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作

操作顺序为:开关箱——分配电箱——总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）施工现场停止作业一小时以上时

二、架子工安全技术操作规程

１、 搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经专业训练，考

核合格后发给操作证,持证上岗操作。

２、 钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑

丝的禁止使用。

３、  竹脚手架的立杆、顶撑、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不 得小于 7.5 厘米，小横杆直径不得小于９厘米。达不到要求的，立杆间距 应缩小。青嫩、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用.

４、 木脚手板应用厚度不小于 5 厘米的杉木或松木板， 宽度以 2 ０－30 厘米为

宜，凡是腐朽。扭曲、 斜纹、 破裂和大横透节的不得使用.板的两端 8 厘米 处应用镀锌铁丝箍绕 ２ -3 圈或用铁皮钉牢。

５ 、 竹片脚手板的板厚不得小于 5 厘米， 螺栓孔不得大于 1 厘米。 螺栓必须打

紧.竹编脚手板必须牢固密实, 四周必须用 16 ＃铁丝绑扎.

６ 、 脚手架的绑扎材料应采用 8' 镀锌铁丝或塑料蔑，其抗拉强度应达到规范要

求

.

７ 、 钢管脚手架的立杆应垂直稳放在金属底座或垫木上。立杆间距不得大于

1．5 米,架子宽度不得大于 1．2 米，大横杆应设四根,步高不大于 1 。8  米。钢管的立杆、大横杆接头应错开，用扣件连接，拧紧螺栓，不准用铁 丝绑扎。

８ 、 竹脚手架必须采用双排脚手架， 严禁搭设单排架。 立杆间距不得大于 1．２

米,宽度不得大于０ ．8 米， 且应采用四根大横杆。

９、 竹立杆的搭接长度和大横杆的搭接长度不得小于 1． ５ 米.绑扎时小头应压

在大头上， 绑扎不得少于三道。立杆、大横杆、小横杆相交时，应先绑两 根， 再绑第三根,不得一扣绑三根。

１０、 脚手架两端、转角处以及每隔 6-7 根立杆应设剪刀撑， 与地面的夹角不 得大于 60 度，架子高度在 7 米以上,每二步四跨,脚手架必须同建筑物设  连墙点，拉点应固定在立杆上,做到有拉有顶， 拉顶同步.

2

重小车和平衡重移近塔帽，并使吊臂和平衡臂处于平衡状态,将回转部分制动住,严禁回转臂杆及其他作业。（6

缘防护用品,用绝缘棒安全放电.4７、现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越这栏和从事修理

动保护用品，长发应束紧不得外露，高处作业时必须系安全带.操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从指挥，

厘米.活动刀15片前进时禁止送料。１０、切断钢筋禁止超过机械的负载能力。切断低合金钢筋等特种钢筋，应

１１、 主体施工时在施工层面及上下层三层满铺,装修时外架脚手板必须从上  而下满铺,且铺搭面间隙不得大于 20 厘米，不得有空隙和探头板.脚手板搭 接应严密,架子在拐弯处应交叉搭接.脚手板垫平时应用木块，且要钉牢,不 得用砖垫。

１２、 翻脚手板必须两个人由里向外按顺序进行，在铺第一块或翻到最外一块 脚手板时，必须挂好安全带。

１３、 斜道的铺设宽度不得小于 l.2 米，坡度不得大于１ :3, 防滑条间距不得大 于３ 0 厘米.

１４、 脚手架的外侧、斜道和平台，必须绑 l-1．2 米高的护身栏杆和钉 2 ０ - ３ 0 厘米高的挡脚板，并满挂安全防护立网.

１５、   砌筑用的里脚手架铺设宽度不得小于１。 2 米,高度应保持低于外墙

20 厘米，支架间距不得大于 1．5 米，支架底脚应有垫木块，并支在能承 重的结构上。搭设双层架时，上下支架必须对齐,支架间应绑斜撑拉固，不 准随意搭设。

１ ６ 、 拆除脚手架必须正确使用安全带.拆除脚手架时，必须有专人看管,周围 应设围栏或警戒标志,非工作人员不得人内。拆除连墙点前应先进行检查， 采取加固措施后,按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时交叉作业 .

１ ７ 、 拆除脚手架大横杆、 剪刀撑,应先拆中间扣，再拆两头扣，由中间操作人 往下顺杆子。

１ ８ 、 拆下的脚手杆、脚手板、 钢管、扣件、钢丝绳等材料 ,严禁往下抛掷.

3

下口应先行封闭，并铺设临时脚手架,以防人员下坠。不得在砼养护窑(池）边上站立和行走，并注意窑盖板和地

翻斗车的高度，不准用轮胎和支撑架作支撑，应搭设防砸棚，并经有关部门验收合格方准使用。混凝土搅拌机操作

侧设置防护箱笼罩。５、多人合运钢筋,起、落、转、停等动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋

小安全操作距离为１０米。（５）外电线路电压3３０—50０KV最小安全操作距离为１5米。1施工现场的机

三、电工操作规程

１、  所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。

２、  所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理.

３、  所有配电箱、 开关箱应每月进行检查和维修一次。 检查、 维修人员必须是 专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。

4 、 对配电箱，开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分

闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

5 、 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:  （ 1 ）、送电操 作顺序为: 总配电箱—－分配电箱--开关箱 （2) 、停电操作顺序为: 开关箱——

分配电箱——总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）

6 、 施工现场停止作业一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁，并挂牌标志。 7 、开关箱的操作人员必须符合第 27 条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。

８ 、 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持经常维修和整洁。9  、 配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。1  ０ 、熔 断器的熔体更换时， 严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替 使用。 11  、 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生

活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触.

12 、 电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同

工程的难易程度和技术复杂性相适应。

13 、 各类用电人员应做到:

（ 1 ）、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 （2 ）、使用设备前必须按

规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好 . 严禁设备带 ＂病”运转。

（3 ）、停用的设备必须拉闸断电， 锁好开关箱.4(  ）、负责保护所用设备的负荷 线，保护零线和开关箱。 发现问题及时报告解决。5(  ）、搬迁或移动用电设备，

必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

14 、 施工现场临时用电必须建立安全技术档案，内容共应包括:  (1) 、临时用

4

浆。对搅拌机应定期进行维修保养，做好设备”十字＂作业（清洁、润滑、调整、紧固、防腐）。九、起重机械设

在电线杆、机电设备和管道支架上系结。８、起重区域周围应设置警戒线，严禁非工作人员通行.遇６级以上大风

盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。３0、剔槽打眼时,锤头不得松动，铲子应无卷边、裂纹，应戴好防护眼镜.

）、停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱.4(）、负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱。发现问题

电施工组织设计的全部资料。2(  ）、修改临时用电施工组织设计的资料。 （3 ）、

临时用电技术交底与验收资料。   （4 ）、临时用电安全检查与安全隐患整改资

料。 5(  ）、电气设备的试车、检验和调试纪录（合格）。  (6) 、接地电阻测定

记录：   ①电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于 4 欧姆.单台容量不

超过１ 00KVA 或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过 100KV 的变压器 或发电机的工作接地电阻值不得大于 10 欧姆。  ②保护零线除必须在配电室或 总配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重 复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应大于 10 欧姆的电力系统中, 所有重复接地的并联等值电阻应不大于 1 ０欧姆.

（7) 、电工维修值班和工作纪录。 15  、 在建工程不得在高、低压线路下方施 工。高、低压线路下方,不能搭设作业棚， 建造生活设施或堆放构件、架具、材

料及其它杂物等。

16 、 在建工程（含脚手架与机具) 的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须

保持安全操作距离: （  ｌ ）外电线路电压１ ＫV 以下最小安全操作距离为 4 米。

（2 ）外电线路电压１一 10 ＫV 最小安全操作距离为 6 米。

（ 3 ）外电线路电压 35--11 ０KＶ最小安全操作距离为 8 米。

（4 ）外电线路电压 15 ４－2 ２ 0KV 最小安全操作距离为 １０ 米。

（ ５ ）外电线路电压 3 ３ ０ —50 ０KV 最小安全操作距离为 １ 5 米。

17 、 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时最小垂直距离: 外电线路电压  IKV 以下为 6 米、 ｌ—－10KV 为 7 米、35K Ｖ为 8 米.  １ 8 、 旋转臂架式起 重机的任何部位或被吊物边缘与 Ｉ OKV 以下的架空线路边线最小水平距离不得  小于 2 米。施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距  离不得小于０ ．5 米。19  、 施工现场临时用电应采用 ＴＮ—S 配电系统，实 行 ＂三相五线制＂ 、三级配电两级保护和"一机一闸一保险一箱"的做法， 高低压 设备及线路，应按施工用电独立设计方案及有关电气安全技术规程安装和架     设.20  、 所有绝缘、检验工具， 应妥善保管,严禁他用，井应定期检查、 校验，

电工在操作中应穿好绝缘鞋.

21 、 线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。

22 、 熔化焊锡,锡块、工具要干燥，防止爆溅。  ２ 3 、喷灯不得漏气、 漏油及

5

时，应互相配合防止挤手。3安装照明线路时，不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时，应

施后,按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时交叉作业.１７、拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣，

碰撞人和物，更换插头、加油和清理，必须停机后进行.四、冷拔丝机１先用压头机将钢筋头部压小，站在滚筒的

电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理.３、所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人

堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用.工作完毕,应灭火放气。

24 、配制环氧树脂及沥青电缆有胶物时,操作地点应通风良好，并须戴好防护用

品。

２ 5 、 不得使用锡焊容器盛装热电缆胶。高空浇注时，下方不得有人。

26 、施工现场临时用电以及电机设备必须建立安全技术档案，现场应配置专职

维护电工，并做好巡视维修记录。

27 、 有人触电，应立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切 断，使用二氧化碳， 1211 干粉灭火器灭火，严禁使用泡沫灭火器。 28  、 安 装高压油开关、 自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时， 应将开关置于断开位 置。 29  、 多台配电箱( 盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触 摸连接螺孔。

３ 0 、 剔槽打眼时,锤头不得松动， 铲子应无卷边、裂纹，应戴好防护眼镜.楼板、

砖墙打透眼时， 板下、 墙后不得有人靠近.

31 、 人力弯管器弯管,应选好场地，防止滑倒和坠落，操作时面部要避开.   32 、 管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子应搭设牢固，并设栏杆.用机械敲打时， 下面不得站人，人工敲打上下要错开.管子加热时， 管口前不得有人。

３ 3 、 管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气, 防止带线弹力勾眼。穿导线时，应

互相配合防止挤手。

34 、 安装照明线路时，不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须

通行时，应在大楞上铺设脚手板。   ３ 5 、 电杆用小车搬运，应捆绑卡牢。人

抬时， 动作要一致, 电杆不得离地过高。 36  、 人工立杆,所用叉本应坚固完好, 操作时， 互相配合,用力均衡.使用机械设备立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得 有人， 基坑夯实后，方准拆去叉木或拖拉绳.37  、 登杆前，杆根应夯实牢固. 旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时 .应经加固后，方能登杆. 3 ８ 、 登杆操作时脚扣应与杆径相适应.使用脚踏板，钩子应向上。安全带应控 于安全可靠处，扣环扣牢，不准拴于瓷瓶或横担上。工具、材料应用绳索传递, 禁止上下抛扔。

３ 9 、 杆上紧线应侧向操作，并应上紧螺栓.紧有角度的导线,应在外侧作业。调 整拉线时,杆上不得有人。

6

压不得超过规定值。８、电热张拉达到张拉应力值时，应先断电，然后锚固,如带电操作应穿绝缘鞋和戴绝缘手套

撑，与地面的夹角不得大于60度，架子高度在7米以上,每二步四跨,脚手架必须同建筑物设连墙点，拉点应固

长。191９、柱不宜做长时间的振捣。否则会使下层的石子与水泥砂浆离析，从而影响砼的质量.2０、在冬季

等工作。１井架必须定期进行维修保养,做好设备＂十字"作业,工作完毕后应切断电源，锁好电箱。八、混凝土

40 、紧线用的铁丝或钢丝绳，应能承受全部拉力，与导线的连接，必须牢固。

紧线时，导线下方不得有人。单方向紧线时，反方向应设置临时拉线。

41 、 进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试设备或电缆两端，如不在同 一地点,另一端应有人看守或加锁,并对仪表、接线等检查无误， 人员撤离后,方可

升压。

4 ２、 电气设备或材料作非冲击性试验，升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停

或试压结束，应先切断电源，安全放电，并将升压设备高压侧短路接地。

43 、  电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下

或锁上,悬挂标示牌，防止误会.

44 、 用摇表测定绝缘电阻,应防止有人触及正在测定中的线路或设备。 测定容

性或感性设备。材料后，必须放电。 雷电时禁止测定线路绝缘电阻.

45 、  电流互感器禁止开路，电压互感器禁止短路和以升压方式运行。 4  ６ 、 电气材料或设备需放电时，应穿戴绝缘防护用品,用绝缘棒安全放电.4  ７ 、 现 场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越这栏和从事修理工作。  48 、 在高压带电区域内部分停电工作时,人体与带电部份,应保持安全

距离，并需有人监护。

49 、 变配电室内、外高压部分及线路，停电工作时： ①切断有关电源， 操作

手柄应上锁或挂标示牌。  ②验电时应戴绝缘手套,按电压等级使用验电器，在

设备两侧各相或线路各相分别验电.

③验明设备或线路确认无电后， 即将检修设备或线路做短路接地。            ④装设接地线,应由二人进行， 先接接地端。 后接导体端,拆除时顺序相反.拆、接 时均应穿戴绝缘防护用品.

⑤接地线应使用截面不小于 25 平方毫米的双色（绿、黄）铜线和专用线夹。严

禁用缠绕的方法,进行接地和短路。   ⑤设备或线路检修完毕，应全面检查确认

无误后方可拆除临时短路接地线.  ５ 0 、 用绝缘棒或传动机构拉、合高压开关， 应戴绝缘手套。雨天室外操作时， 除穿戴绝缘防护用品以外， 绝缘棒应有防雨罩， 并有人监护。严禁带负荷拉、 合开关。

５ 1 、  电气设备的金属外壳,必须接地或接零。同一设备可做接地和接零 . 同一

供电网不允许有的接地有的接零。  ５ 2 、 用电设备除作保护接零或接地外，

7

现不正常时，应先停机检查，排除鼓掌后方可使用。凡违反本规程的作业命令，操作人员应先说明理由后可拒绝执

有人监护。作业后，应将料斗降落到料斗坑，如须升起则应用链条扣牢，切断电源锁好电箱,13清理机内外的检

所用叉本应坚固完好,操作时，互相配合,用力均衡.使用机械设备立杆,两侧应设溜绳。立杆时坑内不得有人，

统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标示牌，防止误会.4用摇表测定绝缘电阻,

必须在设备负荷线的首端、分端或末端设置漏电保护装置。漏电保护装置装设位 置、型式与主要特性参数选择必须适应施工现场的实际需要，达到二级保护. 5

３、 电气设备所用保险丝( 片) 的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它 金属线代替保险丝（片）。

５４、 施工现场夜间照明电线及灯具,高度应不低于２． 5 —3 米。易燃、易爆

场所,应用防爆灯具。

55 、 照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。 56  、 建筑电工应

按建筑施工现场临时用电安全技术规范进行使用管理维护。

四、电焊工安全技术操作规程

１ 、 电焊机外壳,必须有良好的接零或接地保护，其电源的装拆应由电工 进行。 电焊机的一次与二次绕组之间， 绕组与铁芯之间， 绕组、引线与外壳之间, 绝缘电阻均不得低于 0。５ 兆欧。

２、 电焊机应放在防雨和通风良好的地方，焊接现场不准堆放易燃、易爆物品,

使用电焊机必须按规定穿戴防护用品。

3 、交流弧焊机一次电源线长度应不大于５米，电焊机二次线电缆长度应不大于 30 米。

4 、 焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固,更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作。

应站在绝缘胶板或木板上。

５、  严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

6 、 焊接贮存过易燃、易爆、 有毒物品的容器或管道,必须先清除干净，并将

所有孔口打开.

7 、 在密闭金属容器内施焊时,容器必须可靠接地、通风良好，并应有人监护。

8

距离，不得停放在斜坡上，操作前左右履带板应全部伸出.（2)竖立塔身应缓慢，履带前面要加铁楔垫实。当塔

档案，现场应配置专职维护电工，并做好巡视维修记录。2有人触电，应立即切断电源，进行急救；电气着火，应

医生诊断，患高血压、贫血病、癫痫病及其他不适应高空作业的不得从高空作业.工作场地应视野开阔,使于指挥

蚀介质接触.1电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复

严禁容器内输人氧气。

８、 焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施。  9  、 把线、地线，  禁止与钢丝织物接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。 所有地线接头,必须 连接牢固.

１ 0 、 更换场地移动把线时，应切断电源，并不得手持把线爬梯登高。   11  、 清除焊渣，采用电弧气刨清除时,应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人。

12 、 多台焊机在一起集中施焊时，焊接平台或焊件必须接地,并应有隔光板. 所有接地(零）线不得串联接入接地体或零线干线。

１ 3 、 镀钨极要放置在密闭铅盒内，磨销镀钨极时，必须戴手套、口罩，并将

粉尘及时排除。

1 ４ 、二氧化碳气体预热器的外壳应保证绝缘良好,端电压应不大于３ 6 伏。

１ 5 、 雷雨时，应停止露天焊接作业; 更换场地移动把线应切断电源，不得手持 把线爬梯登高。

１ 6 、 必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后， 方可施焊。

１ 7 、工作结束,应切断焊机电源， 并检查操作地点,确认无起火危险后方可离开. 设备应维修保养，做好十字作业（清洁、润滑、调整、紧固。防腐）。

１８、  附近堆有易燃易爆品，在未彻底清理或采取有效的安全措施前，不能施

焊。

1 ９ 、  电焊着火时,应先切断焊机电源， 再用二氧化碳 １ 21 １干粉等灭火器灭

火，禁止使用泡沫灭火器。  2  ０ 、 电焊时应按现场防火制度申请动火审批手

续和监护措施.

9

要避开.3管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子应搭设牢固，并设栏杆.用机械敲打时，下面不得站人，人工敲打上

属容器内施焊时,容器必须可靠接地、通风良好，并应有人监护。8严禁容器内输人氧气。８、焊接预热工件时，

二、架子工安全技术操作规程１、搭设或拆除脚手架必须根据专项施工方案，操作人员必须经专业训练，考核合格

电源进行检修.１振捣器不准放置在初凝的梁、地板上.不得在脚手架，道路和干硬的地面上进行试振.如检修或

五、机械操作工安全操作规程

1、操作人员应体检合格,无防碍作业的疾病和生理缺陷，并应经过专业培训、考 核合格后，持证上岗。                                                  2、操作人员在作业过程中，应集中精力正确操作，注意机械工况,不得擅自离开 工作岗位或将机械交给其他无证人员操作.严禁无关人员进入作业去或操作室。  3、操作人员应遵守机械有关保养规定,认真及时做好各级保养工作,经常保持机  械的完好状态.                                                         4、实行多班作业的机械,应执行交接班制度,认真填写交接班记录； 接班人员经检 查确认无误后,方可进行工作。                                            5、在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，长发应束 紧不得外露，高处作业时必须系安全带.                                   6、操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从指挥，遵守现场安全规则.        7、正确操作，合理使用,严禁超载作业或任意扩大使用范围。                8、机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装 置应完好齐全,有缺损时应及时修复.

10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/968113114016006030