大挠度计算值:ν=0.129mm小于面板的最大允许挠度值:[ν]=0.8mm，满足要求！6梁底支撑木

、雨季施工措施1做好雨季来临前的检查工作，及时认真整改存在隐患，做到防患于未然。雨季来临期间要组织昼

长度附加系数，取值为：1.155；μ--计算长度系数，参照《扣件式规范》表C-3，μ=1.818；a

=0.22F=γtββV1/2γH其中γ--混凝土的重力密度，取24.000kN/m3；t--新浇混

目录

一、工程概况 ....................................................................................................... 2

二、编制依据 ....................................................................................................... 2

三、施工计划 ....................................................................................................... 2

四、施工工艺技术 ............................................................................................... 3

五、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项........................................... 7

六、支模监测 ....................................................................................................... 7

七、质量保证措施 ............................................................................................... 7

八、安全技术措施 ............................................................................................... 8

九、雨季施工措施 ............................................................................................... 9

十、安全应急救援预案..................................................................................... 10

十一、劳动计划 ................................................................................................. 15

十二、高支模计算 ............................................................................................. 15

十三、楼板模板扣件钢管高支撑架设计方案................................................. 22

正确的现场止血处理措施：3.5.1一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl溶液）冲洗伤口，

序以先装后折，后装先折原则，从一端向另一端，逐层向下拆除，禁止上下同时作业。11水平杆、剪刀撑，应与

2N/mm2小于托梁的抗压强度设计值205N/mm2,满足要求!托梁的最大挠度为1.86mm小于10

h+2a)=1.185×1.036×(1.2+0.2×2)=1.964m；k1--计算长度附加系数按

一、工程概况

该项目位于位于洲田风景区，教学基地内，建筑基地东侧为小河；南侧为山地；西侧为 山地；北侧为山地。本工程为住宅楼，总建筑面积约 965.00m2 ， 4 层的框架结构，一层为 4.95m ，二层为 3.8m ，三层为 3.8m ，四层为 3.85m ，建筑总高度为 16.550m 。本工程结构形式 为框架结构， ，梁 250*600、400*700、400*800、200*600 等。

为了保证支撑模板系统的施工质量，防止发生不安全事故，避免造成人员伤亡和财产损 失，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，特编制高支撑模板系统专项 施工技术方案。

二、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2011 ；

《木结构设计规范》 GB 50005-2003；

《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 ；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（ GB50204-2002）；

《建筑施工手册》（第三版）中国建筑工业出版社；

《危险性较大的分部分项工程安全管理方法》建质[2009]87 号。

三、施工计划

1 物资准备

按照施工方案做好模板结构体系的主要材料计划，根据施工平面图的要求，组织好所需 的材料、机具按计划进场，在指定地点，按规定方式进行储存、堆放，确保施工所需。

根据项目经理部架构， 按照劳动需要量计划，组织劳动力进场，并对其进行安全、防火、 文明施工等方面的教育，并建立、健全各项现场管理制度。

2 施工准备

1.1 模板涂刷脱模剂，并分规格堆放，根据图纸要求，放好轴线和模板边线，定好水平 控制标高。

1.2 柱混凝土浇筑完毕。

1.3 根据模板方案、 图纸要求和工艺标准，向班组进行安全、技术交底。

1.4 钢管支撑地面场地干净，并满足承载力要求，应有可靠的照明设施。

1.5 模板安装前，先检查模板、钢管、构配件质量，不符质量标准的不得投入使用。

3 施工计划

本高支模项目计划于 2012 年 11 月 1 日实施， 并随着结构的施工流水插入搭设，计划到

次伤害）。5.2.5夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。5.2.6触电者未

止作业施工。4检查机械防雷接地装置是否良好，各类机械设备的电气开关应做好防雨准备。大风雷雨天气应切断

心线至模板支撑点的长度；a=0.2m；l0/i=1600/15.8=101；由长细比Lo/i的结果查

6.1.8火灾事故扑灭后，要保护好事故现场，及时消除对周边环境的影响。对主管部门或消防部门对事故现场

2012 年 11 月 12 日完成全部高支模施工。

四、施工工艺技术

1 施工工艺

1.1 梁模板的安装工艺流程：

弹出梁轴线及水平线并复核→搭设梁模支架→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→ 绑扎钢筋→安装侧梁模→安装另一侧梁模→安装竖楞、斜撑楞及腰楞和对拉螺栓→复核梁模 尺寸、位置→与相邻模板连固定。

1.2 楼板模板安装工艺流程：

搭设支架→安装板底木楞→调整楼板底面标高及起拱→铺设模板→检查模板顶面标高、 平整度。

1.3 模板的拆除：

1.3.1 先装后拆，后装先拆原则，逐层向下拆除，拆除过程不得高空抛掷。

1.3.2  模板拆装区域周围，应设置围栏，并挂明显的标志牌，禁止非作业人员入内。拆 除模板，严禁在同一垂直面上施工。

1.3.3  拆除模板、配件应用运输工具或绳子系牢后升降，上下应有人接应，配件应随装 拆随运送，严禁从高处掷下，拆模时应有专人指挥，并在下面标出工作区，用绳子和红白旗 加以围栏， 暂停人员过往。

1.3.4 拆除模板应按顺序进行，如大梁的支撑架，应先从跨中开始分别向两端对称进行， 在拆除水平杆时，应先拆除最上层的， 再依次往下，直至最后一道水平杆，在拆除过程中， 现场派专人进行安全监护，随时注意未拆除部位的稳定性。

1.3.5  在拆除模板前，应确认混凝土强度已达到拆除模板强度要求，梁、板底模：在混 凝土强度能达到设计的混凝土强度标准值的75%后即可拆除。跨度大于 8m的梁板在达到 100% 后方可拆除。

1.3.6  拆除模板时，应按次序依次进行，不能漏有未拆除的悬空模板，不能采用大面积 撬落的方法，防止砸坏脚手架或施工人员。

1.3.7  拆除高支模时，必须搭设能保证安全施工的脚手板或工作台，不能站在支撑架或 模板上进行作业。

1.3.8 模板拆除时应遵循实际规定的顺序，当无规定时，应按先支的后拆、后支的先拆， 先拆非承重模板、后拆承重模板， 由上而下、 由外向里的拆除顺序，严禁上下交叉作业。

1.3.9  模板拆除作业属危险作业，作业之前应对参加作业的班组进行详细的安全技术交

工文件资料、卫生保健；组员4：负责材料堆放、施工现场；组员5：负责现场宿舍、宣传、环境保护。2当事故

浇结构模板安装的偏差符合规定。经纬仪、水准仪、2m靠尺和塞尺、拉线和尺量检查。2.2.6模板安装的允

):4.85米；采用的钢管(mm):Φ48×3.5；板底支撑连接方式:方木支撑；立杆承重连接方式:可

定设防护措施。保持出入口畅通，有计划清理拆除下来的材料，严禁阻塞通道。4.3当支模在拆除过程中发生大

底，并对作业区进行围护，设明显标志，派专门监护人员。

1.3.10 侧模：拆模时混凝土强度不得低于 1Mpa或拆除时不出现掉棱、缺角。

1.3.11 悬臂构件： 结构跨度≤2m在达到设计的混凝土强度标准值的 75%后即可拆除， >2m 的要求达到 100%后方可拆除。

1.3.12 圈梁、构造柱侧模板应在保证混凝土表面及棱角不因拆除而受损伤时方可拆除。 2 质量标准

2.1 主控项目：

2.1.1 安装现浇结构的上层模板及其支撑时，下层楼板尖具有承受上层荷载的承载能力， 立柱铺设配套底座。

2.1.2 涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。

2.1.3 钢管、配件应有产品说明书及出厂合格证。

2.1.4 有弯曲、凹腔、裂缝、锈蚀严重和焊口断裂的钢管不得使用。

2.2 一般项目：

2.2.1 模板安装的一般要求， 观察检查。

2.2.1.1  模板的接缝不应漏浆； 在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，模板内无积水；

2.2.1.2  模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂， 但不得采用影响结构性能或 妨碍装饰工程施工的隔离剂；

2.2.1.3  浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

2.2.2 模板应平整光洁，不得产生影响混凝土表面质量的， 粗糙、麻面。 观察检查。

2.2.3 本工程现浇钢筋混凝土梁、板， 起拱高度为跨度的 1‰。水准仪、拉线和尺量检查。

2.2.4  固定在模板上的预埋件、 预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差符 合规定。尺量检查。

2.2.5 现浇结构模板安装的偏差符合规定。经纬仪、水准仪、2m靠尺和塞尺、拉线和尺 量检查。

2.2.6 模板安装的允许偏差应符合下表中规定。

一     预埋件、         预埋钢板中心线位置（mm）             3

4

00/150=6.67mm与10mm,满足要求!5模板支架立杆荷载设计值(轴力)作用于模板支架的荷载

必须在砼强度达到设计强度的100%才能拆除。4.2.7后浇带其模板支撑必须在砼强度达到设计强度后才能

失去知觉的救护措施：应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静臣休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送

算满足要求!9立杆的稳定性计算立杆的稳定性计算公式σ=N/(υA)≤[f]梁底受力最大的支撑立杆稳定

| 般 项 目 | 预留孔偏 差 模板安装 | 预埋管、预留孔中心线位置（mm） 3 中心线位置（mm） 5 插筋 外露长度（mm） +10，0 中心线位置（mm） 2 预埋螺栓 外露长度（mm） +10，0 中心线位置（mm） 10 预留洞 尺寸（mm） +10，0 轴线位置（mm） 5 底模上表面标高（mm） ±5 截 面 内 部 尺 基础 ±10 （mm） 柱、墙、梁 +4，-5 层 高 垂 直 度 不大于 5m 6 （mm） 大于 5m 8 相邻两扳表面高低差（mm） 2 表面平整度（mm） 5 |
| --- | --- | --- |

允 许 偏 差

3 模板拆除质量应符合的规定

3.1 主控项目：

3.1.1 底模及其支撑拆除时的混凝土强度应符合设计要求。

3.1.2  检验方法：检查同条件养护试件强度试验报告。底模拆除时的混凝土强度要求达 到 100%。

3.2 一般项目：

3.2.1 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受操作。

3.2.2  模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支撑宜分散堆放并及时清 运。按拆模方案观察检查。

4 施工注意事项

4.1 避免工程质量通病

4.1.1  模板安装前，先检查模板、 钢管、 构配件等的质量，不符质量标准的不得投入使

用

。

4.1.2  梁模板： 防止梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模爆模、 局部模板嵌入柱梁间，

拆除困难的现象。

5

产安全交底。扣件式钢管脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准考核合格的持证上岗的专业架子工。3进入施

境进行有针对性的安全技术交底。保持出入口畅通。4.2在施工危险区域悬挂对口警示标志，设专人监护。按规

木最大剪应力计算值：τ=3V/(2bh)=3×2.71×1000/(2×60×80)=0.85N/m

除顺序，严禁上下交叉作业。1.3.9模板拆除作业属危险作业，作业之前应对参加作业的班组进行详细的安全

措施：

A、支模时应遵守边模包底模的原则，梁模与柱模连接处，下料尺寸一般应略为缩短。 B、梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将梁侧钉固。梁底模板按规定起拱。

C、混凝土浇筑前，模板应充分用水浇透。

4.1.3  板模板：防止板中部下挠，板底混凝土面不平的现象。

措施：

A、搂板模板厚度要一致，木楞材料要有足够的强度和刚度，木楞面要平整。

B、支撑要符合规定的主控项目要求，不同直径的钢管不能混用。严格按要求控制钢管安 装的垂直度。

C、板模按规定起拱。

4.1.4  钢管脚手架支撑局部沉降：在钢管脚手架支撑下部位加设底座，楼板能满足承载 力要求。

4.1.5  钢管脚手架底座整体不稳定：可调底座及可调托座螺栓伸出自由长度不能超过 20cm，要安装足够的交叉支撑，钢管脚手架的水平拉杆要与邻近坚固物连结，使钢管脚手架 不产生位移。

4.2 主要安全技术措施

4.2.1  支撑过程中应遵守安全操作规程，如遇途中停歇，应将就位的支撑、模板联结稳

固，不得空架浮搁。拆模间歇时应将松开的部件和模板运走，防止坠下伤人。模板上有预留 洞者，应在安装后将洞口盖好。

4.2.2  拆模时应搭设工作平台。

4.2.3  拆楼层外边模板时，应有防高空坠落及防止模板向外倒塌的措施。

4.2.4  避免使用质量不合格的钢管及其配件，确保钢管脚手架结构稳定和足够的承载力。

4.2.5  施工过程剪刀撑、水平撑（水平钢管） 不能任意拆除。

4.2.6  梁上设有砼柱的砼梁其模板支撑必须在砼强度达到设计强度的 100%才能拆除。

4.2.7  后浇带其模板支撑必须在砼强度达到设计强度后才能拆除。

4.3 成品保护

4.3.1  坚持每次使用后清理板面， 涂刷脱模剂。

4.3.2  材料应按编号分类堆放。

4.3.3  使用后拆卸下来的钢管及其构件，将有损伤的钢管及构件挑出，重新维修，严重 损坏的要剔除更换。

人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。5.1.5如果触电

进行储存、堆放，确保施工所需。根据项目经理部架构，按照劳动需要量计划，组织劳动力进场，并对其进行安全

发生后，现场有关人员应立即报告现场负责人交事故应急救援组组长，由应急救援组长指挥对伤员立即组织抢救，

=1.97×105N·mm；max梁底模面板计算应力σ=4.05N/mm2小于梁底模面板的抗弯强度设

4.3.4  钢管脚手架支撑可调底座及可调托座螺纹上的锈斑及混凝土浆等要清除干净，用 后上油保养。

4.3.5  搬运时，钢管、扣件等不能随意投掷。

五、模板安装及混凝土浇筑方法和有关注意事项

1 本工程采用商品混凝土， 混凝土浇筑原则； 以施工缝为施工流水段， 由一端开始用“赶 浆法”推进，先梁后板。

2 混凝土浇筑过程应严格按混凝土浇筑施工方案程序进行，在支架下面要安装照明灯， 在安全员的监督下，派木工进行巡查，发现问题立即进行加固。如果支架沉降、位移达到报 警值时，安全员应即报告现场施工负责人，现场施工负责人查明情况，采取必要的安全措施 和加固措施。发现险情，安全员、现场施工负责人要及时通知现场作业人员撤出危险范围。

3 支顶安装时，应考虑上下层支顶要在同一个位置上。

六、支模监测

项目部准备在现场采用水平仪及经纬仪进行施工过程自我监测。

1 监测项目： 支架沉降、位移和变形。

2 测点布设： 在 1/2 梁板跨位置，每个监测剖面布设三个支撑位移变形监测点。

3 监测频率：模板的沉降测量由专人专职负责。在开始浇筑前测量一次，记录此值并以 此值为初始值；在浇筑时， 每隔 30min 测量一次，并与初始值相对比，得出沉降、位移量； 浇筑完成之后至高支模层的混凝土强度达到 80%这段时间，每天测量一次。

4 变形监测预警值；

梁板支撑架垂直位移预警值取 10mm， 水平位移预警值取 8mm。

5 注意事项：对焊接钢筋、线锤、标示角钢等应做好保护，并挂好警示牌，防止人为破 坏。当沉降量超出预警值时，立即通知作业人员进行疏散，并通知相关部门人员来处理。

七、质量保证措施

1 在进行施工前，请技术组对施工员和班组进行技术交底。

2 本工程大梁跨度大、截面大，钢筋非常密集，给施工造成一定难度。对此采取以下施 工保证措施；

2.1 要求砼和易性好，即保证泵送时不堵塞，又便于浇筑， 砼中骨料要求级配良好，以 保证砼的质量。

2.2 梁应分层浇筑， 每层厚度不超过 40 公分，使用直径为 35mm的插入式震动棒震捣， 做到垂直插入和拨出，震动棒不准贴近模板、固定架锚垫板等铁件。 分层浇注要保持上层振

的消防水带。6.1.6电线架设、电器设备的安装要符合技术规程的要求，并由持有电工证的电工架设安装，严

扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25-40分钟放松一次，每次放松0.5-1分钟。3.5

3.1发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受作情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，

56cm4；E=9000.00N/mm2；计算简图经过计算得到最大弯矩M=0.101×6.75×0.

捣时震动插入下层砼 5cm以上。

2.3 在浇注砼时，应设专人经常察看模板、支顶有无变形，下沉、胀模、有无漏浆等， 发现问题及时报告，采取妥善的措施。必要时停止浇注砼，妥善处理后再继续浇注砼。

2.4 砼试块制作，应根据环境气温情况，参照施工规范的砼龄期强度参考曲线的时间进 行试件强度检验，达到设计规定 100%设计强度后，方可进行拆模施工。

2.5 砼浇注完毕后，及时保温保湿，连续养护七天，防止出现温度应力裂缝。

3 施工前由施工人员对工人进行详细的技术交底，对钢管脚手架搭设、模板安装等按规 范要求安装。

4 钢管脚手架搭设前应检查是否有破损、立杆是否变形、 焊口是否有裂缝， 确保钢管脚 手架的质量。

5 模板安装中，严禁使用有裂缝的枋木，对梁底所使用支模枋木，应事前检查，挑选完 好的枋木。梁、板底模板按规范起拱确保模板和支顶系统不变形。

6 模板安装中或完成后，由质安员、施工员在现场指导监督，确保模板支顶方案得到落 实和按规范施工， 高支模搭设施工完成后按规定进行办理验收。

7 浇筑过程中，派专人监测支架和支承情况，发现下沉、 松动和变形情况及时解决，并 向有关部门汇报。

8 施工必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2011 的有关要求；

9 扣件螺栓拧紧力矩为 45~60N ·m。

10 用于施工的钢管、 扣件要按规定进行质量检测，禁止使用不合格的钢管、 扣件。

八、安全技术措施

1 高支模施工的洞口临边如果无排栅的须设置安全护栏，高度不少于 1.2m ，护栏内满铺 密目安全网。

2 加强对现场工人的安全教育，工人进场施工前， 质安员必须进行有针对性、有重点的 生产安全交底。 扣件式钢管脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准考核合格的持证上岗 的专业架子工。

3 进入施工现场，必须配戴安全帽，工地现场任何人不能穿拖鞋或高跟鞋。

4 使用电动机械必须接零接地，并实行一箱一机一闸一防漏电开关。

5 施工现场严禁吸烟，严禁酒后上班，经医生检查不适宜高处作业的人员， 不得进行高 处作业。

6 水平杆、剪刀撑与立杆确保有足够的连接刚度。 严禁不同直径钢管混合使用。

性计算σ=98

kN/m2):3.00；1.3材料参数面板采用胶合面板，厚度为18mm；板底支撑采用方木；面板弹性模

A、模拟操场训练：按接警、出动、分工配合以及临时处理等综合动作演练，检验是否符合应急方案的要求。B、

包括静荷载和活荷载。5.1静荷载标准值包括以下内容5.1.1脚手架的自重(kN)：NG1=0.183

7 钢管立柱点应在同一直线上，立柱垂直度应符合规范要求，严禁使用有质量毛病的钢 管。

8 水平杆的接头均应错开在不同的位置中设置，确保每个扣件和钢管的质量是满足要求 的，每个扣件的拧紧力矩都要控制在 45~60N.m。

9 柱边立杆与柱距离不大于 250mm， 施工过程模板没有固定前，不得进行下道工序施工， 禁止利用拉杆、支撑攀爬上下，必须设置专用施工楼梯上下。

10 拆除楼板模板时，周围应设围栏或警戒标志，并设专人看管，禁止无关人员入内。拆 除应按顺序以先装后折，后装先折原则，从一端向另一端， 逐层向下拆除，禁止上下同时作 业。

11 水平杆、 剪刀撑，应与钢客立杆同步拆除，不得提前拆除。

12 拆下的模板、 枋木、钢管、扣件、 等材料，应向下传递或用绳吊下，禁止往下投扔。

13 拆除工作当日完工后，应仔细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部位，应及时进 行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束，方可撤离岗位。

14 输送至地面的所有模板、 枋木、扣件、钢管等物体，应按类堆放整理。

15 操作木工机械不准戴手套，以防将手套卷进机械造成事故。

16 临边支架外侧应有防护措施，以防坠物伤人。

17 高支模搭设，拆除和混凝土浇筑期间无关人员不得进入高支模底下。

18 严禁堆放碎板、 纸碎、水泥袋等杂物。

19 严禁在作业面上吸烟、乱丢火种。在各层楼面设置灭火器材。

20 需要进行叫焊施工作业，必须有专业人监护跟焊，对焊接的火花必须用铁皮封挡，严 禁焊花掉落。动火作业前，必须进行安全检查并用水淋湿所施工作业的范围。

21 施工现场临时使用的电线、 电闸不得挂在支顶上， 如确实施工需要架设的电线，必须 用有效的绝缘器材进行安装。 电器设备，必须 有防雨、防漏电措施。施工现场使用照明灯具 要遵守有亲关安全规定。

九、雨季施工措施

1 做好雨季来临前的检查工作，及时认真整改存在隐患，做到防患于未然。雨季来临期

间要组织昼夜值班，做好记录，密切注意天气预报和暴雨警报。安排好应急疏散通道及安全 集结中心。

2 雨季来临之前， 加固临时设施，大标志牌，临时围墙等处设警告牌；疏通好施工场地 内的下水管道和雨水井，保证排水畅通，保证场地雨后不陷、不滑、不泥泞、不存水。

小梁自重(kN/m2):0.30；混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000；施工均布荷载标准值(

0.16cm3；I=24.38cm4；集中荷载P取纵向板底支撑传递力，P＝2.148kN；托梁计算简

工人进行详细的技术交底，对钢管脚手架搭设、模板安装等按规范要求安装。4钢管脚手架搭设前应检查是否有破

主楞计算简图经过计算得到最大弯矩M=0.213×1.35×0.15=0.043kN·m。4.2.1主

3 雨天作业必须设专定人看护，存在险情的地方未采取可靠的安全措施之前禁止作业施 工。

4 检查机械防雷接地装置是否良好，各类机械设备的电气开关应做好防雨准备。大风雷 雨天气应切断电源，以免引起火灾或触电伤亡事故。  风雨过后，要对现场的临时设施、用电 线路等进行全面的检查，当确认安全无误后方可继续施工。

5 各高支模区，必须设置避雷装置。

6 浇筑混凝土前，要随时掌握天气预报，尽量避免在雨天进行。现场足够的覆盖材料， 要保证新浇筑的混凝土不被雨水冲刷，已喷脱模剂的模板不被雨水冲掉。

十、安全应急救援预案

1 安全事故应急救架构

组   长

谭国亮

副  组  长

张丽华

组员 1        组员 2        组员 3        组员 4        组员 5

华            洲         嘉

组  长：负责文明施工现场全面工作；

副组长：负责文明施工、 环境管理的日常工作；

组员 1：负责现场围蔽、现场防火、 治安综合治理；

组员 2：负责封闭管理、厨房、厕所；

组员 3：负责施工文件资料、 卫生保健；

组员 4：负责材料堆放、施工现场；

组员 5：负责现场宿舍、宣传、环境保护。

2 当事故发生后，现场有关人员应立即报告现场负责人交事故应急救援组组长，由应急 救援组长指挥对伤员立即组织抢救，采取有效措放施防止事故扩大和保护现场。 按照有关规

凝土的初凝时间，取3.000h；V--混凝土的浇筑速度，取2.000m/h；H--混凝土侧压力计算位

h+2a)=1.185×1.036×(1.2+0.2×2)=1.964m；k1--计算长度附加系数按

足要求！方木受剪应力计算值0.85N/mm2小于方木抗剪强度设计值[fv]=1.400N/mm2，满

50其中，q--作用在模板上的压力线荷载:q=q+q=41.31+0.324=41.634kN/m；

定，及时报告企业安全管理部门和本个企业安全生产负责人，及请求救援。

3 发生高处附落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受作情况、骨折和出血上 进行处理：

3.1 发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受作情况、部位、伤害 性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外 心脏挤压。 处于休克状态的伤员要让其安静、 保暖、 平卧、 少动， 并将下肢抬高约 20 度左右， 尽快送医院进行抢救治疗。

3.2 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧 ，面部转向一侧，以防舌根下 坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、 严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现， 创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷 带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

3.3 发现脊椎受伤者， 创伤处用消毒的纱布或清洁布等 覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。 搬运时，将者平卧放在帆布担架或硬板上， 以免受伤的脊椎移位、 断裂造成截瘫，招致死亡。 抢救脊椎受伤者， 搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

3.4 发现作者手足骨折， 不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定， 使断端不再移位或剌伤肌肉，神经或血客。固定方法： 以固定骨折处上下关节为原则，可就 地取材，用木板、竹头等 ，在无材料要情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一 起。

3.5 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血， 使伤员保持在头低脚高的卧位， 江注意 保暖。 正确的现场止血处理措施：

3.5.1 一般伤口小的止血法：先用生理盐水（ 0.9%NaCl 溶液）冲洗伤口，涂上红汞水， 然后盖上消毒纱布，用绷带；较紧地包扎。

3.5.2  加压包扎止血法： 用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力 而达到止血。

3.5.3 止血带止血法： 选择弹性好的橡皮管、 橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等 ，上 肢出血结扎在上臂上 1/2 处 （靠近心脏位置），下肢同出血结扎在大腿上 1/3 处。 结扎时， 在 止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔 25-40 分钟放松一次，每次放松 0.5-1 分钟。

3.5.4  动用最快的交通工具或其他措施，及把伤者送往邻近医院抢救， 运送途中应尽量 减少颠簸。同时， 密切注意伤者的呼吸、 脉搏、血压及伤口听情况。

4 发生支模坍塌应急救援：

.92kN/m18.000kN/m2，取较小值17.92kN/m2作为本工程计算荷载。3梁侧模板面板

免冻伤），尽量避免局部热缺血。4.5.4如果挤压部位有开放创伤及活动出血者，应止血，但避免加压，除有

浇结构模板安装的偏差符合规定。经纬仪、水准仪、2m靠尺和塞尺、拉线和尺量检查。2.2.6模板安装的允

设能保证安全施工的脚手板或工作台，不能站在支撑架或模板上进行作业。1.3.8模板拆除时应遵循实际规定

4.1 施工项目在班组作业前必须要结合工作环境进行有针对性的安全技术交底。保持出 入口畅通。

4.2 在施工危险区域悬挂对口警示标志，设专人监护。按规定设防护措施。保持出入口 畅通，有计划清理拆除下来的材料，严禁阻塞通道。

4.3 当支模在拆除过程中发生大面积倒塌、坍塌，不要慌张，保持镇静，注意事态的发 展情况、方向及受影响的位置，有序指挥员工疏散。

4.4 在坍塌过程中不要盲目抢 险，有危及用电安全的，应立即切断电源，确认未有继续 坍塌危险的情况下，组织抢救人员， 采取有效措施进行抢救工作， 首先抢救受伤人员， 再抢 救集体财产。

4.5 现场急救处理：

4.5.1 尽快解除重物压迫，减少挤压综合症的发生。

4.5.2 伤脚制动，可用夹板等简单托持伤脚。

4.5.3 伤肢降温（避免冻伤），尽量避免局部热缺血。

4.5.4  如果挤压部位有开放创伤及活动出血者，应止血，但避免加压，除有大血管断裂 外不用止血带。

4.5.5 迅速转往医院。

4.5.6 立刻设危险区域， 并设警示标志，设专人监护，保护事故现场。

4.5.7 按规定上报有关主管部门请求救援。

5 触电事故救援

5.1 当事故发生后现场有关人员首先要尽快使触电者脱离电源，脱离电源的基本方法有：

5.1.1 将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拨掉，以切断电源。

5.1.2  用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨 离电源。

5.1.3 必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头） 切断电源线。

5.1.4 救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者， 使之脱离电源。

5.1.5  如果触电者由于痉挛手指紧握导线或导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板 塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，尽快采取其它办法把电源切断。

5.1.6  如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前， 救护人 员不可进入断线落地点 8—10 米的范围内，以防止跨步电压触电。 触电者脱离带电导线后应

于250mm，施工过程模板没有固定前，不得进行下道工序施工，禁止利用拉杆、支撑攀爬上下，必须设置专用

好，以保证砼的质量。2.2梁应分层浇筑，每层厚度不超过40公分，使用直径为35mm的插入式震动棒震捣

方的计算6.1荷载的计算6.1.1钢筋混凝土梁和模板自重设计值(kN/m)：q=1.2×[(24+1

足要求！方木受剪应力计算值0.85N/mm2小于方木抗剪强度设计值[fv]=1.400N/mm2，满

迅速将其带至 8—10 米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离 开触电导线后就地急救。

5.2 在使触电者脱离电源时应注意的事项：

5.2.1 未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。

5.2.2  严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其它绝缘性能 差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。

5.2.3 在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。

5.2.4  当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电 击二次伤害）。

5.2.5 夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。

5.2.6  触电者未失去知觉的救护措施：应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静臣休

息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

5.2.7  触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：应使其舒适地平卧着，解开衣 服以利呼吸，四周不要围人， 保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送往 医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压。

5.2.8  对 “假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏 法就地抢救。 方法如下：

A、 通畅气道。第一，清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、 围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、 假牙、痰血块等异物，立即把病人的头侧  向一边，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意防  止将异物推到咽喉深入。第二，采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触  电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，可于其颈部下  方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

B、 口对口（鼻）人工呼吸。使病人仰卧，松解衣扣和腰带， 清除伤者口腔内痰液、呕吐 物、 血块、泥土等， 保持呼吸道畅通。救护人员一手将伤者下颌托起，使其头尽量后仰，另 一只手捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对住伤者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时 松开捏鼻孔的手。 吹气力量要适中，次数以每分钟 16-18 次为宜。

C、 胸外心脏按压。将伤者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于伤者一侧，面对伤 者，将右手掌置于伤者胸骨下段，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压 后脊柱，以能使胸骨向下移动三四厘米即可， 随后将手腕放松，每分钟挤压 60-80 次。在进

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/976222104022010040