附	表	2	3

# 单位工程竣工报告

工程名称

宁波贝联大厦

建筑面

积

3281．7 ㎡

地点

泰山路和太

河路交界

建设单位

宁波贝联置业有限公

司

结构类

型

框架

层数

3 至 4 层

项目经理

刘国平

计划工

期

270 天

实际工期

天

开工日期

2009 年 11 月 16 日

拟竣工日期

2010 年 8 月 14 日

技齐

术全资情料况

本工程技术资料已基本齐全，且符合要求

竣达

工到标情

准况

按照设计图纸，施工规范要求已施工完毕，且符合设

计与施工规范要求，整个工程已顺利完毕。

甩和

项原项因目

无甩项工程

监理单位审核意见：

总监（公章）：

建设单位审批意见：

签名（公章）：

年

月

年

月

日

日

本工程已于 2010 年	月	日全部

完工,请于	年	月	日派工作人员前来验收。

技术负责人：

项目经理：	承包商（公章） 年	月

日

附件：竣工工程质量报告竣 工 工 程 质 量 报 告

工

工程名称

北仑区公安分局消防大队春晓

消防站执勤楼及附属用房

工程类别

Ⅲ类

程	工程地址	春晓

概	工程造价	万元况		2009-11-1

开工时间

6

建筑面积

完工时间

2316 ㎡

结构类型建筑层数

施工许可证号

框 架 三至四层

勘察单位设计单位监理单位

总包

施工单

位	分

包

#### 宁波新城建筑设计有限公司浙江华之建筑设计有限公司中咨工程建设监理公司

江西嘉业建设工程集团公司

#### 一、建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202

——2002）

#### 二、砌体工程施工质量验收规范（GB50203——2002） 三、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204——

施

#### 工	2002）

技

#### 术	四、建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210——

标

#### 准	2001）

目

#### 录	五、建筑给排水及采暖工程质量验收规范（GB50242

——2002）

#### 六、建筑电气工程质量验收规范（GB50303——2002） 七、建筑节能工程质量验收规范（GB50411——2007）

##### 一、内外墙涂料已完

工

##### 程	二、门窗玻璃安装已完

完

##### 工	三、 水电安装已完

情

##### 况	四、规定范围内场地平整，化粪池、下水道、道路已完

工程

#### 技术	本工程技术资料已基本齐全

资料

情况

分部质量验收结论

工程

质	观感

量	质量

情况

工程安全和功能检验情况

#### 桩基与基础工程合格	装饰工程合格主体工程合格	水卫工程合格

屋面工程合格	电气工程合格建筑节能工程合格

#### 共抽查 12 项，符合要求 12 项，评价一般。

该工程安全和功能检验符合要求，并满足安全使用 功能

质量	合	格

评价

报告人（项目）经理： 企业技术负责人：

法人代表：

报告单位盖章：

年	月	日

# 工程设计质量检查报告

工程名称

北仑区公安分局消防在队春晓消

防站

建筑面积

2316 ㎡

工程用途	消防基地		设 计 使用年限

##### 50 年

结构类型	框架	基础类型	桩基

施工图审查单位

宁波市设联施工图审查有限公司	审查结论	合格

设计依据和主要技术标准： 一、	设计依据：

1、用地规划红线图及规控文本

2、计委立项报告

3、地质勘察报告

4、方案设计批复二、	主要技术标准

1、建筑设计防火规范（GBJ16——87）

2、建筑结构荷载规范（GB5009——2001）

3、混凝土结构设计规范（GB50010——2002）

4、砌体结构设计规范（GB50011——2001）

5、建筑抗震设计规范（GB5007——2002）

6、建筑地基基础设计规范（GBJ17——88）

7、宁波市建筑桩基设计施工细则（2001 甬 DBJ02——12）

对施工图设计文件的确认意见（包括设计变更和联系单）：

##### 满足结构安全要求

对桩基检测结论的认可意见：

符合要求

主要部位检查情况：（包括试打桩、验槽、基础、主体工程和其他设计必须参加验收的

部位）

设计参加验槽、主体工程验收，表面观感符合设计要求

设计质量评价：

符合国家工程建设标准强制性条文及国家有关规范标准

项目负责人：

法人代表：

技术负责人：

设计单位（盖章）：

年	月

日

附表 25

# 工 程 勘 察 质 量 检 查 报 告

## 工

工 程 名 称	北仑区公安分局消防大队春晓消防站执勤楼及附属

用房	程

1、设计对勘察的要求	质

勘察的依据和标准	2、《岩土工程勘察规范》GB5002——94

3、《建筑桩基技术规范》JGJ94——94	量

建议采用基础类型	桩基础	监

实际采用基础类型

勘察文件质量检查意见

实际土质与勘察结果的吻合情况

桩基础	理

## 报

1、	满足设计要求及规范要求

## 告

2、	成果所作设计与施工依据

实际土质与勘察结果基本吻合

勘察质量评价

##### 布孔合理，勘察取样测试符合规范规程和设计要求

勘察项目负责人：	技术负责人：

法人代表：	勘察单位（盖章）

年	月	日

工程名称建设单位 设计单位 监理部机构

北仑区公安分局消防大队春晓消防站执勤楼及附属用房宁波滨海新城建设投资有限公司

浙江华之建筑设计有限公司

姓	名	联系电话	从事专业

| 项目总监 | 阮雪梅 | 房屋建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 专业监理工程师 | 覃岭 | 安装 |
| 监理员 安装监理工程师 | 秦海忠 | 土建 |

###### 对承包商资质和资格的审查情况：

企业资质等级为壹级，企业法人营业执照、证书及工程项目负责人、安全生产许可证等资料齐全，符合国家、省、市、区有关法律、法规和合同的规定。

###### 施工依据和施工单位技术标准合法性和齐全性的检查情况：

依据施工合同、设计文件、国家现行建筑工程施工质量验收规范标准、工程建设标准强制性条文及验收规范、工程质量验评标准齐全，符合国家现行有关法律、法规的相关规定。

###### 监理范围和验收标准的执行情况：

按照国家《建设工程监理规范》及现行部、省、市、区有关法律、法规、技术标准和合同的约定与质监站的监督交底材料，对本工程的建设工程施工阶段质量、安全、进度、投资等事项实施全过程监督管理。

###### 工程技术资料核查的情况：

工程技术、质量控制资料完整，各项施工活动内容和技术数据记载比较详细，

单

基本能真实反映工程施工阶段的工程质量和施工管理状况。

位

###### 工 施工单位质量行为检查：

程     项目部施工管理人员基本到位，并提交相应的上岗证和委托书，特殊工种操综 作持证上岗，相关管理岗位人员能坚守施工现场，建立完善的质量保证体系，运合 用施工及验收规范、标准对各道工序进行自检。

###### 评 检验批、分项、分部验收情况：

价     各分部验收资料准确，以设计和验收标准为依据进行，各分部评定合格，单位工程评定合格。

工程安全和功能性检测情况：

主体、屋面、门窗、装修、水、电、节能、各分部检验符合设计，满足功能要求及安全要求。

观感质量：一般

监理工作质量评价：

监理根据本工程特点，编制了《监理规划》、《监理实施细则》等监理文件， 组织了以总监为首现场监理机构。完善职责、目标控制，按规定程序履行监理职责，在舟山建筑工程质量监督站、设计院和业主的支持、帮助及施工单位的配合下，达到了预定目标。

单位工程质量综合评价：

经过对工程实体质量检查和资料核对结果，根据质量验收规范，评定本工程为合格工程。

总监理工程师：

法人代表：

（单位公章）

年

月

日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GB50300-2001）表 G.0.1-1	统表Ⅰ

工程名

称 施工单

位

项目经理

柴桥万景山路 B 地块商

住小区

#楼

结构类型

框架

层数 建筑面

积

北仑新城建设工程有限

公司

技术负责人

陈荆

开工日期

朱元富

项目技术负

责人

李伟斌

竣工日期

2008 年 6 月

23 日

2010 年 3 月

28 日

序

号

项

目

验	收	记	录

验	收	结	论

（施工单位填写）

（监理或建设单位填写）

1

分部工程

共 7 分部，经查 7 分部，

合格

符合标准及设计要求 7 分部。

2

质量控制资料核查

共23 项，经审查符合要求23 项。

完整

| （公章） 单位(项目) | （公章） 单位(项目) | （公章） 单位(项目) | （公章） 单位负责人： | （公章） 总监理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人： | 负责人： | 负责人： | 2010 年 3 月 28 | 工程师： |
| 2010 年 3 月 28 | 2010 年 3 月 28 | 2010 年 3 月 28 | 日 | 2010 年 3 月 28 |
| 日 | 日 | 日 |  | 日 |

3

分部工程有关安全

和功能检测资料

共核查 7 项，符合要求 7 项。

完整

符合要求

4

主要功能和安全项

目抽查

共抽查 11 项，符合要求 11 项，

其中经处理后符合要求/项。

5

观感质量验收

共抽查 13 项，符合要求 13 项，

符合要求

不符合要求/ 项。

合格

6

综合验收结论

(建设单位填写)

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

参

加验收单

位

单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

（GB50300－2001）表G.0.1-2	统表Ⅱ

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/986052003104010031