目 录

第一章 概述	1

  - 工程概况	1

  - 工程内容	1

  - 编制依据	1

其次章 总体部署	2

  - 强夯地基处理技术要求	2

  - 强夯施工方案设计	2

  - 施工机械设备安排	4

  - 工程治理班子配备	4

  - 施工进度安排	4

第三章 强夯施工流程与工艺	5

  - 施工流程	6

  - 夯前预备工作	6

  - 试夯	6

  - 强夯法施工步骤	7

  - 强夯法施工要点	7

  - 雨季施工措施	8

第四章 工期保证措施	8

第五章 质量保证措施	9

  - 质量方针与目标	9

  - 质量保证打算	10

  - 强夯工程质量保证措施	10

第六章 安全文明施工措施	11

  - 工程安全保证措施	11

  - 安全治理	12

  - 嘉奖与惩罚	13

  - 现场安全掌握	14

  - 安全保护用品	15

  - 起重机和吊车装置安全操作打算	15

  - 文明施工治理	16

  - 成品维护	17

附图 1：点夯夯点示意图	18

附图 2：满夯示意图	19

注：满夯锤印搭接 1/4	19

附图 3：强夯施工记录表	20

# 第一章 概述

## 工程概况

XXX 工程地基强夯工程位于：河南省南阳市西峡县五里桥镇。厂区强夯部位主要为单跨简易干料棚、行车干料棚等建筑根底及周边，本工程强夯加固处理面积约 17000 ㎡，土层多为素填土，回填深度 2～7 米。场地周边环境良好，无影响施工需特别处理外部因素。

## 工程内容

依据甲方供给图纸和强夯设计要求，该工程强夯承受两遍点夯施工，布点形式为 7×7 梅花布点，单点夯击能 5000KN.m,每点夯 6-8 击，点夯施工完成后承受夯击能 2023kn.m 满夯施工，每点一击，锤印搭接 1/4。夯后地基承载力达不小于 200Kpa，有效加固深度不小于 7.5m，地面不消灭不均匀沉降，场地标高到达施工设计基准标高。

我单位依据设计技术要求，经认真争论现编制该工程“强夯施工方案”，以确保工程的优质、安全、按期完工。

## 编制依据

    - 《城市道路工程设计标准》〔CJJ37-2023〕〔2023 版〕；

    - 《建筑地基与根底施工标准》〔GB50007—2023〕； (3)《建筑地基处理技术标准》〔JGJ79—2023〕；

      - 《强夯地基处理技术规程》〔CECS279：2023〕；

      - 《建筑地基根底工程施工质量验收标准》〔GB50202-2023〕； (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》〔GB50300—2023〕； (7〕本工程规划及相关设计。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/988002112103006023